## Introduktion til KK-miljøkrav
Københavns Kommunes miljøkrav til DGNB
Version 2.0, 17. december 2021
DGNB-manual: Nye bygninger og omfattende renoveringer, version 2020 2.0.0
Introduktion
Dette excelværktøj indeholder på fane to et skema med Københavns Kommunes miljøkrav til byggeri. Kravene gælder for alle byggerier, hvor Byggeri København er bygherre. Skemaet er bygget op med samme systematik, som der er i Green Building Council Denmarks matrix til DGNB-certificering. Dette skema er ikke den samlede DGNB-matrix, men indeholder kun de kriterier og indikatorer, hvor Københavns Kommune har præciseringer eller ekstra krav, og derudover indeholder skemaet seks krav, som er uden for DGNB-systemet. Ved en DGNB-certificering vil dette skema fungere som et parallelt skema til matricen, og dette skema bruges dels til at se, hvilke krav Københavns Kommune har til DGNB-kriterier og -indikatorer, dels til at håndtere de krav, som ikke er med i matricen. Hvis der ikke er tale om en DGNB-certificering, bruges skemaet som en erstatning for DGNB-matricen og udfyldes for alle dele i dette skema.
De politiske beslutninger
Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog den 24. juni 2020, at kommunens egne byggerier med en entreprisesum på over 20 mio. kr. ekskl. moms skal præcertificeres og certificeres efter DGNB, Svanemærket eller tilsvarende. Det gælder for projekter, der har fået midler til planlægningsfasen (idéoplæg og byggeprogram) fra budget 2021 og frem. Nybyggerier skal certificeres til DGNB-guld. Renoveringer skal certificeres til DGNB-sølv. Københavns Kommunes Borgerrepræsentation besluttede den 19. september 2019, at alle projekter skulle screenes for at arbejde med cirkulær økonomi. Dette blev den 23. februar 2021 præciseret af beslutning i Økonomiudvalget om, at cirkulær økonomi i alle projekter skal håndteres gennem DGNB-systemet. Det er forklaret nærmere i afsnittet om cirkulær økonomi nedenfor. Københavns Kommunes Borgerrepræsentation besluttede den 23. september 2021, at alle kommunens egne byggerier med Byggeri København som bygherre, det vil sige også byggerier, som ikke skal certificeres med DGNB, Svanemærket eller tilsvarende skal følge de krav, som fremgår af dette skema. Denne beslutning gælder projekter, der har fået planlægningsbevilling fra budget 2022 og frem.
Indhold
I dette skema præsenterer Københavns Kommune de ekstra krav og præciseringer, der følger af de tre beslutninger ovenfor om DGNB eller tilsvarende, cirkulær økonomi og krav til byggerier, der ikke skal certificeres. Fanen ”KK-miljøkrav” indeholder derfor følgende: 1. En række minimumskrav til point i DGNB-systemet. Pointene fremgår af kolonne F. 2. En række præciseringer og ekstra krav til DGNB-kriterier og -indikatorer. De er markeret med et entydigt Københavns Kommune-nummer, f.eks. PRO2.1.KK.1. De er markeret med lyseblå. 3. En række supplerende krav fra Københavns Kommune inden for miljø, som ikke kan håndteres naturligt inden for DGNB-systemet. De er også markeret med lyseblå og et entydigt Københavns Kommune-nummer, f.eks. KK.MILJØ.1. 4. De otte DGNB-kriterier med en række indikatorer, som skal anvendes i forbindelse med cirkulær økonomi. De er markeret med mørkegrøn og 'cø' for cirkulær økonomi i kolonne F.
Cirkulær økonomi
Håndteringen af cirkulær økonomi i Københavns Kommune er beskrevet i Håndbog i cirkulær økonomi. Det fremgår her, at byggeprojektet skal fastlægge point i otte kriterier. Det gøres for at screene projekterne for muligheder indenfor cirkulær økonomi, opstille mål og endeligt for at kunne måle på den cirkulære økonomi, der er arbejdet med. Dette krav gælder for alle projekter, som har fået og får planlægningsbevilling fra budget 2021 og frem. De kriterier, som skal vurderes i forhold til cirkulær økonomi, er markeret med mørkegrøn farve og 'cø' for cirkulær økonomi i kolonne F. Det er følgende kriterier: PRO1.1. Kvalitet i forberedelsen af projektet PRO1.4 Bæredygtighed i entrepriseudbud PRO2.1 Byggeplads/Byggeproces ENV1.1 Livscyklusvurdering ENV1.2 Miljøfarlige stoffer' ENV1.3 Ansvarsbevidst ressourceindvinding ECO2.1 Fleksibilitet og tilpasningsevne TEC1.6 Nedtagning og genanvendelse
Andre systemer
DGNB kan erstattes af tilsvarende systemer, der lever op til hensyn svarende til kravene fastlagt i dette skema.
Gennemgang af skemaet i planlægningsfasen (Idéoplæg og program)
I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram skal kravene og krydserne i faserne for aflevering af dokumentation i dette skema gennemgås med hensyn til relevans i det konkrete projekt. Byggeri Københavns projektchef eller projektleder skal godkende valget. I kolonne S kan krav og rækker fravælges, hvis de ikke er relevante. Fravalg skal kort forklares i kolonne R.
Henvisning til DGNB i dokumentationskolonnen
Når der henvises til DGNB-manualen under dokumentation, kolonne H, er det det relevante kriterie eller den relevante indikator, der skal slås op i, og alle dele vedrørende kriteriet eller indikatoren bør konsulteres, dvs. f.eks. både evalueringsdelen og metodedelen.
Krydset i faserne
Krydset i kolonnerne I til Q, ”Dokumentation leveres i” gælder for, hvornår dokumentationen skal forelægges Byggeri København. I planlægningsfasen bør det vurderes i det konkrete projekt, om krydserne står rigtigt.
Farverne
Lysegrå markerer overskrift i skemaet. Lysegrøn markerer hvilke felter, man kan skrive i med undtagelse af celle R1, hvor projektinformation indsættes. Mørkegrøn markerer, at det er et cirkulær økonomi-krav. Lyseblå markerer, at det er et krav fra Københavns Kommune.
Ændringer i versioner
Ændringer i version 2.0: 1. Præciseringer og mere information i introduktionen 2. Opdatering i forhold til den nye DGNB-manual 2.0.0 3. Opdatering således, at Københavns Kommunes krav til cirkulær økonomi kan håndteres sammen med de øvrige krav til miljø. 4. Forskellige funktionelle ændringer som f.eks. gruppering af de enkelte krav.
Kode til dokument
Der er sat kode på dokumentet for at forhindre utilsigtede ændringer. Koden til dokumentet er 'krav'.
Bilag
Der hører fire bilag til dette skema. Det er følgende: Bilag til Energioptimering ved renoveringer - metodebeskrivelse Bilag til Indeklima og energidesign - metodebeskrivelse Bilag til Kildesortering i boliger - KBH_Tommelfingerregler Bilag til Skadelig kemi

## KK-miljøkrav
Københavns Kommunes miljøkrav til DGNB | [6 empty] | Version 2.0, 17. december 2021 | [9 empty] | [Indsæt projektnavn]
Dokumentationen leveres i
Navn | Baggrund | DGNB-nummer | KK-nummer | Krav | KK-krav til minimum-point i DGNB og til cirkulær økonomi | DGNB-point i projekt | Københavns Kommunes krav til dokumentation | Idéoplæg | Byggeprogram | Dispositionsforslag | Projektforslag | Myndighedsprojekt | Udbudsprojekt | Udførelsesprojekt | Udførelse | Aflevering | Kolonne til log, dialog, dokumentation, vurdering af cirkulær økonomi-krav og eventuelt andet | Relevant krav eller række?
PRO1.1 Kvalitet i forberedelsen af projektet |  |  |  |  | cø |  |  | x | x
|  | Indikator 2 |  | Bæredygtighedsmål
|  | 2.1 |  | Bæredygtighedsmål for projektet. 30 point.
|  | 2.1.1 |  | Der er udarbejdet detaljerede bæredygtighedsmål med hensyntagen til procesmæssige, miljømæssige, økonomiske, sociale og tekniske aspekter. Bæredygtighedsmålene skal foreligge senest ved afslutningen af ”Indledende rådgivning” iht. ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab. 15 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. | x | x
|  | 2.1.2 |  | Desuden er der for bæredygtighedsmålene defineret ansvarsområder for de involverede aktører samt udarbejdet en plan for hvilke beslutninger, der skal træffes i de enkelte faser for at opnå en optimal implementering. 30 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. | x | x
PRO1.4 Bæredygtighed i entrepriseudbud |  |  |  |  | cø | [7 empty] | x
|  | Indikator 1 |  | Bæredygtighedsaspekter i udbudsmateriale
|  | 1.3 |  | Cirkulær økonomi-bonus
|  | 1.3.1 |  | Kravene i udbuddet anmoder udtrykkeligt om genanvendelse eller genbrug af byggematerialer og -produkter i forbindelse med det konkrete projekt. +10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. | [5 empty] | x
PRO1.5 Vejledning om vedligehold og brug af bygningen |  |  |  |  | point | [10 empty] | x
|  | Indikator 1 |  | Vejledning om vedligehold, inspektion og drift
|  | 1.1 |  | Der er udfærdiget vejledninger om vedligehold, inspektion og drift. Maks. 30 point.
|  | 1.1.1 |  | Der er udfærdiget vejledninger om vedligehold, inspektion og drift i det sædvanlige omfang svarende til bygningsreglementets krav herom. Disse vejledninger er overdraget til den driftsansvarlige. +10 point. | 10 |  | Jf. DGNB-manualen og herunder den frivillige bæredygtighedsklasse: "Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet" | [8 empty] | x
|  | 1.1.2 |  | Der er udfærdiget en detaljeret drifts- og vedligeholdelsesplan i henhold til kravet herom i den frivillig bæredygtighedsklasse. +20 point. | 20 |  | Jf. DGNB-manualen og herunder den frivillige bæredygtighedsklasse: "Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet" | [8 empty] | x
|  | Indikator 2 |  | Opdatering af tegningsmateriale, skemaer, beregninger og anden dokumentation
|  | 2.1 |  | Opdatering af tegningsmateriale og beregninger for at afspejle bygningen som udført. Maks. 30 point.
|  | 2.1.1 |  | Tegningsmaterialet svarer i væsentlig grad til den færdige bygning. +15 point. | 15 |  | Jf. DGNB-manualen | [8 empty] | x
|  | 2.2.2 |  | Den relevante dokumentation og beregninger, såsom energirammeberegninger, lydisoleringsdokumentation, akustiske beregninger, brandsikkerhedskoncept, indeklimasimuleringer, dagslyssimuleringer mv. afspejler bygningen, som den faktisk er blevet bygget og udført. + 15 point. | 15 |  | Jf. DGNB-manualen | [8 empty] | x
|  |  | PRO1.5.KK.1 | Byggerier skal følge kommunens proceskrav i Byggeri til drift (BtD) samt retningslinjerne i Københavns Kommunes til enhver tid gældende IKT-aftale. |  |  | De krav der stilles til dokumentation i de to processer. | [8 empty] | x
Baggrund for krav: Korrekt dokumentation samt gode målrettede vejledninger om drift og vedligehold er en forudsætning for, at der opnås en optimal og effektiv drift og vedligehold af en bygning efter
opførelse og eller renovering.
PRO2.1 Byggeplads/Byggeproces |  |  |  |  | point og cø |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x
|  | Indikator 1 |  | Minimering og sortering af affald på byggepladsen. Maks. 35 point.
|  | 1.1 |  | Koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen
|  | 1.1.1 |  | Der er formuleret et koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen. +5 point. | 5 cø |  | Jf. DGNB-manualen |  | x |  |  |  | x | x
|  | 1.1.2 |  | Opgørelse af byggeaffald fra byggeprocessen i overensstemmelse med kravet om ressourceanvendelse på byggepladsen i den frivillige bæredygtighedsklasse. +10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen | [7 empty] | x
|  | 1.2 |  | Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
|  | 1.2.1 |  | Informering af alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikken vedrørende affaldsforebyggelse og sortering eller sparring med affaldslogistikeksperter. +5 point. | 5 cø |  | Jf. DGNB-manualen. Der skal være dokumentation for, at der foretages en løbende information til alle underentreprenører, som løbende kommer på sagen. | [7 empty] | x | x
|  | 1.3 |  | Gennemgang af det implementerede arbejde
|  | 1.3.1 |  | Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering og sortering af affald på byggepladsen. +5 point. | 5 cø |  | Jf. DGNB-manualen. | [7 empty] | x | x
|  | 1.4 |  | Cirkulær økonomi-bonus
|  | 1.4.1 |  | Innovative/nye koncepter, konstuktionsmetoder eller teknologier der reducerer mængden af genereret affald på byggepladsen markant. +10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | PRO2.1.KK.1 | Planerne over indretningen af byggepladsen skal indeholde angivelse af hvilke affaldsfraktioner, der kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne er placeret. |  |  | Det skal fremgå af konceptet i PRO2.1.1.1.1. og af byggepladsplanen. Alle containere skal mærkes særskilt med de affaldsfraktioner, som fremkommer fra pladsen. |  | x |  |  |  | x | x | x
|  |  | PRO2.1.KK.2 | Ved renoveringer og nedrivninger skal der være opstillet containere, som er afmærkede med de affaldsfraktioner, som fremgår af den lovpligtige anmeldelse til Københavns Kommune. Anmeldelsen skal være vedlagt en ressource- og miljøkortlægning. |  |  | Det skal fremgå af konceptet i PRO2.1.1.1.1. Planen over opstillede affaldscontainer skal vedlægges affaldsanmeldelsen således, at der er tydelig overensstemmelse mellem de anmeldte affaldsfraktioner og de opstillede containere. Hvis behovet for affaldsfraktioner og containere varierer i byggeperioden, skal yderligere plantegninger vedlægges. |  | x |  |  |  | x | x | x
|  |  | PRO2.1.KK.3 | Københavns Kommune har særligt fokus på af PCB og stiller derfor krav om, at materialer, som er afrenset for PCB, altid skal kontrolleres ved renhedstest. |  |  | Entreprenøren skal fremsende dokumentation efter afrensning og inden nedrivning, som viser at udfaldskravene er overholdt. Dokumentation skal være i form af analyseresulter og angivelse med billede eller tegning af, hvor prøverne er udtaget. | [5 empty] | x | x | x
|  |  | PRO2.1.KK.4 | Københavns Kommune har særligt fokus på, at der ikke cirkulerer genbrugsmaterialer forurenet med miljøfremmede stoffer. Indholdet af miljøfremmede stoffer skal derfor altid indgå i afklaringen af, om fraktionerne er egnet til genbrug og genanvendelse. |  |  | Indholdet af miljøfremmede stoffer skal fremgå af miljøundersøgelserne i projektet. |  | x | x
Baggrund for krav: Planer over indretningen af byggepladsen indgår som nødvendig dokumentation i PRO2.1. De supplerende krav præciserer denne dokumentation. Sporbarhed, tilsyn og kontrol er
grundlæggende forudsætninger for cirkulær økonomi. Der anvendes i dag betydelige ressourcer på miljøkortlægning og -sanering inden nedrivning og renovering med det formål at udsortere farlige
stoffer og derved opnå uforurenede materialer til genbrug og genanvendelse/nyttiggørelse. Den viden om materialernes kvalitet, der opnås igennem processen, anvendes i dag ikke systematisk i
den videre disponering af materialerne. Den store indsats og de mange penge, der bliver brugt til at rense materialerne inden nedrivning, risikerer at gå tabt, hvis de rensede materialer i det videre
forløb blandes med forurenede materialer.
PRO2.3 Commissioning |  |  |  |  | point | [5 empty] | x |  |  |  | x | x
|  | Indikator 1 |  | Måling og registrering, indregulering og performancetest
|  | 1.1 |  | Udført funktions- og performancetest. Maks. 50 point.
|  | 1.1.1 |  | Der er udarbejdet en plan for måling og overvågning af de tekniske installationer, hvor det er sikret, at der er opsat tilstrækkeligt antal målere til at funktionen af installationerne kan testes. Alle anlægsdele underkastes en funktionsafprøvning iht. bygningsreglementets krav. 30 point. | 30 |  | Jf. DGNB-manualen |  |  |  | x |  |  |  |  | x
|  |  | PRO2.3.KK.1 | Byggesagen skal etablere mulighed for måling og overvågning af energiforbrug og for efterfølgende energistyring og energioptimeret adfærd. |  |  | Krav til dokumentation er beskrevet i de til enhver tid gældende tekniske bygherrestandarder i Dokumentet BI_1802. |  |  |  | x |  |  |  | x | x
|  |  | PRO2.3.KK.2 | Der skal opsættes individuel måling af el, vand og varme i hvert lejemål, hvor der indgås lejeaftale med Københavns Ejendomme og Indkøb eller med Københavns Kommunes fagforvaltninger. |  |  | Som PRO2.3.KK.1 |  |  |  | x |  |  |  | x | x
|  |  | PRO2.3.KK.3 | Hoved- og bimålere skal være fjernaflæste, og data eksporteres til Københavns Ejendomme og Indkøbs energistyringssystem via en intern netværksforbundet opsamlingslogger eller trådløse systemer. Herunder følges Københavns Kommunes til enhver tid gældende Tekniske Bygherrestandarder (TBS) vedrørende koncept for måling og dataopsamling til Københavns Kommunes energiovervågningsplatform. |  |  | Som PRO2.3.KK.1 |  |  |  | x |  |  |  | x | x
|  |  | PRO2.3.KK.4 | Ved nybyggeri, hvor Københavns Kommune er bygherre, skal den til enhver tid gældende energiramme kunne efterprøves i forhold til Københavns Kommunes til enhver tid gældende målerstrategi, som er en del af de Tekniske Bygherrestandarder. |  |  | Som PRO2.3.KK.1 | [7 empty] | x | x
Baggrund for krav: Der stilles i Bygningsreglementet krav til bygningsautomatik og måling i byggerier med varme- og eller kølebehov over 290 kW. For renoveringer gælder tilsvarende krav, hvis det
er teknisk udførligt og rentabelt. Københavns Kommune ønsker at kunne overvåge og styre også byggerier med mindre varme- og eller kølebehov end 290 kW via en central automatikplatform.
Endvidere ønskes mulighed for at kunne energistyre de enkelte kommunale lejemål. Kravet præciserer dette.
ENV1.1 Livscyklusvurdering |  |  |  |  | point og cø |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x
|  | Indikator 1 |  | Livcyklusvurdering i den tidlige planlægningsfase. Maks 10 point.
|  | 1.1 |  | Integration af LCA i den tidlige planlægningsfase | 5 i alt
|  | 1.1.1. |  | Der oprettes en livscyklusvurderingsmodel i den tidlige planlægningsfase, skitseprojekt eller forprojekt og denne kommunikeres i planlægningsteamet. +5 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen |  | x | x | x | x
|  | 1.1.2 |  | Bygningsvariationer eller bygningsdele, der overvejes i den tidlige designfase, sammenlignes med hensyn til deres potentielle miljøpåvirkninger på baggrund af valg af konstruktionsprincipper, materialevalg og volumenstudier. Resultaterne anvendes som en del af beslutningsgrundlaget i forbindelse med de specifikke designvalg. +5 point | cø |  | Jf. DGNB-manualen |  |  | x | x
|  | Re 1.1 |  | Innovationsområde. Som indikatoer 1.1.
|  | Re 1.1.1 |  | Alternative tilgange, der opnår integration af livscyklusvurderinger for bygningen i planlægningsprocessen, kan opfylde indikatoren. F.eks. kan der ved en alternativ tilgang medtages driftsenergiforbrug ud over det indeholdte i energirammeberegningen. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x
|  |  | ENV1.1.KK.1 | Der skal udføres sammenlignende livscyklusvurdering af mindst én vigtig bygningsdel eller løsning under projekteringsforløbet. En vigtig bygningsdel kan både være bygningsdele, som giver anledning til de største CO2-ækvivalentpåvirkninger, herunder bærende konstruktioner og klimaskærm. Vigtige bygningsdele kan også være dele, hvor det er relevant at fremme eller vurdere muligheder for cirkulær økonomi. |  |  | LCAbyg-rapporten (i pdf) og LCAbyg-projektfilen skal afleveres til bygherre, så alle data og al dokumentation kan tilgås. Der skal afleveres dokumentation for, hvilken bygningsdel der er valgt i form af notat eller tilsvarende. |  |  | x | x
|  | 1.2 |  | Udførelse af LCA i overensstemmelse med den frivillige bæredygtighedsklasse. Maks. 10 point.
|  | 1.2.1 |  | Livscyklusvurderingen er i udført overensstemmelse med kravet om livscyklusvurdering i den frivillige bæredygtighedsklasse (tilsvarende indikator 2) og livscyklusvurderingen er dokumenteret i forbindelse med tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse og ved færdigmelding af byggeriet. +10 point. | 10 cø |  | Jf. DGNB-manualen. Danish Green Building Council har præciseret at indikatoren betyder, at LCA’en er udført i forbindelse med tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse og ved færdigmelding af byggeri. Dvs. at indikatoren siger, hvornår LCA skal være lavet. |  |  |  |  | x |  |  |  | x
|  | Indikator 2 |  | LCA-resultater ift. referenceværdier
|  | 2.1 |  | Vægtede miljøpåvirkningskategorier for den samlede (færdige) bygning. 0-75 point. | 0-75 cø |  | Jf. DGNB-manualen |  |  |  | x | x |  |  |  | x
- Vægtede miljøpåvirkningskategorier overstiger vægtet grænseværdi. 0 point. - Vægtede miljøpåvirkningskategorier er lig med vægtet referenceværdi. 40 point. - Vægtede miljøpåvirkningskategorier er lig med eller under vægtet målværdi. 75 point. Der kan interpoleres mellem niveauer.
|  | Indikator 3 |  | Klimabonus
|  | 3.1 |  | Særlig indsats for at reducere klimabelastningen gennem hele byggeriets livscyklus. Maks. 30 point.
|  | 3.1.1 |  | GWP for bygningens LCA er mindre end målværdien. 30 point opnås, hvis ækvivalent CO2-udledning er 50 % af referenceværdien. For reduktioner lavere end 50 % kan der interpoleres. 0-30 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  |  |  | x | x |  |  |  | x
|  | 3.2 |  | LCA-beregning udført for yderligere faser. Maks 10 point.
|  | 3.2.1 |  | Der er udført beregning af fase A4 Transport til byggeplads. Beregning er udført i henhold til vejledning for den frivillige bæredygtighedsklasse. +5 point. | cø | [5 empty] | x | x |  |  |  | x
|  | 3.2.2 |  | Der er udført beregning af fase A5 Opførelse/montering. Beregning er udført i henhold til vejledning for den frivillige bæredygtighedsklasse. +5 point. | cø | [5 empty] | x | x |  |  |  | x
|  |  | ENV1.1.KK.2 | Det skal sikres, at de anvendte data stemmer overens med de reelt anvendte materialer i byggeriet. |  |  | Det skal dokumenteres, at LCAbygs input stemmer overens med de anvendte materialer f.eks. gennem materialekataloget. |  |  |  | x | x |  |  |  | x
|  |  | ENV1.1.KK.3 | Hvis der findes EPD-data for de byggematerialer, som anvendes i byggeriet, skal disse anvendes i LCA-beregningerne. |  |  | Der afleveres notat eller tilsvarende som redegør for dette. |  |  |  | x | x |  |  |  | x
|  |  | ENV1.1.KK.4 | Der skal laves en følsomhedsvurdering af datakvaliteten, som anvendes i LCA-beregningerne, hvor generiske materialedata sammenlignes med data for reelle mulige alternativer af materialer. |  |  | Analysen afleveres i notat eller tilsvarende. |  |  |  | x | x |  |  |  | x
|  |  | ENV1.1.KK.5 | LCAbyg-rapporten (i pdf) og LCAbyg-projektfilen skal afleveres til bygherre, så alle data og al dokumentation kan tilgås. |  |  | Rapport og HTMLfiler for de gennemførte analyser skal afleveres til bygherren. |  |  |  | x | x |  |  |  | x
|  | Indikator 4 |  | Køling uden halogenerede/delvist halogenerede kølemidler
|  | 4.1 |  | GWP-faktor for kølemidler. Maks. 5 point.
|  | 4.1.1 |  | Ingen brug af kølemidler med GWP-faktor ≥ 150. +5 point. | 5 |  | Jf. DGNB-manualen |  |  |  |  | x |  |  |  | x
Baggrund for krav: Det er valgt at stille krav om, at der skal udføres en fuld LCA for hele byggeriet svarende til den frivillige bæredygtighedsklasse, da det sikrer data, som bidrager til opbygning af
viden om LCA. Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav til, at der skal opnås et specifikt niveau i forhold til referenceværdier på grund af usikkerhed om, hvilket niveau der kan opnås i forskellige
bygninger. Når der er indhentet flere erfaringer om LCA, kan det blive aktuelt at fastlægge niveauer i forhold til referenceværdierne. Københavns Kommune fastlægger en række supplerende krav for
at sikre kvalitet og vidensopbygning
ENV1.2 Miljøfarlige stoffer |  |  |  |  | point og cø |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 1 |  | Miljøfarlige stoffer
|  | 1.1 |  | Vægtet opfyldelse
|  | 1.1.1 |  | - Vægtet opfyldelse af kvalitetstrin i henhold til kriteriematrix bilag 1. Maks. 100 point - Kvalitetstrin 1. 10 point. - Kvalitetstrin 2. 30 point. - Kvalitetstrin 3. 75 point. - Kvalitetstrin 4. 100 point. For at opnå over 30 point skal der dokumenteres udført materialekontrol på byggepladsen. For at opnå over 75 point skal alle relevante materialer dokumenteres ift. kvalitetstrin. Der er 100 mulige point i kriterier. | point opnås i forhold til markering af kvalitetstrin i bilaget til kravet cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  |  | x | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 2 |  | Renoveringsprojekter - screening for skadelige stoffer
|  | 2.1 |  | Kortlægning og risikovurdering. Maks. 20 point.
|  | 2.1.1 |  | Der er udført en screening af potentielt skadelige stoffer iht. risikolisten i bilag 1. Screeningen er udført med baggrund i bygningens historik samt en visuel bestigelse. De fundne stoffer påvirker ikke anvendelsen af bygningen (jf. AT-bekendtgørelsen BEK 507 / C.0.1).
|  | 2.1.1.1 |  | Der udført en handlingsplan for håndtering af de screenede stoffer, således bygningens anvendelse kan fortsætte uden sundhedsrisici for bygningens brugere, 10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  |  | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2.1.1.2 |  | Der er udført målinger for alle screenede stoffer kategoriseret med ”middel”, ”høj” og ”meget høj” risiko. Hertil er udført en handlingsplan for håndtering af de målte stoffer, således disse kan nedtages og bortskaffes korrekt. 20 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  |  | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2.1.1.3 |  | Alternativt er der i screeningen ikke fundet nogen skadelige stoffer, eller kun fundet stoffer med ”lav” eller ”meget lav” risiko. 20 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | ENV1.2.KK.1 | Byggevarernes indholdsstoffer skal dokumenteres af leverandørerne via datablade eller producenterklæringer. Værdier, der dokumenterer, at minimumskrav til de enkelte indikatorer i DGNB systemets kriterie ENV1.2 er overholdt, skal fremhæves. Disse krav fremgår af vedlagte Bilag til skadelig kemi. |  |  | Dokumentation via datablade eller producenterklæringer med fremhævede værdier. | [7 empty] | x | x
|  |  | ENV1.2.KK.2 | Til arbejdet skal entreprenør, rådgiver eller DGNB-auditor udarbejde et materialekatalog med en oversigt over alle bygningsdele inklusive overfladebehandlinger og fuger. Materialekataloget skal opstartes i dispositionsforslagsfasen og opdateres løbende i takt med, at der præciseres specifikke byggevarer til byggeriet. |  |  | Materialekatalog med oversigt over alle bygningsdele. |  |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | ENV1.2.KK.3 | Alle byggevarer, der indbygges i byggeriet skal godkendes af DGNB-auditor. Forud for godkendelse skal materialekataloget inklusive relevante bilag fremsendes til DGNB-auditor. |  |  | Materialekatalog og dokumentation for DGNB-auditors godkendelse. |  |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | ENV1.2.KK.4 | Ved aflevering af byggeriet skal materialekataloget indgå i afleveringsforretningen. As-built materialekataloget skal indeholde 1. Dokumentation for byggevarernes indholdsstoffer 2. CE-mærker og ydeevnedeklarationer på alle byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard eller en ETA (European Technical Assesment) for byggevarer, hvor der foreligger en europæisk teknisk godkendelse. 3. Tekniske datablade 4. Sikkerhedsdatablade |  |  | As-built materialekatalog med det nævnte indhold. | [8 empty] | x
|  |  | ENV1.2.KK.5 | Jf. Bilag til skadelig kemi (nr. 34, kvalitetstrin 4) må der ikke anvendes tungmetaller (zink, kobber) på tage mv. Ved renoveringer af bygninger med krav til bevaringsværdig arkitektur, skal tag- og afledningsstrukturer til regnvand indeholdende tungmetaller derfor søges erstattet af vellignende materialer uden forureningskomponenter. Er det på grund af krav til arkitektur ikke muligt, reduceres kravet til nr. 34 i Bilag til skadelig kemi til kvalitetstrin 3, som sikrer, at der installeres tungmetalfilter på afløbet. |  |  | Det skal fremgå af matrix eller notat, hvordan dette er håndteret. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | ENV1.2.KK.6 | Ved renovering af bevaringsværdige bygninger, hvor tungmetaller udgør en lille del (under 10%) af den samlede tagflade, kan tungmetalfiltre undlades, hvis det dokumenteres, at ejendommens tagvand ledes til fælleskloak, og der ikke er planer eller krav om at ændre kloakforholdene. |  |  | Det skal fremgå af matrix eller notat, hvordan dette er håndteret. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
Baggrund for krav: Arbejdet med at reducere brugen af skadelig kemi bidrager til forbedret indeklima og er essentielt for arbejdet med cirkulær økonomi, så byggematerialer fremover kan genbruges og
genanvendes. Brug af bly, zink og kobber som tagmaterialer kan føre til forurening af jord og vandmiljø og er en af de væsentligste årsager til, at der må etableres rensning i regnvandssystemer. At undlade
at anvende materialerne er at afskære forureningen ved kilden. Det mindsker også udgifter til rensning af regnvand, og gør det muligt at lede tagvandet til recipient.
ENV1.3 Ansvarsbevidst ressourceindvinding |  |  |  |  | point og cø | [7 empty] | x | x | x | x
|  | Indikator 1 |  | Ansvarlig oprindelse af byggematerialer
|  | 1.1 |  | Træ fra dokumenteret ansvarlig skovdrift. Maks. 50 point.
|  | 1.1.1 |  | - Kvalitetstrin 1: 50 % dokumenteret ansvarlig ressource. 10 point. - Kvalitetstrin 2: 75 % dokumenteret ansvarlig ressource. 30 point. - Kvalitetstrin 3: 90 % dokumenteret ansvarlig ressource. 50 point. | 50 cø |  | Jf. DGNB-manualen | [5 empty] | x | x | x | x
|  |  | ENV1.3.KK.1 | Kravet reduceres til 40 point, hvis det kan dokumenteres at fast inventar (f.eks. skabselementer) er en del af entreprisen, eller hvis brug af certificeret fast inventar kan dokumenteres at ville fordyre projektet væsentligt. |  |  | Dokumenteres i matrix, notat eller lignende. | [5 empty] | x | x | x | x
Baggrund for krav: Muligheden for at reducere kravet fra 50 til 40 point er fastlagt, idet der aktuelt ikke findes mange leverandører af f.eks. FSC-mærkede skabselementer. Krav om at det skal dokumenteres
at brug vil fordyre projektet væsentligt, stilles for at bidrage til at skubbe markedets udvikling af byggematerialer med ansvarlig oprindelse.
ENV2.2 Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning |  |  |  |  | point |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | Indikator 1 |  | Drikkevandsbehov og spildevandsudledning
|  | 1.1 |  | Vandforbrugsværdien. Maks. 90 point.
|  | 1.1.1 |  | - Dynamisk grænseværdi ≤ vandforbrugsværdi. 10 point. - Dynamisk referenceværdi ≥ vandforbrugsværdi. 45 point. - Dynamisk målværdi ≥ vandforbrugsværdi. 90 point. | 90 |  | Jf. DGNB-manualen |  |  | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | ENV2.2.KK.1 | Herunder stiller København Kommune krav om, at der arbejdes med opsamling og anvendelse af regnvand, lokal afledning af regnvand (LAR) eller tilbageholdelse af regnvand på tage (f.eks. grønne tage). Herunder skal opsamling og anvendelse af regnvand og LAR prioriteres over tilbageholdelse af regnvand på tage. |  |  | Den færdige bygning dokumenterer kravet. |  |  | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | ENV2.2.KK.2 | Kravet om 90 point reduceres i følgende tilfælde, hvor der skal opnås det højst mulige antal point og som minimum 40 point: - Krav om LAR bortfalder, hvis byggeriet er beliggende i et område, der er separatkloakeret eller er planlagt separatkloakeret, jf. kommunens gældende spildevandsplan. - Krav om opsamling og anvendelse af regnvand bortfalder hvor det jf. lovgivningen ikke er tilladt. Dette gælder f.eks. i bygninger med offentlig adgang, i institutioner for børn under 6 år og andre institutioner for særligt følsomme grupper. - Krav om tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalder, hvis tagarealer skal anvendes til ophold (f.eks. legeplads) eller tekniske installationer (herunder vedvarende energi). |  |  | Dokumenteres i matrix, notat eller lign. |  | x | x | x |  |  |  |  | x
|  |  | ENV2.2.KK.3 | Herudover kan krav om LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og tilbageholdes af regnvand på tage bortfalde, hvis entreprenør, rådgiver eller DGNB-auditor: - dokumenterer tekniske udfordringer med løsningerne (f.eks. pladsmangel og geologiske forhold) og/eller - har udført anlægsøkonomiske beregninger, der viser, at løsningerne væsentligt fordyrer projektet (beregning skal medtage reduceret tilslutningsbidrag eller refusion af tilslutningsbidrag) som holdes op mod en beregning af udgifter til afledning og rensning af regnvandet, der viser besparelsen for samfundet. |  |  | Dokumentation i matrix, notat eller lignende eventuelt med anlægsøkonomiske og samfundsøkonomisk beregning. |  |  | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | ENV2.2.KK.4. | Ved omfattende renoveringer stilles krav til LAR, regnvandsopsamling til toiletskyl mv. og tilbageholdelse af regnvand på tage, hvis renoveringen omfatter relevante områder. |  |  | Fremgår af program. |  | x
|  |  | ENV2.2.KK.5 | Projekter, der etablerer LAR, skal opnå point i følgende:
|  | Indikator 2 |  | Udearealer
|  | 2.1 |  | Vanding og vandtilbageholdelse. Maks. 10 point.
|  | 2.1.1 |  | Der er ikke behov for vanding af udearealer med drikkevand. +5 point. | 5 |  | Jf. DGNB-manualen |  |  |  | x |  | x | x
|  | 2.1.2 |  | Udearealer inkluderer elementer til tilbageholdelse af regnvand. +5 point. | 5 |  | Jf. DGNB-manualen |  |  |  | x |  | x | x
Baggrund for krav: Kravet understøtter kommunens sektorplaner, Vandforsyningsplan, Klimatilpasningsplan, Spildevandsplan og Skybrudsplan og sikrer en reduktion af drikkevandsforbruget samt aflastning
af afløbssystemet og renseanlæg. Ved at anvende regnvand i stedet for drikkevand til forskellige formål (f.eks. tøjvask, toiletskyl og havevanding) reduceres presset på de grundvandsmagasiner, der
udnyttes til indvinding af drikkevand. LAR-løsninger kan f.eks. omfatte nedsivning af regnvand, udledning til et vandområde, brug til rekreative formål på grunden eller til brug til vanding, vask af
cykler og lignende. Anvendes anlægsøkonomiske beregninger, som argument for ikke at etablere LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og/eller tilbageholdes af regnvand på tage, skal der
udarbejdes en beregning af de samfundsomkostninger, der følger af at pumpe regnvand til renseanlæg og til rensning og den deraf følgende CO2-udledning fra energiforbrug til transport og rensning.
Teknik- og Miljøforvaltningen, vand@kk.dk kan levere oplysninger til beregningerne. For vejledning om kravet kontakt: Teknik- og Miljøforvaltningen vand@kk.dk.
ENV2.4 Biodiversitet |  |  |  |  | 50 point i alt | [5 empty] | x |  | x | x
|  | Indikator 3 |  | Design af kvalitetshabitater. Maks. 15 point.
|  | 3.3 |  | Undgåelse af invasive plantearter
|  | 3.3.1 |  | Ingen af de invasive plantearter, som er nævnt i miljøstyrelsens liste over invasive arter i Europa og Danmark må etableres i projektområdet. Arter, som findes i området forud for projektets opstart, bekæmpes ud fra en vedtaget plan. +5 point. | 5 |  | Jf. DGNB-manualen |  |  |  | x |  | x | x
|  |  | ENV2.4.KK.2 | Ved renoveringer opfyldes ENV2.4.KK.1., hvis renoveringsprojektet omfatter relevante udearealer. |  |  | Dokumenteres i matricen. |  |  |  | x |  | x | x
Baggrund for krav: Kravet understøtter planer og politikker i Københavns Kommune om bynatur. Opmærksomheden henledes på, at der kan være krav, der understøtter arbejdet med bynatur, som
skal efterleves. Der kan f.eks. i lokalplaner kan være krav om ubebyggede arealer, placering og andel af beplantning, arter, bevaringsværdig beplantning, udformning af regnbede og terræn samt
grønne tage. Desuden kan eksisterende træer være udpeget som bevaringsværdige, ikoniske eller evighedstræer.
ECO2.1 Fleksibilitet og tilpasningsevne |  |  |  |  | cø |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 1 |  | Arealudnyttelse
|  | 1.1 |  | Arealudnyttelse
|  | 1.1.1 |  | Arealudnyttelsesfaktor (AUF) = nytteareal (NA) / certificeringsreal. Der kan interpoleres i nedenstående pointtildelinger. Kontor: Der opnås 1 point hvis AUF ≥ 0,48. Maks. point opnås hvis AUF ≥ 0,75. 1-10 point.g Uddannelse: Der opnås 1 point hvis AUF ≥ 0,48. Maks. point opnås hvis AUF ≥ 0,75. 1-20 point Børneinstitution: Der opnås 1 point hvis AUF ≥ 0,48. Maks. point opnås hvis AUF ≥ 0,75. 1-15 point. Beboelse: Der opnås 1 point hvis AUF ≥ 0,60. Maks. point opnås hvis AUF ≥ 0,80. 1-20 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 2 |  | Etagehøjde
|  | 2.1 |  | Etagehøjde
|  | 2.1.1 |  | Kan evalueres enten som fri rumhøjde eller som etagehøjde (overkant rå-gulv til underkant råloft) Kontor: Fri rumhøjde ≥ 2,6 m – ≥ 3,0 m eller etagehøjde ≥ 3,0 m – ≥ 3,5 m. 1-10 point. Uddannelse Børneinstitution: Fri rumhøjde ≥ 2,6 m – ≥ 3,0 m eller etagehøjde ≥ 3,0 m – ≥ 3,5 m. 1-15 point. Beboelse: Fri rumhøjde ≥ 2,6 m – ≥ 3,0 m eller etagehøjde ≥ 3,0 m – ≥ 3,5 m. 5-15 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 3 |  | Bygningsdybde
|  | 3.1 |  | Bygningsdybde
|  | 3.1.1 |  | Metode 1: Standardscenarie (Ydervæg til ydervæg) Metode 2: Bygning med centralt kerne/atrium (ydervæg til kerne/atrium) Kontor Hotel: - Metode 1 10,00 m ≤ bygningsdybde < 16,50 m. 5 point. 12,50 m ≤ bygningsdybde < 14,50 m. 10 point. - Metode 2 5,00 m ≤ bygningsdybde < 8,25 m. 5 point. 6,25 m ≤ bygningsdybde < 7,25 m. 10 point. Beboelse: - Metode 1 11,50 m ≤ bygningsdybde < 13,50 m, uniform bygningsdybde. 5 point. 11,50 m ≤ bygningsdybde < 13,50 m, varierende bygningsdybde. 10 point. - Metode 2 5,75 m ≤ bygningsdybde < 6,75 m, uniform bygningsdybde. 5 point. 5,75 m ≤ bygningsdybde < 6,75 m, varierende bygningsdybde. 10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Re 3 |  | Innovationsområde. Point som indikator 3.1.
|  | Re 3.1 |  | Konceptuel plan eller alternative designs, der viser, at alternative bygnigngsdybder gør det let at konvertere bygningen til andre anvendelser. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 4 |  | Vertikale adgangsveje
|  | 4.1 |  | Vertikale adgangsveje
|  |  |  | Forholdet mellem bygningens bruttoetageareal og antal adgangskerner opgjort for hver etage. SBA-etage / antal adgangskerner. Der kan interpoleres ved tildeling af point. Kontor Hotel Børneinstitution. Maks 10 point. Der opnås 1 point hvis SBA/kerne ≤ 1200 m2. Maks. point opnås hvis SBA/kerne ≤ 400 m2. 1-10 point Uddannelse: Der opnås 1 point hvis SBA/kerne ≤ 1200 m2. Maks. point opnås hvis SBA/kerne ≤ 400 m2. 1-15 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Re 4 |  | Innovationsområde. Point som indikator 4.1.
|  | Re 4.1 |  | Konceptuel plan eller alternative designs, der viser, at den vertikale infrastruktur gør det let at konvertere bygningen til andre anvendelser eller opdelinger. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 5 |  | Fleksible planløsninger
|  | 5.1 |  | Fleksibilitet af planløsninger
|  | 5.1.1 |  | Kontor, Uddannelse, Børneinstitution: - Ved en opdeling i mindre enheder på ≤ 1200 m² forefindes de nødvendige sanitetsenheder, eller lodrette føringsveje, så de kan eftermonteres. +10 point. Beboelse: - Opholdsrum og værelser i boligerne udgøres af generiske rum. (fx rum med dimensioner på min 3x3 (ideelt 4 x 4 m). +5 point. - Planløsningen er suppleret med 2 alternativer, der viser hvordan lejligheder/boliger enten kan opdeles i mindre enheder eller sammenlægges til større enheder. Fx baseret på et koncept for potentielt alternativ fremtidig brug, herunder generationsbolig og sammensatte familieforhold m.m. +10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Re 5 |  | Innovationsområde. Point som indikator 5.1.
|  | Re 5.1 |  | Konceptuel plan eller alternative designs der viser, at rummene let kan konverteres til andre anvendelser eller opdelinger. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | ECO2.1.KK.1 | Ved fritstående nybyggeri stiller Københavns Kommune krav om, at entreprenør, rådgiver og DGNB-auditor vurderer mulighederne for at opnå point i indikator 6 og 7. Herunder skal det specielt vurderes, om der kan opnås point i 6.1.1: Indervægge er som oftest ikke er bærende og ikke-bærende facader. | Der stilles ikke pointkrav |  | Jf. DGNB-manualen. Dokumenteres i matrix, notat eller lignende |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 6 |  | Konstruktion
|  | 6.1 |  | Fleksibilitet af den bærende konstruktion
|  | 6.1.1 |  | Kontor Børneinstitution. Maks. 10 point: - Indervægge er som oftest ikke bærende. +3 point. - Skillevægge kan installeres på alle grundmodulets facadeakser uden indgreb i gulv eller loft. +3 point. - Ikke-bærende facader. +3 point. - Stabiliserende vægge på maks. 1 side af teknikskakte. +3 point. - Planlægningsmodulet (og det tekniske grid) er baseret på en minimums arbejdspladsenhed både i længde- og bredde-retningen og med åbne arbejdspladser og celler i 70% over hele etageplanet. +3 point. - Etagedækkenes spændvidde svarer til bygningsdybde og facadesøjler er placeret integreret i ydervægskonstruktionen. +3 point. - Der er i den statiske beregning taget højde for og findes nyttelastreserver til en bred vifte af omstillingsmuligheder (f.eks. flere etager). +3 point. Beboelse: - Indervægge er som oftest ikke bærende. +2,5 ppoint. - Ikke-bærende facader. +2,5 point. - Stabiliserende vægge på maks. 1 side af teknikskakte. +2,5 point. Uddannelse: - Indervægge er som oftest ikke bærende. +10 point. - Skillevægge kan installeres på alle grundmodulets facadeakser uden indgreb i gulv eller loft. +10 point. - Ikke-bærende facader. +10 point. - Stabiliserende vægge på maks. 1 side af teknikskakte. +10 point. - Planlægningsmodulet (og det tekniske grid) er baseret på en minimumsarbejdspladsenhed både i længde- og bredde-retningen og med åbne arbejdspladser og celler i 70% over hele etageplanet. +10 point. - Etagedækkenes spændvidde svarer til bygningsdybde og facadesøjler er placeret integreret i ydervægskonstruktionen. +10 point. - Der er i den statiske beregning taget højde for og findes nyttelastreserver til en bred vifte af omstillingsmuligheder (f.eks. flere etager). +10 point | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Re 6 |  | Innovationsområde. Point som indikator 6.1.
|  | Re 6.1 |  | Konceptuel plan eller alternative designs der viser, at den bærende konstruktion er fleksibel. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 7 |  | Tekniske installationer |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 7.1 |  | Fleksibilitet af de tekniske installationer
|  | 7.1b |  | Ved ombygning eller ændring af rummenes funktioner er fordelingsenhederne og tilslutningerne udført på en sådan måde, at tilpasning ved ændret behov/ombygning kræver:
|  | 7.1.1 |  | Ventilation. Maks. 10 point. - Omfattende konstruktive ændringer. 1 point. - Mindre konstruktive ændringer. 7 point. - Ingen konstruktive ændringer. 10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 7.1.2 |  | Køling. Maks. 10 point. - Omfattende konstruktive ændringer. 1 point. - Mindre konstruktive ændringer. 7 point. - Ingen konstruktive ændringer. 10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 7.1.3 |  | Varme. Maks. 10 point. - Omfattende konstruktive ændringer. 1 point. - Mindre konstruktive ændringer. 7 point. - Ingen konstruktive ændringer. 10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 7.1.4 |  | Vand og afløb. Maks. 10 point. - Omfattende konstruktive ændringer. 1 point. - Mindre konstruktive ændringer. 7 point. - Ingen konstruktive ændringer. 10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 7.1.5 |  | Elektriske installationer. Maks. 10 point. - Omfattende konstruktive ændringer. 1 point. - Mindre konstruktive ændringer. 7 point. - Ingen konstruktive ændringer. 10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | ECO2.1.KK.2 | Ved omfattende renoveringer vurderes, om der kan opnås point indenfor de konstruktioner og tekniske installationer, som renoveringen omfatter. |  |  | Dokumenteres i matricen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Re 7 |  | Innovationsområde. Point som indikator 7.1.
|  | Re 7.2 |  | Konceptuel plan eller alternative designs der viser, at de tekniske installationer er fleksible. Ikke relevant for Udannelse | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 8 |  | Cirkulær økonomi-bonus. +10 point.
|  | 8.1 |  | For en betydelig del af bygningens areal (mindst 50%) er der blevet implementeret arealanvendelses-koncepter, der giver mulighed for en højere brugsintensitet med hensyn til et større antal brugere og/eller forskellige brugstider (f.eks. flyverpladser, brug til flere funktioner, brug uden for almindelig åbningstid, osv.). | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
Baggrund for krav: Kravet sikrer, at det vurderes, om det er muligt at planlægge og bygge fleksible og omstillingsvenlige bygninger, som let kan tilpasses fremtidige behov. Herunder sikres, at de tekniske
installationer er let tilgængelige og nemt kan tilpasses ved ny anvendelse.
TEC1.5 Design for vedligehold og rengøring |  |  |  |  | point |  |  |  | x | x | x
|  | Indikator 7 |  | Koncept for rengøringsvenlighed
|  | 7.1 |  | Koncept for rengøringsvenlighed i tidlig designfase
|  | 7.1.1 |  | Der er udarbejdet detaljeret koncept, der sikrer, at bygningen er rengørings- og vedligeholdelsesvenlig i tidlig designfase. 10 point. | 10 |  | Jf. DGNB-manualen |  | x | x | x
|  |  | TEC1.5.KK.1 | Ved renovering af bevaringsværdigt byggeri, hvor Københavns Kommune stiller krav til arkitektur (f.eks. om koblede vinduer) vægter krav til arkitektur over vedligeholdelses- og rengøringsvenlighed. |  |  | Dokumenteres i matrix, notat eller lignende. |  | x | x | x
|  |  | TEC1.5.KK.2 | Københavns Kommunes egne bygninger skal indrettes efter den til en hver tid gældende ”Manual for den rengøringsvenlige skole/institution”. |  |  | Den færdige bygning |  | x | x | x
Baggrund for krav: Rengøring og vedligehold medfører forbrug af ressourcer og rengøringsmidler gennem en bygnings levetid. Ved at designe byggerier til vedligehold og rengøring kan der spares
ressourcer på vedligehold, ligesom mængden af rengøringsmidler kan minimeres herunder rengøringsmidler med skadelig kemi.
TEC1.6 Nedtagning og genanvendelse |  |  |  |  | cø |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 1 |  | Koncepter for genbrug og genanvendelse. Maks. 20 point.
|  | 1.1 |  | Anvendelse af genbrugte og genanvendte materialer
|  | 1.1.1 |  | Der er senest i detailprojekteringen (hovedprojekteringen) blevet evalueret på forskellige løsninger for at optimere ressourceeffektiviteten i produktionsfasen (inklusive processer til eventuel upcycling af materialer til anvendelse i nærværende byggeri). Dette kommunikeres ud i planlægningsteamet. +10 point | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x
|  | 1.2 |  | Genbrug og genanvendelse efter endt levetid
|  | 1.2.1 |  | Der er senest i detailprojekteringen (hovedprojekteringen) blevet evalueret på forskellige løsninger for at optimere ressourceeffektiviteten efter endt levetid (inklusive processer til eventuelt transformationsarbejde). Dette kommunikeres ud i planlægningsteamet. +10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x
|  |  | TEC1.6.KK.1 | I forbindelse med design af byggeriets konstruktioner, klimaskærm og tekniske installationer udarbejdes en beskrivelse af, hvordan byggeriet i fremtiden vil kunne nedtages og genbruges eller genanvendes. Beskrivelsen skal indeholde en konkret oversigt over byggeriets bygningsdele og installationer, der passer til projektets detaljeringsgrad, og for hver bygningsdel skal det beskrives, hvordan bygningsdelen skal nedtages og håndteres ved endt anvendelse, og der skal angives en procent for, hvor stor en andel af de enkelte bygningsdele, der vil kunne henholdsvis genbruges, genanvendes, nyttiggøres på anden vis eller skulle deponeres. I takt med at projektet detaljeres, skal oversigten detaljeres og præciseres, ligesom mængderne for genbrug, genanvendelse, anden nyttiggørelse og deponi skal præciseres for den samlede bygning. Oversigten skal udvides, så den også indeholder en vurdering af de potentielle miljøbesparelser forbundet med direkte genbrug, genanvendelse eller anden nyttiggørelse af de enkelte bygningsdele. |  |  | Dokumentation som beskrevet i kravet. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 2 |  | Anvendelse af genbrugte og genanvendte materialer
|  | 2.1 |  | Andel (vægtprocent) af den samlede bygning udføres i genbrugte eller genanvendte materialer. Genbrugte og genanvendte materialer defineres som materialer, der har haft en levetid i et tidligere byggeri eller er affald/restproduktion, der står til bortskaffelse. 1% = 1 point 20% = 20 point Der skal interpoleres mellem pointene. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  |  |  | x |  |  | x
|  | Indikator 3 |  | Genbrug og genanvendelse efter endt levetid. Maks. 70 point.
|  | 3.1 |  | Valg af let genbrugelige og genanvedelige materialer og samlingsmetoder. 60 point. | Se manualen cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  |  |  | x |  |  | x
|  | Re3.1 |  | Innovationsområde. Point som indikator 3.1.
|  | 3.1.1 |  | Foranstaltninger der falder udenfor evalueringen i værktøjet, eller om ikke på nuværende tidspunkt er inkluderet i definitionen af kvalitetsniveauer, men som på trods af dette bidrager betydeligt til at opnå formålet med kriteiet, kan blive evalueret i her i overensstemmelse med den anvendte evalueringsmetode ovenfor. Foranstaltninger, der muliggør direkte genbrug af hele komponenter, kan ligeledes indgå som innovationspoint. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x
|  | 3.2 |  | Cirkulær økonomi-bonus. +10 point.
|  | 3.2.1 |  | Undgået ressourceforbrug. Der kan opnås bonuspoint ved at anvende færre råvarer og sekundære materialer i byggeriet. Der opnås 1 point pr. tiltag, hvor løsningen på en plausibel og påviselig måde undgår brug af ressourcer betydeligt. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 4 |  | Renovering, transformation eller nedrivning af eksisterende byggeri. Maks 40 point.
|  | 4.1 |  | Miljø- og ressourcekoordinator. Maks. 10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x
|  | 4.1.1 |  | Miljø- og ressourcekoordinator skal have relevant baggrund/erfaring/uddannelse. +5 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x
|  | 4.1.2 |  | Miljø- og ressourcekoordinator er uvildig, dvs. ikke en del af den udførende nedrivnings-virksomhed. +5 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x
|  | 4.2 |  | Transport af affald
|  | 4.2.1 |  | Affald er afleveret inden for en distance på 100 km. 5 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x
|  | 4.2.2 |  | Affald er afleveret inden for en distance på 50 km. 10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x
|  | 4.3 |  | Direkte genbrug af eksisterende konstruktion
|  | 4.3.1 |  | Andel (vægtprocent af samlet affald) af alle materialer, fra renovering eller nedrevet bygningsdele, der genbruges direkte on site
|  | 4.3.1.1 |  | 10-20%. 10 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x
|  | 4.3.1.2 |  | 20-40%. 20 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 5 |  | Cirkulær økonomi-bonus
|  |  |  | For nedrivning af eksisterende byggeri: Andel (vægtprocent af samlet mængde affald) af alle materialer fra renoveret eller nedrevet bygning genbruges eller genanvendes (afleveres til affaldsmodtager til genbrug eller genanvendelse). - 10-20%. 5 point. - 20-40%. 10 point. - 40-60%. 15 point. - 60-80%. 20 point. | cø |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x
Baggrund for krav: Byggesektoren er en af de største kilder til materialeforbrug i Danmark. Formålet med kriteriet er at sikre, at der allerede i designfasen ved valget af materialer og byggeteknik
planlægges, hvorledes bygningen konstrueres med henblik på, at materialer og komponenter nemt kan nedtages, skilles ad, sorteres og genbruges eller genanvendes med højest mulig anvendelseskvalitet.
SITE1.1 Lokalmiljø |  |  |  |  | point |  |  |  | x | [6 empty] | x
|  | Indikator 3 |  | Oversvømmelser, nedbør. Maks. 20 point.
|  |  | SITE1.1.KK.1 | Indikator 3.1 skal vurderes og pointsættes | OBS!
|  | 3.1 |  | Risikograd ved skybrud
|  | 3.1.1 |  | - Grunden udgør et lavningsområde. Mere end 20 % af grunden udgør ”bluespot” ved 50-årshændelse døgnnedbør. 2,5 point. - Der er et mindre lavningsområde på grunden, mindre end 20 % af grunden udgør ”bluespot” ved 50-årshændelse døgnnedbør. 5 point. - Der er ikke “bluespots” på grunden ved 50-årshændelse døgnnedbør. 10 point. |  |  | Jf. DGNB-manualen |  | x
|  | 3.3 |  | Kompenserende tiltag, kraftig regn og skybrud
|  | 3.3.1 |  | Der er foretaget en risikoanalyse for bygningen. +2,5 point. | 2.5 |  | Jf. DGNB-manualen |  | x
|  | 3.3.2 |  | Der er implementeret tiltag der væsentligt reducerer risiko for oversvømmelse af bygning eller væsentligt reducere risiko for bygning- og anden materiel skade ved oversvømmelser. Se eksempler på tiltag under Metode. +7,5 point. | 7.5 |  | Jf. DGNB-manualen |  |  |  | x |  |  | x |  | x
|  |  | SITE1.1.KK.2 | Ved omfattende renoveringer kan kompenserende tiltag (3.3.) reduceres til de områder, renoveringen omfatter. |  |  | Dokumenteres i matrix, notat eller lignende. |  | x
|  |  | SITE1.1.KK.3 | Kravet i 3.3.2. er gældende for bygninger der er placeret ved bluespots. |  |  | Se 3.3.2. |  | x
|  |  | SITE1.1.KK.4 | Herudover skal følgende tiltag, som reducerer risiko, implementeres ved bluspots: 1. Beskyttelse mod skadelige indtrængen af regnvand skal ske ved etablering af barrierer, der er mindst 10 cm høje f.eks. ved udvendige kældertrapper, lyskasser, døre i stueplan m.m. hvor der kan skybrudssikres med afløb og opkanter eller terrænregulering. For byggerier der opføres af Københavns Kommune henvises endvidere til anbefalinger i Byggeri til Drift (BtD). 2. Indtrængen af opstigende spildevand til ejendomme gennem kloaksystemet skal forhindres ved at etablere pumpebrønd eller højvandslukke. En pumpebrønd sikrer, at toiletter kan anvendes under skybrud og anbefales til plejehjem, småbørnsinstitutioner og lign. Det anbefales, at fastlægge risikograd for skybrudssikring ved hjælp af http://kkkort/spatialmap?profile=klima |  |  | Dokumenteres ved den færdige bygning. |  |  |  | x |  |  | x |  | x
Baggrund for krav: En række lokalplaner indeholder krav til skybrudssikring, men ikke alle og kravet medtages derfor her. Krav til skybrudssikring indføres for at beskytte bygningen og dens indhold.
Derved undgås også større og tidsrøvende oprydningsarbejder efter skybrud. Som en ekstra gevinst sikres ejendomsværdien og forsikringen bliver i nogle tilfælde billigere. Toiletter kan ikke bruges,
når et højvandslukke er aktiveret, da det lukker for passage af vand i begge retninger. Bygninger til persongrupper, hvor nedbrud af toiletter kan give store ulemper, anbefales derfor etableret med
pumpebrønd.
KK.MILJØ.1 Energioptimering ved renovering | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | KK.MILJØ.1.1 | I forbindelse med renovering skal byggeriets energimæssige ydeevne opgraderes inden for en ramme på minimum 3% af entreprisesummen ud over de forbedringer, der følger af Bygningsreglementets krav. Det vil normalt svare til en forbedring på minimum ét energimærke. |  |  | Se Bilag til Energioptimering ved renoveringer - metodebeskrivelse. Det skal fremgå, at der er brugt minimum 3%. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | KK.MIlJØ.1.2 | Til brug for fastlæggelse af ambitionsniveauet for energirenoveringen anvendes rentabilitetsberegninger til vurdering af tilbagebetalingstiden for de enkelte tiltag. |  |  | Se Bilag til Energioptimering ved renoveringer - metodebeskrivelse. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | KK.MILJØ.1.3 | Metoden fra SBI-anvisning 269, Metode og proces til energirenovering af større bygninger, sådan som den er beskrevet og præciseret i Bilag til Energioptimering ved omfattende renoveringer – metodebeskrivelse, skal benyttes, og der skal herunder etableres en baseline. |  |  | Se Bilag til Energioptimering ved renoveringer - metodebeskrivelse. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Baggrund for krav: Ved renoveringer i Københavns Kommune skal det sikres, at bygningen energieffektiviseres. Der udarbejdes energimærke, hvis lovgivningen foreskriver dette.
Effektiviseringen kan ske i form af en reel energibesparelse i forhold til tidligere eller ved at bygningen udnyttes mere energieffektivt – f.eks. ved at fastholde det aktuelle energiforbrug samtidig med at
flere kvadratmeter udnyttes eller med større tæthed af brugere/medarbejdere og/eller funktioner. Se mere om metode Bilag til Energioptimering ved omfattende renoveringer - metodebeskrivelse.
KK.MILJØ.2 Indeklima og energidesign | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | KK.MILJØ.2.1 | Ved renovering og nybyggeri skal der fra projektets planlægningsfase foretages en løbende helhedsorienteret bearbejdning af arkitektur, byggeteknik og øvrige virkemidler for at sikre et godt indeklima og optimalt energidesign og eventuelt behov for begrænset køl. Bygningsdesignet og den tilhørende klimastyring skal udgøre et robust og effektivt grundlag for overholdelse af indeklimakravene. Dette skal ske ved at følge processen beskrevet i Bilag til Indeklima- og energidesign og herunder basere undersøgelserne på dynamiske, detaljerede indeklimaberegninger, energirammeberegninger samt vurdering af ressourceforbrug og totaløkonomi og som minimum tage de virkemidler i betragtning, som fremgår af bilaget. |  |  | Se Bilag til Indeklima og energidesign - metodebeskrivelse. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Baggrund for krav: Kravet har til formål at sikre et godt indeklima og at valg af ventilationsløsninger og eventuel køl sker på et helhedsorienteret og robust grundlag, der tager hensyn til anlæg og drift.
De termiske belastninger i byggeriet er steget væsentligt på grund af et styrket fokus på at udnytte bygningernes kvadratmeter mere optimalt. Der er skærpede krav til og fokus på dagslys og udsyn,
og der er en stor opmærksomhed på indeklimaets indflydelse på effektivitet og komfort. I byggerierne er der desuden fokus på effektivt at minimere varmebelastninger og fjerne overskydende varme.
På den baggrund er der ved renovering og nybyggeri et behov for en omhyggelig optimering af byggeriets indeklimamæssige forhold og fokus på valg af ventilationsløsninger og eventuelt køl.
KK.MILJØ.3 Fjernvarme | [11 empty] | x |  |  |  | x
|  |  | KK.MILJØ.3.1 | Bygninger skal tilsluttes og aftage fjernvarme i fjernvarmedistrikter, herunder også byggeri med varmeeffektbehov under 250kW. |  |  | Den færdige bygning er dokumentation. |  |  |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | KK.MILJØ.3.2 | I særlige tilfælde ved mindre eller midlertidigt byggeri med effektbehov under 250kW, er anvendelse af andre varmeformer mulig i form af vedvarende energianlæg. Der kan i disse tilfælde søges om dispensation fra kravet og eventuel fritagelse for tilslutningspligten hos varmemyndigheden. |  |  | Dispensation fra Teknik- og Miljøforvaltningen skal forelægge. |  |  |  |  | x |  |  |  | x
Baggrund for krav: Der er tilslutningspligt i alle fjernvarmedistrikter i Københavns Kommune, jf. Tilslutningsbekendtgørelsen. Københavns Kommune stiller krav om aftagepligt af fjernvarme for at udnytte
den effektive og miljøvenlige energi fra kraftvarmeproduktionen for alle nye bygge- og renoveringsprojekter, der omhandler varmeinstallationer. Der er mulighed for at søge om dispensation fra kravet ved
anvendelse af andre varmeformer i form af vedvarende energianlæg som f.eks. solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg mm. Øvrig
lovgivning i forbindelse med installation af pågældende typer af anlæg skal følges. Yderligere oplysninger om forskellige typer af vedvarende energianlæg kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.
For yderligere vejledning kan myndigheden kontaktes: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, tlf: +45 21 70 26 50, mail: virkmiljoe@tmf.kk.dk
KK.MILJØ.4 Kildesortering i boliger | [11 empty] | x |  |  |  | x
|  |  | KK.MILJØ.4.1 | Ved nybyggeri herunder af botilbud og plejeboliger skal følgende opfyldes: Kildesortering inde i boliger: 1. Køkkener, entré eller lignende i boliger herunder botilbud og plejeboliger skal indrettes, så der kan kildesorteres i mindst fire affaldsfraktioner ud over restaffald. Det er frivilligt, om der installeres affaldssorteringsbeholdere eller afsættes plads til at kunne sortere i fem fraktioner. 2. Kildesorteringen i små boliger (under 50 m2) kan etableres med én affaldsfraktion mindre. |  |  | En beskrivelse af forholdene og af hvordan man har tænkt sig at indrette affaldsløsningen. Herudover tegninger. I afleveringsfasen skal det beskrives, hvordan man har gjort det og dokumentere det med fotos og eller tegninger. |  |  |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | KK.MILJØ.4.2 | Ved nybyggeri herunder af botilbud og plejeboliger skal følgende opfyldes: Kildesortering uden for boliger: Plads til storskrald: Der skal i ejendommen afsættes et areal, der som udgangspunkt svarer til ca. ½ m2 pr. bolig, i skur, rum eller lignende til store affaldsemner som storskrald, træ til genanvendelse og stort elektronik herunder kølemøbler. Den plads, der afsættes, vil hver gang kræve en konkret vurdering afhængig af antallet af boliger, stedets beskaffenhed mv. Tilmelding til ordning for storskrald sker via NEM Affaldsservice, https://nemaffaldsservice.kk.dk/ |  |  | En beskrivelse af forholdene og af hvordan man har tænkt sig at indrette affaldsløsningen. Herudover tegninger. I afleveringsfasen skal det beskrives, hvordan man har gjort det og dokumentere det med fotos og eller tegninger. |  |  |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | KK.MILJØ.4.3 | Ved nybyggeri herunder af botilbud og plejeboliger skal følgende opfyldes: Direkte genbrug og byttemuligheder: Mulighed for direkte genbrug skal sikres ved at tilbyde beboerne at bytte effekter f.eks. på særlige byttehylder, som kan opsættes i storskraldsrum, fællesrum, kælderrum eller lignende. Pladsen til dette skal afsættes og vises på tegning. Læs mere om bytteordningen her: https://www.kk.dk/bytte-og-genbrug |  |  | En beskrivelse af forholdene og af hvordan man har tænkt sig at indrette affaldsløsningen, Herudover tegninger. I afleveringsfasen skal det beskrives, hvordan man har gjort det og dokumentere det med fotos og eller tegninger. |  |  |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | KK.MILJØ.4.4 | Ved nybyggeri herunder af botilbud og plejeboliger skal følgende opfyldes: Haveaffald: I ejendomme, hvor det er muligt at bruge kompost, skal haveaffaldet komposteres på friarealerne på egen grund. Alternativt skal affald fra grønne arealer opsamles i haveaffaldsbeholdere. Beholder fås via NEM Affaldsservice, https://nemaffaldsservice.kk.dk/ |  |  | En beskrivelse af forholdene og af hvordan man har tænkt sig at indrette affaldsløsningen, Herudover tegninger. I afleveringsfasen skal det beskrives, hvordan man har gjort det og dokumentere det med fotos og eller tegninger. |  |  |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | KK.MILJØ.4.5 | Ved omfattende renoveringer følges KK.MILJØ.4.1.-4.4., hvis renoveringen omfatter områder, som er relevante i forhold til kravene. |  |  | En beskrivelse af forholdene og af hvordan man har tænkt sig at indrette affaldsløsningen. Herudover tegninger. I afleveringsfasen skal det beskrives, hvordan man har gjort det og dokumentere det med fotos og eller tegninger. |  |  |  |  | x |  |  |  | x
Baggrund for krav: Kravet er stillet for at bidrage til de ambitiøse mål i Cirkulær København - Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024.
Man skal til enhver tid følge kommunens husholdningsaffaldsregulativ og retningslinjer: https://www.kk.dk/affald. Derudover har Københavns Kommune formuleret nogle tommelfingerregler,
som beskriver, hvordan en affaldssortering bedst muligt indrettes efter kommunens vurdering. Se Bilag til Kildesortering i boliger – KBH tommelfingerregler.
KK.MILJØ.5 Kildesortering i institutioner | [11 empty] | x |  |  |  | x
|  |  | KK.MILJØ.5.1 | Udendørs sortering Københavns Kommunes Bygherrestandard for renovationsberegning anvendes til beregning af det nødvendige areal til affaldsbeholdere udendørs, så løsningen følger Københavns Ejendomme og Indkøbs (KEID) til enhver tid gældende anvisninger og krav. Den endelige affaldsløsning aftales i dialog med det ansvarlige affaldsteam i KEID. Bygherrestandard for renovationsberegning og relevante kontaktinformationer kan findes på https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/artikel/affald. |  |  | Den udfyldte renovationsberegner. |  |  |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | KK.MILJØ.5.2 | Der må ikke installeres skraldesug til restaffald i de kommunale institutioner. |  |  | Den færdige bygning er dokumentation. |  |  |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | KK.MILJØ.5.3 | Indendørs sortering Køkkener, hvor der fremstilles mad, skal indrettes, så der kildesorteres efter den til enhver tid gældende norm og øvrige retningslinjer i Københavns Kommune. Antallet af fraktioner, der skal sorteres i, aftales med bestiller/systemkonsulent i den ansvarlige fagforvaltning. |  |  | Dokumentationen skal aftales med miljøkonsulenterne i fagforvaltningerne. |  |  |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | KK.MILJØ.5.4 | KK.MILJØ.5 gælder for kommunale institutioner og lejemål i kommunens bygninger, men ikke for kommunale institutioner med boligkvadratmeter f.eks. døgninstitutioner som botilbud. |  |  | Dokumentationen skal aftales med miljøkonsulenterne i fagforvaltningerne. |  |  |  |  | x |  |  |  | x
Baggrund for krav: Ved nybyggeri og større renoveringer er det vigtigt, at der indtænkes tilstrækkelig plads indendørs såvel som ude, så de kommunale institutioner efterfølgende kan kildesortere affaldet.
Affaldssortering i kommunens institutioner er en vigtig indsats for at nå Københavns Kommunes mål om, at 70% af dagrenovationen udsorteres til genanvendelse i 2024. I kommunens offentlige
institutioner og enheder skal man møde samme mulighed for kildesortering af affald, som man møder i de københavnske hjem. Indsatsen er beskrevet i Cirkulær København, Københavns Kommunes
Ressource- og Affaldsplan 2024. Københavns Ejendomme og Indkøb administrerer affaldsordningen for lejere i kommunens bygninger, hovedsageligt kommunale institutioner, for eksempel
daginstitutioner, kulturhuse, skoler mv. Institutioner, der er omfattet af affaldsordningen, er nærmere beskrevet i Københavns Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald 2018:
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1873.
Affaldsordningen for de kommunale institutioner gør det muligt at tilpasse antallet af fraktioner og tømningshyppigheden efter behov.
Børne- og Ungdomsforvaltningen har en vejledning til indendørs sortering i institutioner.
Ved spørgsmål til indendørs sortering i Børne- og Ungdomsforvaltningens institutioner kan man kontakte Ane Nina Ethelberg, G81V@kk.dk
KK.MILJØ.6 Jordforurening | [8 empty] | x |  |  | x |  |  | x
|  |  | KK.MILJØ.6.1 | På skoler, pladser og parker skal lettere forurenet jord på ubefæstede arealer erstattes af ren jord eller intakte materialer fra råstofgrave i den øverste halve meter. På bakker og volde, der anvendes til leg, skal der være en meter rene materialer. Alle tilførte materialer skal være dokumenteret rene. |  |  | Se dette link for dokumentation |  | x |  |  | x |  |  | x
|  |  | KK.MILJØ.6.2 | Jordforureninger af mindre arealmæssig udbredelse (dvs. punktkilder), der kan udgøre et miljø- og eller sundhedsmæssigt problem skal fjernes, hvis de konstateres på en grund, som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven. Dvs. forureningen skal bortgraves, så grunden ikke skal kortlægges efter jordforureningsloven. |  |  | Der skal tages kontakt til regionens jordforureningsområde for at aftale krav til dokumentation. |  | x |  |  | x |  |  | x
Baggrund for krav: Oprensning af forurenet jord og erstatning med rene materialer på den øverste halve meter på ubefæstede arealer er et lovkrav hvad angår boliger, børneinstitutioner, offentlige
legepladser og kolonihaver. Første del af kravet fastlægger, at det i Københavns Kommune derudover også gælder for skoler, pladser og parker med intensiv brug. Anden del af kravet sikrer, at stærkt
forurenet jord på arealer, som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven, fjernes. Kravet omfatter forureningen af arealmæssig mindre udbredelse (f.eks. en olietank og omkringliggende jordforurening).
Herved kan man undgå kortlægning af grunden og risiko for at byggeriet stoppes midlertidigt, ligesom man bidrager til renere jord i København. Forureningsoprensningen skal dokumenteres ved rene
jordprøver fra sider og bund af udgravningen. Konstaterer man under byggearbejdet en ukendt jordforurening, skal byggeriet stoppes. Med mindre forurening fjernes jf. kravet til forureninger af mindre
arealmæssig udbredelse skal grunden kortlægges efter jordforureningsloven, som stiller krav om, at forureningen fjernes i et omfang, der er tilpasset arealanvendelsen. Fjernes en forurening på en
grund kortlagt efter jordforureningsloven kan det anbefales at udtage dokumentationsprøver i udgravninger. Viser prøverne at forureningen er fjernet helt, kan arealet udgå af kortlægning igen.
Herved kan sagsbyrden ved fremtidige bygge- og anlægsprojekter lettes, da de undgår krav om §8-tilladelse.

## Ark1 (hidden)
Ja
Nej
Skal afklares