## 1.Vejledning
Vejledning til dokumentationspakken for Miljø i Byggeri og Anlæg 2016
Generelt
Denne vejledning forklarer, hvordan krav og dokumentation i Miljø i Byggeri og Anlæg 2016 skal håndteres. Nærværende fil udgør dokumentationspakken og består af skemaer og vejledninger fordelt på flere faneblad. Filen hentes på www.kk.dk/miljoe-byggeri-anlaeg, hvor der er 5 forskellige versioner, som er målrettet de forskellige typer bygherre. De berørte bygge- og anlægsprojekter skal leve op til kravteksten i opfølgningsskemaet i faneblad 3. Denne fil samt evt. yderligere bilag skal sendes digitalt til kommunen. Det kan enten være den støttegivende enhed som Bygningsfornyelse og Almene boliger eller den kommunale enhed, som optræder som bygherre. Spørgsmål vedrørende enkelte krav kan også rettes til den kravansvarlige enhed, som fremgår opfølgningsskemaet. Herunder en forklaring til de enkelte faneblade:
2. Projektinfo
Dette skema knytter dokumentationspakken til et konkret byggeprojekt. Derudover indeholder det en automatisk genereret optælling om overholdelse af krav (trukket fra opfølgningsskemaet på faneblad 3). Projektinfo skal altid udfyldes.
3. Opfølgningsskema
Dette skema udgør hovedokumentet og skal altid udfyldes. Der skal tages stilling til samtlige krav. Her følger en vejledning, hvordan de tre kolonner skal udfyldes:
Kolonne Relevans (skal udfyldes) Et krav er relevant, hvis det ligger indenfor projektets rækkevidde. Fx er krav om bygningsklasse 2020 kun relevant ved nybyggeri. Hvis kravet vurderes som relevant, skal kolonnerne status og redegørelse udfyldes og der skal indsendes dokumentation, som beskrevet i kolonnen dokumentation. Hvis kravet ikke vurderes som relevant, skal der for dette krav ikke udfyldes de andre kolonner.
Kolonne Status (skal udfyldes for krav markeret med "relevant") Kolonnen angiver, om krav er fulgt eller ej. Vælg "overholdt" eller "dispenseret" fra dropdown menuen. Ansøgninger til dispensation skal være skriftlige og rettes til den støttegivende enhed , hvis projektet ligger indenfor Bygningsfornyelse og Almene boliger eller den kommunale enhed, som optræder som bygherre.
Kolonne Redegørelse (skal udfyldes for krav markeret med "relevant") Her beskrives, hvordan kravet er blevet mødt. Dette kan være en henvisning til bilag eller blot bestå af en redegørelse i denne kolonne jf. dokumentationskrav (fx krav 1.07 om tøjtørring). Andet relevant information skal også noteres her.
4. Energiskema
Dette skema skal bruges til dokumentation af krav 1.02 og 1.03 om energioptimering i renoveringer i almene boliger.
5. Materialekatalog
Dette skema bruges til dokumentation af kravene 2.02-2.05. Læs også vejledningen under kolonneoverskrifterne i selve skemaet og orienter dig i eksemplerne, som efterfølgende skal slettes. Dokumentation af kravene 2.02-2.05 kan også ske på anden vis, hvis det i skemaet viste informationsniveau som minimum bibeholdes. Her følger en vejledning til de enkelte kolonner:
Kolonne 2.02 Skadelig kemi Skadelig kemi skal undgås. Substitution kan fx være 1:1 erstatning med et mindre problematisk stof eller alternativ konstruktion. Mere information om LOUS stofferne findes hos Miljøstyrelsen. Anvendelse af stofferne skal begrundes på baggrund af udfyld skema og evt. øvrig dokumentation. Dokumentation er kun nødvendigt ved anvendelse af følgende LOUS-stoffer: Visse isocyanater (MDI og TDI) Kan bla. forekomme i PUR materialer, isolering, træplader (hovedsageligt spånplader), fyldstoffer, fugemasse, maling, lak, overfladebehandlinger, bindemidler, to-komponent coating systemer til applikationer på beton og metal Styren Kan bl.a. forekomme i maling, lak, overfladebehandling, bindemidler i plast, fyldstoffer, opløsningsmidler, plast, træprodukter, tage, polystyren isolering Visse ftalater (DEP, DIPP, DPHP, DINP, DIDP) Kan bl.a. forekomme i blødgører i fleksibel PVC, herunder gulve, vægge, tagplader, fyldstoffer, kabler, ledninger, maling, lak, fyldstoffer, fugemasser, bindemidler, korrosionsbeskyttelse, overfladebehandling Bisphenol-A Kan bl.a. forekomme i Epoxy harpiks, PVC, maling, lak, overfladebehandling, bindemidler Chlorparaffiner(kort- og mellemkædede) Kan bl.a. forekomme i maling, overfladebehandlinger, fugemasse, blødgører og flammehæmmer i PVC, kabler, gummi, lim Bly og blyforbindelser Kan bl.a. forekomme i korrosionsbeskyttelsesmaling, antibegroningsmaling, importerede byggevarer fx tagpap/-sten, urenhed i cement, keramiske materialer, kabler, rør
Kolonne 2.03 Miljømærkning Dokumentation skal altid ske for alle produkter i produktgrupperne byggeplader, loft- og vægsystemer, gulve og gulvbelægninger, maling, lim, spartel og fugemasse.
Kolonne 2.04 Maling (MAL-kode) Dokumentation skal kun ske, hvis der anvendes en højere MAL-kode end 00-1.
Kolonne 2.05 Træ Dokumentation skal altid ske for mindst 80 volumenprocent af alle træholdige produkter.
6. Regnvandshåndtering
Denne vejledning indeholder mulige procedurer og beregningsmetoder til krav 4.01 om regnvandshåndtering.
7. LCA-skema
Dette skema bruges til dokumentation af krav 2.01 livscyklusvurdering.

## 2.Projektinfo
Projektinfo til dokumentationspakken
Resultat fra opfølgningsskemaet
0 | krav er berørt i dette projekt, heraf
0 | overholdt
0 | dispenseret
Skal udfyldes ↓
Stamdata
Projekttitel
Projekttype (fx renovering, ombygning, nybyggeri)
Projektadresse (vej, vejnummer, postnummer)
Bygherre (almene boliger: Boligorganisation/boligafdeling)
Rådgivere (med kontaktperson)
Kommunal sagsbehandler
Projektstatus
Fase 1 afsluttet [dato]
Fase 2 (endelig aflevering) afsluttet [dato]
Interne oplysninger:
Rulleliste modtager: |  | Rulleliste afslutning:
Vælg fra rulleliste |  | Ja
KK byggeri |  | Nej
KK Anlæg
KK gårdhaver
Byfornyelse
Almene boliger
Håndværkerydelser

## 3.Opfølgningsskema
Opfølgningsskema - obligatorisk for alle projekter omfattet af Miljø i Byggeri og Anlæg 2016
Projekttitel: |  |  | 0
Bygherre: |  |  | 0
Skemaet blev ændret sidst: |  |  | 2026-08-06 16:53
Tema | Nr. | Kravtitel | Kravtekst | Dokumentation | Nødvendige bilag | Relevans | Status | Redegørelse | Kravansvarlig enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen
|  |  |  | Beskrivelse af procedurer og metoder til at dokumentere overholdelse af krav. | Skemaer udover det obligatoriske opfølgningsskema | Vælg [Ja] eller [Nej] alt efter, om projektet er berørt af kravet | Vælg [overholdt] eller [dispensation] | Forklar, hvordan dokumentationskravene er mødt. Det kan være en henvisning til bilag eller redegørelse jf. dokumentationskrav fx vedr. tøjtørring. Andet relevant skal også noteres her. | Kan besvare spørgsmål og søges om dispensation vedr. enkelte krav.
El, vand og varme | 1.01 | Lavenergiklasse | Nybyggeri og tilbygninger med lodret skel skal opføres efter den til en hver tid laveste energiklasse i bygningsreglementet (pr. maj 2019 lavenergiklassen i BR18) | BE18 energirammeberegning | BE18 energiramme-beregning |  |  |  | Ring til tovholder for MBA i TMF ved spørgsmål og/eller dispensationer.
El, vand og varme | 1.02 | Energioptimering i mindre renoveringer | Ved en mindre renovering skal det vurderes, om implementering af rentable energitiltag anført i energimærkningsrapporten er hensigtsmæssig i forbindelse med den konkrete byggesag. Rentable energitiltag er tiltag med en rentabilitetsfaktor større end 1,33. I implementeringen af kravet, tages der udover rentabilitet hensyn til, om bygningsdelen er renoveringsmoden og bevaringsværdig. Kravet kan opfyldes ved i stedet at gennemføre 1.03. | 1) Energiskema (SVEN) anvendes til dokumentation for kravopfyldelse. SVEN-skemaet kan hentes på KEIDs hjemmeside, her: https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/artikel/energi 2) Gyldig eksisterende energimærkningsrapport med beregning af rentabilitetsfaktor på de enkelte besparelsesforslag. Besparelsesforslagene i energimærkningsrapporten suppleres med registrerede besparelsesforslag ved energigennemgang mm. 3) Rentable energibesparende tiltag gennemføres, hvis der er mulighed for at gennemføre dem i forbindelse med den konkrete opgave 4) Det anføres hvornår og i hvilken sammenhæng øvrige rentable energibesparelsestiltag gennemføres. Her kan der tages hensyn til, hvornår bygningsdelen er renoveringsmoden 5) Det dokumenteres, hvis projekter ikke kan gennemføres grundet bevaringsværdi Definition af rentabilitet: Bygningsmæssige foranstaltninger, hvor årlig besparelse gange levetid divideret med investering er større end 1,33, kan anses for rentable. Der henvises til bygningsreglementet for information om beregningsmæssige levetider. | 1. Eksisterende energimærkningsrapport 2. Energiskema (SVEN) |  |  | SVEN-skemaet kan hentes på KEIDs hjemmeside her: | Ring til tovholder for MBA i TMF ved spørgsmål og/eller dispensationer.
El, vand og varme | 1.03 | Energioptimering i større renoveringer | Ved større renoveringer er målet, at: 1. Bygninger med energimærke B, C og D skal forbedres ét trin. 2. Bygninger med energimærke E skal forbedres til C 3. Bygninger med energimærke F skal forbedres til D 4. Bygninger med energimærke G skal forbedres til D I implementeringen af kravet tages der hensyn til rentabilitet, om bygningsdelen er renoveringsmoden og om den er bevaringsværdig. Kravet gælder helhedsrenoveringer. | 1) Gyldigt energimærke før renovering fremvises 2) Der fastsættes mål om energimærke efter renovering a. Målet fastsættes ud fra energirammeberegning af projektforslag. b. Der stiles mod et løft i energimærke som anført i kravtekst. c. Hvis målet ikke svarer til kravtekst, skal det dokumenteres, at løftet ikke er rentabelt Rentabilitetsfaktor Bygningsmæssige foranstaltninger, hvor årlig besparelse gange levetid divideret med investering er større end 1,33, kan anses for rentable. Der henvises til bygningsreglementet for information om beregningsmæssige levetider. | 1. Eksisterende energimærkningsrapport 2. Energiskema (SVEN) |  |  |  | Ring til tovholder for MBA i TMF ved spørgsmål og/eller dispensationer.
El, vand og varme | 1.04 | Måling og overvågning af energiforbrug | Der skal opsættes individuel måling af el, vand og varme hos hver enkelt lejer. Hovedmålere skal være målere med fjernaflæsning fra forsyningsselskabet, og data skal kunne eksporteres til Københavns Ejendommes energistyringssystem. Omfanget af bimålere skal aftales med Københavns Ejendomme. Der skal etableres webbaseret bygningsautomatik på varme- og ventilationsanlæg i henhold til Københavns Ejendommes kravspecifikationer for bygningsautomatik. | Punkterne 5.8.1 - 5.8.9 i Københavns Ejendommes Driftsspecifikation (BtD-log). | Københavns Ejendommes Driftsspecifikation (BtD-log) |  |  |  | Københavns Ejendomme og Indkøb, Afdeling Energi og Teknik, Sten Drønen, mail: stdroe@okf.kk.dk, tlf.: 26300973
El, vand og varme | 1.06 | Energieffektiv belysning | Ved større ændringer af indendørs belysningsanlæg på fællesarealer skal der vælges energieffektive løsninger i henhold til den til enhver tid gældende version af Energistyrelsens indkøbsanbefalinger til belysning. | Kravet gælder ved udskiftning eller nyinstallering af belysningsanlæg. El-besparende belysningstiltag skal beskrives kort med udgangspunkt i Energistyrelsen indkøbsanbefalinger for belysning (http://sparenergi.dk/offentlig/indkoeb-og-adfaerd/indkoebsanbefalinger/belysning). | Udfyld kolonne "redegørelse" |  |  |  | Center for Nye Anlægsprojekter (CNA), Område- og Byfornyelse, Rachel MacIntyre, mail: XY2A@tmf.kk.dk, Tlf.: 23 39 55 92
El, vand og varme | 1.08 | Fjernvarme | Bygninger skal tilsluttes og aftage fjernvarme i fjernvarmedistrikter for at udnytte den effektive og miljøvenlige energi fra kraftvarmeproduktionen. | For enfamilieshuse, herunder kædehuse og rækkehuse, i Bygningsklasse 2020 efter gældende bygningsreglement skal der dokumenteres, at der aftages fjernvarme. | Fjernvarmeaftale med HOFOR |  |  |  | Center for Miljøbeskyttelse Forurenende Virksomhed Janni Lind Skov 4049 6957 E14L@tmf.kk.dk Martin Sune Møller 20113196 BU1I@tmf.kk.dk
El, vand og varme | 1.09 | Uddannet driftspersonale | Driftspersonalet i fagforvaltningerne skal have kompetencer til at betjene og udføre kvalitetskontrol på de installerede tekniske anlæg. Der skal være en målrettet instruktion af driftspersonalet til betjening af de konkrete anlæg ved aflevering af nye og renoverede bygninger. | Målrettet instruktion i forbindelse med aflevering af projektet. Der henvises til konklusionsside i Byggeri-til-Drift projektjournal og log for driftsscreening. Pixi brugermanual til tekniske anlæg i forbindelse med aflevering. | 1. Byggeri-til-Drift projektjournal og log for driftsscreening 2. Brugermanual |  |  |  | Københavns Ejendomme og Indkøb, Afdeling Energi og Teknik, Sten Drønen, mail: stdroe@okf.kk.dk, tlf.: 26300973
El, vand og varme | 1.10 | Optimerede driftsindstillinger | Der skal laves systematisk opfølgning på driftsindstillinger af varme- og ventilationsanlæg og udstyr ved aflevering, 1- og 5-årsgennemgang. | Byggeri-til-Drift projektjournal. Indgår som punkt i afleverings- og eftersynsprotokol (Bygherreparadigme) | Byggeri-til-Drift projektjournal |  |  |  | Center for Bydækkende Strategier, Klima og Byrum: Klaus Bundgaard, mail: fr9d@tmf.kk.dk, tlf.: 29 74 28 69
Materialer | 2.01 | Livscyklusvurdering | Der skal ved nybyggeri udføres livscyklusvurderinger, LCA, af bygningsdele til at kvalificere valg af konstruktioner med den mindste negative miljøpåvirkning. Bygherren vælger mindst én af nedenstående bygningsdele og vurderer mindst to varianter af den eller de valgte bygningsdele. Bygningsdel: 1. Bygningsbasis 2. Ydervægge 3. Indervægge 4. Dæk, trapper, ramper, altaner, lofter 5. Tage 6. VVS Valg af bygningsdel og varianter skal begrundes. Følgende miljøpåvirkningskategorier skal vurderes: 1.1 Global opvarmning (GWP) 1.2 Ozonnedbrydning (ODP) 1.3 Fotokemisk ozondannelse (POCP) 1.4 Forsuring (AP) 1.5 Næringssaltbelastning (EP) 1.6 Udtømning af abiotiske ressourcer - grundstoffer (ADPe) 1.7 Udtømning af abiotiske ressourcer - fossile brændsler (ADPf) 1.8 Primærenergiforbrug (PEtot) 1.9 Forbrug af sekundære brændsler (Sek) | Kravet gælder kun for nybyggerier med en anlægssum på over 3 mio. kr. Livscyklusvurdering skal gennemføres ved brug af LCAbyg i den nyeste version, som kan hentes på www.lcabyg.dk. Miljødata skal stamme fra ÖKOBAUDAT eller miljøvaredeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration). Dokumentation foretages i LCA-skemaet (faneblad 7). | 1. LCA-skema 2. LCAbyg-fil(er) 3. Miljøvaredeklarationer |  |  |  | Der er pt. ingen tovholder for dette krav i TMF.
Materialer | 2.02a | Skadelig kemi | Der må ikke benyttes produkter og materialer, der indeholder følgende stoffer: · Visse isocyanter (MDI - Methylendiphenyl-diisocyanat og TDI – toluendiisocyanat) · Styren: Ordet ”styren” indgår i selve stofnavnet i MSDS · Visse ftlater eller phthlater : Ordet ” phthlat” indgår i selve stofnavnet i MSDS (forkortelserne er DEP, DIPP, DPHP, DINP, DIDP) · Bisphenol-A · Chloroparaffiner (kort- og mellemkædede) Chloralkaner: findes i mange varianter med ”chlor” i navnet, men kan være svære at genkende · Bly og blyforbindelser. Ord som "lead", "bly" eller "plumbum" vil typisk indgå i stofnavnet Kravet kan kun fraviges, hvis der ikke findes egnede produkter, som kan overholde kravet. Der skal redegøres for at der ikke findes egnede alternativer. Hvis krav 2.03 om miljømærkning overholdes, er krav 2.02 Skadelig kemi automatisk overholdt. | Følg vejledning og udfyld skemaet "Materialekatalog". Generelt for kravene 2.02, 2.03, 2.04, 2.05: Rådgiver må ikke projektere med byggevarer, som ikke kan overholde nærværende krav. Det er entreprenøren, som skal levere dokumentation for kravets overholdelse via Kvalitetssikringsmaterialet. | 1. Skema "Materialekatalog" 2. Produktdokumentation (fx datablad, miljøvaredeklaration) |  |  |  | Center for Miljøbeskyttelse, Forurenende Virksomhed: Johan Galster, mail: jogals@tmf.kk.dk, tlf.: 26 30 06 48
Materialer | 2.03a | Miljømærkning | Byggevarer skal overholde kriterier af et af miljømærkerne Svanen, Blomsten, Indeklimamærket eller lignende. Kravet gælder kun for følgende byggevarer: Byggeplader, loft- og vægsystemer, gulve og gulvbelægninger, maling, lim, spartel og fugemasse. Det skyldes, at markedet for miljømærkede byggevarer er begrænset. Kravet kan kun fraviges, hvis der ikke findes egnede produkter, som kan overholde kravet. I så tilfælde skal en lav påvirkning på miljø og mennesker dokumenteres på anden vis. Hvis dette krav overholdes, er krav 2.02 om skadelig kemi også overholdt for det gældende produkt. Hvis dette krav overholdes, er krav 2.04 om træbaserede byggevarer også overholdt for det gældende produkt. | Følg vejledning og udfyld skemaet "Materialekatalog". For de mærkede byggevarer skal derudover foreligge følgende dokumentation: 1. Når hovedleverandør har licens jf. Blomsten, Svanen eller Indeklimamærkning: Faktura eller følgeseddel for varen med leverandørens certificeringskode. 2. Når hovedleverandøren ikke selv har licens: Erklæring om, og dokumentation for, sporbarheden af byggevaren tilbage til licenseret leverandør/producent eller anden fyldestgørende redegørelse og dokumentation for, hvordan kravet er opfyldt. Generelt for kravene 2.02, 2.03, 2.04, 2.05: Rådgiver må ikke projektere med byggevarer, som ikke kan overholde nærværende krav. Det er entreprenøren, som skal levere dokumentation for kravets overholdelse. | 1. Skema "Materialekatalog" 2. Kvalitetssikringsmaterialet, herunder følgesedler |  |  |  | Center for Bydækkende Strategier, Ressource og Affaldsenheden: Thomas Nielsen, mail: CY9G@tmf.kk.dk, tlf.: 40 48 18 86
Materialer | 2.04 | Maling | Der må kun anvendes malingsprodukter med den laveste MAL-kode svarende til 00-1. I særlige tilfælde kan der være behov for brug af maling med højere MAL-kode. I så fald skal det begrundes. | Redegør for produkternes eventuel højere MAL-koder i skemaet "Materialekatalog". Generelt for kravene 2.02, 2.03, 2.04, 2.05: Rådgiver må ikke projektere med byggevarer, som ikke kan overholde nærværende krav. Det er entreprenøren, som skal levere dokumentation for kravets overholdelse. | 1. Skema "Materialekatalog" |  |  |  | Center for Miljøbeskyttelse, Forurenende Virksomhed: Lars Klinge, mail: ES2I@tmf.kk.dk, tlf.: 20310176
Materialer | 2.05 | Træ | Produkter til anlæg, byggeri, nagelfast inventar og legepladser, hvori træ og træbaseret materiale indgår, skal være dokumenteret bæredygtige eller miljørigtige. Kravet kan opfyldes på to måder: Bæredygtigt træ: Ved at følge statens regler på området som fastsat i cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. Træ må ikke være imprægneret med miljøskadelige stoffer, herunder biocider og tungmetaller. Miljørigtigt træprodukt: Ved at eftervise gyldig licens til det nordiske miljømærke Svanen eller EU's miljømærke Blomsten eller tilsvarende, hvori der bl.a. stilles krav om bæredygtig skovdrift og kemikalie indhold i produktet. Hvis krav 2.03 om miljømærkning overholdes, er også dette krav overholdt for det gældende produkt. | Udfyld skema "Materialekatalog" på baggrund af to muligheder: 1. Mulighed: Bæredygtigt træ Når hovedleverandør er certificeret (FSC/PEFC): Faktura/følgeseddel med leverandørens certificeringskode. Når hovedleverandøren ikke selv er certificeret: Erklæring om, og dokumentation for, sporbarheden af træet tilbage til certificeret leverandør/skov eller anden fyldestgørende dokumentation. Yderligere information findes i den statslige vejledning om bæredygtygt træ på http://svana.dk/natur/skovbrug/offentligt-indkoeb-af-trae. Behandlet træ skal overholde krav 2.03 om Miljømærkning, selvom det er dokumenteret bæredygtigt. 2. Mulighed: Miljørigtigt træprodukt Overholdelse af krav 2.03 om Miljømærkning. Generelt for kravene 2.02, 2.03, 2.04, 2.05: Rådgiver må ikke projektere med byggevarer, som ikke kan overholde nærværende krav. Det er entreprenøren, som skal levere dokumentation for kravets overholdelse via Kvalitetssikringsmaterialet. | 1. Skema "Materialekatalog" 2. Kvalitetssikringsmaterialet, herunder følgesedler |  |  |  | Center for Bydækkende Strategier, Ressource og Affaldsenheden: Thomas Nielsen, mail: CY9G@tmf.kk.dk, tlf.: 40 48 18 86
Materialer | 2.07 | Kortlægning af materialer til genbrug | Inden en nedrivning eller renovering skal der laves en kortlægning, der viser, hvilke bygningsdele der er egnede til genbrug. Dette gælder for eksempel mursten, døre og vinduer, der kan have en økonomisk værdi som sekundære materialer. | Punkt 2.0 om "direkte genbrugelige materialer" i "Anmeldelsesskema for byggeaffald" skal udfyldes efter kortlægning. "Anmeldelsesskema for byggeaffald", som vedrører kravene 2.07, 2.08, 2.10, skal indsendes 14. dage før nedrivning eller renovering påbegyndes. | Anmeldelsesskema for byggeaffald, afsnit 2.0 om "direkte genbrugelige materialer". Skemaet findes og indberettes efter login direkte via www.bygningsaffald.dk. Spørgsmål kan rettes til team Byggeaffald byggeaffald@tmf.kk.dk |  |  |  | Center for Miljøbeskyttelse Jord og Affald Jonny Christensen 27253420 jonchr@tmf.kk.dk Finn Rasmussen 61361862 firasm@tmf.kk.dk
Materialer | 2.08 | Identifikation af miljøskadelige stoffer | Ved nedrivning eller renovering af bygninger skal bygherren foretage en screening for miljøskadelige stoffer. Hvis screeningen viser miljøskadelige stoffer, skal der udarbejdes en detaljeret kortlægningsrapport af ejendommen. | 1. Screening for miljøskadelige stoffer dokumenteres i "Anmeldeskema for byggeaffald". 2. Kortlægningsrapport Hvis screeningen viser miljøskadelige stoffer, skal der udarbejdes en detaljeret kortlægningsrapport, som skal til minimum indeholde: - Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen. - Dato for kortlægningen. - Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver. - Forekomsten og mængden af miljøskadelige materiale. - Placering af miljøskadelige materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl. - Hvordan miljøskadelige materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret. - Hvordan miljøskadelige materiale er planlagt fjernet og håndteret. - De forventede affaldsmængder og -typer. - Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet. "Anmeldelsesskema for byggeaffald", som vedrører kravene 2.07, 2.08, 2.10, skal indsendes 14. dage før nedrivning eller renovering påbegyndes. | 1. Anmeldelsesskema for byggeaffald, afsnit 4.0 om ”Udvidet screening af bygninger ved nedrivning og renovering” Skemaet findes og indberettes efter login direkte via www.bygningsaffald.dk. 2. Eventuel Kortlægningsrapport Spørgsmål kan rettes til team Byggeaffald Byggeaffald@tmf.kk.dk |  |  |  | Center for Miljøbeskyttelse Jord og Affald Jonny Christensen 27253420 jonchr@tmf.kk.dk Finn Rasmussen 61361862 firasm@tmf.kk.dk
Materialer | 2.09 | Materialenyttiggørelse | Ved bygge- eller anlægsarbejder, der omfatter nedrivning og/eller renovering, skal alle materialer, som egner sig til materialenyttiggørelse, kildesorteres og renses. Herved sikres, at materialerne kan genbruges eller genanvendes og ikke bliver deponeret. Uforurenede stenmaterialer skal herefter nedknuses og genanvendes på stedet med mindre Center for miljøbekyttelse vurderer, at det ikke er acceptabelt for omgivelserne. | Ikke særlige dokumentationskrav. | ingen bilag |  |  |  | Center for Miljøbeskyttelse Jord og Affald Jonny Christensen 27253420 jonchr@tmf.kk.dk Finn Rasmussen 61361862 firasm@tmf.kk.dk
Materialer | 2.10 | Plan for sortering af byggeaffald | Inden et byggeri eller anlægsarbejde påbegyndes, skal der indsendes en plan over, hvordan man har planlagt håndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som byggeriet eller anlægsarbejdet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne er placeret. | Håndteringsplan samt en byggepladstegning over placeringen af affaldscontainerne. Det skal tydeligt fremgå af håndteringsplanen, hvem der er affaldsansvarlig/ kontaktperson Dokumentation vedlægges "Anmeldeskemaet for byggeaffald", som vedrører kravene 2.07, 2.08, 2.10, og skal indsendes 14 dage før nedrivning eller renovering påbegyndes. | 1. Håndteringsplan 2. Byggepladstegning Spørgsmål kan rettes til team Byggeaffald Byggeaffald@tmf.kk.dk |  |  |  | Center for Miljøbeskyttelse Jord og Affald Jonny Christensen 27253420 jonchr@tmf.kk.dk Finn Rasmussen 61361862 firasm@tmf.kk.dk
Regnvand og bynatur | 4.01 | Håndtering af regnvand | Regnvand fra tage og befæstede opholdsarealer skal – i det omfang det er teknisk, miljømæssigt og økonomisk muligt – genanvendes lokalt, nedsives efter principper for lokal afledning af regnvand (LAR) eller om muligt ledes til et vandområde, en skybrudsvej eller et forsinkelsesbassin. Prioriteringstrappe for nybyggeri og større renoveringer: 1. Opsamling og anvendelse af tagvand til fx toiletskyl, fællesvaskeri, vanding eller bilvask 2. Grønne tage og/eller vegetative LAR-løsninger, der samtidig bidrager til bynatur 3. LAR-løsninger i form af f.eks. nedsivningsanlæg, belagte forsinkelsesbassiner, afledning til vandområde eller skybrudsvej 4. Tilslutning til kloak Punkt 2 og 3 kan godt kombineres i samlede løsninger. Ved renoveringsprojekter omfatter kravet helhedsrenovering. | Valg af løsninger fra prioriteringstrappen skal dokumenteres i henhold til "Vejledning til krav 4.01 Regnvand og bynatur". Kravet gælder kun for projekter med anlægssum over 3 mio. kroner. | "Vejledning til krav 4.01 Regnvand og bynatur". |  |  |  | Center for Klimatilpasning: Jan Burgdorf Nielsen, mail: janbni@tmf.kk.dk, tlf.: 40192841
Regnvand og bynatur | 4.02 | Skybrudssikring | I områder, der er særligt udsatte for oversvømmelser ved skybrud, skal bygninger og anlæg sikres svarende til en vandstand på op til 10 centimeter over niveau i skel. | Punkt 233 og 924 i Københavns Ejendommes Driftsspecifikation (BtD-log). Vejledning til vurdering: Undersøg om matriklen ligger i et oversvømmelsesområde eller om der foreligger observationer af oversvømmelser, se Københavnerkortet på http://kort.kk.dk. Er dette tilfældet beskyttes ejendommen/anlægget mod indtrængende vand. Metoder til beskyttelse af ejendomme mod indtrængende vand findes på følgende link (http://www.teknologisk.dk/skybrudssikring-af-bygninger/32536). Vær opmærksom på, at det kræver tilladelse at lede vand ud fra matriklen. | Københavns Ejendommes Driftsspecifikation (BtD-log) |  |  |  | Center for Klimatilpasning: Jan Burgdorf Nielsen, mail: janbni@tmf.kk.dk, tlf.: 40192841
Regnvand og bynatur | 4.04 | Bynatur | Forud for et bygge- og anlægsprojekt skal den procentvise andel af bynatur i forhold til bebyggede og befæstede arealer bestemmes. Ved byggeri og/eller anlæg skal det vurderes, om det er muligt at fastholde eller udvide andelen af bynatur. | Andelen af bynatur før/efter skal angives i kolonnen "redegørelse" med en begrundelse, hvis andelen af bynatur forringes. Begrønningsværktøjet kan anvendes som dialogværktøj til at arbejde med begrønning i bygge- og anlægsprojektet og til dokumentation af begrønning i projektet. I så fald henvises der for dokumentation til dette værktøj. Begrønningsværktøjet findes her: http://tmf.kkintra.kk.dk/indhold/begr%C3%B8nningsv%C3%A6rkt%C3%B8j | Ved anvendelse af Begrønningsværktøjet henvises til dette for dokumentation. |  |  |  | Center for Bydækkende Strategier, Klima og Byrum: Rikke Hedegaard Christensen, mail: ZI1E@tmf.kk.dk, tlf.: 21142293
Ressourcer og affald | 5.01 | Kildesortering udendørs | Følgende krav til kildesortering af affald i gårde til husholdninger og botilbud skal følges: 1. Farligt affald: I ejendommen skal der opstilles et miljøskab til farligt affald. Miljøskabet fås ved kontakt til NEM Affaldsservice: http://www.kk.dk/artikel/tilmelding-af-ejendom-til-nem-affaldsservice-og-indsamlingsordning 2. Haveaffald: I ejendomme, hvor det er muligt at bruge kompost, skal haveaffaldet komposteres på friarealerne på egen grund. Alternativt skal affald fra grønne arealer opsamles i haveaffaldsbeholder. Beholder fås ved kontakt til NEM Affaldsservice. 3. Plads til store affaldsemner : Der skal i ejendommen som udgangspunkt afsættes et areal svarende til ca. ½ m2 pr. bolig f.eks. i skur, rum el. lign. til store affaldsemner som storskrald, træ til genanvendelse og stort elektronikaffald, herunder kølemøbler. Den konkrete plads, der afsættes, vil hver gang kræve en konkret vurdering afhængig af antallet af boliger, stedets beskaffenhed mv. Tilmelding til ordning for storskrald sker ved kontakt til NEM Affaldsservice. 4. Direkte genbrug og byttemuligheder i ejendommen: Mulighed for direkte genbrug og affaldsminimering skal sikres ved at tilbyde beboerne at bytte effekter f.eks. på særlige byttehylder, som kan opsættes i et storskraldsrum et kælderrum eller lignende. Pladsen til dette skal afsættes. I ejendomme med meget små gårdanlæg eller hvor der skal tages særlige arbejdsmiljømæssige hensyn, skal der i samarbejde med Københavns Kommune findes en alternativ affaldsløsning. | En målfast situationsplan med angivelse af hvor affaldsløsningen er placeret samt selve indretningen af affaldsløsningen med angivelse af de enkelte affaldsbeholdere. Dette indsendes med byggeandragende. Hvis ikke der skal søges om byggetilladelse til arbejdets udførelse, afleveres dokumentation sammen med øvrig dokumentation. | 1. Situationsplan 2 Plan over indretning |  |  |  | Center for Bydækkende Strategier, Ressourcer og Affald: Mette Jørgensen, mail: mettej@tmf.kk.dk, tlf.: 20115182 Anne Christine Eskildsen, mail: aneski@tmf.kk.dk, tlf.: 24234667
Ressourcer og affald | 5.02 | Placering af affaldsbeholdere | I boliger og botilbud skal affaldsbeholderne kunne opstilles i enten affaldsrum i bygningen, i skure eller i det fri. Hvis opsamlingsstedet for affald placeres frit i gården, skal beholderne placeres længere væk end 5 meter fra vindue til beboelses- eller køkkenvindue. Beholderne skal opstilles bolignært for alle, i terræn, og på en måde så renovatøren let kan tømme dem. Det er Københavns Kommune, der ud fra tegninger og beskrivelser af affaldsløsningen, vurderer, om der er tale om en bolignær løsning. | En målfast situationsplan med angivelse af hvor affaldsløsningen er placeret samt selve indretningen af affaldsløsningen med angivelse af de enkelte affaldsbeholdere. Dette indsendes med byggeandragende. Hvis ikke der skal søges om byggetilladelse til arbejdets udførelse, afleveres dokumentation sammen med øvrig dokumentation. | 2. Situationsplan 2 Plan over indretning |  |  |  | Center for Bydækkende Strategier, Ressourcer og Affald: Mette Jørgensen, mail: mettej@tmf.kk.dk, tlf.: 20115182 Anne Christine Eskildsen, mail: aneski@tmf.kk.dk, tlf.: 24234667
Ressourcer og affald | 5.03 | Kildesortering i køkkener | Køkkener i boliger og botilbud skal indrettes, så der kan kildesorteres i mindst fire fraktioner. | Kort beskrivelse i kolonne "redegørelse". Køkkener i boliger og botilbud større end 50 m2 brutto skal indrettes, så der i køkkenet kan kildesorteres i minimum de fire affaldsfraktioner, som typisk genereres i køkkenet: • Dagrenovation • Glas • Metal • Hård plast Køkkener i boliger og botilbud mindre end 50 m2 brutto skal indrettes, så der i køkkenet kan kildesorteres i minimum tre af ovenstående fire affaldsfraktioner. Den affaldsfraktion, som der ikke er plads til i køkkenet, opbevares andet sted i boligen. Følgende fraktioner generes typisk i hele boligen: - Pap - Papir - Batterier - Farligt affald - Småt elektronik Det er op til den enkelte beboer hvor i boligen, disse affaldsfraktioner opbevares. Beboere i Københavns Kommune skal kildesortere affald i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald. | Udfyld kolonne "redegørelse" |  |  |  | Center for Bydækkende Strategier, Ressourcer og Affald: Mette Jørgensen, mail: mettej@tmf.kk.dk, tlf.: 20115182 Anne Christine Eskildsen, mail: aneski@tmf.kk.dk, tlf.: 24234667
Ressourcer og affald | 5.04 | Kildesortering i institutioner | Affaldssortering i institutioner skal være overskueligt, nemt tilgængeligt og tilstrækkeligt dimensioneret. Der skal være plads til, at der kan opstilles tilstrækkeligt materiel til udendørs opbevaring af affald, så affaldet nemt kan afhentes. Der må ikke installeres skraldesug til restaffald i de kommunale institutioner. | En målfast situationsplan med angivelse af hvor affaldsløsningen er placeret samt selve indretningen af affaldsløsningen med angivelse af de enkelte affaldsbeholdere. Dette indsendes med byggeandragende. Hvis ikke der skal søges om byggetilladelse til arbejdets udførelse, afleveres dokumentation sammen med øvrig dokumentation. | 2. Situationsplan 2 Plan over indretning |  |  |  | Center for Bydækkende Strategier, Ressourcer og Affald: Tina Winberg, mail: AT7H@tmf.kk.dk, tlf.: 29664037 og Mette Jørgensen, mail: mettej@tmf.kk.dk, tlf.: 20115182
Byggeplads | 6.01 | Jordforurening | Hvis en jordforurening udgør et miljø- eller sundhedsmæssigt problem, skal forureningen fjernes. | Jordprøver fra bund og sider af udgravning | 1. Prøvningsrapport 2. Kvalitetssikringsmaterialet |  |  |  | Center for Miljøbeskyttelse Jord og Affald Birgit Konring, mail: bikonr@tmf.kk.dk eller: jordforurening@tmf.kk.dk, tlf.: 33665872
Byggeplads | 6.02 | Tilført jord og fyldmaterialer | Tilført jord og andre fyldmaterialer skal være dokumenteret rene, når de udlægges på ubefæstede arealer. | Tilført jord i forbindelse med anlægsprojekter skal som minimum overholde kriterierne for Miljøstyrelsens Kategori 1, som angivet i jordflytningsbekendtgørelsen. Der skal foreligge dokumentation herfor i forbindelse med afrapporteringen af arbejdet. Hvor der efterlades forurening på et areal, skal den øverste ½ meter på ubefæstede arealer bestå af rene materialer (jord, sand, grus el. lign.). På legearealer med små bakker eller volde med stort slid, skal der dækkes med 1 meter ren jord. | Dokumentation for jordkvalitet skal kunne fremvises efter forlangende. |  |  |  | Center for Miljøbeskyttelse Jord og Affald Birgit Konring, mail: bikonr@tmf.kk.dk eller: jordforurening@tmf.kk.dk, tlf.: 33665872
Byggeplads | 6.03 | Partikelfilter | Ikke-vejgående arbejdsmaskiner skal kunne overholde krav til såkaldt stage III b eller nyere europæiske stage-krav. Ældre ikke-vejgående arbejdsmaskiner svarende til såkaldt stage IIIa og derunder, og som er større end 19 kW, skal være forsynet med godkendt partikelfilter. | Entreprenør skal redegøre for, hvilken af de følgende to muligheder der er valgt for overholdelse af kravet: 1) Udelukkende brug af arbejdsmaskiner, som overholder stage IIIb eller nyere. 2) Såfremt der anvendes arbejdsmaskiner til og med stage IIIa skal påmonterede filtre på anvendte arbejdsmaskiner leve op til nedenstående krav: - at filteret passer til motorens størrelse - at modtrykket fra filteret ikke overstiger motorfabrikkens krav - at monteringen er forsvarligt udført på den konkrete arbejdsmaskine - at arbejdsmaskinens motor ved montering er i tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand til, at filteret kan fungere - at der er foretaget en vurdering af køretøjets normale anvendelse (kørselsmønster) Driftsmanual skal kunnne fremvises ved tilsyn | Udfyld kolonne "redegørelse" |  |  |  | Center for Bydækkende Strategier, Mobilitet: Greta Nedergaard, mail: grnede@tmf.kk.dk, tlf.: 20126573
Interne Opysninger
[6 empty] | Rulleliste | Rulleliste
[6 empty] | Ja | Overholdt
[6 empty] | Nej | Dispenseret
[6 empty] | SUM af RELEVANT | SUM af DISPENSATION
[6 empty] | 0 | 0
SUM af OVERHOLDT
0

## 4.Energiskema
Skema til Vurdering af Energibesparelser (SVEN)
Til dokumentation af krav 1.02 og 1.03
Om projektet | [8 empty] | Energimærkning
Udfyldes↓
Projekttitel: |  | 0 | [6 empty] | Før renovering: |  |  |  | (fra energimærkningsrapport)
Bygherre: |  | 0 | [6 empty] | Efter renovering: |  |  |  | (fra projektets energirammeberegning)
Skemaet blev ændret sidst: |  | 2026-08-06 16:53 | [6 empty] | Efter renovering ifølge krav |  |  |  | (kun relevant for krav 1.03)
Energibesparende foranstaltning
| Skal udfyldes ↓ | [6 empty] | Udfyldes automatisk |  |  |  | Skal udfyldes ↓ |  | Udfyldes eventuelt ↓
Lnr. | Beskrivelse af energibesparende foranstaltning | Levetid | Pris i alt1) | Energi- investering2) | Energi- og vandbesparelse |  |  | Rentabilitet |  |  |  | Grundlag6) | Tiltaget gennem-føres | Bemærkning7)
[5 empty] | El | Varme | Vand | Årlig besparelse3) | Tilbage-betalingstid4) | RF5) | CO2- reduktion
|  | år | kr. inkl. moms | kr. inkl. moms | kWh/år | kWh/år | m3/år | kr/år | år | [-] | kg CO2/år |  | [ja/nej]
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Sum |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Beregningsforudsætninger | [7 empty] | Levetider til beregning af rentabilitet (vejledende, kilde: BR16, bilag 6)
Anvendt energipris (inkl. moms) |  |  |  | Kilde
El |  | 2.5 | kr/kWh | Dong Fast pris, 2016
Varme |  | 0.662 | kr/kWh | HOFOR Fjernvarme, 2016
Vand |  | 37.49 | kr/m3 | HOFOR, 2016
CO2-emissionfaktor |  |  |  | Kilde
El |  | 230 | g/kWh | Miljødeklaration 2015, energinet.dk, 200%-metoden
Varme |  | 99 | g/kWh | Miljødeklaration 2015 for fjernvarme, HOFOR, 200%-metoden
Fodnoter
1 | Pris i alt inkl. uforudsete udgifter, honorar og omkostninger, inkl. moms | [5 empty] | 5 | Rentabilitetsfaktor beregnet jf. BR2015, RF=(levetid x årlig besparelse)/energiinvestering. Når rentabilitetsfaktoren overstiger 1,33, skal tiltaget implementeres.
2 | Andel af de samlede omkostninger ved aktivteten, som medfører energibesparelse og ligger ud over, hvad der alene ville være gennemført på grund af teknisk nedslidning mv. | [5 empty] | 6 | Energimærke, energigennemgang eller anden gennemgang, hvor energibesparende foranstaltning er identificeret
3 | Årlig besparelse eller udgift knyttet til energi- og vandforbrug, inkl. moms | [5 empty] | 7 | Hvis et rentabelt tiltag ikke gennemføres i nærrærende projekt, dokumenteres det, hvornår og i hvilken sammenhæng rentable energibesparelsestiltag forventes gennemført .Her kan der tages hensyn til, hvornår bygningsdelen er renoveringsmoden. Hvis projektet ikke planlægges gennemført begrundes dette (fx bevaringsværdi).
4 | Simpel tilbagebetalingstid, beregnet i forhold til omkostninger til energitiltag.
Interne Opysninger
Rulleliste
Ja | Overholdt
Nej | Dispenseret
Efterisolering af bygningsdele 40år
Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer 30 år
Varmeanlæg, radiatorer, gulvvarme, ventilationskanaler, armaturer, isolering 30 år
Varmeproducerende anlæg mv., fx kedler, varmepumper, solvarmeanlæg, ventilationsaggregater 20 år
Belysningsarmaturer 15 år
Automatik til varme og klimaanlæg 15 år
Fugetætningsarbejder 10 år

## 5.Materialekatalog
Materialekatalog Til dokumentation af kravene 2.02 Skadelig kemi, 2.03 Miljømærkning, 2.04 Maling og 2.05 Træ
Projekttitel: |  | 0
Bygherre: |  | 0
Skemaet blev ændret sidst: |  | 2026-08-06 16:53
Bygningsdel | Byggeprodukt | 2.03 Miljømærkning |  |  |  |  | 2.05 Træbaserede produkter |  |  | Bemærkninger vedr. 2.03/2.05 | 2.02 Skadelig kemi | 2.04 Maling (MAL-kode)
|  | Svanemærket | EU-Blomsten | Indeklimamærket | Andet mærke | Ikke mærket | PEFC | FSC | ikke certificeret
Baseret på SfB systemet. Listen kan tilpasses med hensyn til dokumentation af kravene. | Type, produktnavn, dimensioner, producent/leverandør, evt. øvrige relevante egenskaber. | Dokumenteres kun for produktgrupperne: Byggeplader, loft- og vægsystemer, gulve og gulvbelægninger, maling, lim, spartel og fugemasse. Angiv cirka andel af certificerede/ikke certificerede produkter [%]. Der kan benyttes vægt- eller volumenprocent. |  |  |  |  | Udfyld for minimum 80 volumenprocent af de anvendte træholdige varer Angiv cirka volumenandel af certificeret/ikke certificeret træ [%] |  |  | For eksempel vedrørende: - Manglende kravopfyldelse - Beskrivelse af alternativ dokumentation - Andre mærkningsordninger - Genbrugsmaterialer | Dokumenteres for følgende stoffer: Visse isocyanater (MDI og TDI), styren, visse ftalater (DEP, DIPP, DPHP, DINP, DIDP), bisphenol-A, chlorparaffiner(kort- og mellemkædede), bly og blyforbindelser. Der skal angives stoffets anvendelse/funktion, mængde og hvorfor substitution ikke er mulig. | Redegør for evt. brug af højere MAL-kode end 00-1
2. Primære bygningsdele
21. Ydervægge
22. Indervægge
23. Dæk
24. Trapper og ramper
25. Bærende konstruktioner
27. Tage | EKSEMPEL Spærtræ 45x245 | [5 empty] | EKSEMPEL 100
| EKSEMPEL Spærtræ 45x195 | [5 empty] | EKSEMPEL 100
| EKSEMPEL Spærtræ 45x150 | [6 empty] | EKSEMPEL 100
| EKSEMPEL OBS plader 12mm | [6 empty] | EKSEMPEL 50 | EKSEMPEL 50 | EKSEMPEL De adspurgte trælaster X, Y, Z kan ikke levere varen i den ønskede dimension
| EKSEMPEL Lægte 38x73 | [7 empty] | EKSEMPEL 100
| EKSEMPEL Forskallingsbrædder 22x100 | [6 empty] | EKSEMPEL 60 | EKSEMPEL 40 | EKSEMPEL Trælaster X, Y, Z kan kun levere en begrænset mængde af produktet i den ønskede kvalitet XYZ
28. Øvrige primære bygningsdele, bygning
3. Komplettering
31. Ydervægge, komplettering (herunder vinduer, yderdøre, solafskærming mv.)
32. Indervægge, komplettering (herunder indvendige døre mv.)
33. Dæk, komplettering (herunder gulvstrøer mv.)
34. Trapper og ramper, komplettering (herunder gelændere, rækværker mv.)
35. Lofter, komplettering
38. Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige
4. Overflader
40. Terræn, belægninger
41. Udvendige vægoverflader
| EKSEMPEL Facadebeklædning, lærketræ | [6 empty] | EKSEMPEL 100
42. Indvendige vægoverflader | EKSEMPEL Plastmaling til væg | EKSEMPEL 100
| EKSEMPEL Silikatmaling til væg |  |  |  |  | EKSEMPEL 100 |  |  |  | EKSEMPEL Ren silikatmaling, som ikke indeholder skadelige tilsætningsstoffer jf. vedlagt produktdata. |  | EKSEMPEL MAL-kode 00-4: Højere krav til personlig beskyttelse imødekommes. Silikatmaling med lavt indhold af tilsætningsstoffer har bedre miljøegenskaber end plastmaling
43. Dæk og gulve, overflader (herunder gulvbelægning, terrassebrædder mv.) | EKSEMPEL Trædæk, holdbart nåletræ | EKSEMPEL 100
44. Trapper og ramper, overflader
45. Lofter, overflader
47. Tage, overflader
48. Øvrige overflader
7. Inventar
70.1 Carporte, udhuse mv.
70.3 Hegn, udvendige rækværker mv.
70.4 Cykelstativer
70.5 Legepladsudstyr
70.8 Udendørsmøbler
72. Indretning af bolig, kontor, institution mv.
73. Køkkener
76. Indretning af garderobe mv. fx i institution
77. Gardinstoffer, møbelstoff mv.
Materiel/værktøjer til byggeplads og drift
Brædder, bjælker og plader af træ fx til betonarbejde
Gangbroer

## 6.Regnvandshåndtering
Vejledning til krav 4.01 Regnvand og bynatur
Dokumentation
Rådgiver skal udarbejde et notat, der redegør for hvordan regnvandet håndteres på grunden. Dette skal gøres med udgangspunkt i prioriteringstrappen og det konkrete sted og byggeprojekt, hvori eventuelle fravalg af de øverste trin på prioriteringstrappen skal fremgå velargumenteret. Notatet skal forholde sig til både hverdagsregn, dimensionsgivende regn og skybrud.
Vurdering
Vurderingen er ikke kun et spørgsmål om teknik og økonomi. Områdets grå og grønne profil skal også inddrages i vurderingen. Er anlægget placeret i et tæt bebygget område med få grønne pletter, skal grønne løsninger, der bidrager til et mere grønt område, vægtes højere end det ellers ville gøre. På samme måde skal genanvendelse af regnvandet også vurderes i forhold til besparelsen på grundvandsressourcen.
Når regnvandet håndteres på egen grund, kræver det tilladelse efter miljølovgivningen. Der henvises til Rørcenter-anvisning 016 Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund, og Rørcenter-anvisning 009 Nedsivning af regnvand i faskiner samt kommunens egne hjemmesider. I institutioner med offentlig adgang må brug af regnvand til toiletskyl kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen. Der henvises til Rørcenter-anvisning 003 Brug af regnvand.
Baggrundsoplysninger
1.1 Det befæstede arealets overflademateriale og primære anvendelse
1.2 Bebyggelsesprocent og andel af befæstet areal i området
1.3 Kloakeringsforhold på matriklen
1.4 Jordens kvalitet: Gå ind på http://kbhkort.kk.dk/cbkort?&element=footer til at vurdere jordforurening:
Vælg de forskellige vidensniveauer under menupunktet ”Miljø og genbrug”. I flere tilfælde kan det være muligt at nedsive selvom grunden er markeret som forurenet, fordi forureningen er begrænset til en lille del af grunden. Kontakt for en sikkerheds skyld afdelingen Vand og VVM på vand@tmf.kk.dk.
1.5 Undersøgelse af mulighed for at udlede regnvandet til et vandområde eller en skybrudsvej:
Gå ind på http://kbhkort.kk.dk/cbkort?&element=footer og vurder om grunden ligger i umiddelbar nærhed af søer, vandløb eller havnen. Er du i tvivl, kontakt afdelingen Vand og VVM på vand@tmf.kk.dk. For oplysninger om udledning til en skybrudsvej kontakt Klimatilpasning – Byrum og Bynatur på klimatilpasning@tmf.kk.dk.
1.6 Grundvandsspejl: Kan rekvireres hos Vand og VM på vand@tmf.kk.dk.
1.7 Areal af grund, tag og befæstet areal
1.8 Kan regnvand trænge ind i bygningen via kælderskakte og/eller lyskasser
1.9 Terrænets hældning omkring bygningen
Beregningsmetoder
2.1 Regn på x liter pr. sekund pr hektar jf. Spildevandskomiteens skrift nr. 31
2.2 De enkelte løsninger kan dimensioneres efter Spildevandskomiteen på https://universe.ida.dk/netvaerk/energi-miljoe-og-global-development/spildevandskomiteen/spildevandskomiteens-skrifter eller Vand i Byer på http://www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582
2.3 Beregninger skal forholde sig til hverdagsregn, dimensionsgivende regn og skybrud.
Økonomi
Løsninger, som teknisk og funktionel er mulige, kan fravælges på baggrund af uhensigtsmæssig økonomi. Hertil skal der angives priserne for alle teknisk og funktionel mulige løsninger længere op på prioriteringstrappen end den vælgte løsning. Der skal regnes totalomkostninger inklusive etablering og vedligehold.

## 7. LCA-skema
LCA skema til dokumentation af krav 2.01 livscyklusvurdering
Projekttitel: | 0
Bygherre: | 0
Skemaet blev ændret sidst: | 2026-08-06 16:53
Undersøgelse
Dato for LCA | [dd.mm.åååå]
Formål | [Sammenligning af XX antal varianter af bygningsdel XX]
Variant A | [kendetegn]
Variant B | [kendetegn]
Konklusion
Resultat | [Forskel i indikatorer]
Anbefaling | [Anbefalet løsning på baggrund af LCA]
Redegørelse | [Fremgangsmåde, valg af bygningsdele og varianter, overvejelser, muligheder, begrænsninger mv. underbygget af diagrammer]
Variant A "Titel" (liste over byggevarer kopieres fra LCAbyg)
[Beskrivelse]
Navn |  | Mængde | Vægt | Levetid
[Byggevare 1]
[Byggevare 2]
SUM af bygningsdelen
Variant B "Titel" (liste over byggevarer kopieres fra LCAbyg)
[Beskrivelse]
Navn |  | Mængde | Vægt | Levetid
[Byggevare 1]
[Byggevare 2]
SUM af bygningsdelen
Fig. 1 "Titel" (diagram og miljøpåvirkning hentes fra LCAbyg)
[Noter]
Variant
A
B
Fig. 2 "Titel" (diagram og miljøpåvirkning hentes fra LCAbyg)
[Noter]
Variant
A
B
EKSEMPEL
EKSEMPEL