## Om dokumentet
Københavns Kommunes miljøkrav (MBA21) Gældende for: Håndværkerydelser / mindre vedligeholdelsesopgaver i Københavns Kommunes byggerier
Seneste opdatering: | Kontakt:
2022-12-01 | Lotte Kjærgaard | lokjae@kk.dk | Opdatering jf. opdatering af 08-03-2022 af kravdokument gældende for Københanvs Kommunes egne byggerier med entreprisesum under 20 mio. kr.
Versionnr. 1.01
Om dette dokument
Dette dokument indeholder Københavns Kommunes miljøkrav til håndværkerydelser / mindre vedligeholdelsesopgaver. Kravene i dette dokument ligger ud over gældende lovkrav, som skal følges. Desuden skal man være opmærksom på, at Københavns Kommune kan have yderligere krav, som fremgår af kommunens planer og strategier. Krav fra planer og stategier er så vidt muligt anført i baggrundsteksten for det enkelte krav på fanen "Krav og opfølgning"
Vejledning i brug af kravdokument
Kravdokumentet anvendes til at registrere informationer om det konkrete projekt. I fanen "Sagsoplysninger" indføjes informationer om projektet (projektnavn, adresse og andet). I fanen "Krav og opfølgning" findes miljøkravene. For håndværkerydelse er der ikke krav om, håndværkeren løbende skal dokumentere kravopfyldelse, men ved evt. forespørgsel eller besøg på byggeplads fra Københanvs Kommune, kan opfølgning noteres denne fane. I kravet "Skadelig kemi" henvises til et bilag. Du finder det i fanen "Skadelig Kemi". Celler, faner (ark) og projektmappen i kravdokumentet er beskyttet, så man ikke utilsigtet kommer til at lave ændringer. Har du behov for at kunne lave ændringer, kan du låse beskyttelsen op med koden: mba Ønsker du i fanen "krav og opfølgning" at skjule krav, som du har markeret som ikke relevante ("Undtaget"), kan du gøre det på følgende måde: 1. Fjern arkbeskyttelse via menuen "gennemse" (kode mba) 2.Marker række, som skal skjules, højreklik og vælg "skjul"

## Sagsoplysninger
PROJEKTBESKRIVELSE OG KRAVVALG
Opgave: | [Type af opgave, fx "Reparation af tag"]
Adresse: | [Adressen, hvor opgaven skal udføres]
BBR-ejendomsnummer | [XXX-XXXXXX]
Forvaltning: | [Forvaltning som har bestilt eller skal overtage bygningen]
Projektsum:
Projektleder i Kbh Kommune: | [Fornavn og efternavn, forvaltning og enhed på den, der bestiller opgaven]
Kontaktoplysninger - projektleder: | [Mail og telefonnummer til den, der bestiller opgaven]
Evt. byggerådgiver: | [Virksomhed, kontaktperson, kontaktinfo til kontaktperson]
Entreprenør/Håndværker: | [Virksomhed, kontaktperson, kontaktinfo til kontaktperson]
Note on A1: 1. Tilføj informationer om projektet

## Krav og opfølgning
Index1 | Nummer internt | Index2 | Nummer | Miljøkrav til håndværkerydelser / mindre vedligeholdelsesopgaver (Hold din cursor over et krav for at se baggrunden og supplerende oplysninger for kravet) | Links | Dokumentation (her finder du krav til dokumentation for opfyldelse af kravene) | Kravets projektrelevans Angiv "undtaget" i kolonnen, hvis kravet ikke er relvant i det konkrete projekt. | Begrundelse Beskriv, hvorfor kravet ikke er relevant for dette projekt, hvis det undtages. Noter dato og navn før kommentar. | Er kravet opfyldt ? Denne kolonne kan anvendes ved et evt. besøg eller forespørgsel om dokumentation for opfyldelse af kravene
1 |  | 1 | El, vand og varme
2 | PRO1.5. | 2 | 1 | As built dokumentation til drift og vedligehold |  | Dokumentation | Medtaget
6 | PRO1.5.2.1. | 6 | 1.1 | Tegningsmateriale, skemaer, beregninger og anden relevant dokumentation skal opdateres, så materialet er i overensstemmelse med as built (hvordan bygningen skal driftes). |  | As built tegninger og eventuelle beregninger sendes til projektleder i KEID. | Medtaget
18 | PRO2.3. | 9 | 2 | Overvågning af energi- og vandforbrug |  | Dokumentation | Medtaget
21 | PRO2.3.KK.1. | 12 | 2.1. | Mulighed for individuel måling af el, vand og varme: Der skal etableres mulighed for måling og overvågning af energiforbrug og for efterfølgende energistyring og energioptimeret adfærd jævnfør Københavns Kommunes tekniske bygherrestandarder BI-1801 og BI-1802 | Tekniske bygherrestandarder ¦ Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) | Dokumentation skal følge krav beskrevet i Københavns Kommunes tekniske bygherrestandarder. KEIDs krav og målerstrategi er beskrevet i Teknisk Bygherrestandard BI_1802. I enheden Energi og Teknik i KEID er der teknikere, som kan være behjælpelige med overholdelsen af de tekniske bygherrestandarder for målere. | Medtaget
22 | PRO2.3.KK.2. | 13 | 2.2 | Målinger skal deles op på lejemål: Der skal opsættes individuel måling af el, vand og varme i hvert lejemål, hvor der indgås lejeaftale med Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) eller med Københavns Kommunes fagforvaltninger. | Tekniske bygherrestandarder ¦ Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) | Dokumentation skal følge krav beskrevet i Københavns Kommunes tekniske bygherrestandarder. KEIDs krav og målerstrategi er beskrevet i Teknisk Bygherrestandard BI_1802. I enheden Energi og Teknik i KEID er der teknikere, som kan være behjælpelige med overholdelsen af de tekniske bygherrestandarder for målere. | Medtaget
23 | PRO2.3.KK.3. | 14 | 2.3 | Fjernaflæste målere: Hoved- og bimålere skal være fjernaflæste, og data eksporteres til Københavns Kommunes Ejendomme og Indkøbs (KEIDs) energistyringssystem via en intern netværksforbundet opsamlingslogger eller trådløse systemer. De tekniske bygherrestandarder (TBS), der beskriver koncept for måling og dataopsamling til Københavns Kommunes energiovervågningsplatform, skal følges. | Tekniske bygherrestandarder ¦ Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) | Dokumentation skal følge krav beskrevet i Københavns Kommunes tekniske bygherrestandarder. KEIDs krav og målerstrategi er beskrevet i Teknisk Bygherrestandard BI_1802. I enheden Energi og Teknik i KEID er der teknikere, som kan være behjælpelige med overholdelsen af de tekniske bygherrestandarder for målere. | Medtaget
|  | 25 | Materialer og cirkulær økonomi
41 | ENV1.2. | 37 | 7 | Miljøfarlige stoffer |  | Dokumentation | Medtaget
43 | ENV1.2.1.1. | 38 | 7.1 | Minimumskrav: Niveauerne markeret med grønt i bilaget "Skadelig kemi" skal overholdes i alle byggematerialer. Produkter og materialer, som er miljømærket efter Svanen, Blomsten eller tilsvarende eller hvad angår maling, er mærket med den laveste MAL-kode 001, opfylder kravene til miljøfarlige stoffer. |  | Byggevarernes indholdsstoffer skal dokumenteres af leverandørerne via datablade eller producenterklæringer. Værdier, der dokumenterer, at minimumskrav i bilaget "Skadelig kemi" er overholdt, skal fremhæves. | Medtaget
48 | ENV1.2.KK.5. | 43 | 7.2 | Undgå tungmetaller: Jf. ”bilag til skadelig kemi (nr. 34, kvalitetstrin 4)” må der ikke anvendes tungmetaller (zink, kobber, bly) på tage mv. Ved renoveringer af bygninger med krav til bevaringsværdig arkitektur, skal tag- og afledningsstrukturer til regnvand indeholdende tungmetaller derfor søges erstattet af vellignende materialer uden forureningskomponenter. Er det på grund af krav til arkitektur ikke muligt, reduceres kravet til nr. 34 i bilag til "Skadelig kemi” til kvalitetstrin 3, som sikrer, at der installeres tungmetalfilter på afløbet. |  | Ved forespørgsel skal man kunne godtgøre, at byggematerialerne ikke indeholder tungmetaller. Og hvis de gør, at man har sikret afløbet med tungmetalfilter. | Medtaget
49 | ENV1.2.KK.6. | 44 | 7.3 | Udeladelse af tungmetalfilter - accept: Ved renovering af bevaringsværdige bygninger, hvor tungmetaller udgør en lille del (under 10%) af den samlede tagflade kan tungmetalfiltre undlades, hvis det dokumenteres, at ejendommens tagvand ledes til fælleskloak (dvs. regnvand og spildevand blandes og ledes til rensningsanlæg), og der ikke er planer eller krav om at ændre kloakforholdene. | vand@kk.dk | Der skal foreligge en accept fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Vand og VVM om, at tungmetalfilter kan undlades. Vand og VVM kontaktes via linket. Til ansøgning om denne accept skal mængden af tungmetal opgøres, og dokumentation for kloakforhold vedlægges. | Medtaget
50 | ENV1.3. | 45 | 8 | Ansvarsbevidst ressourceindvinding - træ |  | Dokumentation | Medtaget
52 | ENV1.3.1.1. | 46 | 8.1 | Bæredygtigt træ: 90% af alt træmateriale skal stamme fra en dokumenteret ansvarlig skovdrift såsom FSC (Forest Stewardship Council) eller PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) eller være genbrugstræ med dokumentation for, at produktet har været anvendt tidligere. Genbrugstræ omfatter fx træ, der har været brugt i andre projekter i form af trætraller eller afdækning/afskærmning. Kravet omfatter både selve bygningen og byggeprocessen. Det vil sige, at der i forbindelse med vurderingen tages hensyn til både det anvendte træ (byggepladstræ) samt træmaterialer, som indbygges i selve bygningen. |  | FSC/PEFC træ: Ved forespørgsel skal der sendes dokumentation for, at træet er FSC eller PEFC certificeret. Genbrugstræ: Ved forespørgsel skal fremvises erklæring for genbrugstræ, som skal indeholde omfang af genbrug og tidligere brug/oprindelse af træ eller producenterklæring for, at træprodukter er lavet af genbrugstræ. | Medtaget
77 | TEC1.5.KK.2. | 59 | 10.1.3 | Manual for den rengøringsvenlige skole/institution: Københavns Kommunes egne bygninger skal desuden indrettes efter den til enhver tid gældende "Manual for den rengøringsvenlige skole/institution". |  | Notat eller tegninger, der dokumenterer de rengøringshensyn, der er indarbejdet. | Undtaget
|  | 62 | Regnvand og bynatur
110 | KK.MILJØ6. | 76 | 15 | Jordforurening |  | Dokumentation | Medtaget
112 | KK.MILJØ6.2. | 78 | 15.1 | Forurenet jord - punktkilder: Jordforureninger af mindre arealmæssig udbredelse (dvs. punktkilder), der kan udgøre et miljø- og eller sundhedsmæssigt problem, skal fjernes, hvis de konstateres på en grund, som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven. Dvs. forureningen skal bortgraves, så grunden ikke skal kortlægges efter jordforureningsloven. |  | Der skal tages kontakt til regionens jordforureningsområde for at aftale krav til dokumentation. | Medtaget
|  | 79 | Sortering til ressource
9 | PRO2.1. | 80 | 16 | Byggeplads - sortering af byggeaffald |  | Dokumentation | Medtaget
11 | PRO2.1.1.1. | 82 | 16.1. | Plan for minimering og sortering af affald: Der skal laves en plan for minimering, sortering og bortskaffelse af affald på byggepladsen. | https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser/anmeld-byggeaffald-til-kommunen/affald-til-genanvendelse | Plan for, hvordan der arbejdes med minimering, sortering og bortskaffelse af affald skal kunne oplyses ved evt. forespørgsel og herunder, om fraktioner som fx træ, emballageplast, vinduer, belægningssten genbruges. Se link i kolonnen til venste for fraktioner, som skal sorteres til genanvendelse. | Medtaget
12 | PRO2.1.1.2. | 83 | 16.2 | Information til deltagere på byggepladsen: Alle, som er involveret i byggeprocessen skal informeres om, hvordan der sorteres og arbejdes med affaldsminimering på byggepladsen. |  | Ved eventuelt affaldstilsyn skal deltagerne på byggepladsen kunne oplyse, hvordan der skal sorteres affald på byggepladsen. | Medtaget
15 | PRO2.1.KK.2. | 84 | 16.3 | Afmærkede containere: Affaldscontainere skal være mærket med de relevante affaldsfraktioner. Containere og mærkning skal svare til de oplysninger, der fremgår den lovpligtige anmeldelse af byggeaffald til Københavns Kommune. | https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser/anmeld-byggeaffald-til-kommunen | Hvis byggeprojektet skaber mere end 1 tons byggeaffald, og/eller der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977, er det lovpligtigt at anmelde affaldet på Bygningsaffald.dk eller via Byg og Miljø. Læs mere via linket i kolonnen til venstre. Planen over opstillede affaldscontainer skal vedlægges den lovpligtige affaldsanmeldelse således, at der er tydelig overensstemmelse mellem de anmeldte affaldsfraktioner og de opstillede containere. | Medtaget
16 | PRO2.1.KK.3. | 85 | 16.4 | Undgå miljøfremmede stoffer og PCB i genbrugsmaterialer: Københavns Kommune har særligt fokus på, at der ikke cirkulerer genbrugsmaterialer med miljøfremmede stoffer, herunder specielt PCB. Overvejelse om indholdet af miljøfremmede stoffer i byggeaffald skal derfor altid indgå i afklaring af, om fraktioner er egnet til genbrug og genanvendelse. Ved konstateret PCB-forurening skal evt afrensede genbrugsmaterialer kontrolleres ved renhedstest. | https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser/anmeld-byggeaffald-til-kommunen | Ved renovering af bygninger over ca. 10 m2, hvor der produceres mere end 1 tons affald, eller der udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977, skal en lovpligtig miljøscreening udarbejdes og vedlægges affaldsanmeldelsen på Bygningsaffald.dk eller Byg og Miljø. Ved mindre renoveringer skal der ved evt. forespørgsel kunne redegøres for overvejelser for at undgå miljøfremmede stoffer i fraktioner til genbrug og genanvendelse. Ved PCB-forurening skal det efter afrensning og inden nedrivning dokumenteres, at udfaldskravene er overholdt. Dokumentationen skal være i form af analyseresultater, og det angives med billede eller tegning af, hvor prøverne er udtaget. Oplysninger indsendes på Bygningsaffald.dk eller via Byg og Miljø. Find mere om miljøscreening og PCB på link i kolonne til venstre. | Medtaget
13 | PRO2.1.1.3. | [5 empty] | Medtaget
14 | PRO2.1.KK.1. | [5 empty] | Medtaget
28 | ENV1.1.1.2. | [5 empty] | Medtaget
29 | ENV1.1.2. | [5 empty] | Medtaget
30 | ENV1.1.2.1. | [5 empty] | Medtaget
35 | ENV1.1.KK.2. | [5 empty] | Medtaget
38 | ENV1.1.KK.4. | [5 empty] | Medtaget
42 | ENV1.2.1. | [5 empty] | Medtaget
51 | ENV1.3.1. | [5 empty] | Medtaget
55 | ENV2.2.1. | [5 empty] | Medtaget
57 | ENV2.2.2. | [5 empty] | Medtaget
62 | ENV2.2.KK.5. | [5 empty] | Medtaget
65 | ENV2.4.KK.2. | [5 empty] | Medtaget
79 | TEC1.6.3. | [5 empty] | Medtaget
80 | TEC1.6.3.1. | [5 empty] | Medtaget
81 | TEC1.6.3.2. | [5 empty] | Medtaget
87 | SITE1.1.KK.1. | [5 empty] | Medtaget
89 | SITE1.1.KK.3. | [5 empty] | Medtaget
109 | KK.MILJØ5.4. | [5 empty] | Medtaget
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: har indsat kolonne med nummer men bibeholdt denn til internt brug. Vi kan skjule den i den endelige udgave men vil gerne have nummeret til vores opsamling
Note on F3: Korrekt dokumentation samt gode målrettede vejledninger om drift og vedligehold er en forudsætning for, at der opnås en optimal og effektiv drift og vedligehold af en bygning efter opførelse og/eller renovering.
Note on F5: Sikrer at tekniske installation fungerer optimalt og at bygningsejer kan overvåge og styre også byggerier med mindre varme- og eller kølebehov end 290 kW via en central automatikplatform, hvor det ikke er lovkrav. Der stilles i Bygningsreglementet krav til bygningsautomatik og måling i byggerier med varme- og eller kølebehov over 290 kW. For renoveringer gælder tilsvarende krav, hvis det er teknisk udførligt og rentabelt. Københavns Kommune ønsker at kunne overvåge og styre også byggerier med mindre varme- og eller kølebehov end 290 kW via en central automatikplatform. Endvidere ønskes mulighed for at kunne energistyre de enkelte kommunale lejemål. Kravet præciserer dette.
Note on F10: Arbejdet med at reducere brugen af skadelig kemi bidrager til forbedret indeklima og er essentielt for arbejdet med cirkulær økonomi, så byggematerialer fremover kan genbruges og genanvendes. Brug af bly, zink og kobber som tagmaterialer kan føre til forurening af jord og vandmiljø og er en af de væsentligste årsager til, at der må etableres rensning i regnvandssystemer. At undlade at anvende bly, zink og kobber afskærer forureningen ved kilden. Det mindsker også udgifter til rensning af regnvand, og gør det muligt at lede tagvandet til recipient.
Note on F14: Sikrer at træ i byggematerialer kommer fra bæredygtige kilder.
Note on F18: Oprensning af forurenet jord og erstatning med rene materialer på den øverste halve meter på ubefæstede arealer er et lovkrav hvad angår boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser og kolonihaver. Første del af kravet fastlægger, at det i Københavns Kommune derudover også gælder for skoler, pladser og parker med intensiv brug. Anden del af kravet sikrer at stærkt forurenet jord på arealer, som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven, fjernes. Kravet omfatter forureningen af arealmæssig mindre udbredelse (f.eks. en olietank og omkringliggende jordforurening). Herved kan man undgå kortlægning af grunden og risiko for at byggeriet stoppes midlertidigt, ligesom man bidrager til renere jord i København. Forureningsoprensningen skal dokumenteres ved rene jordprøver fra sider og bund af udgravningen. Konstaterer man under byggearbejdet en ukendt jordforurening, skal byggeriet stoppes. Med mindre forurening fjernes jf. kravet til forureninger af mindre arealmæssig udbredelse skal grunden kortlægges efter jordforureningsloven, som stiller krav om, at forureningen fjernes i et omfang, der er tilpasset arealanvendelsen. Fjernes en forurening på en grund kortlagt efter jordforureningsloven kan det anbefales at udtage dokumentationsprøver i udgravninger. Viser prøverne at forureningen er fjernet helt, kan arealet udgå af kortlægning igen. Herved kan sagsbyrden ved fremtidige bygge- og anlægsprojekter lettes, da de undgår krav om §8-tilladelse.
Note on F21: Sikrer at affald på byggepladsen kildesorteres og at materialer med miljøfremmede stoffer udsorteres, så de ikke cirkulærer forurende materialer til genbrug og genanvendelse. Planer over indretningen af byggepladsen indgår som nødvendig dokumentation i PRO2.1. Det supplerende krav præciserer denne dokumentation. Sporbarhed, tilsyn og kontrol er grundlæggende forudsætninger for cirkulær økonomi. Der anvendes i dag betydelige ressourcer på miljøkortlægning og -sanering inden nedrivning og renovering med det formål at udsortere farlige stoffer og derved opnå uforurenede materialer til genbrug og genanvendelse/nyttiggørelse. Den viden om materialernes kvalitet, der opnås igennem processen, anvendes i dag ikke systematisk i den videre disponering af materialerne. Den store indsats og de mange penge, der bliver brugt til at rense materialerne inden nedrivning, risikerer at gå tabt, hvis de rensede materialer, i det videre forløb, blandes med forurenede materialer.

## Skadelig kemi
S