## INTRODUKTION
Bæredygtighedskrav til Københavns Kommunes egne byggerier
Version 1.0., 1. juli 2025
Dette excelværktøj indeholder på fanen Krav et skema med bæredygtighedskrav til Københavns Kommunes egne byggerier. Bæredygtighedskravene gælder for alle projekter uanset økonomi og type. De gælder både for projekter, som skal certificeres, og for projekter som ikke skal certificeres. Bæredygtighedskravene indeholder både krav til pointniveau i enkelte DGNB-indikatorer, og krav som ikke er en del af DGNB-systemet. Københavns Kommune arbejder med bæredygtigt byggeri i den forstand, at byggerier til over 20 millioner kroner i entreprisesum certificeres efter en bæredygtighedordning som DGNB eller lignende. Bæredygtighedskravene i dette dokument skal ses som en mindre del af de samlede krav der stilles til byggerierne, og derfor står "bæredygtighedskrav" i titlen i ubestemt form. For byggerier, som ikke certificeres, er kravene til bæredygtighed umiddelbart relevativt færre.
Der hører to bilag til dette skema. Det er følgende: Bilag til 2.3. Energioptimering Bilag til 3.1. Kemi i materialer Koden til filen er "krav"

## KRAV
Bæredygtighedskrav til Københavns Kommunes egne byggerier | [12 empty] | v. 1.0. - 1. juli 2025
Ydelse/dokumentation i
|  | Krav | Ideoplæg | Byggeprogram | Dispositionsforslag | Projektforslag | Myndighedsprojekt | Udbudsprojekt | Udførelsesprojekt | Udførelse | Aflevering | Kolonne til log, dialog, dokumentation | Relevant?
1. Bæredygtighedscertificering |  |  |  | x
|  | Nybyggeri skal certificeres til guld i DGNB-systemet efter DGNB 2025 Renovering og nybyggeri i den nyeste version. Omfattende renovering skal certificeres til sølv i DGNB-systemet efter DGNB 2025 Renovering og nybyggeri i den nyeste version. Dokumentation: Beslutning senest i programfasen vedr. certificering. |  | x
2. CO2 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 2.1. | Livscyklusvurdering Nybyggeri inklusive byggeproces skal følge lavemissionsklassen jf. Bygningsreglementet. Renoveringer skal opstille et projektspecifikt mål for CO2-udledning. Dokumentation: Livcyklusvurdering for nybyggeri udføres i henhold til Bygningsreglementet. Beregning af renoveringer skal udføres efter fremgangsmåde aftalt med bygherre. LCAbyg-rapporten og LCAbyg-projektfilen for projektet skal afleveres til bygherre, så data kan tilgås. Faser: LCA udføres og dokumenteres løbende i projektering og udførelse og jf. krav 2.2. Som minimum skal LCA leveres i projektforslag, myndighedsprojekt og aflevering. DGNB 2025: Krav til LCA fremgår af MILJØ 1. Vedrørende deling af filer er der krav i Miljø 1.2.2. Transparens. Københavns Kommunes krav er mere omfattende. |  |  |  | x | x |  |  |  | x
| 2.2. | LCA-strategi og -plan for bygning og byggeproces Der skal laves en strategi og en plan for, hvordan kravene til CO2-udledningen i projektet overholdes. Dokumentation: Der laves LCA-strategi og -plan for henholdsvis bygning og byggeproces. Strategien skal omfatte: - Vision og målsætninger samt målbare indikatorer, der kan sikre ønsket CO2-effekt. - Metodebeskrivelse, der redegør for principper og virkemidler til at nedbringe klimapåvirkningen. Planen skal omfatte: - indledende risikovurdering og -log ift. LCA-strategi og -plan. - Nødvendige aktiviteter for at indfri mål og redegørelse for beslutningsprocesserne i projektet. Særligt for bygninger skal det vurderes, om der skal udføres og dokumenteres en indledende livscyklusvurdering, der løbende tilpasses samt en metodebeskrivelse, der indeholder nødvendige aktiviteter såsom variantsammenligninger og materialevalg og -koncept samt valgte virkemidler. |  | x | x | x | x | x | x | x
|  | (krav 2.2. fortsat) Særligt for byggeprocessen skal der udføres og dokumenteres et koncept for at reducere klimapåvirkningen i udførelsen. Konceptet skal redegøre for virkemidler, der kan nedbringe klimapåvirkning fra byggeprocessen og skal indeholde indledende overvejelser om optimeret udførelse i projekteringsfasen, en byggepladsplan og et notat, der tager højde for CO2-budget for byggeprocessen, indretning af byggepladsen med fokus på at minimere affald og spild samt materialeopbevaring, effektiv tilgang til brug af maskiner og drift, transport til-fra byggepladsen og jordhåndtering. Det er et krav, at byggeledelsen løbende kontrollerer koncept og dokumentation af dertil relateret arbejde og af CO2-budgettet samt, at deltagere i byggeprocessen er informeret om konceptet og har fået gennemgået indretningen af byggepladsen. Faser: Strategien og planen skal defineres og dokumenteres i de tidlige designfaser og løbende tilpasses projektering og udførelse. DGNB 2025: Krav er ikke inkluderet i DGNB 2025 , men dette krav understøtter MILJØ 1. |  | x | x | x | x | x | x | x
| 2.3. | Energioptimering Ved renovering skal byggeriets energimæssige ydeevne opgraderes inden for en ramme på minimum 3% af entreprisesummen ud over de forbedringer, der følger af Bygningsreglementets krav. Det vil normalt svare til en forbedring på minimum ét energimærke. Til brug for fastlæggelse af ambitionsniveauet for energirenoveringen anvendes rentabilitetsberegninger til vurdering af tilbagebetalingstiden for de enkelte tiltag. Metoden fra SBI-anvisning 269, Metode og proces til energirenovering af større bygninger, sådan som den er beskrevet og præciseret i Bilag til 2.3. Energioptimering, skal benyttes, og der skal herunder etableres en baseline. Dokumentation: Se Bilag til 2.3. Energioptimering. Det skal fremgå, at der er brugt minimum 3%. DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 2.4. | Tilslutning og aftagning af fjernvarme 1. Bygninger skal tilsluttes og aftage fjernvarme i fjernvarmedistrikter, herunder også byggeri med varmeeffektbehov under 250kW. 2. I særlige tilfælde ved mindre eller midlertidigt byggeri med effektbehov under 250kW, er anvendelse af andre varmeformer mulig i form af vedvarende energianlæg. Der kan i disse tilfælde søges om dispensation fra kravet og eventuel fritagelse for tilslutningspligten hos varmemyndigheden. Dokumentation: Den færdige bygninge er dokumentation. I tilfælde af dispensation skal dispensation fra Teknik- og Miljøforvaltningen forelægge. DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025. |  |  |  |  | x |  |  |  | x
3. Kemi |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 3.1. | Kemi i materialer Alle projekter skal som minimum opfylde det krav til kvalitetstrin, som Københavns Kommune har markeret i Bilag til 3.1. Kemi i materialer. Dokumentation: Bilag til 3.1. Kemi i materialer. DGNB 2025: MILJØ 2.1. Kemisk evaluering af materialer. Københavns Kommune har præciseret, hvilket kvalitetstrin der skal følges. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 3.2. | Tungmetaller på tage 1. Ved renovering af bevaringsværdige bygninger, hvor tungmetaller udgør en lille del dvs. under 10% af den samlede tagflade, kan tungmetalfiltre undlades, hvis det dokumenteres, at ejendommens tagvand ledes til fælleskloak, og der ikke er planer eller krav om at ændre kloakforholdene. 2. Der må ikke anvendes tungmetaller (zink, kobber) på tage mv. jf. Bilag til 3.1. Kemi i materialer nr. 34, minimumskrav. Ved renoveringer af bygninger med krav til bevaringsværdig arkitektur, skal tag- og afledningsstrukturer til regnvand indeholdende tungmetaller derfor søges erstattet af vellignende materialer uden forureningskomponenter. Er det på grund af krav til arkitektur ikke muligt, skal der søges dispensation om kravet til nr. 34 i Bilag til 3.1. Kemi i materialer, og sikres, at der installeres tungmetalfilter på afløbet. Dokumentation: Ad stk. 1: Notat som f.eks. viser samlet tagareal med tungmetaller, og hvor stor en andel af denne tagflade, der er omfattet af renovering. Notat skal dokumentere at vandet ledes til fælleskloak. Ad stk. 2: Bilag til 3.1. Kemi i materialer. DGNB 2025: MILJØ 2.1. Kemisk evaluering af materialer. Kravet er ikke med i DGNB. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
4. Ansvarsbevidst ressourceindvinding | [7 empty] | x | x | x | x
| 4.1. | Træ Projektet skal følge DGNB 2025, MILJØ 3 Land og Vand, 4.1. Træ fra dokumenteret ansvarlig oprindelse eller genbrugt. Der skal opnås kvalitetstrin 3 svarende til 30 point. Dokumentation: Det skal dokumenteres at kvalitetstrin 3 er opnået jf. metodeafsnittet i DGNB 2025-manualen. DGNB 2025: Se ovenfor. | [5 empty] | x | x | x | x
| 4.2. | Natursten Al anvendt natursten i bygningen og i terrænet er fra dokumenteret ansvarlig oprindelse. Dokumentation: Der skal foreligge relevant dokumentation. DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025 | [5 empty] | x | x | x | x
5. Vand |  |  |  | x | [6 empty] | x
| 5.1. | Klimatilpasning, bluespot Risiko for skybrud ved en bluespot skal analyseres. Det skal identificere risiko for oversvømmelse, herunder hvorvidt grunden udgør en lavning, og om der vil forekomme oversvømmelse ved en 50-årshændelses døgnnedbør. Dokumentation: Notat der redegør for risikograd for oversvømmelse ved skybrud igennem en bluespotanalyse. Faser: Byggeprogram DGNB: Krav indgår som en del af DGNB 2025 Økonomi 2.4.4.1. Klimarisikoanalyse og -fremskrivning. |  | x
| 5.2. | Kompenserende tiltag ved kraftig regn og skybrud Følgende tiltag, som reducerer risiko ved kraftig regn og skybrud, skal implementeres ved bluespots: 1. Beskyttelse mod skadelige indtrængen af regnvand skal ske ved etablering af barrierer, der er mindst 10 cm høje f.eks. ved udvendige kældertrapper, lyskasser, døre i stueplan m.m., hvor der kan skybrudssikres med afløb og opkanter eller terrænregulering. Der henvises desuden til anbefalinger i Byggeri til Drift (BtD). 2. Indtrængen af opstigende spildevand til ejendommen gennem kloaksystemet skal forhindres ved at etablere pumpebrønd eller højvandslukke. Dokumentation: Projektmaterialet og det færdige byggeri Faser: Byggeprogram og løbende tilpasning i projektering og udførelse. DGNB: Indgår som en del af DGNB 2025 Økonomi 2. 4, 4.1 Klimarisikoanalyse og -fremskrivning. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 5.3. | Reduktion af vandforbrug Det skal arbejdes med at reducere mængden af vand, der ledes til offentligt afløbssystem og med at reducere forbruget af rent drikkevand. Dette skal ske ved at: - reducere andelen af forseglet jordoverflade - etablere grønne tage eller lignende, der tilbageholder regnvand - etablere lokal afledning af regnvand (LAR) - anvende regnvand og gråt spildevand i vaskeri, toilet mm - anvende vandbesparende vandhaner, toiletter mv. Dokumentation: DGNB 2025, MILJØ 3, Vandberegningsværktøjet. DGNB 2025: Krav til point jf. MILJØ 3.2.1 Forsegling af jordoverflade: 5-15, Indikator 2.2 Afledning af regnvand: Beregnes, Underkriterie 3 Vandforbrug, Indikator, 3.2 Brugsvand: 10, hvis muligt, 3.3 Bonus: Regnvandsopsamling og genbrugsvand: 5, hvis muligt Mulige undtagelser: Krav om LAR bortfalder, hvis byggeriet er beliggende i et område, der er separatkloakeret eller er planlagt separatkloakeret, jf. kommunens gældende spildevandsplan. - Krav om opsamling og anvendelse af regnvand bortfalder hvor det jf. lovgivningen ikke er tilladt. Dette gælder f.eks. i bygninger med offentlig adgang, i institutioner for børn under 6 år, samt plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper. - Krav om tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalder, hvis tagarealer skal anvendes til ophold (f.eks. legeplads) eller tekniske installationer (herunder vedvarende energi). |  |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | (Krav 5.3. fortsat) Herudover kan krav om LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalde, hvis entreprenør, rådgiver eller DGNB-auditor: - dokumenterer tekniske udfordringer med løsningerne f.eks. pladsmangel og geologiske forhold og/eller - har udført anlægsøkonomiske beregninger, der viser, at løsningerne væsentligt fordyrer projektet. Beregning skal medtage reduceret tilslutningsbidrag/refusion af tilslutningsbidrag. Herunder kan inddrages hensyn til rentabilitet ved brug af en rentabilitetsfaktor, som tager højde for lånets ydelse og dermed for den afledte huslejekonsekvens. De anlægsøkonomiske beregninger holdes op mod en beregning af udgifter til afledning og rensning af regnvandet, der viser besparelsen for samfundet. - kan godtgøre, at etablering af tilbageholdelse af regnvand ikke er muligt pga. af krav til CO2-udledningen fra byggeriet. Ved omfattende renoveringer stilles krav til LAR, regnvandsopsamling til toiletskyl mv. og tilbageholdelse af regnvand på tage, hvis renoveringen omfatter relevante områder. |  |  | x | x |  | x | x |  | x
| 5.4 | Vanding af udearealer Projekter, som etablerer LAR, skal sikre, at der ikke er behov for at benytte drikkevand til vanding af udearealer. Dokumentation: Dokumentation for at den valgte beplantning ikke kræver vanding, eller at dette kan klares med regnvand opsamlet på grunden. DGNB 2025: Indgår som en del af DGNB 2025 MILJØ 3.3. |  |  | x | x |  | x | x |  | x
| 5.5 | Elementer til tilbageholdelse af regnvand Projekter, som etablerer LAR, skal have elementer til tilbageholdelse af regnvand på udearealet. Dokumentation: Beskrivelse af forsinkelsesbassin eller lignende foranstaltning til forsinkelse af regnvand, herunder størrelse, kapacitet og placering på grunden. DGNB 2025: Indgår som en del af DGNB 2025 MILJØ 3.2.1 |  |  | x | x |  | x | x |  | x
6. Biodiversitet |  |  |  | x |  | x |  | x | x
|  | Københavns Kommune ønsker at bevare og forbedre biodiversiteten lokalt (on site) i sine projekter ved tiltag, som øger biodiversiteten på matriklen og skaber sammenhæng i og til naturen i lokalområdet. Der stilles krav i henhold til kravniveau svarende til DGNB 2025 og med afsæt i Basisdokumentation til biodiversitet on-site. Dokumentation: Dokumentation skal ske i henhold til DGNB 2025, MILJØ 4 og omfatter M1 Basisdokumentation til biodiversitet on-site herunder bl.a. Strategi for Biodiveristet, registrering af biodiversiet på grund, oversigt over eksisterende forhold fx. biogeografisk kontekst, Plan for beskyttelse af arealer i bygger- og anlægsfasen samt krav om ingen invasive arter. Biodiversitetskriteriet skal vurderes ved en af to alternative metoder henholdsvis UrbanBioScore (inkl. Indledende registrering, UrbanBioScore) og Biodiversitettiltag (inkl. Biogeografisk registrering, Habitater, Vegetation, Terrænvariation og -elementer). Faser: Basisdokumentationen skal udføres og dokumenteres i de tidlige designfaser med inddragelse af relevant ekspertise inden for økologi og biologi. Der skal løbende følges op. DGNB 2025: Der skal opnås min. 50 point i henhold til kriterie MILJØ 4, Biodiversitet on site, eftervist ved en af de to fremgangsmåder UrbanBioScore eller Biodiversitetstiltag. |  | x |  | x |  | x | x
7. Jordhåndtering |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x
| 7.1 | Lettere forurenet jord På skoler, pladser og parker skal lettere forurenet jord på ubefæstede arealer erstattes af ren jord eller intakte materialer fra råstofgrave i den øverste halve meter. På bakker og volde, der anvendes til leg, skal der være en meter rene materialer. Alle tilførte materialer skal være dokumenteret rene. Dokumentation: Jordkvaliteten skal dokumenteres i en forundersøgelse samt ved dokumentation af genanvendelsesegnet jord ved minimum én analyse pr. 30 ton jord inkl. genanvendelsespotentialet og dokumentation af tilføjet ren jord. Faser: Myndighedsprojekt og Aflevering, forundersøgelser foretages i planlægningsfasen. DGNB 2025: Krav indgår ikke som en del af DGNB 2025 |  | x |  |  | x |  |  | x
| 7.2 | Jordforureninger af mindre udbredelse Jordforureninger af mindre arealmæssig udbredelse (dvs. punktkilder), der kan udgøre et miljø- og eller sundhedsmæssigt problem skal fjernes, hvis de konstateres på en grund, som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven. Dvs. forureningen skal bortgraves, så grunden ikke skal kortlægges efter jordforureningsloven. Dokumentation: Dokumentation for at der er indgået en aftale med regioner om at undgå kortlægning eller dokumentation af at bundprøver og sideprøver er under miljøstyrelsens afskæringskriterie. Faser: Myndighedsprojekt og aflevering, forundersøgelser foretages i planlægningsfasen. DGNB 2025: Krav indgår ikke som en del af DGNB 2025. |  | x |  |  | x |  |  | x
8. Fleksibilitet og tilpasningsevne |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Ved fritstående nybyggeri stiller Københavns Kommune krav om, at byggeriets tilpasningsevne vurderes, bl.a: - rå rumhøjde - grad af tilpasningsevne - multifunktionalitet - fleksibilitet i de eksisterende rum - fleksibilitet i forhold til fremtidigt behov og fremtidig anvendelse Ved renoveringer gælder kravet for de områder, der er omfattet af renoveringen. Dokumentation: Redegørelse for byggeriets grad af tilpasningsevne, herunder beskrivelser, tegningsmateriale og as-built-materiale, der viser snittegning med rå rumhøjde inklusive relevant udregning af gennemsnitlig højde og gennemgang af byggeriets potentiale for ændret planløsning via ombygning herunder forhold såsom brand, lyd og toiletforhold. Faser: Dokumenteres i de tidlige designfaser og tilpasses løbende i projektering og udførelse. DGNB: Kravet er baseret på DGNB 2025 SOCIAL 2.2.2. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
9. Bygningsdata som udført | [10 empty] | x
|  | Dokumentation og beregninger skal afspejle bygningen, som den faktisk er blevet bygget og udført. Dokumentation: Energirammeberegning, lydisoleringsdokumentation, akustiske beregninger, brandsikkerhedskoncept, indeklimasimuleringer, dagslyssimuleringer. Der kan være dokumentation og beregninger, der ikke er relevante for den pågældende bygningstype. Er dette tilfældet, skal eventuelle afvigelser aftales med bygherre. DGNB 2025: Delvist en del af Social 3 Luft og Social 5 Lys | [8 empty] | x
10. Kildesortering i boliger | [6 empty] | x |  |  | x
| 10.1. | Kildesortering inde i boliger Kravet gælder for botilbud og plejeboliger. 1. Køkken, entré eller lignende skal indrettes, så der kan kildesorteres i mindst fire affaldsfraktioner ud over restaffald. Det er frivilligt, om der installeres affaldssorteringsbeholdere eller afsættes plads til at kunne sortere i fem fraktioner. 2. Kildesorteringen i små boliger (under 50 m2) kan etableres med én affaldsfraktion mindre. Dokumentation: Tegninger og/eller notat, som redegør for affaldsløsningen. Tilsynet skal under udførelse sikre, at løsningen er implementeret eller kan implementeres i det udførte byggeri. DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025. Københavns Kommune har lavet følgende vejledning: https://www.kk.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/affaldsloesninger-i-byggesager |  |  |  |  | x |  |  | x
| 10.2. | Kildesortering uden for boliger Kravet gælder for botilbud og plejeboliger. Plads til storskrald: Der skal i ejendommen afsættes et areal, der som udgangspunkt svarer til ca. 0,5 m2 pr. bolig, i skur, rum eller lignende til store affaldsemner som storskrald, træ til genanvendelse og stor elektronik herunder kølemøbler. Den plads, der afsættes, vil hver gang kræve en konkret vurdering afhængig af antallet af boliger, stedets beskaffenhed mv. Ved renoveringer omfatter kravet de områder, som er relevante. Dokumentation: Tegninger og/eller notat, som redegør for affaldsløsningen. Tilsynet skal under udførelse sikre, at løsningen er implementeret eller kan implementeres i det udførte byggeri. DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025. Tilmelding til ordning for storskrald sker via NEM Affaldsservice, https://nemaffaldsservice.kk.dk/ Københavns Kommune har lavet følgende vejledning: https://www.kk.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/affaldsloesninger-i-byggesager |  |  |  |  | x |  |  | x
| 10.3. | Direkte genbrug og byttemuligheder for boliger Kravet gælder for botilbud og plejeboliger. Mulighed for direkte genbrug skal sikres ved at tilbyde beboerne at bytte effekter f.eks. på særlige byttehylder, som kan opsættes i storskraldsrum, fællesrum, kælderrum eller lignende. Dokumentation: Tegninger og/eller notat, som redegør for affaldsløsningen. Tilsynet skal under udførelse sikre, at løsningen er implementeret eller kan implementeres i det udførte byggeri. DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025 Ved renoveringer omfatter kravet de områder, som er relevante. Københavns Kommune har lavet følgende vejledning: https://www.kk.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/affaldsloesninger-i-byggesager |  |  |  |  | x |  |  | x
| 1o.4. | Haveaffald for boliger Kravet gælder for botilbud og plejeboliger. I ejendomme, hvor det er muligt at bruge kompost, skal haveaffaldet komposteres på friarealerne på egen grund. Alternativt skal affald fra grønne arealer opsamles i haveaffaldsbeholdere. Dokumentation: Tegninger og/eller notat, som redegør for affaldsløsningen. Tilsynet skal under udførelse sikre, at løsningen er implementeret eller kan implementeres i det udførte byggeri. DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025 Ved renoveringer omfatter kravet de områder, som er relevante. Københavns Kommune har lavet følgende vejledning: https://www.kk.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/affaldsloesninger-i-byggesager |  |  |  |  | x |  |  | x
11. Kildesortering i institutioner | [6 empty] | x |  |  | x
| 11.1. | Kildesortering indendørs i institutioner Krav til kildesortering i institutioner gælder for kommunale institutioner og lejemål i kommunens bygninger, men ikke for kommunale institutioner med boligkvadratmeter f.eks. døgninstitutioner som botilbud. Institutioner skal indrettes, så der afsættes plads til sortering af affald efter de til enhver tid gældende retningslinjer i Københavns Kommune. Retningslinjerne findes via linket: https://www.kk.dk/erhverv/ejendomme/information-til-brugere-af-kommunens-ejendomme/affaldshaandtering-i-kommunens-ejendomme Dokumentation: Dokumentationen skal aftales med miljøkonsulenterne i fagforvaltningerne. |  |  |  |  | x |  |  | x
| 11.2. | Kildesortering udendørs ved institutioner Krav til kildesortering i institutioner gælder for kommunale institutioner og lejemål i kommunens bygninger, men ikke for kommunale institutioner med boligkvadratmeter f.eks. døgninstitutioner som botilbud. Københavns Kommunes Bygherrestandard for renovationsberegning anvendes til beregning af det nødvendige areal til affaldsbeholdere udendørs, så løsningen følger Københavns Ejendommes (KEJDs) til enhver tid gældende anvisninger og krav. Den endelige affaldsløsning aftales i dialog med det ansvarlige affaldsteam i KEJD. Bygherrestandard for renovationsberegning og relevante kontaktinformationer kan findes på kommunens hjemmeside: https://www.kk.dk/erhverv/ejendomme/information-til-brugere-af-kommunens-ejendomme/affaldshaandtering-i-kommunens-ejendomme Dokumentation: Den udfyldte renovationsberegner. DGNB 2025: Kravet indgår ikke direkte i DGNB 2025. |  |  |  |  | x |  |  | x
| 11.3. | Skraldesug ved institutioner Krav til kildesortering i institutioner gælder for kommunale institutioner og lejemål i kommunens bygninger, men ikke for kommunale institutioner med boligkvadratmeter f.eks. døgninstitutioner som botilbud. Der må ikke installeres skraldesug til restaffald i de kommunale institutioner. Dokumentation: Den færdige bygning. DGNB2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025. |  |  |  |  | x |  |  | x

## bilag 2.3 Energioptimering
Arbejdes med Energioptimering kan bilaget skaffes via Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København.

## Bilag 3.1 kemi
Indikator nr. | Udspecificeret forklaring | DGNB 2023 | DGNB 2025 |  |  |  | Evt. Bemærkning
|  | Minimumskrav | Kvalitetstrin 0 | Kvalitetstrin 3 | Kvalitetstrin 4 | Kvalitetstrin 4 + 5
|  | 0 point | 0 point | 30 point | 75 point
1 | Maling til træ, metal og plast. Indendørs og udendørs. (Kun overfladebehandlinger påført på byggeplads) Produkter til maling af træ, metal og plast anvendt på byggepladsen. Både indendørs og udendørs anvendelse er omfattet; bemærk der er forskellige krav til inde og ude. Bemærk: Maling til gulve er inkluderet i denne indikator med følgende undtagelser: Gulvmaling baseret på PU evalueres under indikator 20, mens gulvmalings baseret på epoxy evalueres under indikator 24. Indvendige træoverflader (f.eks. trægulve) uden overfladebehandling eller overfladebehandlet på fabrik evalueres under indikator 47. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Vandbaserede produkter iht. EU-direktiv 2004/42/EF Inde: VOC < 30 g/L (glans 25 eller under; kan være kaldt fx mat, silkemat). Inde: VOC < 100 g/L ved glans over 25 (kan være kaldt fx semi-gloss, blank, helblank) eller gulvmaling. Ude: VOC < 130 g/l | Miljømærke OG indeklimamærke for indendørs anvendelse Miljømærke for udendørs anvendelse Gulvmaling: Indeklimamærke ELLER miljømærke Alternativt: ingen anvendelse af maling på træ, metal eller plast foretaget på byggepladsen. | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Svanemærket accepteres her som både miljø- og indeklimamærke. Blauer Engel accepteres her, både som miljø- og indeklimamærket for lakker (DE-UZ-12a)
2 | Maling, grunder og Q-spartel (fx rulle- og sprøjtespartel) - indendørs Produkter til afslutning af mineralske overflader.Vægge, lofter og gulve, indendørs. Produkter til mineralsk underlag som fx beton, puds, tapeter, filt og gipsplader. Q-spartel er typisk afsluttende spartling af f.eks. gipsplader. Kaldes typisk fx rulle-, sprøjte- eller håndspartel For gulvmaling:,PU-baseret er indikator 20 og epoxy er indikator 24. Denne indikator er til fx akrylbaseret gulvmaling. Bemærk: Andre typer spartel ligger i indikator 8 eller 9. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | VOC-indhold < 700 ppm (mg/kg) SVOC-indhold < 500 ppm (mg/kg) | Miljømærke OG indeklimamærke Gulvmaling: Indeklimamærke ELLER miljømærke | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Svanemærket accepteres her som både miljø- og indeklimamærke. Blauer Engel accepteres her som både miljø- og indeklimamærke for lakker (DE-UZ-12a).
3 | Støvbinder og betonforsegling Produkter til støvbing af væg og gulv med mineralske overflader som beton, murværk, mørtel og spartelmasse. Ikke omfattet er produkter til gulve med særlige funktionskrav, de behandles under indikator 24. | <30 g/l | Opfylder ingen kvalitetstrin | Vandbaserede produkter iht. EU-direktiv 2004/42/EF VOC < 10 g/l | Vandbaserede produkter iht. EU-direktiv 2004/42/EF VOC < 5 g/l | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
5 | Maling til mineralsk underlag, udendørs Produkter til maling, udendørs, af mineralske overflader som, murværk, beton, puds, mørtel, spartelmasse og mineralsk isolering. | VOC < 130 g/l | Opfylder ingen kvalitetstrin | Vandbaseret OG VOC-indhold < 40 g/L | Vandbaseret OG VOC-indhold < 40 g/L OG Ingen brug af biocider (konveringsmiddel tilladt) | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
6 | Gulvtæpper Faste gulvtæpper i bygningen. Bemærk: Flytbare tæpper som ligger løst er ikke inkluderet. Måtter i indgangspartier er typisk ikke inkluderet, men kan være inkluderet hvis de ligger fast. | GUT Quality label, indeklimamærket eller miljømærket | Opfylder ingen kvalitetstrin | Indeklimamærke | Indeklimamærket OG miljømærket | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes. Svanemærket og Blauer Engel (DE-UZ 128) accepteres her som både miljø- indeklimamærke.
7 | Elastiske gulvbelægninger Elastiske gulvbelægninger omfatter Linoleum-, Vinyl-, Kork-, og Gummibelægning. Bemærk: Flytbare tæpper som ligger løst er ikke inkluderet. Måtter i indgangspartier er typisk ikke inkluderet, men kan være inkluderet hvis de ligger fast. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Indeklimamærke | Indeklimamærket OG miljømærket | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Svanemærket og Blauer Engel (DE-UZ 120) accepteres her som både miljø- og indeklimamærke.
8 | Grunder, spartelmasse, mørtelfuger, fugefylder, afretningslag, lim og organiske klæbere til installation af væg, gulv og loft Produkter til afretning af underlag, grunding og limning ved beklædning af væg og gulv med: Fliser, tapet, træ, linoleum, vinyl og tæpper. Gælder materialer baseret på følgende: Calciumsulfat (gips), cement, dispersionsklæber, PU-klæber eller PU-grunder, epoxy-klæber eller epoxy-grunder eller MS-produkter. MS-produkter kaldes også bl.a. SMX, STP og SMP. Andre materialetyper kan være relevante. Bemærk: Spartelmasse (sprøjte- og rullespartel) anvendt til afsluttende overflader i kvalitetsniveau Q1 til Q4 evalueres under indikator 2. | Indeklima eller miljømærket GISCODE RU1 (uden opløsningsmidler) Pulverprodukter eller dispersionslim uden opløsningsmidler | Opfylder ingen kvalitetstrin | Indeklimamærke + Materialespecifikke krav: Gips-baserede produkter: må være mærket GHS05+GHS07+ H315, H318, H319 – ikke andre) MS-baseret: ingen faremærker i SDS (GHS) Cement: Ingen yderligere krav Øvrige materialer: ≤ 0,5% opløsningsmidler | Indeklimamærke OG Miljømærke + Materialespecifikke krav: Gips-baserede produkter: må være mærket GHS05+GHS07+ H315, H318, H319 – ikke andre) MS-baseret: ingen faremærker i SDS (GHS) Cement: Ingen yderligere krav Øvrige materialer: ≤ 0,5% opløsningsmidler | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes. Svanemærket accepteres her som både miljø- og indeklimamærke.
9 | Primer, vådrumsmembran m.m. under fliser Produkter til afretning af underlagm priming, vandtætning (vådrumsmembran) og limning ved beklædning af væg og gulv med fliser. Det glæder materialer baseret på følgende: cement, dispersionskæder, PU-klæber eller PU-grunder, epoxy-klæber eller epoxy-grunder. Andre materialetyper kan være relevante, men der skal være tale om materialer der påføres vådt og er med til at skabe membranen i en eller anden grad. Ikke inkluderet af faste membraner af f.eks. plastik; disse kan evalueres under indikator 44. | GISCODE D1. ZP1. RE0. RE1. RU 0.5 eller RU 1 og indeklimamærket | Opfylder ingen kvalitetstrin | Som trin 4 | Indeklimamærke + Materialespecifikke krav: MS-baseret: ingen faremærker i SDS (GHS) Cement: Ingen yderligere krav Øvrige materialer: ≤ 0,5% opløsningsmiddel | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
10 | Overfladebehandling af gulve af natursten, poleret beton, beton-sten og terrazzo Produkter til overfladebehandling af indendørs naturstensgulve f.eks. voks, olie og syntetiske polymere for at gøre gulvet modstandsdygtig mod smuds og fugt. Glæder kun produkter påført på byggeplads. | GISCODE GH10 (uden aromatiske kulbrinter) | Opfylder ingen kvalitetstrin | Som trin 4 | Indhold af VOC < 5 % Ingen faremærkning af produkt | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
11 | Fugemasse, montagelim og limfuge (indendørs) Produkter baseret på polyurethan (PU), akrylat, silikone, silanmodificeret polymer (SMP), modificeret silan (MS) eller andre silan-, PU- eller PE-klæbere som bruges indendørs til fugning eller punkt- og stribelimning. F.eks. montering af fodlister og spejle, fodlister, dørskinner, vådrumsfugning, mekanisk belastede fuger, ventilationskanaler mv. Vådt påført damp- eller radonspær (typisk dispersion eller MS-baseret) er inkluderet i denne indikator. Ikke omfattet er fugning af glas, -facade (indikator 13) og brandfugning (indikator 42). Mørtelbaserede produkter til fugning/limning vurderes under indikator 8 eller 9. | GISCODE PU20 eller RS10 og indeklimamærket Uden klorparaffiner (<01 %) | Opfylder ingen kvalitetstrin | Ortho-ftalater < 0,1% Må ikke være mærket med GHS 07, GHS 08 eller GHS 09. | Indeklimamærke Ortho-ftalater < 0,1% Må ikke være mærket med GHS 07, GHS 08 eller GHS 09. | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
13 | Klæber og fugemasse anvendt i eller udenfor klimaskærmen F.eks. anvendelse til facade, installation af vinduer og døre, eller andre installationer. Produkter der bruges til skabe lufttæthed i facade og omkring vinduer og døre samt produkter der bruges til at lime teknisk isolering eller andre byggevarer anvendt på byggepladsen. Produkterne kan være typer som limfuge, folieklæber og fugemasser baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silanmodificeret polymer) m.m. Denne indikator inkluderer relevante alternativer (f.eks. anvendelse af fugebånd fremfor fugemasse). | Uden klorparaffiner og opløsningsmidler eller indeklimamærket | Opfylder ingen kvalitetstrin | Ortho-ftalater < 0,1% | Indeklimamærke Ortho-ftalater < 0,1% Alternativ: Ingen anvendelse af fugemasse eller montagelim på facade, vinduer og yderdøre, det kan der placeres produkt i kvalitetstrin 4. | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
14 | Formolie og slipmiddel Olie og slipmiddel til smøring af betonforme | GISCODE BTM10 |  |  |  |  | Indikator er udgået i DGNB 2025, men kravet fastholdes. Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal opfyldes.
15 | Brandbeskyttelse af bærende og ikke-bærende bygningsdele af metal Påført på fabrik eller byggeplads. Typisk beskyttelse ifbm krav til brandklasse. Bærende og ikke-bærende konstruktioner, hvor der er krav til dokumentation af bygningsdeles brandmæssige egenskaber. Gælder hvis behandlet overflade er > 50 m². Kun brandbeskyttende produkter (ikke fx glas eller metal uden beskyttelse). Bemærk: Et produkt kan være både brand- og rustbeskyttendeog derfor relevant både i indikator 15 og 16-19. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Halogen-fri og VOC < 25 g/l | Halogen-fri og VOC < 5 g/L Alternativt: Konstruktionsmæssig brandsikring / brandbeskyttelse så behandling kan undgås. Fx ved indkapsling/indbygning af materiale. | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat
17 | Rustbeskyttelse af stålkonstruktioner, korrosionskategori større end C3. Produkt til rustbeskyttelse af bærende konstruktioner. Korrosions- kategori max C3. Er kun omfattet når den behandlede overflade er over 500 m2 og godstykkelsen af over 3 mm. Omfatter både påføring på byggeplads og på fabrik. Omfatter diverse belægninger af både organisk og uorganisk karakter. Fx. kan varmforzinkning og pulverlakering være inkluderet - OBS på at der kan være anti-rust behandling inden zink/pulver. Bemærk at krav til g/m2 gælder den samlede behandling; så hvis der er lagt flere lag, så vil det være den samlede mængde der er relevant at angive. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Belægningssystem med VOC < 60 g/m2 Eller Vandbaserede produkter iht. EU-direktiv 2004/42/EF) og VOC < 140 g/L | Belægningssystem med VOC < 30 g/m2 Eller Vandbaserede produkter iht. EU-direktiv 2004/42/EF) og VOC < 100 g/L | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat
18 | Rustbeskyttelse af stålkonstruktioner, korresionskategori større end C3 Produkt til rustbeskyttelse af bærende konstruktioner med korrosionskategori C4 eller C5. Aggressivt miljø udvendigt eller indvendigt med høj fugtighed. Er kun omfattet når den behandlede overflade er > 500 m² og godstykkelse over 3 mm.. Omfatter både påføring på byggeplads og på fabrik. Omfatter diverse belægninger af både organisk og uorganisk karakter. Fx. kan varmforzinkning og pulverlakering være inkluderet - OBS på at der kan være anti-rust behandling inden zink/pulverlakering. Bemærk at krav til g/m2 gælder den samlede behandling; så hvis der er lagt flere lag, så vil det være den samlede mængde der er relevant at angive. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Belægningssystem med VOC < 90 g/m² | Belægningssystem med VOC < 60 g/m² | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat
19 | Rustbeskyttelse og belægning af ikke-bærende konstruktioner og bygningsdele Produkt til rustbeskyttelse og belægning af ikke-bærende metal-konstruktioner: Gelændere, ståldøre, facadeelementer, vinduesrammer, altan og radiatorer. Omfatter både påføring på byggeplads og på fabrik. Er kun omfattet når den behandlede overflade er > 10 m2 samlet. F.eks. vil et element på 2 m2 som indgår 6 gange i byggeriet være omfattet (6 * 2 m2 = 12 m2). |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | VOC < 300 g/L | Vandbaserede produkt OG VOC < 140 g/L Alternativ: Pulverlakering, varmforzinkning eller anden form for belægning uden VOC (kun hvis udført på fabrik); her må ingen chrom VI være anvendt. | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat
20 | PU-baseret overfladebehandling Overfladebehandling af overflader på gulve, lofter og vægge. Inkluderer også f.eks. træ-lak, hvis det er relevant ift. PU. Bemærk, at slidstærke systemer til f.eks. P-dæk eller industrigulve til trucks vurderes under indikator 24. Hvis der er tale om 2K-systemer skal der forelægge SDS for hver komponent. Hvis der ligges flere lag, da skal hvert lag dokumenteres for sig medmindre der ligger systemgodkendelse ift. indeklimamærke gældende for det anvendte system. | GISCODE PU40 | Opfylder ingen kvalitetstrin | Lavt indhold af isocyanat-monomer; ingen krav om isocyanat-kursus Må være faremærket med GHS02 og GHS07 | Indeklimamærke OG krav fra kvalitetstrin 3 Alternativ: Fravær af PU-baseret overfladebehandling | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
23 | Epoxybaseret overfladebehandling Epoxyoverfladebehandlinger på gulve, lofter og vægge. Ikke omfattet er produkter til vejmarkering. Inkluderer f.eks. lakering af træ, hvis det er relevant ift. epoxy. Bemærk, at slidstærke systemer til f.eks. P-dæk, som opfylder RiLi-SIB klasse OS 8, 10 eller 11 vurderes under indikator 24. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Epoxy med middelmolvægt over 700 Dalton: ingen krav om epoxy-kursus. Må være faremærket med GHS05, GHS07 og GHS09 | Indeklimamærke OG krav fra kvalitetstrin 3 Alternativ: Fravær af epoxybaseret overfladebehandling | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
24 | Selvnivellerened gulve ved specielle funktionskrav (epoxy, PU og PMMA/akryl) Overfladebehandling af gulv, lofter og vægge med specielle funktionskrav (f.eks. P-kældre, garager eller industrigulve), som kræver brug af særligt slidstærke systemer til håndtering af f.eks. biler og trucks. PMMA/akryl støbte gulve tillades kun i denne indikator. Såfremt PMMA/akryl ikke anvendes ved et behov for specielle funktionskrav, da kan produktet sættes i kvalitetstrin 0 i denne indikator. | GISODE PU20, PU50 RE40, RE50, RE55 PMA10 eller PMA15 | Opfylder ingen kvalitetstrin | Som trin 4 | PU-gulv: GISCODE PU10 eller PU20 Epoxygulv: GISCODE RE05, RE10, RE20 eller RE30 PMMA: RMA10 eller RMA15 | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
25 | Bitumenprodukter Bitumenprodukter der forarbejdes koldt og bruges til grunding/klæbning af tagpap og vandtætning af tag samt til fugtisolering af mur- og betonkonstruktioner, over eller under terræn. Ikke omfattet er tagpap, murpap og bitumenprodukter der opvarmes (svejsepap). Hvis produktet er 2K, er det den bitumenholdige komponent, der skal evalueres op imod indikator 25, så længe den anden komponent er på pulverbasis. | GISCODE BBP20 (Opløsningsmiddel <25 %) | Opfylder ingen kvalitetstrin | VOC ≤ 25% Den nedre grænse for kulbrinteblanding må ikke være lavere end C9 Indhold af Aromater < 1 % Må være mærket med GHS02 og GHS07 samt faresætninger H226, H315, H319, H336, H412 | Vandfortyndbar (emulsion) OG VOC ≤ 3% OG Den nedre grænse for kulbrinteblanding må ikke være lavere end C9 OG Må være mærket med faresætning H317 samt supplerende sætninger: EUH208, EUH210 Alternativ: Installation af murpap uden limning (f.eks. murpap som er klemt til konstruktionen) og ingen anvendelse af andre produkter i denne indikator | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
26 | Bitumenprodukter til omvendt tag Bitumenprodukter der forarbejdes koldt og bruges til grunding/klæbning ved omvendt tag. Tagløsning hvor vandtætningsmembran ligger under isoleringen med ballast/belægning ovenpå, f.eks. parkeringsdæk, tagterasse eller intensivt grønt tag. Ikke omfattet er tagpap og bitumenprodukter der opvarmes. | GISCODE BBP10, BBP20, BBP30 | Opfylder ingen kvalitetstrin | Den nedre grænse for kulbrinteblanding må ikke være lavere end C9 Indhold af Aromater ≤ 25 % Det nedre antal C i aromater må ikke være mindre end C9 Må være mærket med GHS02, GHS07, GHS08 og GHS09 samt faresætninger H226, H302, H312, H315, H319, H332 H336, H412 | VOC ≤ 25% Den nedre grænse for kulbrinteblanding må ikke være lavere end C9 Indhold af Aromater < 1 % Må være mærket med GHS02 og GHS07 samt faresætninger H226, H315, H319, H336, H412 | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
27 | Olie og voks til trægulve Behandling af træoverflader, som udføres på byggepladsen, f.eks. af trægulve, -trapper og -paneler. | GISCODE Ö10 | Opfylder ingen kvalitetstrin | Som trin 4 | Indeklimamærke ELLER miljømærke | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
28 | Træbeskyttelse af bærende bygningsdele i tagudhæng Brug af biocider der er omfattet af biocidforordningen EU 528/2012, produkttype PT08. Klasse 1: Over jord, afdækket (tørt). Klasse 2: Over jord, afdækket (risiko for fugt). Klasse 3: Over jord, ikke afdækket, udsat for vejr og vind (Nordisk Træbeskyttelsesklasse, NTR AB). Klasse 4: I kontakt med jord eller fersk vand (Nordisk Træbeskyttelsesklasse, NTR B). Klasse 5: I salt havvand (Nordisk Træbeskyttelsesklasse, NTR M). |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Brugsklasse 0 og 1: kun konstruktiv træbeskyttelse Brugsklasse 2–3: træbeskyttelses-midler godkendt i EU | Kun konstruktiv træbeskyttelse eller Naturligt modstandsdygtig trætype Alternativ: Anvendelse af modificeret træ uden behov for biocid-behandling (fx kebony, accoya eller termisk modificeret) | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat
29 | Træbeskyttelse af bærende bygningsdele i træ, udendørs Klemlister der bærer facadebeklædning, strøer under terrasser og taglægter er omfattet. Brug af biocider der er omfattet af biocidforordningen EU 528/2012, produkttype PT08. Biocid-anvendelse ved brugsklasse 0 og 1 kan placeres i kvalitetstrin 0. Brugsklasse 5 evalueres ikke. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Brugsklasse 2: kun konstruktiv træbeskyttelse Brugesklasse 3 and 4: træbeskyttelses-midler godkendt i EU | Kun konstruktiv træbeskyttelse eller Naturligt modstandsdygtig trætype Alternativ: Anvendelse af modificeret træ uden behov for biocid-behandling (fx kebony, accoya eller termisk modificeret) | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat
30 | Træbeskyttelse af ikke-bærende bygningsdele i træ Kemisk træbeskyttelse af trævinduer og andre ikke-bærerende trækonstruktioner, f.eks. vinduer, døre, facadebeklædning, altan-brædder og træ-terrasse. Kravet omfatter både udendørs og indendørs træ behandlet jf EU 528/2012, produkttype PT08. Bemærk: Vinduer har både en udvendig og indvendig side; hvis udvendig side er behandlet, da kan indvendig side fortsat være uden biocid-behandling. Relevant ift. kvalitetstrin 3 vurdering i kvalitetstrin 3 og 4. Hvis der er foretaget ensartet behandling af yder- og inderside, da betragtes kun ydersiden i evalueringen. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Indvendig: ingen kemisk træbeskyttelse, Vinduer: behandlings- system 2 jf. DDV. Udvendig: træbeskyttelses-midler godkendt i EU | Indendørs og udendørs: Brug af biocider ikke tilladt Undtagelse: Udvendige vinduer og udvendige døre med behandlings- system 2ØKO iht. DVV accepteres Alternativ: Anvendelse af naturligt modstandsdygtigt træ eller modificeret træ uden behov for biocid-behandling | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat
31 | Biocid-holdige byggeprodukter eller behandlinger (inde og ude) Overfladebehandling af træ med maling, bejdse eller olie, der indeholder biocider. Overfladebehandling af facade eller puds. Andre typer af overfladebehandling. Inkluderer også behandlede produkter såsom f.eks. gulvtæppe eller trægulve. Imprægneret træ er ikke inkluderet i denne indikator, da det behandles separat i indikator 28-30, men ellers produkter med biocid. Bemærk: Biocid kan være konserveringsmiddel (PT6). Denne inidikator omhandler PT7, PT8, PT9, PT10. Produkter relevant i denne indikator kan være relevant i andre indikatorer (fx træbeskyttende maling eller biocidbehandlet tæppe). Se også links ude til højre. | Midler godkendt iht. EU forordning 538/2012 | Opfylder ingen kvalitetstrin | Som trin 4 | Indendørs: Ikke tilladt. Kan placeres i kvalitetstrin 0. Udendørs: Tilladt aktivstof iht. EU-forordning 528/2012. | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
34 | Tagbeklædning, tagrender, inddækninger og nedløbsrør Byggematerialer i plast eller metal over terræn, der anvendes til afledning af regnvand eller beklædning af tag. Materialer er relevante i denne indikator, hvis det hvis fladen af det givne materiale er større end 1 % procent af det vandret-projicerede tagareal. Beregning ved udledning til sø eller alternativ for anvendelse af zink kan ske på www.zn-rate.com/tool. | Ingen brug af zink og kobber | Opfylder ingen kvalitetstrin | Som trin 4 | Ingen brug af kobber For stål, galvaniseret stål og PVC-plastik: < 0,1 % bly Ved anvendelse af zink eller galvaniseret stål må afledningen ikke ske direkte til sø eller å-løb på grund. Udledning skal ske til kloak eller faskine. Alternativt eller i andre tilfælde, kan der foretages beregning (se vejledning) som viser, at zink er sikkert i det givne tilfælde. | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
35 | Kunststof til belægning og gulv og udvendige bygningsdele Elastiske gulv- og væg belægninger (PVC, gummi), plastikvinduer, akrylkupler, lydisolering. | Blyindhold < 0,1 % og Tinindhold < 0,1 % |  |  |  |  | Indikator 35 er udgået i DGNB 2025, men kravet fastholdes. Hører delvist ind under indikator 34. Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
36 | Kunststofmembran på tag og terræn og i ydervæg EPDM-tagdug, radonmembran, dampspærre og andre kunststofmembraner | Blyindhold < 0,1 % og Tinindhold < 0,1 % |  |  |  |  | Indikator 35 er udgået i DGNB 2025, men kravet fastholdes. Hører delvist ind under indikator 34. Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
37 | Kølemidler i kølesystemer, varmepumper og lignende Kølemidler anvendt i kølesystemer og varmepumper til bygningen. Industri-kølere er omfattet (f.eks. kølerum). Normale køleskabe i f.eks. the-køkken er ikke omfattet. Kølemiddel uden halogenerede stoffer betyder, at der ikke kan anvendes forbindelser med et eller flere perfluorerede carbon, hvilket kan anses som værende PFAS. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Overholdelse af gældende regler på opsætningstidspunktet. | Kølemiddel uden halogenerede stoffer (kølemiddel indeholder ikke f.eks. fluor eller chlor); f.eks. fravær af HFC, HCFC og HFO-gasser. Fx anvendelse af naturlige kølemidler som propan, isobutan, CO2, ammoniak. Fjernkøl kan accepteres. Krav gælder da for ekstern køler. Fx kølemiddel i kompressor. | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat
38 | Byggeskum, montageskum, isoleringsskum Montage- og isoleringsskum, f.eks. til montage af vinduer og yderdøre. Indvendig konstruktion eller montage. Skum der bruges til tætning af forskalling ved støbning af beton er også omfattet. Bemærk: Fast skum (f.eks. EPS / polystyren / flamingo) evalueres ikke i denne indikator men i indikator 40. Skum anvendt til brandsikring evalueres i indikator 42. | Indeklimamærket og Indeholder ikke klorparaffiner, TCEP, blødgører og halogenerede flammehæmmere Ingen anvendelse af monteringsskum | Opfylder ingen kvalitetstrin | Indendørs: indeklimamærke Lavt indhold af isocyanat-monomer; ingen krav om isocyanat-kursus Ingen anvendelse af skum som isoleringsmateriale, tætning i klimaskærm eller mondtering af isolering. Undtagelse: monteringsskum må gerne bruges til montering af ETICS (eksternt isoleringssystem). Indeholder ikke flammehæmmer med halogen, ortho-phthalater som blødgører eller halogeneret drivmiddel. | Indendørs: Indeklimamærke Isocyanat-fri byggeskum Ingen anvendelse af skum som isoleringsmateriale, tætning i klimaskærm eller mondtering af isolering. Undtagelse: monteringsskum må gerne bruges til montering af ETICS (eksternt isoleringssystem). Indeholder ikke flammehæmmer med halogen, ortho-phthalater som blødgører eller halogeneret drivmiddel. Alternativ: ingen brug af byggeskum | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
40 | Isolering til klimaskærm, tekniske installationer Skumisoleringsprodukter, f.eks. EPS, XPS, PUR, PIR, PE, EPDM og PEF. Både produkter til isolering af bygning og til tekniske installationer er omfattet af denne indikator. Teknisk isoleringsmateriale (vandrør, varmerør, kolde rør, ventilationskanaler). Er relevant at overveje inden bestilling af eksternt produceret badekabiner. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Ingen brug af montageskum til opsætning af isolering i klimaskærm. Undtagelse for fugning af samlinger | Ingen anvendelse af halogenerede gasser til opskumning af produktet (f.eks. fravær af HFC, HCFC og HFO gas). Halogenerede flammehæmmere (f.eks. klorerede eller bromerede) < 0,1 % Alternativ: Hvis der ikke er anvendt skumisolering men alternativ isolering, da kan der tildeles kvalitetstrin 4. Bemærk alternativ isolering vil være underlagt krav til taksonomi, hvis der sigtes efter kvalitetstrin 4+5. | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat
42 | Produkter til brandsikring af bygning Omfatter produkter til brandsikring, brandtætning og klæbning indendørs- Brandbeskyttelsesbelægninger eller -maling, diverse brandbeskyttelsesklæbere eller -fugemasser (f.eks. silikone, PU, SMP), der anvendes f.eks. klæbning af brandbøsninger og -pakninger. Brandpakninger og -bøsninger. Bemærk: Faste materialer der ikke kan brænde (f.eks. gips eller sten) er ikke omfattet. En brandplade er omfattet, hvis den f.eks. er behandlet med en intumiscerende maling (maling der ekspanderer ved varmepåvirkning og skaber et isolerende lag) – da er det malingen der skal overholde krav. Der skal være noget brandbeskyttende udover høj varmetolerance. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Fælleskrav: < 0,1 % SVHC og CMR 1A/1B | Våd kemi (f.eks. klæber og fugemasse): Indeklimamærke ELLER miljømærke OG Ortho-phtalater < 0,1 % Fast produkt (f.eks. brandbøsning, -pakning eller -plade): fælleskrav < 0,1 % SVHC og CMR 1A/1B | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat
44 | Byggematerialer af plast Omfattet er specifikke typer af produkter i plast. Inkluderede produkter: Tag- og ydervægsbeklædning, bygningsdele i klimskærm af plastik (f.eks. vinduer inkl. ovenlys-vinduer), plastikmembraner: dampspær, tagfolier og radonspær, indendørs el-kabler, trækrør til el, og indendørs loft- og vægbeklædning (f.eks. tapet) samt døre af plastik (ikke inkluderet hvis kun f.eks. håndtag er plast). Bemærk: Vådt applikerede dampspærre evalueres under indikator 11 og ikke denne. EPS vurderes i indikator 40 og ikke her. Plastik-gulve evalueres i indikator 7 og ikke her. | SVHC ≤ 0.1% | Opfylder ingen kvalitetstrin | Som trin 4 | Ortho-phthalater < 0,1% Halogenerede flammehæmmere < 0,1% | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
45 | Cellulosebaserede byggematerialer til isolering. Typiske produkttyper er papiruldsisolering, træfiberisolering, kort og lignende. Cellulose-baserede produkter kan f.eks. være naturfibre af træ, plantemateriale, kork, papir eller uld. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Som trin 4 | Bor < 0,1% | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat
47 | Indvendig træ-overflader (gulve, lofter, døre, og interiør-(elementer) Inkluderer trægulve (f.eks. massiv, parket og laminat), trælofter (f.eks. profilbrædder) Interiør: F.eks. indvendige døre af træ-materialer, akustiske elementer, panelbeklædning af væg eller loft Gælder for det samlede produkt, hvis der er foretaget f.eks. lakering, oliering eller maling fra fabrikkens side. Gælder for alle træbaserede overflader inkl. f.eks. massiv og laminat. Lægter og andet konstruktionstræ er ikke inkluderet i denne indikator. Bemærk: hvis der er sket efterbehandling på byggepladsen, da kan indikator 21 og 27 være relevante. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Formaldehyd ≤ 0,05 ppm (≤ 0,062 mg/m3) i testkammer ELLER plader ≤ 4,0 mg formaldehyd/100g | Indeklimamærke ELLER Miljømærke | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat
48 | Træbaserede plader i konstruktionsbrug (spån-, MDF, OSB- og krydsfiner Træbaserede konstruktionsplader i f.eks. Væg-, gulv-, loft-, og tagkonstruktioner. F.eks. plader til afstivning af vægge, gulve og lofter. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin | Formaldehyd ≤ 0,10 ppm (≤ 0,120 mg/m3) i testkammer eller plader ≤ 8,0 mg formaldehyd/100g | Formaldehyd ≤ 0,05 ppm (≤ 0,062 mg/m3) i testkammer eller plader ≤ 4,0 mg formaldehyd/100g | EU-taksonomiens TSC, tillæg C, punkt a) - g) og Afgasning: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 og VOC Carc (1A / 1B) < 0,001 mg/m3 PFAS må ikke være tilsat
Dette bilag er baseret på "Miljø 2 Værktøjet" fra DGNB 2025 og indeholder Københavns Kommunes minimumskrav til skadelig kemi.
De mørkgrønt markerede felter viser de krav, der som minimum skal overholdes. Hvis DGNB 2025-kvalitetstrin 0 til 4+5 ikke kan opnås, skal kolonnen "DGNB 2023" overholdes.
De lysgrønt markerede felter repræsenterer kvalitetsniveauer, det tilstræbes at opnå, såfremt det er muligt. De lysgrønt markerede felter kan i mange tilfælde opnås ved enkelte skærpelser.

## Ark2 (hidden)
Afklares
Ja
Nej

## Ark1 (hidden)
Ja
Nej
Skal afklares