## Forside og vejledning
Miljøkrav for større almene byggerier i Københavns Kommune
Seneste opdatering: | Kontakt:
Version 1.1: Oktober 2022
se versionshistorik nederst på siden | Lotte Kjærgaard |  | lokjae@kk.dk
Om dette dokument
Dette dokument indeholder miljøkravsskema for almene boliger, som er omfattet af Københavns Kommunes miljøkrav til almene nybyggerier med entreprisesum over 20 mio. kr. og omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden.
Det udførende boligselskab skal sikre, at skemaet udfyldes og afleveres til Københavns Kommune.
Skemaet er opbygget med fanerne: Forside og vejledning, sagsoplysninger, Nybyg samt Helhedsplan. På fanen "sagsoplysninger" skal der udfyldes stamoplysninger om projektet. Hvis projektet er et nybyggeprojekt, skal fanen "Nybyg" udfyldes, og hvis projektet er en helhedsplan, skal fanen "Helhedsplan" udfyldes. På hhv. "Nybyg" og "Helhedsplan", forefindes både krav for DGNB og for Svanen certificering. Boligorganisationen skal tage stilling til, om projektet skal DGNB eller Svanen Certificeres, og så udfylde miljøkravsskemaet på baggrund heraf.
Skemaet bedes udfyldt til 3. dialogmøde mellem prækvalifikation og skema A, da der på dette møde også vil være dialog om bæredygtighed, DGNB og miljøkrav. Der skal indenda foretages screening, hvor kravene bliver vurderet om de har relevans for projektet. Screeningen sikrer, at der tages højde for de variationer, der findes i projekterne.
Baggrunden for de enkelte krav er beskrevet i PDF-dokumenterne: "Københavns Kommunes miljøkrav til DGNB. Gældende for: Almene boliger med en entreprisesum over 20" mio. kr. og "Københavns Kommunes miljøkrav til Svanen. Gældende for: Almene boliger med en entreprisesum over 20".
I særlige tilfælde kan krav udelades fx. pga. tid og økonomi efter aftale med/administrativ dispensation fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Ønskes dispensation fra krav kontaktes den ansvarlige sagsbehandler i Københavns Kommunes enhed for Almene Boliger. Den overordende koordinator for kravene (pr. september 2021 Lotte Kjærgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen, PARC, TUR, lokjae@tmf.kk.dk) kan inddrages i arbejdet med ønske om dispensation.
Relevante eksterne links
- Søg puljemidler til LCA og LCC her |  | Almene projekter der skal DGNB certificeres, kan søge om støtte til LCA og LCC analyser
- Seneste version af DGNB-manualen |  | Vigtig reference og opslag for flere krav
- Svanemærkning af nybyggeri |  | Vigtig reference og opslag for flere krav
- Svanemærkning af bygningsrenovering - kriteriedokument |  | Vigtig reference og opslag for flere krav
- Dokumentationskrav for jordforurening |  | Bilag til kravet KK.MILJØ6
- Tommelfingerregler for affaldsløsninger |  | Bilag til kravet KK.MILJØ4
Vejledning til kravnumrering
Kravene er nummereret efter følgende system: - Krav som direkte svarer til krav i DGNB eller Svanen. Et krav kan fx se ud som følger PRO.1.5.1, hvor PRO henviser til kvaliteten PROCES og 1.5. er kriteriets nummer og 1.5.1 henviser til et underkriterier. DGNB-krav er opdelt i 6 kvaliteter (proces (PRO), miljø (ENV), økonomi (ECO), Teknik (TEC), social (SOC) og område (SITE)). Kriterienumre kan anvendes til at slå op i DGNB-manualen, som kan findes på dk-gbc.dk (link https://dk-gbc.dk/publikation/dgnb-manual-for-nye-bygninger-og-omfattende-renoveringer-2020) - Krav under et DGNB/Svanen-krav, fastlagt af Københavns Kommune. Eksempel PRO1.5.KK.1, PRO1.5.KK.2 osv. Kravene nummereres med henvisning til DGNB-kravet fx PRO1.5 efterfulgt af KK og herefter fortløbende nummerering - Krav fastlagt af Københavns Kommune for områder, hvor DGNB ikke har kriterier. Eksempel KK.MILJØ.4. Kravene nummeres KK.MILJØ. efterfulgt af fortløbende numre
Versionshistorik
Version 1: September 2021
Version 1.1: Oktober 2022: rettelse af DGNB-krav numre jf. DGNB-manual Nybyg om omfattende renoveringer - version 2.0.0. Herunder ændringer i ENV1.2 Miljøfarlige stoffer, ENV 2.4 Biodiversitet og TEC 1.6 Nedtagning og genanvendelse

## Sagsoplysninger
Projektnavn:
Projekttype:
Adresse:
Almen Boligorganisation
Projektsum:
Projektleder:
Kontaktoplysninger projektleder:
Rådgiver/entreprenør
Evt. projektpartnere:
Københavns Kommune kontaktpersoner:

## Nybyg
CERTIFICERING AF NYBYG
Senest udfyldt i fase:
Udfyldt dato: (dd.mm.åååå)
Udfyldt af:
Svane-certificerer | Svar Ja/nej om projektet skal Svanen-Certificeres -->
DGNB-certificerer | Svar Ja/nej om projektet skal DGNB-Certificeres -->
Er projektet præcertificeret ? |  |  | Hvis ja, upload præcertificeringsdokumentation i Almenbyg. Hvis nej anfør hvornår præcertificering forventes gennemført og sendt til kommunen
Er projektet certificeret ? |  |  | Udfyldes først ved skema C. Hvis ja, upload certificeringsdokumentation i Almenbyg. Hvis nej anfør, hvornår certificering forventes gennemført og sendt til kommunen
Forventede samlede point i DGNB |  |  | Anfør forventede score og vedlæg DGNB-matrix som dokumentation
Proces |  |  | Anfør forventede score og vedlæg DGNB-matrix som dokumentation
Miljø |  |  | Anfør forventede score og vedlæg DGNB-matrix som dokumentation
Økonomi |  |  | Anfør forventede score og vedlæg DGNB-matrix som dokumentation
Social |  |  | Anfør forventede score og vedlæg DGNB-matrix som dokumentation
Teknik |  |  | Anfør forventede score og vedlæg DGNB-matrix som dokumentation
Generelt
1. Nybyg projekter med projektsum >20 mio kr. skal DGNB-certificeres på minimum sølv-niveau eller tilsvarende
2. Certificeringsprocessen skal indeholder præcertificering af projektmateriale.
3. Det færdige byggeprojekt skal certificeres
DGNB-CERTIFICERING
El, vand og varme
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
PRO1.5 | Vejledning om vedligehold og brug af bygninger | 0
Indikator 1 | Vejledning om vedligehold, inspektion og drift | 30
Indikator 2 | Opdatering af tegningsmateriale, skemaer, beregninger og anden dokumentation, som udført | 30
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
PRO2.3 | Commissioning – energi- og vandforbrug | 0
Indikator 1.1 | Udført funktions- og performancetest | 30
PRO2.3.KK.1. | Etablering af mulighed for måling og overvågning af energiforbrug
PRO2.3.KK.2. | Der skal opsættes individuel måling af el, vand og varme hos hvert lejemål
PRO2.3.KK.3. | Installerede hoved- og bimålere skal være fjernaflæste.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
KK.MILJØ.3.1. | Bygninger skal tilsluttes og aftage fjernvarme i fjernvarmedistrikter
Materialer og cirkulær økonomi
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
ENV1.1. | Livscyklusvurdering | 0
indikator 1.1 | Integration af LCA i tidlig planlægningsfase: | 5
Indikator 1.2 | Udførelse af LCA i overensstemmelse med den frivillige bæredygtighedsklasse: | 10
Indikator 2.1 | Vægtede miljøpåvirkningskategorier for den samlede (færdige) bygning beregnes
Indikator 5 | Køling uden halogenerede/delvist halogenerede kølemidler | 5
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
ENV1.2. | Miljøfarlige stoffer | 0
Indikator 1.1. | Vægtet opfyldelse af kvalitetstrin i henhold til "Bilaget til skadelig kemi" | 80
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
ENV1.3. | Ansvarsbevidst ressourceindvinding - træ | 0
Indikator 1.1. | Træ fra dokumenteret ansvarlig skovdrift: | 50
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
ECO2.1. | Fleksibilitet og tilpasningsevne
Indikator 6.1. | Fleksibilitet i den bærende konstruktion: - Indervægge er som oftest ikke bærende. - Ikke bærende facader.
Indikator 7 | Tekniske installationer
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
TEC1.5. | Design for vedligehold og rengøring
Bygherre vælger selv, hvilke indsatser der arbejdes med.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
TEC1.6. | Nedtagning og genanvendelse | 0
Indikator 1.2. | Genbrug og genanvendelse efter endt levetid | 10
Indikator 2.1 | Mulighed for at score point ved at benytte genbrugte og genanvendte materialer i byggeriet. Bygherre bestemmer selv, hvor mange point der scores.
Indikator 3.1 | Valg af let genbrugelige og genanvendelig materialer og samlingsmetoder. Point opgøres.
Regnvand og bynatur
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
ENV2.2. | Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning – håndtering af regnvand | 0
Indikator 1.1. | Vandforbrugsværdien: | 90
Indikator 2.1.1. | Der er ikke behov for vanding af udearealer med drikkevand: | 5
Indikator 2.2.2. | Udearealer inkluderer elementer til tilbageholdelse af regnvand: | 5
ENV2.2.KK.1. | Der skal arbejdes med opsamling og anvendelse af regnvand, lokal afledning af regnvand (LAR) eller tilbageholdelse af regnvand på tage.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
ENV2.4. | Biodiversitet på matriklen - bynatur | 0
Indikator 3.3 | Der udføres tiltag svarende til minimum 50 point samlet i kriterie ENV2.4 og herunder skal der opnås 5 point i indikator 3. 3 for at undgå invasive plantearter | 50
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
SITE1.1. | Lokalmiljø - Skybrudssikring | 0
Indikator 3.1. | Risikograd ved skybrud – skal vurderes og pointsættes
Indikator 3.3.1. | Der er foretaget en risikoanalyse af bygningen (gælder kun bluespots): | 2.5
Indikator 3.3.2 | Der er implementeret tiltag der væsentligt reducerer risiko for oversvømmelse af bygning eller væsentligt reducerer risiko for bygningsskade og anden materiel skade ved oversvømmelser (gælder kun bluespots): | 7.5
Sortering til ressource
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
PRO2.1. | Byggeplads/byggeproces - byggeaffald | 0
Indikator 1.1.1. | Der er formuleret et koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen | 5
Indikator 1.2 | Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen | 5
Indikator 1.3 | Gennemgang af det implementerede arbejde | 5
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
KK.MILJØ.4. | Kildesortering i boliger
KK.MILJØ.4.1. | Kildesortering inde i boliger: - Der skal etableres mulighed for at kildesortere i mindst 5 affaldsfraktioner. - Kildesorteringen i små boliger (under 50 m2) kan etableres med én affaldsfraktion mindre.
KK.MILJØ.4.2. | Kildesortering uden for boliger: Der skal i ejendommen afsættes et areal, der som udgangspunkt svarer til ca. ½ m2 pr. bolig, i skur, rum eller lignende til storskrald
KK.MILJØ.4.3. | Mulighed for direkte genbrug skal sikres ved at tilbyde beboerne at bytte effekter f.eks. på særlige byttehylder, kan opsættes i storskraldsrum, kælderrum eller lignende. Pladsen til dette skal afsættes og vises på tegning.
KK.MILJØ.4.4. | I ejendomme, hvor det er muligt at bruge kompost, skal haveaffaldet komposteres på friarealerne på egen grund.
Jordforurening
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
KK.MILJØ.6. | Jordforurening
KK.MILJØ.6.1 | Jordforureninger af mindre arealmæssig udbredelse (dvs. punktkilder), der kan udgøre et miljø- og/eller sundhedsmæssigt problem, skal fjernes, hvis de konstateres på en grund som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven. Dvs. forureningen skal bortgraves, så grunden ikke skal kortlægges efter jordforureningsloven.
Svanen-certificerer
El, vand og varme
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
1 | Commissioning – energi- og vandforbrug | 2 point
P2 | ’Individuel måling af brugsvand’ | 1 point
P14 | ’Intelligent energiovervågning og visning af boligens energiforbrug’ | 1 point
KK.1.1. | Etablering af mulighed for måling og overvågning af energiforbrug
KK.1.2. | Der skal opsættes individuel måling af el, vand og varme hos hvert lejemål
KK.1.3. | Installerede hoved- og bimålere skal være fjernaflæste.
Materialer og cirkulær økonomi
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
4 | Livscyklusvurdering - LCA-beregninger svarende til kriterier ENV1.1 Livscyklusvurdering i ”DGNB – Nybyggeri og omfattende renoveringer, version 2020” skal udføres. Herunder skal LCA’en udføres på et niveau svarende til at der i DGNB-systemet kunne opnås følgende:
indikator 1.1 | Integration af LCA i tidlig planlægningsfase: | 5 point
Indikator 1.2 | Udførelse af LCA i overensstemmelse med den frivillige bæredygtighedsklasse: | 10 point
Indikator 2.1 | Vægtede miljøpåvirkningskategorier for den samlede (færdige) bygning beregnes
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
5 | Miljøfarlige stoffer
Reguleres via obligatoriske Svanekrav.
KK.5.1. | Der må der ikke anvendes tungmetaller (zink, kobber og bly) i vandførende bygningsdele på tage og regnvandsafløb mv.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
6 | Fleksibilitet og tilpasningsevne
KK.6.1. | Københavns Kommune stiller krav om, at rummenes funktioner og tilslutninger forsøges udført, så der opnås fleksibilitet og tilpasningsevne i: - de bærende konstruktioner og indervægge. Herunder undersøges mulighed for øget fleksibel indretning af byggeriet - de tekniske systemer (ventilation, køling, varme, vand og afløb).
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
7 | Design for vedligehold og rengøring
KK.7.1. | Bygherre vælger selv indsatser, der kan bidrage til at reducere forbrug af ressourcer og rengøringsmidler gennem bygningens levetid.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
8 | Nedtagning og genanvendelse
Reguleres via obligatoriske krav i Svanen.
KK.8.1. | Inddrag krav om ”Egnethed for genindvinding, transformation og genbrug” i planlægningen. Dette skal ske ved at der senest ved afslutningen af ”Indledende rådgivning” samt i detailprojekteringen iht. Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, evalueres på forskellige løsninger for at optimere ressourceeffektiviteten (inklusive processer til eventuelt transformationsarbejde).
Regnvand og bynatur
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
9 | Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning – håndtering af regnvand
P14 | Lokal håndtering af regnvand. Afkobling af regnvand fra fællessystemet. For at aflaste afløbssystemet skal regnvand fra tage og befæstede opholdsarealer afkobles fælleskloakken og genanvendes lokalt, nedsives efter principper for lokal afledning af regnvand (LAR) eller om muligt ledes til et vandområde, en skybrudsvej eller et forsinkelsesbassin. | 1 point
KK.9.1. | København Kommune stiller krav om, at der arbejdes med opsamling og brug af regnvand, lokal afledning af regnvand (LAR) eller tilbageholdelse af regnvand på tage. Herunder skal opsamling og brug af regnvand og LAR prioriteres over tilbageholdelse af regnvand på tage.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
10 | Biodiversitet på matriklen - bynatur
P14 | Point skal opnås blandt nedenstående mulige tiltag: - Grønne tage og facader - Skabte haver til biodiversitet - Skabte habitater til insekter, fugle og flagermus | 2 point
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
11 | Lokalmiljø – Skybrudssikring
KK.11.1. | Krav gældende for områder hvor der er risiko for oversvømmelser: 1) Beskyttelse mod skadelige indtrængen af regnvand skal ske ved etablering af barrierer, der er mindst 10 cm høje f.eks. vedudvendige kældertrapper, lyskasser, døre i stueplan m.m. hvor der kan skybrudssikres med afløb og opkanter eller terrænregulering, i det omfang det er muligt af hensyn til boligens niveaufri adgang for borgere med særlige behov. 2) Indtrængen af opstigende spildevand til ejendomme gennem kloaksystemet skal forhindres ved at etablere pumpebrønd eller højvandslukke.
Sortering til ressource
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
12 | Byggeplads/byggeproces – byggeaffald
KK.12.1. | - Udarbejdelse af et koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen - Deltagere i byggeprocessen på byggepladsen skal være informeret om konceptet for minimering og sortering af affald - Det implementerede arbejde skal gennemgås - Planerne over indretningen af byggepladsen skal indeholde angivelse af hvilke affaldsfraktioner, der kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne er placeret.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
13 | Kildesortering i boliger
KK.13.1 | Kildesortering inde i boliger: - Der skal etableres mulighed for at kildesortere i mindst 5 affaldsfraktioner. - Kildesorteringen i små boliger (under 50 m2) kan etableres med én affaldsfraktion mindre.
KK.13.2 | Kildesortering uden for boliger: Der skal i ejendommen afsættes et areal, der som udgangspunkt svarer til ca. ½ m2 pr. bolig, i skur, rum eller lignende til storskrald
KK.13.3 | Mulighed for direkte genbrug skal sikres ved at tilbyde beboerne at bytte effekter f.eks. på særlige byttehylder, kan opsættes i storskraldsrum, kælderrum eller lignende. Pladsen til dette skal afsættes og vises på tegning.
KK.13.4 | I ejendomme, hvor det er muligt at bruge kompost, skal haveaffaldet komposteres på friarealerne på egen grund.
Jordforurening
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
14 | Jordforurening
14.1 | Jordforureninger af mindre arealmæssig udbredelse (dvs. punktkilder), der kan udgøre et miljø- og/eller sundhedsmæssigt problem, skal fjernes, hvis de konstateres på en grund som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven. Dvs. forureningen skal bortgraves, så grunden ikke skal kortlægges efter jordforureningsloven.
Hjælpetekster og evt. udbybning af krav er anført i felter markeret med rød trekant. Se hjælpetekst ved at holder din cursor over feltet
Note on A8: Der refereres til krav i henholdsvis ”Svanemærkning af renoveringer, version 1.3” og ”Svanemærkning af huse lejligheder, skoler og daginstitutioner, version 3.8”.
Note on A10: DGNB-kravene er fastlagt jf. manualen "DGNB-System Denmark, Bæredygtighedscertificering af Nybyggeri og omfattende renoveringer. Version 2020”.
Note on A13: Krav til sølv certificering: minimum 50 %
Note on A14: Krav til sølv certificering: minimum 35 %
Note on A15: Krav til sølv certificering: minimum 35 %
Note on A16: Krav til sølv certificering: minimum 35 %
Note on A17: Krav til sølv certificering: minimum 35 %
Note on A18: Krav til sølv certificering: minimum 35 %
Note on D30: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on D35: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on B37: Der er udarbejdet en plan for måling og overvågning af de tekniske installationer, hvor det er sikret, at der er opsat tilstrækkeligt antal målere til at funktionen af installationerne kan testes. Alle anlægsdele underkastes en funktionsafprøvning iht. Bygningsreglementets krav.
Note on B38: Kravet skal medføre energistyring og energioptimeret adfærd ved overvågning af forbrug
Note on B39: Målerkonfigurationer skal kunne understøtte en efterprøvning af energirammeberegningen. Måling af vand: der installeres målere til måling af forbruget af koldt vand i den enkelte bolig. Ved renovering af eksisterende brugsvandsinstallationer ved modernisering af køkken og bad, installeres individuelle varmtvandsmålere. Der skal installeres individuelle koldtvandsmålere, hvis antallet af koldtvandsmålere kan begrænses til 2 pr. boligenhed. Hvis der i byggesagen dispenseres for bygningsreglementets krav om varmtvandsmålere pga. tekniske udfordringer eller af rentabilitetshensyn, som er sammenlignelige med koldtvandsinstallationerne, bortfalder kravet til måling af koldt vand.
Note on B40: Data skal kunne eksporteres til bygherres energistyringssystem via en intern netværksforbundet opsamlingslogger eller trådløse systemer med mindre, det er i strid med ejerforhold/GDPR-regler.
Note on D42: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on B43: Kravet gælder også byggerier med varmeeffektbehov under 250 kW (grænser om lovmæssig tilsluting jf. Tilslutningsbekendtgørelsen) I særlige tilfælde ved mindre eller midlertidigt byggeri med effektbehov under 250kW, er anvendelse af andre varmeformer mulig, i form af vedvarende energianlæg. Der kan i disse tilfælde søges om dispensation fra kravet og eventuel fritagelse for tilslutningspligten hos varmemyndigheden. For yderligere vejledning kan myndigheden kontaktes: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed Telefon: +45 21 70 26 50 Mail: virkmiljoe@tmf.dk
Note on D48: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skemaB. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on D55: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on D59: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on B61: Kravet reduceres til 40 point, hvis det kan dokumenteres at fast inventar (f.eks. skabselementer) ikke er en del af entreprisen, eller brug af certificeret fast inventar kan dokumenteres at ville fordyre projektet væsentligt.
Note on D63: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on D68: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on B70: Ved renovering af bevaringsværdigt byggeri, hvor Københavns Kommune stiller krav til arkitektur, vægter krav til arkitektur over vedligeholdelses- og rengøringsvenlighed
Note on D72: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on D81: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on B83: Kravet om 90 point reduceres i følgende tilfælde, hvor der skal opnås det højst mulige antal point og som minimum 40 point: - Krav om LAR bortfalder, hvis byggeriet er beliggende i et område, der er separatkloakeret eller er planlagt separatkloakeret, jf. kommunens gældende spildevandsplan. - Krav om opsamling og anvendelse af regnvand bortfalder hvor det jf. lovgivningen ikke er tilladt. Dette gælder f.eks. i bygninger med offentlig adgang, i institutioner for børn under 6 år, samt plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper. - Krav om tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalder, hvis tagarealer skal anvendes til ophold (f.eks. legeplads) eller tekniske installationer (herunder vedvarende energi). Herudover kan krav om LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalde, hvis entreprenør, rådgiver eller DGNB-auditor: - dokumenterer tekniske udfordringer med løsningerne (f.eks. pladsmangel og geologiske forhold) og/eller - har udført anlægsøkonomiske beregninger, der viser, at løsningerne væsentligt fordyrer projektet (beregning skal medtage reduceret tilslutningsbidrag/refusion af tilslutningsbidrag). Herunder kan inddrages hensyn til rentabilitet ved brug af en rentabilitetsfaktor, som tager højde for lånets ydelse og dermed for den afledte huslejekonsekvens. De anlægsøkonomiske beregninger holdes op mod en beregning af udgifter til afledning og rensning af regnvandet, der viser besparelsen for samfundet.
Note on B84: Lotte Kjærgaard: kravet gælder ved LAR projekter
Note on B85: Kravet gælder, ved LAR-projekter.
Note on B86: Opsamling og brug af regnvand og LAR skal prioriteres over tilbageholdelse af regnvand på tage.
Note on D88: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on D92: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on B96: Følgende tiltag, som reducerer risiko, implementeres ved bluespots: 1) Beskyttelse mod skadelige indtrængen af regnvand skal ske ved etablering af barrierer, der er mindst 10 cm høje f.eks. ved udvendige kældertrapper, lyskasser, døre i stueplan m.m. hvor der kan skybrudssikres med afløb og opkanter eller terrænregulering, i det omfang det er muligt af hensyn til boligens niveaufri adgang for borgere med særlige behov. 2) Indtrængen af opstigende spildevand til ejendomme gennem kloaksystemet skal forhindres ved at etablere pumpebrønd eller højvandslukke. En pumpebrønd sikrer, at toiletter kan anvendes under skybrud og anbefales til plejehjem, småbørnsinstitutioner og lign. Det anbefales at fastlægge risikograd for skybrudssikring ved hjælp af http://kkkort/spatialmap?profile=klima
Note on D101: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on B103: Planerne over indretningen af byggepladsen skal indeholde angivelse af hvilke affaldsfraktioner, der kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne er placeret.
Note on D107: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on B109: Kravet gælder boliger herunder botilbud og plejeboliger. Sorteringsmulighed kan etableres i køkken, entré eller lignende. Det er frivilligt, om der installeres affaldssorteringsbeholdere eller afsættes plads til at kunne sortere i de 5 fraktioner.
Note on B110: Pladsen afsættes til store affaldsemner som storskrald, træ til genanvendelse og stort elektronik, herunder kølemøbler. Den plads der afsættes, vil hver gang kræve en konkret vurdering afhængig af antallet af boliger, stedets beskaffenhed mv. Tilmelding til ordning for storskrald sker via NEM Affaldsservice, https://nemaffaldsservice.kk.dk/
Note on B111: Læs mere om bytteordningen på www.kk.dk/affald/bytteordningen
Note on B112: Alternativt skal affald fra grønne arealer opsamles i haveaffaldsbeholdere. Beholder fås via NEM Affaldsservice, https://nemaffaldsservice.kk.dk/
Note on D117: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on B167: - Krav om LAR bortfalder, hvis byggeriet er beliggende i et område, der er separatkloakeret eller er planlagt separatkloakeret, jf. kommunens gældende spildevandsplan. - Krav om opsamling og anvendelse af regnvand bortfalder hvor det jf. lovgivningen ikke er tilladt. Dette gælder f.eks. i bygninger med offentlig adgang, i institutioner for børn under 6 år, samt plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper. - Krav om tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalder, hvis tagarealer skal anvendes til ophold (f.eks. legeplads) eller tekniske installationer (herunder vedvarende energi). Herudover kan krav om LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalde, hvis entreprenør, rådgiver eller DGNB-auditor: - dokumenterer tekniske udfordringer med løsningerne (f.eks. pladsmangel og geologiske forhold) og/eller - har udført anlægsøkonomiske beregninger, der viser, at løsningerne væsentligt fordyrer projektet (beregning skal medtage reduceret tilslutningsbidrag/refusion af tilslutningsbidrag). Herunder kan inddrages hensyn til rentabilitet ved brug af en rentabilitetsfaktor, som tager højde for lånets ydelse og dermed for den afledte huslejekonsekvens. De anlægsøkonomiske beregninger holdes op mod en beregning af udgifter til afledning og rensning af regnvandet, der viser besparelsen for samfundet.

## Helhedsplan
CERTIFICERING AF HELHEDSPLAN
Senest udfyldt i fase:
Udfyldt dato: (dd.mm.åååå)
Udfyldt af:
Svane-certificerer | Svar Ja/nej om projektet skal Svanen-Certificeres -->
DGNB-certificerer | Svar Ja/nej om projektet skal DGNB-Certificeres -->
Er projektet præcertificeret ? |  |  | hvis ja vedlæg dokumentation for præcertificering, hvis nej anfør hvornår præcertificering forventes gennemført og sendt til kommunen
Er projektet certificeret ? |  |  | Udfyldes først ved skema C. Hvis ja, upload certificeringsdokumentation i Almenbyg. Hvis nej anfør, hvornår certificering forventes gennemført og sendt til kommunen
Forventede samlede point i DGNB |  |  | Anfør forventede score og vedlæg DGNB-matrix som dokumentation
Proces |  |  | Anfør forventede score og vedlæg DGNB-matrix som dokumentation
Miljø |  |  | Anfør forventede score og vedlæg DGNB-matrix som dokumentation
Økonomi |  |  | Anfør forventede score og vedlæg DGNB-matrix som dokumentation
Social |  |  | Anfør forventede score og vedlæg DGNB-matrix som dokumentation
Teknik |  |  | Anfør forventede score og vedlæg DGNB-matrix som dokumentation
Generelt
1. Omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden DGNB-certificeres på sølv-niveau. En renovering betragtes som omfattende hvis projektsummen er >20 mio. kr. samt et af følgende krav opfyldes:
a) mindst 50 % af klimaskærm (tag, facade, vinduer og døre) + mindst en væsentlig/komplet teknisk ændring (ventilation, køl, varme eller el) eller
b) mindst 25 % af klimaskærm (tag, facade, vinduer og døre) + mindst to væsentlige/komplette tekniske ændringer (ventilation, køl, varme eller el).
2. Følgende krav gælder UDELUKKENDE for renoveringer i fysiske helhedsplaner, der modtager støtte fra Landsbyggefonden. Kravene gælder kun for de områder, som renoveringen omfatter.
3. Certificeringsprocessen skal indeholder præcertificering af projektmateriale.
4. Det færdige byggeprojekt skal certificeres
DGNB-CERTIFICERING
El, vand og varme
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
PRO1.5 | Vejledning om vedligehold og brug af bygninger | 0
Indikator 1 | Vejledning om vedligehold, inspektion og drift | 30
Indikator 2 | Opdatering af tegningsmateriale, skemaer, beregninger og anden dokumentation, som udført | 30
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
PRO2.3 | Commissioning – energi- og vandforbrug | 0
Indikator 1.1 | Udført funktions- og performancetest | 30
PRO2.3.KK.1. | Etablering af mulighed for måling og overvågning af energiforbrug
PRO2.3.KK.2. | Der skal opsættes individuel måling af el, vand og varme hos hvert lejemål
PRO2.3.KK.3. | Installerede hoved- og bimålere skal være fjernaflæste.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
KK.MILJØ.3.1. | Bygninger skal tilsluttes og aftage fjernvarme i fjernvarmedistrikter
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
KK.MILJØ.1. | Energioptimering ved renoveringer
KK.MILJØ.1.1. | 1. Bygninger med energimærke B, C og D skal forbedres ét trin. 2. Bygninger med energimærke E skal forbedres til C 3. Bygninger med energimærke F skal forbedres til D 4. Bygninger med energimærke G skal forbedres til D I implementeringen af målet tages der hensyn til rentabilitet, om bygningsdelen er renoveringsmoden og om den er bevaringsværdig.
Materialer og cirkulær økonomi
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
ENV1.1. | Livscyklusvurdering | 0
indikator 1.1 | Integration af LCA i tidlig planlægningsfase: | 5
Indikator 1.2 | Udførelse af LCA i overensstemmelse med den frivillige bæredygtighedsklasse: | 10
Indikator 2.1 | Vægtede miljøpåvirkningskategorier for den samlede (færdige) bygning beregnes
Indikator 5 | Køling uden halogenerede/delvist halogenerede kølemidler | 5
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
ENV1.2. | Miljøfarlige stoffer | 0
Indikator 1.1. | Vægtet opfyldelse af kvalitetstrin i henhold til "Bilaget til skadelig kemi" | 80
ENV1.2.KK.5. | Jf. ”bilag til skadelig kemi (nr. 34, kvalitetstrin 4)” må der ikke anvendes tungmetaller på tage mv.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
ENV1.3. | Ansvarsbevidst ressourceindvinding - træ | 0
Indikator 1.1. | Træ fra dokumenteret ansvarlig skovdrift: | 50
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
ECO2.1. | Fleksibilitet og tilpasningsevne | 0
Indikator 6.1. | Fleksibilitet i den bærende konstruktion: - Indervægge er som oftest ikke bærende. - Ikke bærende facader.
Indikator 7 | Tekniske installationer
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
TEC1.5. | Design for vedligehold og rengøring
Bygherre vælger selv, hvilke indsatser der arbejdes med.
Regnvand og bynatur
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
ENV2.2. | Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning – håndtering af regnvand | 0
Indikator 1.1. | Vandforbrugsværdien: | 90
Indikator 2.1.1. | Der er ikke behov for vanding af udearealer med drikkevand: | 5
Indikator 2.2.2. | Udearealer inkluderer elementer til tilbageholdelse af regnvand: | 5
ENV2.2.KK.1. | Der skal arbejdes med opsamling og anvendelse af regnvand, lokal afledning af regnvand (LAR) eller tilbageholdelse af regnvand på tage.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
ENV2.4. | Biodiversitet på matriklen - bynatur | 0
Indikator 3.3 | Der udføres tiltag svarende til minimum 50 point samlet i kriterie ENV2.4 og herunder skal der opnås 5 point i indikator 3. 3 for at undgå invasive plantearter | 50
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
SITE1.1. | Lokalmiljø - Skybrudssikring | 0
Indikator 3.1. | Risikograd ved skybrud – skal vurderes og pointsættes
Indikator 3.3.1. | Der er foretaget en risikoanalyse af bygningen (gælder kun bluespots): | 2.5
Indikator 3.3.2 | Der er implementeret tiltag der væsentligt reducerer risiko for oversvømmelse af bygning eller væsentligt reducerer risiko for bygningsskade og anden materiel skade ved oversvømmelser (gælder kun bluespots): | 7.5
Sortering til ressource
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
PRO2.1. | Byggeplads/byggeproces - byggeaffald | 0
Indikator 1.1.1. | Der er formuleret et koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen | 5
Indikator 1.2 | Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen | 5
Indikator 1.3 | Gennemgang af det implementerede arbejde | 5
PRO2.1.KK.2. | Der skal opstilles containere, som er afmærkede med de affaldsfraktioner som fremgår af den lovpligtige anmeldelse til Københavns Kommune. Anmeldelsen skal være vedlagt en ressource- og miljøkortlægning.
PRO2.1.KK.3. | Københavns Kommune har særligt fokus på af PCB og stiller derfor krav om at materialer, som er afrenset for PCB, altid skal kontrolleres ved renhedstest.
PRO2.1.KK.4. | Københavns Kommune har særligt fokus på, at der ikke cirkulerer genbrugsmaterialer forurenet med miljøfremmede stoffer. Indholdet af miljøfremmede stoffer skal derfor altid indgå i afklaringen af, om fraktionerne er egnet til genbrug og genanvendelse.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
KK.MILJØ.4. | Kildesortering i boliger
KK.MILJØ.4.1. | Kildesortering inde i boliger: - Der skal etableres mulighed for at kildesortere i mindst 5 affaldsfraktioner. - Kildesorteringen i små boliger (under 50 m2) kan etableres med én affaldsfraktion mindre.
KK.MILJØ.4.2. | Kildesortering uden for boliger: Der skal i ejendommen afsættes et areal, der som udgangspunkt svarer til ca. ½ m2 pr. bolig, i skur, rum eller lignende til storskrald
KK.MILJØ.4.3. | Mulighed for direkte genbrug skal sikres ved at tilbyde beboerne at bytte effekter f.eks. på særlige byttehylder, kan opsættes i storskraldsrum, kælderrum eller lignende. Pladsen til dette skal afsættes og vises på tegning.
KK.MILJØ.4.4. | I ejendomme, hvor det er muligt at bruge kompost, skal haveaffaldet komposteres på friarealerne på egen grund.
Jordforurening
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
KK.MILJØ.6. | Jordforurening
KK.MILJØ.6.1 | Jordforureninger af mindre arealmæssig udbredelse (dvs. punktkilder), der kan udgøre et miljø- og/eller sundhedsmæssigt problem, skal fjernes, hvis de konstateres på en grund som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven. Dvs. forureningen skal bortgraves, så grunden ikke skal kortlægges efter jordforureningsloven.
Svanen-certificerer
El, vand og varme
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
1 | Commissioning – energi- og vandforbrug | 2 point
P2 | ’Individuel måling af brugsvand’ | 1 point
P14 | ’Intelligent energiovervågning og visning af boligens energiforbrug’ | 1 point
KK.1.1. | Etablering af mulighed for måling og overvågning af energiforbrug
KK.1.2. | Der skal opsættes individuel måling af el, vand og varme hos hvert lejemål
KK.1.3. | Installerede hoved- og bimålere skal være fjernaflæste.
Materialer og cirkulær økonomi
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
4 | Livscyklusvurdering - LCA-beregninger svarende til kriterier ENV1.1 Livscyklusvurdering i ”DGNB – Nybyggeri og omfattende renoveringer, version 2020” skal udføres. Herunder skal LCA’en udføres på et niveau svarende til at der i DGNB-systemet kunne opnås følgende:
indikator 1.1 | Integration af LCA i tidlig planlægningsfase: | 5 point
Indikator 1.2 | Udførelse af LCA i overensstemmelse med den frivillige bæredygtighedsklasse: | 10 point
Indikator 2.1 | Vægtede miljøpåvirkningskategorier for den samlede (færdige) bygning beregnes
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
5 | Miljøfarlige stoffer
Reguleres via obligatoriske Svanekrav.
KK.5.1. | Der må der ikke anvendes tungmetaller (zink, kobber og bly) i vandførende bygningsdele på tage og regnvandsafløb mv.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
6 | Fleksibilitet og tilpasningsevne
KK.6.1. | Københavns Kommune stiller krav om, at rummenes funktioner og tilslutninger forsøges udført, så der opnås fleksibilitet og tilpasningsevne i: - de bærende konstruktioner og indervægge. Herunder undersøges mulighed for øget fleksibel indretning af byggeriet - de tekniske systemer (ventilation, køling, varme, vand og afløb).
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
7 | Design for vedligehold og rengøring
KK.7.1. | Bygherre vælger selv indsatser, der kan bidrage til at reducere forbrug af ressourcer og rengøringsmidler gennem bygningens levetid.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
8 | Nedtagning og genanvendelse
Reguleres via obligatoriske krav i Svanen.
Regnvand og bynatur
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
9 | Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning – håndtering af regnvand | 1 point
P14 | Lokal håndtering af regnvand. Afkobling af regnvand fra fællessystemet. For at aflaste afløbssystemet skal regnvand fra tage og befæstede opholdsarealer afkobles fælleskloakken og genanvendes lokalt, nedsives efter principper for lokal afledning af regnvand (LAR) eller om muligt ledes til et vandområde, en skybrudsvej eller et forsinkelsesbassin. | 1 point
KK.9.1. | København Kommune stiller krav om, at der arbejdes med opsamling og brug af regnvand, lokal afledning af regnvand (LAR) eller tilbageholdelse af regnvand på tage. Herunder skal opsamling og brug af regnvand og LAR prioriteres over tilbageholdelse af regnvand på tage.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
10 | Biodiversitet på matriklen - bynatur | 2 point
P14 | Point skal opnås blandt nedenstående mulige tiltag: - Grønne tage og facader - Skabte haver til biodiversitet - Skabte habitater til insekter, fugle og flagermus | 2 point
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
11 | Lokalmiljø – Skybrudssikring
KK.11.1. | Krav gældende for områder hvor der er risiko for oversvømmelser: 1) Beskyttelse mod skadelige indtrængen af regnvand skal ske ved etablering af barrierer, der er mindst 10 cm høje f.eks. vedudvendige kældertrapper, lyskasser, døre i stueplan m.m. hvor der kan skybrudssikres med afløb og opkanter eller terrænregulering, i det omfang det er muligt af hensyn til boligens niveaufri adgang for borgere med særlige behov. 2) Indtrængen af opstigende spildevand til ejendomme gennem kloaksystemet skal forhindres ved at etablere pumpebrønd eller højvandslukke.
Sortering til ressource
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
12 | Byggeplads/byggeproces – byggeaffald
Reguleres via obligatoriske krav i Svanen.
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
13 | Kildesortering i boliger
KK.13.1 | Kildesortering inde i boliger: - Der skal etableres mulighed for at kildesortere i mindst 5 affaldsfraktioner. - Kildesorteringen i små boliger (under 50 m2) kan etableres med én affaldsfraktion mindre.
KK.13.2 | Kildesortering uden for boliger: Der skal i ejendommen afsættes et areal, der som udgangspunkt svarer til ca. ½ m2 pr. bolig, i skur, rum eller lignende til storskrald
KK.13.3 | Mulighed for direkte genbrug skal sikres ved at tilbyde beboerne at bytte effekter f.eks. på særlige byttehylder, kan opsættes i storskraldsrum, kælderrum eller lignende. Pladsen til dette skal afsættes og vises på tegning.
KK.13.4 | I ejendomme, hvor det er muligt at bruge kompost, skal haveaffaldet komposteres på friarealerne på egen grund.
Jordforurening
Kravnummer | Kravtitel | Minimum antal point | Angiv om kravet medtages i bygge-projektet (Vælg ja/nej) | Angiv om kravet er ændret fra skema A til skema B (sæt X) | Angiv om kravet er ændret fra skema B til skema C (sæt X) | Hvis nej, forklar hvorfor
14 | Jordforurening
14.1 | Jordforureninger af mindre arealmæssig udbredelse (dvs. punktkilder), der kan udgøre et miljø- og/eller sundhedsmæssigt problem, skal fjernes, hvis de konstateres på en grund som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven. Dvs. forureningen skal bortgraves, så grunden ikke skal kortlægges efter jordforureningsloven.
Note on A8: Der refereres til krav i henholdsvis ”Svanemærkning af renoveringer, version 1.3” og ”Svanemærkning af huse lejligheder, skoler og daginstitutioner, version 3.8”.
Note on A10: DGNB-kravene er fastlagt jf. manualen "DGNB-System Denmark, Bæredygtighedscertificering af Nybyggeri og omfattende renoveringer. Version 2020”.
Note on A13: Krav til sølv certificering: minimum 50 %
Note on A14: Krav til sølv certificering: minimum 35 %
Note on A15: Krav til sølv certificering: minimum 35 %
Note on A16: Krav til sølv certificering: minimum 35 %
Note on A17: Krav til sølv certificering: minimum 35 %
Note on A18: Krav til sølv certificering: minimum 35 %
Note on D34: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on D39: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on B41: Der er udarbejdet en plan for måling og overvågning af de tekniske installationer, hvor det er sikret, at der er opsat tilstrækkeligt antal målere til at funktionen af installationerne kan testes. Alle anlægsdele underkastes en funktionsafprøvning iht. Bygningsreglementets krav.
Note on B42: Kravet skal medføre energistyring og energioptimeret adfærd ved overvågning af forbrug
Note on B43: Målerkonfigurationer skal kunne understøtte en efterprøvning af energirammeberegningen. Måling af vand: der installeres målere til måling af forbruget af koldt vand i den enkelte bolig. Ved renovering af eksisterende brugsvandsinstallationer ved modernisering af køkken og bad, installeres individuelle varmtvandsmålere. Der skal installeres individuelle koldtvandsmålere, hvis antallet af koldtvandsmålere kan begrænses til 2 pr. boligenhed. Hvis der i byggesagen dispenseres for bygningsreglementets krav om varmtvandsmålere pga. tekniske udfordringer eller af rentabilitetshensyn, som er sammenlignelige med koldtvandsinstallationerne, bortfalder kravet til måling af koldt vand.
Note on B44: Data skal kunne eksporteres til bygherres energistyringssystem via en intern netværksforbundet opsamlingslogger eller trådløse systemer med mindre, det er i strid med ejerforhold/GDPR-regler.
Note on D46: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C.
Note on B47: I særlige tilfælde ved mindre eller midlertidigt byggeri med effektbehov under 250kW, er anvendelse af andre varmeformer mulig, i form af vedvarende energianlæg. Der kan i disse tilfælde søges om dispensation fra kravet og eventuel fritagelse for tilslutningspligten hos varmemyndigheden. For yderligere vejledning kan myndigheden kontaktes: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed Telefon: +45 21 70 26 50 Mail: virkmiljoe@tmf.dk
Note on D49: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on D56: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on D63: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on B66: Hvis der stilles krav til bevaringsværdig arkitektur, skal tage og afledningsstrukturer til regnvand indeholdende tungmetaller søges erstattet af vellignende materialer uden forureningskomponenter. Er det på grund af krav til arkitektur ikke muligt, reduceres kravet til nr. 34 i ”bilag til skadelig kemi” til kvalitetstrin 3, som sikrer, at der installeres tungmetalfilter på afløbet. Ved renovering af bevaringsværdige bygninger, hvor tungmetaller udgør en lille del (under 10%) af den samlede tagflade kan tungmetalfiltre undlades, hvis det dokumenteres, at ejendommens tagvand ledes til fælleskloak, og der ikke er planer eller krav om at ændre kloakforholdene.
Note on D68: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on B70: Kravet reduceres til 40 point, hvis det kan dokumenteres at fast inventar (f.eks. skabselementer) ikke er en del af entreprisen, eller brug af certificeret fast inventar kan dokumenteres at ville fordyre projektet væsentligt.
Note on D72: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on D77: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on B79: Ved renovering af bevaringsværdigt byggeri, hvor Københavns Kommune stiller krav til arkitektur, vægter krav til arkitektur over vedligeholdelses- og rengøringsvenlighed
Note on D84: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on B86: Kravet om 90 point reduceres i følgende tilfælde, hvor der skal opnås det højst mulige antal point og som minimum 40 point: - Krav om LAR bortfalder, hvis byggeriet er beliggende i et område, der er separatkloakeret eller er planlagt separatkloakeret, jf. kommunens gældende spildevandsplan. - Krav om opsamling og anvendelse af regnvand bortfalder hvor det jf. lovgivningen ikke er tilladt. Dette gælder f.eks. i bygninger med offentlig adgang, i institutioner for børn under 6 år, samt plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper. - Krav om tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalder, hvis tagarealer skal anvendes til ophold (f.eks. legeplads) eller tekniske installationer (herunder vedvarende energi). Herudover kan krav om LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalde, hvis entreprenør, rådgiver eller DGNB-auditor: - dokumenterer tekniske udfordringer med løsningerne (f.eks. pladsmangel og geologiske forhold) og/eller - har udført anlægsøkonomiske beregninger, der viser, at løsningerne væsentligt fordyrer projektet (beregning skal medtage reduceret tilslutningsbidrag/refusion af tilslutningsbidrag). Herunder kan inddrages hensyn til rentabilitet ved brug af en rentabilitetsfaktor, som tager højde for lånets ydelse og dermed for den afledte huslejekonsekvens. De anlægsøkonomiske beregninger holdes op mod en beregning af udgifter til afledning og rensning af regnvandet, der viser besparelsen for samfundet.
Note on B87: kravet gælder ved LAR projekter
Note on B88: Lotte Kjærgaard: Kravet gælder ved LAR-projekter
Note on B89: Opsamling og brug af regnvand og LAR skal prioriteres over tilbageholdelse af regnvand på tage.
Note on D91: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on D95: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on B99: 1) Beskyttelse mod skadelige indtrængen af regnvand skal ske ved etablering af barrierer, der er mindst 10 cm høje f.eks. ved udvendige kældertrapper, lyskasser, døre i stueplan m.m. hvor der kan skybrudssikres med afløb og opkanter eller terrænregulering, i det omfang det er muligt af hensyn til boligens niveaufri adgang for borgere med særlige behov. 2) Indtrængen af opstigende spildevand til ejendomme gennem kloaksystemet skal forhindres ved at etablere pumpebrønd eller højvandslukke. En pumpebrønd sikrer, at toiletter kan anvendes under skybrud og anbefales til plejehjem, småbørnsinstitutioner og lign. Det anbefales at fastlægge risikograd for skybrudssikring ved hjælp af http://kkkort/spatialmap?profile=klima
Note on D104: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on B106: Planerne over indretningen af byggepladsen skal indeholde angivelse af hvilke affaldsfraktioner, der kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne er placeret.
Note on D113: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on B115: Kravet gælder boliger herunder botilbud og plejeboliger. Sorteringsmulighed kan etableres i køkken, entré eller lignende. Det er frivilligt, om der installeres affaldssorteringsbeholdere eller afsættes plads til at kunne sortere i de 5 fraktioner.
Note on B116: Pladsen afsættes til store affaldsemner som storskrald, træ til genanvendelse og stort elektronik, herunder kølemøbler. Den plads der afsættes, vil hver gang kræve en konkret vurdering afhængig af antallet af boliger, stedets beskaffenhed mv. Tilmelding til ordning for storskrald sker via NEM Affaldsservice, https://nemaffaldsservice.kk.dk/
Note on B117: Læs mere om bytteordningen på www.kk.dk/affald/bytteordningen
Note on B118: Alternativt skal affald fra grønne arealer opsamles i haveaffaldsbeholdere. Beholder fås via NEM Affaldsservice, https://nemaffaldsservice.kk.dk/
Note on D123: Først udfyldes skemaet i skema A-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema B, og hvis der ændres noget (fra ja i skema A til nej i skema B, eller omvendt) sættes et kryds i næste kolonne. På den måde ved både I og Københavns Kommune hvilke ændringer der er foretaget fra skema A til skema B. Ligeså fra skema B til skema C
Note on B172: - Krav om LAR bortfalder, hvis byggeriet er beliggende i et område, der er separatkloakeret eller er planlagt separatkloakeret, jf. kommunens gældende spildevandsplan. - Krav om opsamling og anvendelse af regnvand bortfalder hvor det jf. lovgivningen ikke er tilladt. Dette gælder f.eks. i bygninger med offentlig adgang, i institutioner for børn under 6 år, samt plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper. - Krav om tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalder, hvis tagarealer skal anvendes til ophold (f.eks. legeplads) eller tekniske installationer (herunder vedvarende energi). Herudover kan krav om LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalde, hvis entreprenør, rådgiver eller DGNB-auditor: - dokumenterer tekniske udfordringer med løsningerne (f.eks. pladsmangel og geologiske forhold) og/eller - har udført anlægsøkonomiske beregninger, der viser, at løsningerne væsentligt fordyrer projektet (beregning skal medtage reduceret tilslutningsbidrag/refusion af tilslutningsbidrag). Herunder kan inddrages hensyn til rentabilitet ved brug af en rentabilitetsfaktor, som tager højde for lånets ydelse og dermed for den afledte huslejekonsekvens. De anlægsøkonomiske beregninger holdes op mod en beregning af udgifter til afledning og rensning af regnvandet, der viser besparelsen for samfundet.

## DGNB Master (hidden)
Tema | kravnummer | Kravtitel | kravtekst |  | baggrund for krav
Certificering | 0 | Minimum DGNB-sølv | Omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden DGNB-certificeres på sølv-niveau.
Certificeringsprocessen skal indeholder præcertificering af projektmateriale.
Det færdige byggeprojekt skal certificeres
El, vand og varme
El, vand og varme | PRO1.5 | Vejledning om vedligehold og brug af bygninger | Ved nybyggeri og omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden skal der som minimum opnås følgende point: | 60
| Indikator 1 |  | Vejledning om vedligehold, inspektion og drift | 30
| Indikator 2 |  | Opdatering af tegningsmateriale, skemaer, beregninger og anden dokumentation, som udført | 30
El, vand og varme | PRO2.3 | Commissioning – energi- og vandforbrug | Ved nybyggeri og omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden skal der som minimum opnås følgende point:
| Indikator 1 |  | Måling og registrering, indregulering og performancetest | 30
| Indikator 1.1 |  | Udført funktions- og performancetest | 30
Der er udarbejdet en plan for måling og overvågning af de tekniske installationer, hvor det er sikret, at der er opsat tilstrækkeligt antal målere til at funktionen af installationerne kan testes. Alle anlægsdele underkastes en funktionsafprøvning iht. Bygningsreglementets krav.
Herunder skal følgende krav, fastlagt af Københavns Kommune, opfyldes:
| PRO2.3.KK.1. |  | Etablering af mulighed for måling og overvågning af energiforbrug
| PRO2.3.KK.2. |  | Der skal opsættes individuel måling af el, vand og varme hos hvert lejemål
Ved omfattende renoveringer* i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden opsættes målere for de dele, som renoveringen omfatter. Omfatter en renovering udvalgte boliger, kan der alternativt forberedes til målere.
| PRO2.3.KK.3. |  | Installerede hoved- og bimålere skal være fjernaflæste.
El, vand og varme | KK.MILJØ.1. | Energioptimering ved renoveringer | 1. Bygninger med energimærke B, C og D skal forbedres ét trin. 2. Bygninger med energimærke E skal forbedres til C 3. Bygninger med energimærke F skal forbedres til D 4. Bygninger med energimærke G skal forbedres til D I implementeringen af målet tages der hensyn til rentabilitet, om bygningsdelen er renoveringsmoden og om den er bevaringsværdig.
KK.MILJØ.1.1.
El, vand og varme | KK.MILJØ.3. | Fjernvarme | Følgende krav, fastlagt af Københavns Kommune, opfyldes:
|  | KK.MILJØ.3.1. | Bygninger skal tilsluttes og aftage fjernvarme i fjernvarmedistrikter
KK.MILJØ.3.2. I særlige tilfælde ved mindre eller midlertidigt byggeri med effektbehov under 250kW, er anvendelse af andre varmeformer mulig, i form af vedvarende energianlæg. Der kan i disse tilfælde søges om dispensation fra kravet og eventuel fritagelse for tilslutningspligten hos varmemyndigheden. For yderligere vejledning kan myndigheden kontaktes: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed Telefon: +45 21 70 26 50 Mail: virkmiljoe@tmf.dk
Materialer og cirkulær økonomi | ENV1.1. | Livscyklusvurdering
| indikator 1.1 |  | Integration af LCA i tidlig planlægningsfase: | 5
| Indikator 1.2 |  | Udførelse af LCA i overensstemmelse med den frivillige bæredygtighedsklasse: | 10
| Indikator 2.1 |  | Vægtede miljøpåvirkningskategorier for den samlede (færdige) bygning beregnes
| Indikator 5 |  | Køling uden halogenerede/delvist halogenerede kølemidler | 5
Materialer og cirkulær økonomi | ENV1.2. | Miljøfarlige stoffer |  | 75
| Indikator 1.1. |  | Vægtet opfyldelse af kvalitetstrin i henhold til "Bilaget til skadelig kemi" | 80
Byggevarernes indholdsstoffer skal dokumenteres af leverandørerne via datablade eller producenterklæringer. Værdier, der dokumenterer, at minimumskrav til de enkelte indikatorer i DGNB systemets kriterie ENV1.2 er overholdt, skal fremhæves. Disse krav fremgår af vedlagte ”bilag til skadelig kemi”.
ENV1.2.KK.2. Til arbejdet skal der udarbejdes et materialekatalog med en oversigt over alle bygningsdele inkl. overfladebehandlinger og fuger. Materialekataloget skal opstartes i dispositionsforslagsfasen og opdateres løbende i takt med, at der præciseres specifikke byggevarer til byggeriet.
ENV1.2.KK.3. Alle byggevarer, der indbygges i byggeriet, skal være godkendt. Forud for godkendelse skal materialekataloget inklusive relevante bilag fremsendes til DGNB-auditor.
ENV1.2.KK.4. Ved aflevering af byggeriet skal materialekataloget indgå i afleveringsforretningen. As-built materialekataloget skal indeholde:
1. Dokumentation for byggevarernes indholdsstoffer, samt:
2. CE-mærker og ydeevnedeklarationer på alle byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard eller en ETA (European Technical Assesment) for byggevarer, hvor der foreligger en europæisk teknisk godkendelse.
3. Tekniske datablade
4. Sikkerhedsdatablade
| ENV1.2.KK.5. |  | Jf. ”bilag til skadelig kemi (nr. 34, kvalitetstrin 4)” må der ikke anvendes tungmetaller på tage mv.
Hvis der stilles krav til bevaringsværdig arkitektur, skal tage og afledningsstrukturer til regnvand indeholdende tungmetaller søges erstattet af vellignende materialer uden forureningskomponenter. Er det på grund af krav til arkitektur ikke muligt, reduceres kravet til nr. 34 i ”bilag til skadelig kemi” til kvalitetstrin 3, som sikrer, at der installeres tungmetalfilter på afløbet. Ved renovering af bevaringsværdige bygninger, hvor tungmetaller udgør en lille del (under 10%) af den samlede tagflade kan tungmetalfiltre undlades, hvis det dokumenteres, at ejendommens tagvand ledes til fælleskloak, og der ikke er planer eller krav om at ændre kloakforholdene.
Materialer og cirkulær økonomi | ENV1.3. | Ansvarsbevidst ressourceindvinding - træ |  | 50
| Indikator 1.1. |  | Træ fra dokumenteret ansvarlig skovdrift: | 50
Kravet reduceres til 40 point, hvis det kan dokumenteres at fast inventar (f.eks. skabselementer) ikke er en del af entreprisen, eller brug af certificeret fast inventar kan dokumenteres at ville fordyre projektet væsentligt.
Materialer og cirkulær økonomi | ECO2.1. | Fleksibilitet og tilpasningsevne
| Indikator 6.1. |  | Fleksibilitet i den bærende konstruktion: - Indervægge er som oftest ikke bærende. - Ikke bærende facader.
| Indikator 7 |  | Tekniske installationer
ECO2.1.KK.2. Ved omfattende renoveringer som støttes af Landsbyggefonden vurderes alene de konstruktioner og tekniske installationer som renoveringen omfatter.
Materialer og cirkulær økonomi | TEC1.5. | Design for vedligehold og rengøring | Bygherre vælger selv, hvilke indsatser der arbejdes med.
Herunder skal følgende krav, fastlagt af Københavns Kommune, opfyldes: TEC1.5.KK.1. Ved renovering af bevaringsværdigt byggeri, hvor Københavns Kommune stiller krav til arkitektur, vægter krav til arkitektur over vedligeholdelses- og rengøringsvenlighed
Materialer og cirkulær økonomi | TEC1.6. | Nedtagning og genanvendelse |  | 10 | gælder kun nybyggeri
| Indikator 1.2. |  | Genbrug og genanvendelse efter endt levetid | 10
| Indikator 2.1 |  | Mulighed for at score point ved at benytte genbrugte og genanvendte materialer i byggeriet. Bygherre bestemmer selv, hvor mange point der scores.
| Indikator 3.1 |  | Valg af let genbrugelige og genanvendelig materialer og samlingsmetoder. Point opgøres.
| TEC1.6.KK.1. |  | Udarbejd beskrivelse af, hvordan byggeriet i fremtiden vil kunne nedtages og genbruges eller genanvendes | Beskrivelsen skal indeholde en konkret oversigt over byggeriets bygningsdele og installationer, der passer til projektets detaljeringsgrad, og for hver bygningsdel skal det beskrives, hvordan bygningsdelen skal nedtages og håndteres ved endt anvendelse. Der skal angives en procent for hvor stor en andel af de enkelte bygningsdele der vil kunne henholdsvis genbruges, genanvendes, nyttiggøres på anden vis eller skulle deponeres. I takt med at projektet detaljeres, skal oversigten detaljeres og præciseres, ligesom mængderne for genbrug, genanvendelse, anden nyttiggørelse og deponi skal præciseres for den samlede bygning. Oversigten skal udvides, så den også indeholder en vurdering af de potentielle miljøbesparelser forbundet med direkte genbrug, genanvendelse eller anden nyttiggørelse af de enkelte bygningsdele.
Regnvand og bynatur | ENV2.2. | Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning – håndtering af regnvand |  | 100
| Indikator 1.1. |  | Vandforbrugsværdien: | 90
| ENV2.2.KK.1. |  | Der skal arbejdes med opsamling og anvendelse af regnvand, lokal afledning af regnvand (LAR) eller tilbageholdelse af regnvand på tage.
ENV2.2.KK.2. Kravet om 90 point reduceres i følgende tilfælde, hvor der skal opnås det højst mulige antal point og som minimum 40 point: - Krav om LAR bortfalder, hvis byggeriet er beliggende i et område, der er separatkloakeret eller er planlagt separatkloakeret, jf. kommunens gældende spildevandsplan. - Krav om opsamling og anvendelse af regnvand bortfalder hvor det jf. lovgivningen ikke er tilladt. Dette gælder f.eks. i bygninger med offentlig adgang, i institutioner for børn under 6 år, samt plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper. - Krav om tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalder, hvis tagarealer skal anvendes til ophold (f.eks. legeplads) eller tekniske installationer (herunder vedvarende energi).
ENV2.2.KK.3. Herudover kan krav om LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalde, hvis entreprenør, rådgiver eller DGNB-auditor: - dokumenterer tekniske udfordringer med løsningerne (f.eks. pladsmangel og geologiske forhold) og/eller - har udført anlægsøkonomiske beregninger, der viser, at løsningerne væsentligt fordyrer projektet (beregning skal medtage reduceret tilslutningsbidrag/refusion af tilslutningsbidrag). Herunder kan inddrages hensyn til rentabilitet ved brug af en rentabilitetsfaktor, som tager højde for lånets ydelse og dermed for den afledte huslejekonsekvens. De anlægsøkonomiske beregninger holdes op mod en beregning af udgifter til afledning og rensning af regnvandet, der viser besparelsen for samfundet.
ENV2.2.KK.4. Ved omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden stilles krav til LAR, opsamling og brug af regnvand og tilbageholdelse af regnvand på tage, kun hvis renoveringen omfatter relevante områder.
| Indikator 2.1.1. |  | Der er ikke behov for vanding af udearealer med drikkevand: | 5
| Indikator 2.2.2. |  | Udearealer inkluderer elementer til tilbageholdelse af regnvand: | 5
Regnvand og bynatur | ENV2.4. | Biodiversitet på matriklen - bynatur | Følgende krav, fastlagt af Københavns Kommune, opfyldes:
|  |  | Ved nybyggeri skal der samlet opnås minimum 50 point, herunder: Resterende point vælges bland indikatorerne: Indikator 1 Biofaktorindeks: 30 + 10 point Indikator 2 Mangfoldighed af dyrearter i udearealer: 20 point Indikator 3 Mangfoldighed af dyrearter på selve bygningen: 20 point Indikator 4 Invasive plantearter:10 point – Skal altid prioriteres. Indikator 5 Habitatforbindelser: 10 point Indikator 6 Udvikling og vedligeholdelse: 15 point Indikator 7 Biodiversitetsstrategi: 10 point | 50
| Indikator 3.3 |  | Der udføres tiltag svarende til minimum 50 point samlet i kriterie ENV2.4 og herunder skal der opnås 5 point i indikator 3. 3 for at undgå invasive plantearter | 50
ENV2.4.KK.2. Ved omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden opfyldes krav til ENV2.4, hvis renoveringsprojektet omfatter relevante udearealer, hvor det giver mening at arbejde med biodiversitet
Regnvand og bynatur | SITE1.1. | Lokalmiljø - Skybrudssikring | SITE1.1.KK.1. Ved omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden kan kompenserende tiltag (3.3) reduceres til de områder renoveringen omfatter. | 10
| Indikator 3.1. |  | Risikograd ved skybrud – skal vurderes og pointsættes
| Indikator 3.3.1. |  | Der er foretaget en risikoanalyse af bygningen (gælder kun bluespots): | 2.5
| Indikator 3.3.2 |  | Der er implementeret tiltag der væsentligt reducerer risiko for oversvømmelse af bygning eller væsentligt reducerer risiko for bygningsskade og anden materiel skade ved oversvømmelser (gælder kun bluespots): | 7.5
Sortering til ressource | PRO2.1. | Byggeplads/byggeproces - byggeaffald |  | 15 | ? Hvilke krav gælder renovering?
| Indikator 1.1.1. |  | Der er formuleret et koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen | 5
| Indikator 1.2 |  | Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen | 5
| Indikator 1.3 |  | Gennemgang af det implementerede arbejde | 5
PRO2.1.KK.1. Planerne over indretningen af byggepladsen skal indeholde angivelse af hvilke affaldsfraktioner, der kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne er placeret.
| PRO2.1.KK.2. |  | Der skal opstilles containere, som er afmærkede med de affaldsfraktioner som fremgår af den lovpligtige anmeldelse til Københavns Kommune. Anmeldelsen skal være vedlagt en ressource- og miljøkortlægning.
| PRO2.1.KK.3. |  | Københavns Kommune har særligt fokus på af PCB og stiller derfor krav om at materialer, som er afrenset for PCB, altid skal kontrolleres ved renhedstest.
| PRO2.1.KK.4. |  | Københavns Kommune har særligt fokus på, at der ikke cirkulerer genbrugsmaterialer forurenet med miljøfremmede stoffer. Indholdet af miljøfremmede stoffer skal derfor altid indgå i afklaringen af, om fraktionerne er egnet til genbrug og genanvendelse.
Sortering til ressource | KK.MILJØ.4. | Kildesortering i boliger | Følgende krav, fastlagt af Københavns Kommune, opfyldes:
| KK.MILJØ.4.1. | KK.13.1 | Kildesortering inde i boliger: - Der skal etableres mulighed for at kildesortere i mindst 5 affaldsfraktioner. - Kildesorteringen i små boliger (under 50 m2) kan etableres med én affaldsfraktion mindre.
| KK.MILJØ.4.2. | KK.13.2 | Kildesortering uden for boliger: Der skal i ejendommen afsættes et areal, der som udgangspunkt svarer til ca. ½ m2 pr. bolig, i skur, rum eller lignende til storskrald
| KK.MILJØ.4.3. | KK.13.3 | Mulighed for direkte genbrug skal sikres ved at tilbyde beboerne at bytte effekter f.eks. på særlige byttehylder, kan opsættes i storskraldsrum, kælderrum eller lignende. Pladsen til dette skal afsættes og vises på tegning.
| KK.MILJØ.4.4. | KK.13.4 | I ejendomme, hvor det er muligt at bruge kompost, skal haveaffaldet komposteres på friarealerne på egen grund.
| KK.MILJØ.4.5. |  | Ved omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden, følges ovenstående krav, hvis renoveringen omfatter områder, som er relevante i forhold til kravene. | reno
Jordforurening | KK.MILJØ.6. | Jordforurening
| KK.MILJØ.6.1 |  | Jordforureninger af mindre arealmæssig udbredelse (dvs. punktkilder), der kan udgøre et miljø- og/eller sundhedsmæssigt problem, skal fjernes, hvis de konstateres på en grund som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven. Dvs. forureningen skal bortgraves, så grunden ikke skal kortlægges efter jordforureningsloven.

## Svanen Master (hidden)
Tema | kravnummer | Kravtitel | kravtekst
Certificering |  | Svane certificering | Renoveringer certificeres efter kravsættet "Svanemærkning af renoveringer"
Nybyggerier certificeres efter kravsættet "Svanemærkning af huse lejligheder, skoler og daginstitutioner"
El, vand og varme | 1. | Commissioning – energi- og vandforbrug |  | 2 point
| P2 |  | ’Individuel måling af brugsvand’ | 1 point
| P14 |  | ’Intelligent energiovervågning og visning af boligens energiforbrug’ | 1 point
Herunder skal følgende krav, fastlagt af Københavns Kommune, opfyldes:
| KK.1.1. |  | Etablering af mulighed for måling og overvågning af energiforbrug
| KK.1.2. |  | Der skal opsættes individuel måling af el, vand og varme hos hvert lejemål
| KK.1.4. |  | Ved omfattende renoveringer* i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden opsættes målere for de dele, som renoveringen omfatter. Omfatter en renovering udvalgte boliger, kan der alternativt forberedes til målere.
| KK.1.3. |  | Installerede hoved- og bimålere skal være fjernaflæste.
El, vand og varme | 2. | Energioptimering ved renoveringer | Følgende krav, fastlagt af Københavns Kommune, opfyldes:
KK.MILJØ.1.1. Ved omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden er målet, at: 1. Bygninger med energimærke B, C og D skal forbedres ét trin. 2. Bygninger med energimærke E skal forbedres til C 3. Bygninger med energimærke F skal forbedres til D 4. Bygninger med energimærke G skal forbedres til D I implementeringen af målet tages der hensyn til rentabilitet, om bygningsdelen er renoveringsmoden og om den er bevaringsværdig.
KK.MILJØ.1.2. Der stilles krav om at implementere alle tiltag, der er støtteberettigede af Landsbyggefonden.
El, vand og varme | 3. | Fjernvarme | Følgende krav, fastlagt af Københavns Kommune, opfyldes:
KK.MILJØ.3.1. Ved nybyggerier og omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden og hvor varmeinstallationer renoveres, fastlægger Københavns Kommune, at bygninger skal tilsluttes og aftage fjernvarme i fjernvarmedistrikter, herunder også byggerier med varmeeffektbehov under 250kW.
KK.MILJØ.3.2. I særlige tilfælde ved mindre eller midlertidigt byggeri med effektbehov under 250kW, er anvendelse af andre varmeformer mulig, i form af vedvarende energianlæg. Der kan i disse tilfælde søges om dispensation fra kravet og eventuel fritagelse for tilslutningspligten hos varmemyndigheden. For yderligere vejledning kan myndigheden kontaktes: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed Telefon: +45 21 70 26 50 Mail: virkmiljoe@tmf.dk
Materialer og cirkulær økonomi | 4 | Livscyklusvurdering - LCA-beregninger svarende til kriterier ENV1.1 Livscyklusvurdering i ”DGNB – Nybyggeri og omfattende renoveringer, version 2020” skal udføres. Herunder skal LCA’en udføres på et niveau svarende til at der i DGNB-systemet kunne opnås følgende:
| indikator 1.1 |  | Integration af LCA i tidlig planlægningsfase: | 5 point
| Indikator 1.2 |  | Udførelse af LCA i overensstemmelse med den frivillige bæredygtighedsklasse: | 10 point
| Indikator 2.1 |  | Vægtede miljøpåvirkningskategorier for den samlede (færdige) bygning beregnes
Materialer og cirkulær økonomi | 5 | Miljøfarlige stoffer
Reguleres via obligatoriske Svanekrav.
| KK.5.1. |  | Der må der ikke anvendes tungmetaller (zink, kobber og bly) i vandførende bygningsdele på tage og regnvandsafløb mv.
| KK.5.2. |  | Ved omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden med krav til bevaringsværdig arkitektur, skal tage og afledningsstrukturer til regnvand indeholdende tungmetaller derfor søges erstattet af vellignende materialer uden forureningskomponenter. Er det på grund af krav til arkitektur ikke muligt at undgå tungmetaller skal der installeres tungmetalfilter på afløbet.
| KK.5.3. |  | Ved renovering af bevaringsværdige bygninger, hvor tungmetaller udgør en lille del (under 10%) af den samlede tagflade kan tungmetalfiltre undlades, hvis det dokumenteres, at ejendommens tagvand ledes til fælleskloak, og der ikke er planer eller krav om at ændre kloakforholdene.
Materialer og cirkulær økonomi | 6 | Fleksibilitet og tilpasningsevne | Følgende krav, fastlagt af Københavns Kommune, opfyldes:
| KK.6.1. |  | Københavns Kommune stiller krav om, at rummenes funktioner og tilslutninger forsøges udført, så der opnås fleksibilitet og tilpasningsevne i: - de bærende konstruktioner og indervægge. Herunder undersøges mulighed for øget fleksibel indretning af byggeriet - de tekniske systemer (ventilation, køling, varme, vand og afløb).
| KK.6.2. |  | Ved omfattende renoveringer som støttes af Landsbyggefonden vurderes alene de konstruktioner og tekniske installationer som renoveringen omfatter.
Materialer og cirkulær økonomi | 7 | Design for vedligehold og rengøring | Følgende krav, fastlagt af Københavns Kommune, opfyldes:
| KK.7.1. |  | Bygherre vælger selv indsatser, der kan bidrage til at reducere forbrug af ressourcer og rengøringsmidler gennem bygningens levetid.
| KK.7.2. |  | Ved renovering af bevaringsværdigt byggeri, hvor Københavns Kommune stiller krav til arkitektur, vægter krav til arkitektur over vedligeholdelses- og rengøringsvenlighed.
Materialer og cirkulær økonomi | 8 | Nedtagning og genanvendelse
Reguleres via obligatoriske krav i Svanen.
| KK.8.1. |  | Inddrag krav om ”Egnethed for genindvinding, transformation og genbrug” i planlægningen. Dette skal ske ved at der senest ved afslutningen af ”Indledende rådgivning” samt i detailprojekteringen iht. Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, evalueres på forskellige løsninger for at optimere ressourceeffektiviteten (inklusive processer til eventuelt transformationsarbejde). | nybyg
Regnvand og bynatur | 9 | Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning – håndtering af regnvand | Der skal opnås point i Svanekrav: | 1 point
| P14 |  | Lokal håndtering af regnvand. Afkobling af regnvand fra fællessystemet. For at aflaste afløbssystemet skal regnvand fra tage og befæstede opholdsarealer afkobles fælleskloakken og genanvendes lokalt, nedsives efter principper for lokal afledning af regnvand (LAR) eller om muligt ledes til et vandområde, en skybrudsvej eller et forsinkelsesbassin. | 1 point
| KK.9.1. |  | København Kommune stiller krav om, at der arbejdes med opsamling og brug af regnvand, lokal afledning af regnvand (LAR) eller tilbageholdelse af regnvand på tage. Herunder skal opsamling og brug af regnvand og LAR prioriteres over tilbageholdelse af regnvand på tage.
| KK.9.2. |  | Kravet reduceres i følgende tilfælde: - Krav om LAR bortfalder, hvis byggeriet er beliggende i et område, der er separatkloakeret eller er planlagt separatkloakeret, jf. kommunens gældende spildevandsplan. - Krav om opsamling og anvendelse af regnvand bortfalder hvor det jf. lovgivningen ikke er tilladt. Dette gælder f.eks. i bygninger med offentlig adgang, i institutioner for børn under 6 år, samt plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper. - Krav om tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalder, hvis tagarealer skal anvendes til ophold (f.eks. legeplads) eller tekniske installationer (herunder vedvarende energi).
KK.9.3. Herudover kan krav om LAR, opsamling og brug af regnvand og tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalde, hvis entreprenør og rådgiver: - dokumenterer tekniske udfordringer med løsningerne (f.eks. pladsmangel og geologiske forhold) og/eller - har udført anlægsøkonomiske beregninger, der viser, at løsningerne væsentligt fordyrer projektet (beregning skal medtage reduceret tilslutningsbidrag/refusion af tilslutningsbidrag). Herunder kan inddrages hensyn til rentabilitet ved brug af en rentabilitetsfaktor, som tager højde for lånets ydelse og dermed for den afledte huslejekonsekvens. De anlægsøkonomiske beregninger holdes op mod en beregning af udgifter til afledning og rensning af regnvandet, der viser besparelsen for samfundet.
KK.9.4. Ved omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden stilles krav til LAR, opsamling og brug af regnvand og tilbageholdelse af regnvand på tage, kun hvis renoveringen omfatter relevante områder.
Regnvand og bynatur | 10 | Biodiversitet på matriklen - bynatur | Der skal opnås point i Svanekrav: | 2 point
| P14 |  | Point skal opnås blandt nedenstående mulige tiltag: - Grønne tage og facader - Skabte haver til biodiversitet - Skabte habitater til insekter, fugle og flagermus | 2 point
Ved omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden opfyldes ovenstående, hvis renoveringsprojektet omfatter relevante udearealer, hvor det giver mening at arbejde med biodiversitet.
Regnvand og bynatur | 11 | Lokalmiljø – Skybrudssikring
| KK.11.1. |  | Krav gældende for områder hvor der er risiko for oversvømmelser: 1) Beskyttelse mod skadelige indtrængen af regnvand skal ske ved etablering af barrierer, der er mindst 10 cm høje f.eks. vedudvendige kældertrapper, lyskasser, døre i stueplan m.m. hvor der kan skybrudssikres med afløb og opkanter eller terrænregulering, i det omfang det er muligt af hensyn til boligens niveaufri adgang for borgere med særlige behov. 2) Indtrængen af opstigende spildevand til ejendomme gennem kloaksystemet skal forhindres ved at etablere pumpebrønd eller højvandslukke. | Nybyg
| KK.11.2. |  | Ved omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden kan kompenserende tiltag reduceres til de områder renoveringen omfatter. | Reno
Sortering til ressource | 12 | Byggeplads/byggeproces – byggeaffald | Reguleres via obligatoriske krav i Svanen.
| KK.12.1. |  | - Udarbejdelse af et koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen - Deltagere i byggeprocessen på byggepladsen skal være informeret om konceptet for minimering og sortering af affald - Det implementerede arbejde skal gennemgås - Planerne over indretningen af byggepladsen skal indeholde angivelse af hvilke affaldsfraktioner, der kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne er placeret.
krav 13 og 14 trækkes fra DGNB-master

## ja nej (hidden)
Ja
Nej
X
Nybyg
Helhedsplan
Skema A
Skema B
Skema C