## Introduktion
Miljøkrav
Version 3.0, 20. marts 2024
DGNB-manual: Bæredygtighedscertificering af Nye bygninger og omfattende renoveringer version 2023 1.0.0
Introduktion
Dette excelværktøj indeholder på fane to ("Krav") et skema med Københavns Kommunes miljøkrav til kommunens eget byggeri. Kravene gælder for alle byggerier, hvor Københavns Kommune, Byggeri København, er bygherre. Skemaet er bygget op med samme systematik som Rådet for bæredygtigt byggeris matrix til DGNB-certificering. Nærværende excelark er ikke den samlede DGNB-matrix, men indeholder kun de kriterier og indikatorer, hvor Københavns Kommune har præciseringer eller ekstra krav. Derudover indeholder skemaet seks krav, som er uden for DGNB-systemet og Københavns Kommunes krav til cirkulær økonomi. Ved en DGNB-certificering vil dette skema fungere som et parallelt skema til matricen. Skemaet bruges dels til at se, hvilke krav Københavns Kommune har til DGNB-kriterier og -indikatorer, dels til at håndtere de krav, som ikke er med i matricen, og udfyldes for disse. Hvis der ikke er tale om en DGNB-certificering, bruges skemaet som en erstatning for DGNB-matricen og udfyldes for alle dele i dette skema. Fane 2 "Krav" indeholder derfor følgende:
1. En række minimumskrav til point i DGNB-systemet. Pointene fremgår af kolonne F. Såfremt byggeriet ikke skal DGNB-certificeres, skal de underliggende krav opfyldes, selvom der ikke gives point. 2. En række præciseringer og ekstra krav til DGNB-kriterier og -indikatorer. De er markeret med et entydigt Københavns Kommune-nummer, f.eks. PRO2.1.KK.1. De er også markeret med lyseblå. 3. En række supplerende krav fra Københavns Kommune, som ikke kan håndteres naturligt inden for DGNB-systemet. De er også markeret med lyseblå og et entydigt Københavns Kommune-nummer, f.eks. KK.MILJØ.1. 4. De otte DGNB-kriterier med en række indikatorer, som skal anvendes i forbindelse med cirkulær økonomi. De er markeret med "cø" i kolonne R. 5. Københavns Kommunes krav til cirkulær økonomi. Kravene er navngivet med et entydigt Københavns Kommune-nummer f.eks. KK.CØ.1 og er også markeret med "cø" i kolonne R.
Cirkulær økonomi - ydelser
Følgende gælder for arbejdet med cirkulær økonomi: Planlægning 1. Københavns Kommune udpeger de valgte indikatorer og krav for rådgiver i fanebladet ”Krav”. 2. Rådgiver vurderer de valgte indikatorer og krav og prissætter kravene i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling. Der opnås politisk mandat til de cirkulære tiltag gennem ansøgningen om anlægsbevillingen Dispositionsforslag til aflevering 1. Rådgiver afleverer en opdateret vurdering af de valgte kriterier og krav ved hvert faseskifte fra dispositionsforslag til aflevering. Såfremt projektet udføres i totalentreprise, er det, medmindre Københavns Kommune konkret beslutter andet, totalentreprenøren, der udarbejder og afleverer opdaterede vurderinger for de faser, der er omfattet af totalentreprisen.
Andre systemer
DGNB kan erstattes af tilsvarende systemer, der lever op til hensyn svarende til kravene fastlagt i nærværende miljøkrav.
Gennemgang af skemaet i planlægningsfasen (Idéoplæg og program)
I planlægningsfasen skal krav, point og dokumentation i fanen "krav" (kolonne E, F og G) og krydserne i faserne for aflevering af dokumentation i fanen "Krav" (kolonne H til P) gennemgås med hensyn til relevans og krydsernes rigtige placering i forhold til det konkrete projekt. Københavns Kommunes projektchef eller projektleder skal godkende valget. I kolonne S kan krav og rækker fravælges, hvis de ikke er relevante. Fravalg skal kort forklares i kolonne Q.
Henvisning til DGNB i dokumentationskolonnen
Når der henvises til DGNB-manualen under dokumentation, kolonne G, er det det relevante kriterie eller den relevante indikator, der skal slås op i, og alle dele vedrørende kriteriet eller indikatoren bør konsulteres, dvs. f.eks. både evalueringsdelen og metodedelen.
Farverne
Lysegrå og mørkegrå markerer overskrift i skemaet. Lysegrøn markerer hvilke felter, man kan skrive i. Lyseblå markerer, at det er præciseringer/krav fra Københavns Kommune.
Ændringer i versioner
Ændringer i denne version 3, 20. marts 2024 i forhold til verison 2, 17. december 2021. 1. Ændring af navn til Miljøkrav 2. Tilføjet stramninger af krav i ENV 1.3. Ansvarsbevidst ressourceindvinding vedr. natursten og i ENV2.4 Biodiversitet vedr. Biodiversitetsstrategi. Det sker som følge af beslutning i Borgerrepræsentationen den 14. december 2023. 2. Konsekvensændringer som følge udgivelsen af DGNB-manualen 2023 3. Kravkrataloget og ydelser beskrevet i Håndbog i cirkulær økonomi 5. udgave 1. december 2022 er indsat og er derudover opdateret i for hold til 5. udgave 1. december 2022. Håndbogen er ikke længere en del af udbudsmaterialet. | .
Kode til dokument
Der er sat kode på dokumentet for at forhindre utilsigtede ændringer. Koden til dokumentet er 'krav'.
Bilag
Der hører fire bilag til dette skema. Det er følgende: Bilag til Energioptimering ved renoveringer - metodebeskrivelse Bilag til Indeklima og energidesign - metodebeskrivelse Bilag til Kildesortering i boliger - KBH_Tommelfingerregler Bilag til Skadelig kemi

## Krav
Miljøkrav | [18 empty] | [Indsæt projektnavn]
Version 3.0, 20. marts 2024 | [6 empty] | Skal projektet certificeres (DGNB, Svanemærket eller lignende? | [11 empty] | [Indsæt svar]
[7 empty] | Dokumentationen leveres i | [9 empty] | Sorteringer
Navn | Baggrund | DGNB-nummer | KK-nummer | Krav | Krav til mini-mums- point i DGNB | Københavns Kommunes krav til dokumentation | Idéoplæg | Byggeprogram | Dispositionsforslag | Projektforslag | Myndighedsprojekt | Udbudsprojekt | Udførelsesprojekt | Udførelse | Aflevering | Kolonne til log, dialog, dokumentation, vurdering af cirkulær økonomi-krav og eventuelt andet | Cirkulær økonomi | Relevant | TMF-krav
København Kommunes præciseringer og tilføjelser til DGNB-systemet | [18 empty] | ja
PRO1.1 Kvalitet i forberedelsen af projektet | [6 empty] | x | x | [8 empty] | cø
|  | Indikator 2 |  | Bæredygtighedsmål | [12 empty] | cø
|  | 2.1 |  | Bæredygtighedsmål for projektet. | [12 empty] | cø
|  | 2.1.1 |  | Der er udarbejdet detaljerede bæredygtighedsmål med hensyntagen til procesmæssige, miljømæssige, økonomiske, sociale og tekniske aspekter. Bæredygtighedsmålene skal foreligge senest ved afslutningen af ”Indledende rådgivning” iht. ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab. 15 point. |  | Jf. DGNB-manualen. | x | x | [8 empty] | cø
|  | 2.1.2 |  | Desuden er der for bæredygtighedsmålene defineret ansvarsområder for de involverede aktører samt udarbejdet en plan for hvilke beslutninger, der skal træffes i de enkelte faser for at opnå en optimal implementering. 30 point. |  | Jf. DGNB-manualen. | x | x | [8 empty] | cø
PRO1.4 Bæredygtighed i entrepriseudbud | [11 empty] | x |  |  |  |  | cø
|  | Indikator 1 |  | Bæredygtighedsaspekter i udbudsmateriale | [12 empty] | cø
|  | 1.3 |  | Cirkulær økonomi-bonus | [12 empty] | cø
|  | 1.3.1 |  | Kravene i udbuddet anmoder udtrykkeligt om genanvendelse eller genbrug af byggematerialer og -produkter i forbindelse med det konkrete projekt. +10 point. |  | Jf. DGNB-manualen. | [5 empty] | x |  |  |  |  | cø
PRO1.5 Vejledning om vedligehold og brug af bygningen |  |  |  |  | point | [9 empty] | x |  |  |  | ja
|  | Indikator 1 |  | Vejledning om vedligehold, inspektion og drift | [14 empty] | ja
|  | 1.1 |  | Der er udfærdiget vejledninger om vedligehold, inspektion og drift. | [14 empty] | ja
|  | 1.1.1 |  | Der er udfærdiget vejledninger om vedligehold, inspektion og drift i det sædvanlige omfang svarende til bygningsreglementets krav herom. Disse vejledninger er overdraget til den driftsansvarlige. +10 point. | 10 | Jf. DGNB-manualen og herunder den frivillige bæredygtighedsklasse: "Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet" | [8 empty] | x |  |  |  | ja
|  | 1.1.2 |  | Der er udfærdiget en detaljeret drifts- og vedligeholdelsesplan i henhold til kravet herom i den frivillig bæredygtighedsklasse. +20 point. | 20 | Jf. DGNB-manualen og herunder den frivillige bæredygtighedsklasse: "Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet" | [8 empty] | x |  |  |  | ja
|  | Indikator 2 |  | Opdatering af tegningsmateriale, skemaer, beregninger og anden dokumentation | [14 empty] | ja
|  | 2.1 |  | Opdatering af tegningsmateriale og beregninger for at afspejle bygningen som udført. | [14 empty] | ja
|  | 2.1.1 |  | Tegningsmaterialet afspejler bygningen, som den faktisk er blevet bygget og udført. +15 point. | 15 | Jf. DGNB-manualen | [8 empty] | x |  |  |  | ja
|  | 2.2.2 |  | Den relevante dokumentation og beregninger, såsom energirammeberegninger, lydisoleringsdokumentation, akustiske beregninger, brandsikkerhedskoncept, indeklimasimuleringer, dagslyssimuleringer mv. afspejler bygningen, som den faktisk er blevet bygget og udført. + 15 point. | 15 | Jf. DGNB-manualen | [8 empty] | x |  |  |  | ja
|  |  | PRO1.5.KK.1 | Byggerier skal følge kommunens proceskrav i Byggeri til drift (BtD) samt retningslinjerne i Københavns Kommunes til enhver tid gældende IKT-aftale. |  | De krav der stilles til dokumentation i de to processer. | [8 empty] | x |  |  |  | ja
| Baggrund for krav: Korrekt dokumentation samt gode målrettede vejledninger om drift og vedligehold er en forudsætning for, at der opnås en optimal og effektiv drift | [17 empty] | ja
| og vedligehold af en bygning efter opførelse og eller renovering. | [17 empty] | ja
PRO2.1 Byggeplads/Byggeproces | [7 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  | Indikator 1 |  | Minimering og sortering af affald på byggepladsen. | [12 empty] | cø |  | ja
|  | 1.1 |  | Koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen | [12 empty] | cø |  | ja
|  | 1.1.1 |  | I udbudsmaterialet og/eller byggepladsreglementet er formuleret et koncept for minimering, sortering og bortskaffelse af affald på byggepladsen. +5 point. | 5 | Jf. DGNB-manualen |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | cø |  | ja
|  | 1.1.2 |  | Opgørelse af byggeaffald fra byggeprocessen er i overensstemmelse med kravet om ressourceanvendelse på byggepladsen i den frivillige bæredygtighedsklasse. +10 point. |  | Jf. DGNB-manualen | [7 empty] | x |  |  | cø
|  | 1.2 |  | Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen | [12 empty] | cø |  | ja
|  | 1.2.1 |  | De personer, som er involveret i byggeprocsseen, informeres med fokus på koncepter for minimering, sortering og bortskaffelse af affald på byggepladsen. +5 point. | 5 | Jf. DGNB-manualen. Der skal være dokumentation for, at der foretages en løbende information til alle underentreprenører, som løbende kommer på sagen. | [7 empty] | x | x |  | cø |  | ja
|  | 1.3 |  | Gennemgang af det implementerede arbejde | [12 empty] | cø |  | ja
|  | 1.3.1 |  | Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til det udviklede koncept. Byggeledelsen kontrollerer løbende, at konceptet følges og overholdes. +5 point. | 5 | Jf. DGNB-manualen. | [7 empty] | x | x |  | cø |  | ja
|  | 1.4 |  | Cirkulær økonomi-bonus | [12 empty] | cø
|  | 1.4.1 |  | Innovative/nye koncepter, konstuktionsmetoder eller teknologier der reducerer mængden af genereret affald på byggepladsen markant. Eksempler kan være: Design der skaber mindre spild, deleaffaldsstationer o. lign +10 point. |  | Jf. DGNB-manualen |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | cø
|  |  | PRO2.1.KK.1 | Planerne over indretningen af byggepladsen skal indeholde angivelse af hvilke affaldsfraktioner, der kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne er placeret. |  | Det skal fremgå af konceptet i PRO2.1.1.1.1. og af byggepladsplanen. Alle containere skal mærkes særskilt med de affaldsfraktioner, som fremkommer fra pladsen. |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | ja
|  |  | PRO2.1.KK.2 | Ved renoveringer og nedrivninger skal der være opstillet containere, som er afmærkede med de affaldsfraktioner, som fremgår af den lovpligtige anmeldelse til Københavns Kommune. Anmeldelsen skal være vedlagt en ressource- og miljøkortlægning. |  | Det skal fremgå af konceptet i PRO2.1.1.1.1. Planen over opstillede affaldscontainer skal vedlægges affaldsanmeldelsen således, at der er tydelig overensstemmelse mellem de anmeldte affaldsfraktioner og de opstillede containere. Hvis behovet for affaldsfraktioner og containere varierer i byggeperioden, skal yderligere plantegninger vedlægges. |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | ja
|  |  | PRO2.1.KK.3 | Københavns Kommune har særligt fokus på af PCB og stiller derfor krav om, at materialer, som er afrenset for PCB, altid skal kontrolleres ved renhedstest. |  | Entreprenøren skal fremsende dokumentation efter afrensning og inden nedrivning, som viser at udfaldskravene er overholdt. Dokumentation skal være i form af analyseresulter og angivelse med billede eller tegning af, hvor prøverne er udtaget. | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | ja
|  |  | PRO2.1.KK.4 | Københavns Kommune har særligt fokus på, at der ikke cirkulerer genbrugsmaterialer forurenet med miljøfremmede stoffer. Indholdet af miljøfremmede stoffer skal derfor altid indgå i afklaringen af, om fraktionerne er egnet til genbrug og genanvendelse. |  | Indholdet af miljøfremmede stoffer skal fremgå af miljøundersøgelserne i projektet. |  | x | x | [9 empty] | ja
| Baggrund for krav: Planer over indretningen af byggepladsen indgår som nødvendig dokumentation i PRO2.1. De supplerende krav præciserer denne dokumentation. Sporbarhed, tilsyn og kontrol er | [17 empty] | ja
| grundlæggende forudsætninger for cirkulær økonomi. Der anvendes i dag betydelige ressourcer på miljøkortlægning og -sanering inden nedrivning og renovering med det formål at udsortere farlige | [17 empty] | ja
| stoffer og derved opnå uforurenede materialer til genbrug og genanvendelse/nyttiggørelse. Den viden om materialernes kvalitet, der opnås igennem processen, anvendes i dag ikke systematisk i | [17 empty] | ja
| den videre disponering af materialerne. Den store indsats og de mange penge, der bliver brugt til at rense materialerne inden nedrivning, risikerer at gå tabt, hvis de rensede materialer i det videre | [17 empty] | ja
| forløb blandes med forurenede materialer. | [17 empty] | ja
PRO2.3 Commissioning |  |  |  |  | point |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | ja
|  | Indikator 1 |  | Måling og registrering, indregulering og performancetest | [14 empty] | ja
|  | 1.1 |  | Udført funktions- og performancetest. | [14 empty] | ja
|  | 1.1.1 |  | Der er udarbejdet en plan for måling og overvågning af de tekniske installationer, hvor det er sikret, at der er opsat tilstrækkeligt antal målere til at funktionen af installationerne kan testes. Alle anlægsdele underkastes en funktionsafprøvning iht. Bygningsreglementets krav. 30 point. | 30 | Jf. DGNB-manualen |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  |  | PRO2.3.KK.1 | Byggesagen skal etablere mulighed for måling og overvågning af energiforbrug og for efterfølgende energistyring og energioptimeret adfærd. |  | Krav til dokumentation er beskrevet i de til enhver tid gældende tekniske bygherrestandarder i Dokumentet BI_1802. |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | ja
|  |  | PRO2.3.KK.2 | Der skal opsættes individuel måling af el, vand og varme i hvert lejemål, hvor der indgås lejeaftale med Københavns Ejendomme eller med Københavns Kommunes fagforvaltninger. |  | Som PRO2.3.KK.1 |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | ja
|  |  | PRO2.3.KK.3 | Hoved- og bimålere skal være fjernaflæste, og data eksporteres til Københavns Ejendommes energistyringssystem via en intern netværksforbundet opsamlingslogger eller trådløse systemer. Herunder følges Københavns Kommunes til enhver tid gældende Tekniske Bygherrestandarder (TBS) vedrørende koncept for måling og dataopsamling til Københavns Kommunes energiovervågningsplatform. |  | Som PRO2.3.KK.1 |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | ja
|  |  | PRO2.3.KK.4 | Ved nybyggeri, hvor Københavns Kommune er bygherre, skal den til enhver tid gældende energiramme kunne efterprøves i forhold til Københavns Kommunes til enhver tid gældende målerstrategi, som er en del af de Tekniske Bygherrestandarder. |  | Som PRO2.3.KK.1 | [7 empty] | x | x |  |  |  | ja
| Baggrund for krav: Der stilles i Bygningsreglementet krav til bygningsautomatik og måling i byggerier med varme- og eller kølebehov over 290 kW. For renoveringer gælder tilsvarende krav, hvis det | [17 empty] | ja
| er teknisk udførligt og rentabelt. Københavns Kommune ønsker at kunne overvåge og styre også byggerier med mindre varme- og eller kølebehov end 290 kW via en central automatikplatform. | [17 empty] | ja
| Endvidere ønskes mulighed for at kunne energistyre de enkelte kommunale lejemål. Kravet præciserer dette. | [17 empty] | ja
ENV1.1 Livscyklusvurdering | [7 empty] | x | x | x | x |  |  |  | x |  | cø |  | ja
|  | Indikator 1 |  | LCA-resultater | [12 empty] | cø |  | ja
|  | 1.1. |  | Global Warming Potential (GWP) for byggeriet efter BR2023 og (BR2025) | Point bereg-nes | Jf. DGNB-manualen |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | cø |  | ja
|  |  | ENV1.1.KK.1 | Der skal laves en strategi og en plan for, hvordan det i projektet sikres, at kravet til CO2-udledningen i projektet overholdes herunder ved brug af LCA-analyse. |  | Strategien og planen |  | x | [8 empty] | cø
|  |  | ENV1.1.KK.2 | Hvis der findes EPD-data for de byggematerialer, som anvendes i byggeriet, skal disse anvendes i LCA-beregningerne. |  | Der afleveres notat eller tilsvarende, som redegør for dette. |  |  |  | x | x |  |  |  | x
|  |  | ENV1.1.KK.3 | LCAbyg-rapporten (i pdf) og LCAbyg-projektfilen skal afleveres til bygherre, så alle data og al dokumentation kan tilgås. |  | Rapport og HTML-filer for de gennemførte analyser skal afleveres til bygherren. |  |  |  | x | x |  |  |  | x
ENV1.2 Miljøfarlige stoffer | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  | Indikator 1 |  | Miljøfarlige stoffer | [12 empty] | cø |  | ja
|  | 1.1 |  | Vægtet opfyldelse | [12 empty] | cø |  | ja
|  | 1.1.1 |  | - Vægtet opfyldelse af kvalitetstrin i henhold til kriteriematrix bilag 1. - Kvalitetstrin 1. 10 point. - Kvalitetstrin 2. 30 point. - Kvalitetstrin 3. 75 point. - Kvalitetstrin 4. 100 point. For at opnå over 30 point skal der dokumenteres udført materialekontrol på byggepladsen. For at opnå over 75 point skal alle relevante materialer dokumenteres ift. kvalitetstrin. Der er 100 mulige point i kriteriet. Maks. 100 point | point opnås jævnfør marke-ring af kvali-tetstrin i bilaget til kravet | Jf. DGNB-manualen. |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  | 1.3 |  | Køling uden halogenerede/delvist halogenerede kølemidler | [14 empty] | ja
|  | 1.3.1 |  | GWP-faktor for kølemidler | [14 empty] | ja
|  |  |  | Ingen brug af kølemidler med GWP-faktor ≥ 150. +5 point. | 5 | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  | Indikator 2 |  | Renoveringsprojekter - screening for skadelige stoffer
|  | 2.1 |  | Kortlægning og risikovurdering.
|  | 2.1.1 |  | Der er udført en kortlægning af potentielt skadelige stoffer iht. risikolisten i bilag 7. Kortlægningen er udført med baggrund i bygningens historik samt en visuel bestigelse. De fundne stoffer påvirker ikke anvendelsen af bygningen (jf. AT-bekendtgørelsen BEK nr. 1054/samt AT-vejl. C.0.1).
|  | 2.1.1.1 |  | Der udført en handlingsplan for håndtering af de kortlagte stoffer, således bygningens anvendelse kan fortsætte uden sundhedsrisici for bygningens brugere,. 10 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | cø
|  | 2.1.1.2 |  | Der er udført målinger for alle kortlagte stoffer kategoriseret med ”middel”, ”høj” og ”meget høj” risiko. Hertil er udført en handlingsplan for håndtering af de målte stoffer, således disse kan nedtages og bortskaffes korrekt. 20 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | cø
|  | 2.1.1.3 |  | Alternativt er der i kortlægningen ikke fundet nogen skadelige stoffer, eller kun fundet stoffer med ”lav” eller ”meget lav” risiko. 20 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | ENV1.2.KK.1 | Jf. Bilag til skadelig kemi (nr. 34, kvalitetstrin 4) må der ikke anvendes tungmetaller (zink, kobber) på tage mv. Ved renoveringer af bygninger med krav til bevaringsværdig arkitektur, skal tag- og afledningsstrukturer til regnvand indeholdende tungmetaller derfor søges erstattet af vellignende materialer uden forureningskomponenter. Er det på grund af krav til arkitektur ikke muligt, reduceres kravet til nr. 34 i Bilag til skadelig kemi til kvalitetstrin 3, som sikrer, at der installeres tungmetalfilter på afløbet. |  | Det skal fremgå af matrix eller notat, hvordan dette er håndteret. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | ja
|  |  | ENV1.2.KK.2. | Ved renovering af bevaringsværdige bygninger, hvor tungmetaller udgør en lille del (under 10%) af den samlede tagflade, kan tungmetalfiltre undlades, hvis det dokumenteres, at ejendommens tagvand ledes til fælleskloak, og der ikke er planer eller krav om at ændre kloakforholdene. |  | Det skal fremgå af matrix eller notat, hvordan dette er håndteret. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | ja
| Baggrund for krav: Arbejdet med at reducere brugen af skadelig kemi bidrager til forbedret indeklima og er essentielt for arbejdet med cirkulær økonomi, så byggematerialer fremover kan | [17 empty] | ja
| genbruges og genanvendes. Brug af bly, zink og kobber som tagmaterialer kan føre til forurening af jord og vandmiljø og er en af de væsentligste årsager til, at der må etableres rensning i | [17 empty] | ja
| regnvandssystemer. At undlade at anvende materialerne er at afskære forureningen ved kilden. Det mindsker også udgifter til rensning af regnvand, og gør det muligt at lede tagvandet til | [17 empty] | ja
recipient.
ENV1.3 Ansvarsbevidst ressourceindvinding | [11 empty] | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  | Indikator 1 |  | Ansvarlig oprindelse af byggematerialer | [12 empty] | cø |  | ja
|  | 1.1 |  | Træ fra dokumenteret ansvarlig skovdrift | [12 empty] | cø |  | ja
|  | 1.1.1 |  | - Kvalitetstrin 1: 50 % dokumenteret ansvarlig ressource. 10 point. - Kvalitetstrin 2: 75 % dokumenteret ansvarlig ressource. 30 point. - Kvalitetstrin 3: 90 % dokumenteret ansvarlig ressource. 50 point. | 50 | Jf. DGNB-manualen | [5 empty] | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  |  | ENV1.3.KK.1 | Kravet reduceres til 40 point, hvis det kan dokumenteres at fast inventar (f.eks. skabselementer) er en del af entreprisen, eller hvis brug af certificeret fast inventar kan dokumenteres at ville fordyre projektet væsentligt. |  | Dokumenteres i matrix, notat eller lignende. | [5 empty] | x | x | x | x |  |  |  | ja
|  | 1.2 |  | Natursten fra dokumenteret ansvarlig oprindelse | [14 empty] | ja
|  | 1.2.1 |  | Al anvendt natursten i bygning og i terræn er fra dokumenteret ansvarlig oprindelse. 50 point. | 50 | [6 empty] | x | x | x | x |  |  |  | ja
| Baggrund for krav: Muligheden for at reducere indikator 1 fra 50 til 40 point er fastlagt, idet der aktuelt ikke findes mange leverandører af f.eks. FSC-mærkede skabselementer. Krav om at det skal | [17 empty] | ja
| dokumenteres at brug vil fordyre projektet væsentligt, stilles for at bidrage til at skubbe markedets udvikling af byggematerialer med ansvarlig oprindelse. | [17 empty] | ja
ENV2.2 Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning | [8 empty] | x | x |  | x | x |  | x |  |  |  | ja
|  | Indikator 1 |  | Drikkevandsbehov og spildevandsudledning | [14 empty] | ja
|  | 1.1 |  | Vandforbrugsværdien. | [14 empty] | ja
|  | 1.1.1 |  | - Dynamisk grænseværdi ≤ vandforbrugsværdi. 10 point. - Dynamisk referenceværdi ≥ vandforbrugsværdi. 45 point. - Dynamisk målværdi ≥ vandforbrugsværdi. 90 point. | 90 | Jf. DGNB-manualen |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  |  | ja
|  |  | ENV2.2.KK.1 | Herunder stiller København Kommune krav om, at der arbejdes med opsamling og anvendelse af regnvand, lokal afledning af regnvand (LAR) eller tilbageholdelse af regnvand på tage (f.eks. grønne tage). Herunder skal opsamling og anvendelse af regnvand og LAR prioriteres over tilbageholdelse af regnvand på tage. |  | Den færdige bygning dokumenterer kravet. |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  |  | ja
|  |  | ENV2.2.KK.2 | Kravet om 90 point reduceres i følgende tilfælde, hvor der skal opnås det højst mulige antal point og som minimum 40 point: - Krav om LAR bortfalder, hvis byggeriet er beliggende i et område, der er separatkloakeret eller er planlagt separatkloakeret, jf. kommunens gældende spildevandsplan. - Krav om opsamling og anvendelse af regnvand bortfalder hvor det jf. lovgivningen ikke er tilladt. Dette gælder f.eks. i bygninger med offentlig adgang, i institutioner for børn under 6 år og andre institutioner for særligt følsomme grupper. - Krav om tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalder, hvis tagarealer skal anvendes til ophold (f.eks. legeplads) eller tekniske installationer (herunder vedvarende energi). |  | Dokumenteres i matrix, notat eller lign. |  | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  |  | ENV2.2.KK.3 | Herudover kan krav om LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og tilbageholdes af regnvand på tage bortfalde, hvis entreprenør, rådgiver eller DGNB-auditor: - dokumenterer tekniske udfordringer med løsningerne (f.eks. pladsmangel og geologiske forhold) og/eller - har udført anlægsøkonomiske beregninger, der viser, at løsningerne væsentligt fordyrer projektet (beregning skal medtage reduceret tilslutningsbidrag eller refusion af tilslutningsbidrag) som holdes op mod en beregning af udgifter til afledning og rensning af regnvandet, der viser besparelsen for samfundet. |  | Dokumentation i matrix, notat eller lignende eventuelt med anlægsøkonomiske og samfundsøkonomisk beregning. |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  |  | ja
|  |  | ENV2.2.KK.4. | Ved omfattende renoveringer stilles krav til LAR, regnvandsopsamling til toiletskyl mv. og tilbageholdelse af regnvand på tage, hvis renoveringen omfatter relevante områder. |  | Fremgår af program. |  | x | [10 empty] | ja
|  |  | ENV2.2.KK.5 | Projekter, der etablerer LAR, skal opnå point i følgende: | [14 empty] | ja
|  | Indikator 2 |  | Udearealer | [14 empty] | ja
|  | 2.1 |  | Vanding og vandtilbageholdelse. | [14 empty] | ja
|  | 2.1.1 |  | Der er ikke behov for vanding af udearealer med drikkevand. +5 point. | 5 | Jf. DGNB-manualen |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | ja
|  | 2.1.2 |  | Udearealer inkluderer elementer til tilbageholdelse af regnvand. +5 point. | 5 | Jf. DGNB-manualen |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | ja
| Baggrund for krav: Kravet understøtter kommunens sektorplaner, Vandforsyningsplan, Klimatilpasningsplan, Spildevandsplan og Skybrudsplan og sikrer en reduktion af drikkevandsforbruget | [17 empty] | ja
| samt aflastning af afløbssystemet og renseanlæg. Ved at anvende regnvand i stedet for drikkevand til forskellige formål (f.eks. tøjvask, toiletskyl og havevanding) reduceres presset | [17 empty] | ja
| på de grundvandsmagasiner, der udnyttes til indvinding af drikkevand. LAR-løsninger kan f.eks. omfatte nedsivning af regnvand, udledning til et vandområde, brug til rekreative formål | [17 empty] | ja
| på grunden eller til brug til vanding, vask af cykler og lignende. Anvendes anlægsøkonomiske beregninger som argument for ikke at etablere LAR, opsamling og anvendelse af regnvand | [17 empty] | ja
| og/eller tilbageholdes af regnvand på tage, skal der udarbejdes en beregning af de samfundsomkostninger, der følger af at pumpe regnvand til renseanlæg og til rensning og den deraf | [17 empty] | ja
| følgende CO2-udledning fra energiforbrug til transport og rensning. Teknik- og Miljøforvaltningen, vand@kk.dk kan levere oplysninger til beregningerne. For vejledning om kravet | [17 empty] | ja
| kontakt: Teknik- og Miljøforvaltningen vand@kk.dk. | [17 empty] | ja
ENV2.4 Biodiversitet | [9 empty] | x |  | x | x
|  |  | ENV2.4.KK.1. | Der skal i kriteriet opnås 50 point samlet |  | Det noteres i kolonne Q, hvilke indsatser der gennemføres. |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | ja
|  | Indikator 2 |  | Strategi for biodiversitet | [14 empty] | ja
|  | 2.1 |  | Strategi for biodiversitet | [14 empty] | ja
|  | 2.1.1 |  | Kontekst, forudsætninger og potentiale samt målbare indikatorer for flora og fauna. 10 point. | 10 | Strategien |  | x | [10 empty] | ja
|  | Indikator 3 |  | Design af kvalitetshabitater | [14 empty] | ja
|  | 3.3 |  | Undgåelse af invasive plantearter | [14 empty] | ja
|  | 3.3.1 |  | Ingen af de invasive plantearter, som er nævnt i miljøstyrelsens liste over invasive arter i Europa og Danmark må etableres i projektområdet. Arter, som findes i området forud for projektets opstart, bekæmpes ud fra en vedtaget plan. 5 point. | 5 | Projektets landskabsmateriale | [6 empty] | x
|  |  | ENV2.4.KK.3 | Ved renoveringer opfyldes ENV2.4.KK.1 og indikator 2 og 3, hvis renoveringsprojektet omfatter relevante udearealer. |  | Dokumenteres i matricen. |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | ja
| Baggrund for krav: Kravet understøtter planer og politikker i Københavns Kommune om bynatur. Opmærksomheden henledes på, at der kan være krav, der understøtter arbejdet med bynatur, som | [17 empty] | ja
| skal efterleves. Der kan f.eks. i lokalplaner kan være krav om ubebyggede arealer, placering og andel af beplantning, arter, bevaringsværdig beplantning, udformning af regnbede og terræn samt | [17 empty] | ja
| grønne tage. Desuden kan eksisterende træer være udpeget som bevaringsværdige, ikoniske eller evighedstræer. | [17 empty] | ja
ECO2.1 Fleksibilitet og tilpasningsevne | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø
|  | Indikator 1 |  | Arealudnyttelse | [12 empty] | cø
|  | 1.1 |  | Arealudnyttelse | [12 empty] | cø
|  | 1.1.1 |  | Arealudnyttelsesfaktor (AUF) = nytteareal (NA) / certificeringsreal. Der kan interpoleres i nedenstående pointtildelinger. Kontor: Der opnås 1 point hvis AUF ≥ 0,48. Maks. point opnås hvis AUF ≥ 0,75. 1-10 point. Uddannelse: Der opnås 1 point hvis AUF ≥ 0,48. Maks. point opnås hvis AUF ≥ 0,75. 1-20 point Børneinstitution: Der opnås 1 point hvis AUF ≥ 0,48. Maks. point opnås hvis AUF ≥ 0,75. 1-15 point. Beboelse: Der opnås 1 point hvis AUF ≥ 0,60. Maks. point opnås hvis AUF ≥ 0,80. 1-20 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø
|  | Indikator 2 |  | Etagehøjde | [12 empty] | cø
|  | 2.1 |  | Etagehøjde | [12 empty] | cø
|  | 2.1.1 |  | Kan evalueres enten som fri rumhøjde eller som etagehøjde (overkant rå-gulv til underkant råloft) Kontor: Fri rumhøjde ≥ 2,6 m – ≥ 3,0 m eller etagehøjde ≥ 3,0 m – ≥ 3,5 m. 1-10 point. Uddannelse Børneinstitution: Fri rumhøjde ≥ 2,6 m – ≥ 3,0 m eller etagehøjde ≥ 3,0 m – ≥ 3,5 m. 1-15 point. Beboelse: Fri rumhøjde ≥ 2,6 m – ≥ 3,0 m eller etagehøjde ≥ 3,0 m – ≥ 3,5 m. 5-15 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø
|  | Indikator 3 |  | Bygningsdybde | [12 empty] | cø
|  | 3.1 |  | Bygningsdybde | [12 empty] | cø
|  | 3.1.1 |  | Metode 1: Standardscenarie (Ydervæg til ydervæg) Metode 2: Bygning med centralt kerne/atrium (ydervæg til kerne/atrium) Kontor Hotel: - Metode 1 10,00 m ≤ bygningsdybde < 16,50 m. 5 point. 12,50 m ≤ bygningsdybde < 14,50 m. 10 point. - Metode 2 5,00 m ≤ bygningsdybde < 8,25 m. 5 point. 6,25 m ≤ bygningsdybde < 7,25 m. 10 point. Beboelse: - Metode 1 11,50 m ≤ bygningsdybde < 13,50 m, uniform bygningsdybde. 5 point. 11,50 m ≤ bygningsdybde < 13,50 m, varierende bygningsdybde. 10 point. - Metode 2 5,75 m ≤ bygningsdybde < 6,75 m, uniform bygningsdybde. 5 point. 5,75 m ≤ bygningsdybde < 6,75 m, varierende bygningsdybde. 10 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø
|  | Re 3 |  | Innovationsområde. Point som indikator 3.1. | [12 empty] | cø
|  | Re 3.1 |  | Konceptuel plan eller alternative designs, der viser, at alternative bygnigngsdybder gør det let at konvertere bygningen til andre anvendelser. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø
|  | Indikator 4 |  | Vertikale adgangsveje | [12 empty] | cø
|  | 4.1 |  | Vertikale adgangsveje | [12 empty] | cø
|  |  |  | Forholdet mellem bygningens bruttoetageareal og antal adgangskerner opgjort for hver etage. SBA-etage / antal adgangskerner. Der kan interpoleres ved tildeling af point. Kontor Hotel Børneinstitution. Maks 10 point. Der opnås 1 point hvis SBA/kerne ≤ 1200 m2. Maks. point opnås hvis SBA/kerne ≤ 400 m2. 1-10 point Uddannelse: Der opnås 1 point hvis SBA/kerne ≤ 1200 m2. Maks. point opnås hvis SBA/kerne ≤ 400 m2. 1-15 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø
|  | Re 4 |  | Innovationsområde. Point som indikator 4.1. | [12 empty] | cø
|  | Re 4.1 |  | Konceptuel plan eller alternative designs, der viser, at den vertikale infrastruktur gør det let at konvertere bygningen til andre anvendelser eller opdelinger. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø
|  | Indikator 5 |  | Fleksible planløsninger | [12 empty] | cø
|  | 5.1 |  | Fleksibilitet af planløsninger | [12 empty] | cø
|  | 5.1.1 |  | Kontor, Uddannelse, Børneinstitution: - Ved en opdeling i mindre enheder på ≤ 1200 m² forefindes de nødvendige sanitetsenheder, eller lodrette føringsveje, så de kan eftermonteres. +10 point. Beboelse: - Opholdsrum og værelser i boligerne udgøres af generiske rum. (fx rum med dimensioner på min 3x3 (ideelt 4 x 4 m). +5 point. - Planløsningen er suppleret med 2 alternativer, der viser hvordan lejligheder/boliger enten kan opdeles i mindre enheder eller sammenlægges til større enheder. Fx baseret på et koncept for potentielt alternativ fremtidig brug, herunder generationsbolig og sammensatte familieforhold m.m. +10 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø
|  | Re 5 |  | Innovationsområde. Point som indikator 5.1. | [12 empty] | cø
|  | Re 5.1 |  | Konceptuel plan eller alternative designs der viser, at rummene let kan konverteres til andre anvendelser eller opdelinger. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø
|  |  | ECO2.1.KK.1 | Ved fritstående nybyggeri stiller Københavns Kommune krav om, at entreprenør, rådgiver og DGNB-auditor vurderer mulighederne for at opnå point i indikator 6 og 7. Herunder skal det specielt vurderes, om der kan opnås point i 6.1.1: Indervægge er som oftest ikke bærende og ikke-bærende facader. | Der stilles ikke point-krav | Jf. DGNB-manualen. Dokumenteres i matrix, notat eller lignende |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | ja
|  | Indikator 6 |  | Konstruktion | [12 empty] | cø |  | ja
|  | 6.1 |  | Fleksibilitet af den bærende konstruktion | [12 empty] | cø |  | ja
|  | 6.1.1 |  | Kontor Børneinstitution. Maks. 10 point: - Indervægge er som oftest ikke bærende. +3 point. - Skillevægge kan installeres på alle grundmodulets facadeakser uden indgreb i gulv eller loft. +3 point. - Ikke-bærende facader. +3 point. - Stabiliserende vægge på maks. 1 side af teknikskakte. +3 point. - Etagedækkenes spændvidde svarer til bygningsdybde og facadesøjler er placeret integreret i ydervægskonstruktionen. +3 point. - Der er i den statiske beregning taget højde for og findes nyttelastreserver til en bred vifte af omstillingsmuligheder (f.eks. flere etager). +3 point. Beboelse: - Indervægge er som oftest ikke bærende. +2,5 ppoint. - Ikke-bærende facader. +2,5 point. - Stabiliserende vægge på maks. 1 side af teknikskakte. +2,5 point. Uddannelse: - Indervægge er som oftest ikke bærende. +10 point. - Skillevægge kan installeres på alle grundmodulets facadeakser uden indgreb i gulv eller loft. +10 point. - Ikke-bærende facader. +10 point. - Stabiliserende vægge på maks. 1 side af teknikskakte. +10 point. - Etagedækkenes spændvidde svarer til bygningsdybde og facadesøjler er placeret integreret i ydervægskonstruktionen. +10 point. - Der er i den statiske beregning taget højde for og findes nyttelastreserver til en bred vifte af omstillingsmuligheder (f.eks. flere etager). +10 point |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  | Re 6 |  | Innovationsområde. Point som indikator 6.1. | [12 empty] | cø |  | ja
|  | Re 6.1 |  | Konceptuel plan eller alternative designs der viser, at den bærende konstruktion eller tekniske systemer er fleksible. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  | Indikator 7 |  | Tekniske installationer |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  | 7.1 |  | Fleksibilitet af de tekniske installationer | [12 empty] | cø |  | ja
|  | 7.1b |  | Ved ombygning eller ændring af rummenes funktioner er fordelingsenhederne og tilslutningerne udført på en sådan måde, at tilpasning ved ændret behov/ombygning kræver: | [12 empty] | cø |  | ja
|  | 7.1.1 |  | Ventilation. Maks. 10 point. - Omfattende konstruktive ændringer. 1 point. - Mindre konstruktive ændringer. 7 point. - Ingen konstruktive ændringer. 10 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  | 7.1.2 |  | Køling. Maks. 10 point. - Omfattende konstruktive ændringer. 1 point. - Mindre konstruktive ændringer. 7 point. - Ingen konstruktive ændringer. 10 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  | 7.1.3 |  | Varme. Maks. 10 point. - Omfattende konstruktive ændringer. 1 point. - Mindre konstruktive ændringer. 7 point. - Ingen konstruktive ændringer. 10 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  | 7.1.4 |  | Vand og afløb. Maks. 10 point. - Omfattende konstruktive ændringer. 1 point. - Mindre konstruktive ændringer. 7 point. - Ingen konstruktive ændringer. 10 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  |  | ECO2.1.KK.2 | Ved omfattende renoveringer vurderes, om der kan opnås point indenfor de konstruktioner og tekniske installationer, som renoveringen omfatter. |  | Dokumenteres i matricen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | ja
|  | Re 7.1 |  | Innovationsområde. Point som indikator 7.1. | [12 empty] | cø |  | ja
|  | Re 7.1.1 |  | Konceptuel plan eller alternative designs der viser, at de tekniske installationer er fleksible. Ikke relevant for Udannelse |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  | 8 |  | Cirkulær økonomi-bonus. +10 point. | [12 empty] | cø
|  | 8.1 |  | For en betydelig del af bygningens areal (mindst 50%) er der blevet implementeret arealanvendelses-koncepter, der giver mulighed for en højere brugsintensitet med hensyn til et større antal brugere og/eller forskellige brugstider (f.eks. flyverpladser, brug til flere funktioner, brug uden for almindelig åbningstid, osv.). |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø
| Baggrund for krav: Kravet sikrer, at det vurderes, om det er muligt at planlægge og bygge fleksible og omstillingsvenlige bygninger, som let kan tilpasses fremtidige behov. Herunder sikres, at | [17 empty] | ja
| de tekniske installationer er let tilgængelige og nemt kan tilpasses ved ny anvendelse. | [17 empty] | ja
TEC1.5 Design for vedligehold og rengøring |  |  |  |  | point |  |  | x | x | x | [8 empty] | ja
|  | Indikator 7 |  | Koncept for rengøringsvenlighed | [14 empty] | ja
|  | 7.1 |  | Koncept for rengøringsvenlighed i tidlig designfase | [14 empty] | ja
|  | 7.1.1 |  | Der er udarbejdet detaljeret koncept, der sikrer, at bygningen er rengørings- og vedligeholdelsesvenlig i tidlig designfase. 10 point. | 10 | Jf. DGNB-manualen |  | x | x | x | [8 empty] | ja
|  |  | TEC1.5.KK.1 | Ved renovering af bevaringsværdigt byggeri, hvor Københavns Kommune stiller krav til arkitektur (f.eks. om koblede vinduer) vægter krav til arkitektur over vedligeholdelses- og rengøringsvenlighed. |  | Dokumenteres i matrix, notat eller lignende. |  | x | x | x | [8 empty] | ja
|  |  | TEC1.5.KK.2 | Københavns Kommunes egne bygninger skal indrettes efter de til enhver tid gældende rengøringsanvisninger i Byggeri til drift (BtD) Driftsspecifikation. |  | Den færdige bygning |  | x | x | x | [8 empty] | ja
| Baggrund for krav: Rengøring og vedligehold medfører forbrug af ressourcer og rengøringsmidler gennem en bygnings levetid. Ved at designe byggerier til vedligehold og rengøring kan der spares | [17 empty] | ja
| ressourcer på vedligehold, ligesom mængden af rengøringsmidler kan minimeres herunder rengøringsmidler med skadelig kemi. | [17 empty] | ja
TEC1.6 Nedtagning og genanvendelse | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | cø |  | ja
|  | Indikator 1 |  | Koncepter for genbrug og genanvendelse. | [12 empty] | cø
|  | 1.1 |  | Koncept for anvendelse af genbrugte og genanvendte materialer. | [12 empty] | cø
|  | 1.1.1 |  | Der er senest i detailprojekteringen (Udbudsprojekt) blevet evalueret på forskellige løsninger for at optimere ressourceeffektiviteten i produktionsfasen (inklusive processer til eventuel upcycling af materialer til anvendelse i nærværende byggeri). Dette kommunikeres ud i planlægningsteamet. 10 point |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | cø
|  | 1.2 |  | Koncept for genbrug og genanvendelse efter endt levetid. | [12 empty] | cø
|  | 1.2.1 |  | Der er senest i detailprojekteringen (Udbudsprojekt) blevet evalueret på forskellige løsninger for at optimere ressourceeffektiviteten efter endt levetid (inklusive processer til eventuelt transformationsarbejde). Dette kommunikeres ud i planlægningsteamet. 10 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | cø
|  | Indikator 2 |  | Anvendelse af genbrugte og genanvendte materialer | [12 empty] | cø
|  | 2.1 |  | Anvendelse af genbrugte og genanvendte materialer | [12 empty] | cø
|  | 2.1.1 |  | Andel (vægtprocent) af den samlede bygning udføres i genbrugte eller genanvendte materialer. Genbrugte og genanvendte materialer defineres som materialer, der har haft en levetid i et tidligere byggeri* eller er affald/restproduktion, der står til bortskaffelse. 1% = 1 point 20% = 20 point Der skal interpoleres mellem pointene. *Gælder ikke nærværende byggeri. Point herfor opnås under indikator 4 (renovering) |  | Jf. DGNB-manualen. |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | cø
|  |  | TEC1.6.KK.1 | Der skal opnås point i indikator 3, 3.1. |  | Dokumentation som beskrevet i kravet. |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Indikator 3 |  | Genbrug og genanvendelse efter endt levetid. | [12 empty] | cø
|  | 3.1 |  | Valg af let genbrugelige og genanvedelige materialer og samlingsmetoder. 60 point. | Se manu-alen | Jf. DGNB-manualen. |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | cø
|  | Re3.1 |  | Innovationsområde. Point som indikator 3.1. | [12 empty] | cø
|  | 3.1.1 |  | Foranstaltninger, der falder udenfor evalueringen i værktøjet, eller om ikke på nuværende tidspunkt er inkluderet i definitionen af kvalitetsniveauer, men som på trods af dette bidrager betydeligt til at opnå formålet med kriteriet, kan blive evalueret her i overensstemmelse med den anvendte evalueringsmetode ovenfor. Foranstaltninger, der muliggør direkte genbrug af hele komponenter, kan ligeledes indgå som innovationspoint. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | cø
|  | 3.2 |  | Cirkulær økonomi-bonus. +10 point. | [12 empty] | cø
|  | 3.2.1 |  | Undgået ressourceforbrug. Der kan opnås bonuspoint ved at anvende færre råvarer og sekundære materialer i byggeriet. Der opnås 1 point pr. tiltag, hvor løsningen på en plausibel og påviselig måde undgår brug af ressourcer betydeligt. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | cø
|  | Indikator 4 |  | Renovering, transformation eller nedrivning af eksisterende byggeri. | [12 empty] | cø
|  | 4.1 |  | Miljø- og ressourcekoordinator. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | cø
|  | 4.1.1 |  | Miljø- og ressourcekoordinator skal have relevant baggrund/erfaring/uddannelse. +5 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | [8 empty] | cø
|  | 4.1.2 |  | Miljø- og ressourcekoordinator er uvildig, dvs. ikke en del af den udførende nedrivnings-virksomhed. +5 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | [8 empty] | cø
|  | 4.2 |  | Transport af affald | [12 empty] | cø
|  | 4.2.1 |  | Affald er afleveret inden for en distance på 100 km. 5 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | cø
|  | 4.2.2 |  | Affald er afleveret inden for en distance på 50 km. 10 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | cø
|  | 4.3 |  | Direkte genbrug af eksisterende konstruktion | [12 empty] | cø
|  | 4.3.1 |  | Andel (vægtprocent af samlet affald) af alle materialer, fra renovering eller nedrevet bygningsdele, der genbruges direkte on site | [12 empty] | cø
|  | 4.3.1.1 |  | 10-20%. 10 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | cø
|  | 4.3.1.2 |  | 20-40%. 20 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | cø
|  | Indikator 5 |  | Cirkulær økonomi-bonus | [12 empty] | cø
|  |  |  | For nedrivning af eksisterende byggeri: Andel (vægtprocent af samlet mængde affald) af alle materialer fra renoveret eller nedrevet bygning genbruges eller genanvendes (afleveres til affaldsmodtager til genbrug eller genanvendelse). - 10-20%. 5 point. - 20-40%. 10 point. - 40-60%. 15 point. - 60-80%. 20 point. |  | Jf. DGNB-manualen. |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | cø
| Baggrund for krav: Byggesektoren er en af de største kilder til materialeforbrug i Danmark. Formålet med kriteriet er at sikre, at der allerede i designfasen ved valget af materialer | [17 empty] | ja
| og byggeteknik planlægges, hvorledes bygningen konstrueres med henblik på, at materialer og komponenter nemt kan nedtages, skilles ad, sorteres og genbruges eller genanvendes | [17 empty] | ja
med højest mulig anvendelseskvalitet.
SITE1.1 Lokalmiljø |  |  |  |  | point |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | ja
|  | Indikator 3 |  | Oversvømmelse, nedbør. | [14 empty] | ja
|  |  | SITE1.1.KK.1 | Indikator 3.1 skal vurderes og pointsættes | OBS! |  |  | x | [10 empty] | ja
|  | 3.1 |  | Risikograd ved skybrud. | [14 empty] | ja
|  | 3.1.1 |  | - Grunden udgør et lavningsområde. Mere end 20 % af grunden udgør ”bluespot” ved 50-årshændelse døgnnedbør. 2,5 point. |  | Jf. DGNB-manualen |  | x | [10 empty] | ja
|  | 3.1.2 |  | - Der er et mindre lavningsområde på grunden, mindre end 20 % af grunden udgør ”bluespot” ved 50-årshændelse døgnnedbør. 5 point. |  | Jf. DGNB-manualen |  | x | [10 empty] | ja
|  | 3.1.3 |  | - Der er ikke “bluespots” på grunden ved 50-årshændelse døgnnedbør. 10 point. |  | Jf. DGNB-manualen |  | x | [10 empty] | ja
|  | 3.3 |  | Kompenserende tiltag, kraftig regn og skybrud | [14 empty] | ja
|  | 3.3.1 |  | Der er foretaget en risikoanalyse for bygningen. (Kravet er taget ud i DGNB2023, men kravet fastholdes indtil videre af Københavns Kommune også selvom det ikke fører til point i DGNB.) |  | Jf. DGNB-manualen |  | x | [10 empty] | ja
|  | 3.3.2 |  | Der er implementeret tiltag der væsentligt reducerer risiko for oversvømmelse af bygning eller væsentligt reducere risiko for bygning- og anden materiel skade ved oversvømmelser. Se eksempler på tiltag under Metode. +7,5 point. | 7.5 | Jf. DGNB-manualen |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | ja
|  |  | SITE1.1.KK.2 | Ved omfattende renoveringer kan kompenserende tiltag (3.3.) reduceres til de områder, renoveringen omfatter. |  | Dokumenteres i matrix, notat eller lignende. |  | x | [10 empty] | ja
|  |  | SITE1.1.KK.3 | Kravet i 3.3.2. er gældende for bygninger der er placeret ved bluespots. |  | Se 3.3.2. |  | x | [10 empty] | ja
|  |  | SITE1.1.KK.4 | Herudover skal følgende tiltag, som reducerer risiko, implementeres ved bluspots: 1. Beskyttelse mod skadelige indtrængen af regnvand skal ske ved etablering af barrierer, der er mindst 10 cm høje f.eks. ved udvendige kældertrapper, lyskasser, døre i stueplan m.m. hvor der kan skybrudssikres med afløb og opkanter eller terrænregulering. For byggerier der opføres af Københavns Kommune henvises endvidere til anbefalinger i Byggeri til Drift (BtD). 2. Indtrængen af opstigende spildevand til ejendomme gennem kloaksystemet skal forhindres ved at etablere pumpebrønd eller højvandslukke. En pumpebrønd sikrer, at toiletter kan anvendes under skybrud og anbefales til plejehjem, småbørnsinstitutioner og lign. Det anbefales, at fastlægge risikograd for skybrudssikring ved hjælp af http://kkkort/spatialmap?profile=klima |  | Dokumenteres ved den færdige bygning. |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | ja
| Baggrund for krav: En række lokalplaner indeholder krav til skybrudssikring, men ikke alle og kravet medtages derfor her. Krav til skybrudssikring indføres for at beskytte bygningen og dens indhold. | [17 empty] | ja
| Derved undgås også større og tidsrøvende oprydningsarbejder efter skybrud. Som en ekstra gevinst sikres ejendomsværdien og forsikringen bliver i nogle tilfælde billigere. Toiletter kan ikke bruges, | [17 empty] | ja
| når et højvandslukke er aktiveret, da det lukker for passage af vand i begge retninger. Bygninger til persongrupper, hvor nedbrud af toiletter kan give store ulemper, anbefales derfor etableret med | [17 empty] | ja
| pumpebrønd. | [17 empty] | ja
Københavns Kommunes egne krav (uden for DGNB-systemet) | [18 empty] | ja
KK.MILJØ.1 Energioptimering ved renovering | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.1.1 | I forbindelse med renovering skal byggeriets energimæssige ydeevne opgraderes inden for en ramme på minimum 3% af entreprisesummen ud over de forbedringer, der følger af Bygningsreglementets krav. Det vil normalt svare til en forbedring på minimum ét energimærke. |  | Se Bilag til Energioptimering ved renoveringer - metodebeskrivelse. Det skal fremgå, at der er brugt minimum 3%. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MIlJØ.1.2 | Til brug for fastlæggelse af ambitionsniveauet for energirenoveringen anvendes rentabilitetsberegninger til vurdering af tilbagebetalingstiden for de enkelte tiltag. |  | Se Bilag til Energioptimering ved renoveringer - metodebeskrivelse. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.1.3 | Metoden fra SBI-anvisning 269, Metode og proces til energirenovering af større bygninger, sådan som den er beskrevet og præciseret i Bilag til Energioptimering ved omfattende renoveringer – metodebeskrivelse, skal benyttes, og der skal herunder etableres en baseline. |  | Se Bilag til Energioptimering ved renoveringer - metodebeskrivelse. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | ja
| Baggrund for krav: Ved renoveringer i Københavns Kommune skal det sikres, at bygningen energieffektiviseres. Der udarbejdes energimærke, hvis lovgivningen foreskriver dette. | [17 empty] | ja
| Effektiviseringen kan ske i form af en reel energibesparelse i forhold til tidligere eller ved at bygningen udnyttes mere energieffektivt – f.eks. ved at fastholde det aktuelle energiforbrug | [17 empty] | ja
| samtidig med at flere kvadratmeter udnyttes eller med større tæthed af brugere/medarbejdere og/eller funktioner. Se mere om metode Bilag til Energioptimering ved omfattende | [17 empty] | ja
renoveringer - metodebeskrivelse.
KK.MILJØ.2 Indeklima og energidesign | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.2.1 | Ved renovering og nybyggeri skal der fra projektets planlægningsfase foretages en løbende helhedsorienteret bearbejdning af arkitektur, byggeteknik og øvrige virkemidler for at sikre et godt indeklima og optimalt energidesign og eventuelt behov for begrænset køl. Bygningsdesignet og den tilhørende klimastyring skal udgøre et robust og effektivt grundlag for overholdelse af indeklimakravene. Dette skal ske ved at følge processen beskrevet i Bilag til Indeklima- og energidesign og herunder basere undersøgelserne på dynamiske, detaljerede indeklimaberegninger, energirammeberegninger samt vurdering af ressourceforbrug og totaløkonomi og som minimum tage de virkemidler i betragtning, som fremgår af bilaget. |  | Se Bilag til Indeklima og energidesign - metodebeskrivelse. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | ja
| Baggrund for krav: Kravet har til formål at sikre et godt indeklima og at valg af ventilationsløsninger og eventuel køl sker på et helhedsorienteret og robust grundlag, der tager hensyn til | [17 empty] | ja
| anlæg og drift. De termiske belastninger i byggeriet er steget væsentligt på grund af et styrket fokus på at udnytte bygningernes kvadratmeter mere optimalt. Der er skærpede krav til | [17 empty] | ja
| og fokus på dagslys og udsyn, og der er en stor opmærksomhed på indeklimaets indflydelse på effektivitet og komfort. I byggerierne er der desuden fokus på effektivt at minimere | [17 empty] | ja
| varmebelastninger og fjerne overskydende varme. På den baggrund er der ved renovering og nybyggeri et behov for en omhyggelig optimering af byggeriets indeklimamæssige forhold og | [17 empty] | ja
fokus på valg af ventilationsløsninger og eventuelt køl.
KK.MILJØ.3 Fjernvarme | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.3.1 | Bygninger skal tilsluttes og aftage fjernvarme i fjernvarmedistrikter, herunder også byggeri med varmeeffektbehov under 250kW. |  | Den færdige bygning er dokumentation. |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.3.2 | I særlige tilfælde ved mindre eller midlertidigt byggeri med effektbehov under 250kW, er anvendelse af andre varmeformer mulig i form af vedvarende energianlæg. Der kan i disse tilfælde søges om dispensation fra kravet og eventuel fritagelse for tilslutningspligten hos varmemyndigheden. |  | Dispensation fra Teknik- og Miljøforvaltningen skal forelægge. |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
| Baggrund for krav: Der er tilslutningspligt i alle fjernvarmedistrikter i Københavns Kommune, jf. Tilslutningsbekendtgørelsen. Københavns Kommune stiller krav om aftagepligt af fjernvarme for | [17 empty] | ja
| at udnytte den effektive og miljøvenlige energi fra kraftvarmeproduktionen for alle nye bygge- og renoveringsprojekter, der omhandler varmeinstallationer. Der er mulighed for at søge | [17 empty] | ja
| om dispensation fra kravet ved anvendelse af andre varmeformer i form af vedvarende energianlæg som f.eks. solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, | [17 empty] | ja
| komposteringsanlæg, vandkraftanlæg mm. Øvrig lovgivning i forbindelse med installation af pågældende typer af anlæg skal følges. Yderligere oplysninger om forskellige typer af vedvarende | [17 empty] | ja
| energianlæg kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. For yderligere vejledning kan myndigheden kontaktes: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Bygge-, Parkerings- | [17 empty] | ja
og Miljømyndighed, tlf: +45 21 70 26 50, mail: virkmiljoe@tmf.kk.dk
KK.MILJØ.4 Kildesortering i boliger | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.4.1 | Ved nybyggeri herunder af botilbud og plejeboliger skal følgende opfyldes: Kildesortering inde i boliger: 1. Køkkener, entré eller lignende i boliger herunder botilbud og plejeboliger skal indrettes, så der kan kildesorteres i mindst fire affaldsfraktioner ud over restaffald. Det er frivilligt, om der installeres affaldssorteringsbeholdere eller afsættes plads til at kunne sortere i fem fraktioner. 2. Kildesorteringen i små boliger (under 50 m2) kan etableres med én affaldsfraktion mindre. |  | En beskrivelse af forholdene og af hvordan man har tænkt sig at indrette affaldsløsningen. Herudover tegninger. I afleveringsfasen skal det beskrives, hvordan man har gjort det og dokumentere det med fotos og eller tegninger. |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.4.2 | Ved nybyggeri herunder af botilbud og plejeboliger skal følgende opfyldes: Kildesortering uden for boliger: Plads til storskrald: Der skal i ejendommen afsættes et areal, der som udgangspunkt svarer til ca. ½ m2 pr. bolig, i skur, rum eller lignende til store affaldsemner som storskrald, træ til genanvendelse og stort elektronik herunder kølemøbler. Den plads, der afsættes, vil hver gang kræve en konkret vurdering afhængig af antallet af boliger, stedets beskaffenhed mv. Tilmelding til ordning for storskrald sker via NEM Affaldsservice, https://nemaffaldsservice.kk.dk/ |  | En beskrivelse af forholdene og af hvordan man har tænkt sig at indrette affaldsløsningen. Herudover tegninger. I afleveringsfasen skal det beskrives, hvordan man har gjort det og dokumentere det med fotos og eller tegninger. |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.4.3 | Ved nybyggeri herunder af botilbud og plejeboliger skal følgende opfyldes: Direkte genbrug og byttemuligheder: Mulighed for direkte genbrug skal sikres ved at tilbyde beboerne at bytte effekter f.eks. på særlige byttehylder, som kan opsættes i storskraldsrum, fællesrum, kælderrum eller lignende. Pladsen til dette skal afsættes og vises på tegning. Læs mere om bytteordningen her: https://www.kk.dk/bytte-og-genbrug |  | En beskrivelse af forholdene og af hvordan man har tænkt sig at indrette affaldsløsningen, Herudover tegninger. I afleveringsfasen skal det beskrives, hvordan man har gjort det og dokumentere det med fotos og eller tegninger. |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.4.4 | Ved nybyggeri herunder af botilbud og plejeboliger skal følgende opfyldes: Haveaffald: I ejendomme, hvor det er muligt at bruge kompost, skal haveaffaldet komposteres på friarealerne på egen grund. Alternativt skal affald fra grønne arealer opsamles i haveaffaldsbeholdere. Beholder fås via NEM Affaldsservice, https://nemaffaldsservice.kk.dk/ |  | En beskrivelse af forholdene og af hvordan man har tænkt sig at indrette affaldsløsningen, Herudover tegninger. I afleveringsfasen skal det beskrives, hvordan man har gjort det og dokumentere det med fotos og eller tegninger. |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.4.5 | Ved omfattende renoveringer følges KK.MILJØ.4.1.-4.4., hvis renoveringen omfatter områder, som er relevante i forhold til kravene. |  | En beskrivelse af forholdene og af hvordan man har tænkt sig at indrette affaldsløsningen. Herudover tegninger. I afleveringsfasen skal det beskrives, hvordan man har gjort det og dokumentere det med fotos og eller tegninger. |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
| Baggrund for krav: Kravet er stillet for at bidrage til de ambitiøse mål i Cirkulær København - Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024. | [17 empty] | ja
| Man skal til enhver tid følge kommunens husholdningsaffaldsregulativ og retningslinjer: https://www.kk.dk/affald. Derudover har Københavns Kommune formuleret nogle tommelfingerregler, | [17 empty] | ja
| som beskriver, hvordan en affaldssortering bedst muligt indrettes efter kommunens vurdering. Se Bilag til Kildesortering i boliger – KBH tommelfingerregler. | [17 empty] | ja
KK.MILJØ.5 Kildesortering i institutioner | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.5.1 | Udendørs kildesortering: Københavns Kommunes Bygherrestandard for renovationsberegning anvendes til beregning af det nødvendige areal til affaldsbeholdere udendørs, så løsningen følger Københavns Ejendommes (KEJDs) til enhver tid gældende anvisninger og krav. Den endelige affaldsløsning aftales i dialog med det ansvarlige affaldsteam i KEJD. Bygherrestandard for renovationsberegning og relevante kontaktinformationer kan findes på kommunens hjemmeside: https://www.kk.dk/erhverv/ejendomme/information-til-brugere-af-kommunens-ejendomme/affaldshaandtering-i-kommunens-ejendomme |  | Den udfyldte renovationsberegner. |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.5.2 | Der må ikke installeres skraldesug til restaffald i de kommunale institutioner. |  | Den færdige bygning er dokumentation. |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.5.3 | Indendørs kildesortering: Institutioner skal indrettes, så der afsættes plads til sortering af affald efter de til enhver tid gældende retningslinjer i Københavns Kommune. Retningslinjerne findes via linket: https://www.kk.dk/erhverv/ejendomme/information-til-brugere-af-kommunens-ejendomme/affaldshaandtering-i-kommunens-ejendomme |  | Dokumentationen skal aftales med miljøkonsulenterne i fagforvaltningerne. |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.5.4 | KK.MILJØ.5 gælder for kommunale institutioner og lejemål i kommunens bygninger, men ikke for kommunale institutioner med boligkvadratmeter f.eks. døgninstitutioner som botilbud. |  | Dokumentationen skal aftales med miljøkonsulenterne i fagforvaltningerne. |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | ja
| Baggrund for krav: Ved nybyggeri og større renoveringer er det vigtigt, at der indtænkes tilstrækkelig plads indendørs såvel som ude, så de kommunale institutioner efterfølgende kan | [17 empty] | ja
| kildesortere affaldet. Affaldssortering i kommunens institutioner er en vigtig indsats for at nå Københavns Kommunes mål om, at 70% af dagrenovationen udsorteres til genanvendelse | [17 empty] | ja
| i 2024. I kommunens offentlige institutioner og enheder skal man møde samme mulighed for kildesortering af affald, som man møder i de københavnske hjem. Indsatsen er beskrevet i | [17 empty] | ja
| Cirkulær København, Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024. Københavns Ejendomme og Indkøb administrerer affaldsordningen for lejere i kommunens bygninger, | [17 empty] | ja
| hovedsageligt kommunale institutioner, for eksempel daginstitutioner, kulturhuse, skoler mv. Institutioner, der er omfattet af affaldsordningen, er nærmere beskrevet i Københavns | [17 empty] | ja
Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald 2018:
| https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1873. | [17 empty] | ja
| Affaldsordningen for de kommunale institutioner gør det muligt at tilpasse antallet af fraktioner og tømningshyppigheden efter behov. | [17 empty] | ja
| Børne- og Ungdomsforvaltningen har en vejledning til indendørs sortering i institutioner. | [17 empty] | ja
| Ved spørgsmål til indendørs sortering i Børne- og Ungdomsforvaltningens institutioner kan man kontakte Ane Nina Ethelberg, G81V@kk.dk | [17 empty] | ja
KK.MILJØ.6 Jordforurening | [7 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.6.1 | På skoler, pladser og parker skal lettere forurenet jord på ubefæstede arealer erstattes af ren jord eller intakte materialer fra råstofgrave i den øverste halve meter. På bakker og volde, der anvendes til leg, skal der være en meter rene materialer. Alle tilførte materialer skal være dokumenteret rene. |  | Se dette link for dokumentation |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | ja
|  |  | KK.MILJØ.6.2 | Jordforureninger af mindre arealmæssig udbredelse (dvs. punktkilder), der kan udgøre et miljø- og eller sundhedsmæssigt problem skal fjernes, hvis de konstateres på en grund, som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven. Dvs. forureningen skal bortgraves, så grunden ikke skal kortlægges efter jordforureningsloven. |  | Der skal tages kontakt til regionens jordforureningsområde for at aftale krav til dokumentation. |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | ja
| Baggrund for krav: Oprensning af forurenet jord og erstatning med rene materialer på den øverste halve meter på ubefæstede arealer er et lovkrav hvad angår boliger, børneinstitutioner, | [17 empty] | ja
| offentlige legepladser og kolonihaver. Første del af kravet fastlægger, at det i Københavns Kommune derudover også gælder for skoler, pladser og parker med intensiv brug. Anden del af | [17 empty] | ja
| kravet sikrer, at stærkt forurenet jord på arealer, som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven, fjernes. Kravet omfatter forureningen af arealmæssig mindre udbredelse (f.eks. en olietank | [17 empty] | ja
| og omkringliggende jordforurening). Herved kan man undgå kortlægning af grunden og risiko for at byggeriet stoppes midlertidigt, ligesom man bidrager til renere jord i København. | [17 empty] | ja
| Forureningsoprensningen skal dokumenteres ved rene jordprøver fra sider og bund af udgravningen. Konstaterer man under byggearbejdet en ukendt jordforurening, skal byggeriet | [17 empty] | ja
| stoppes. Med mindre forurening fjernes jf. kravet til forureninger af mindre arealmæssig udbredelse skal grunden kortlægges efter jordforureningsloven, som stiller krav om, at forureningen | [17 empty] | ja
| fjernes i et omfang, der er tilpasset arealanvendelsen. Fjernes en forurening på en grund kortlagt efter jordforureningsloven kan det anbefales at udtage dokumentationsprøver i udgravninger. | [17 empty] | ja
| Viser prøverne at forureningen er fjernet helt, kan arealet udgå af kortlægning igen. Herved kan sagsbyrden ved fremtidige bygge- og anlægsprojekter lettes, da de undgår krav om §8-tilladelse. | [17 empty] | ja
Københavns Kommunes egne krav til cirkulær økonomi (uden for DGNB-systemet) (relevante krav udpeges af Københavns Kommune)
KK.CØ.1. Ressourcekortlægning og stikprøvekontrol | [16 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.1.1. | Ressourcekortlægning [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal gennemføre en ressourcekortlægning som følger retningslinjerne i Miljøministeriets retningslinjer i Miljøprojekt nr. 2006, 2018. De værktøjer, som anvendes, skal give digital adgang (i form af søgbar database) til både ressource- og miljøkortlægning af materialerne. |  | Kravet dokumenteres med en gennemført ressourcekortlægning i det valgte digitale system. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at fremme cirkulær økonomi herunder gennem ressourcekortlægning jf. krav PRO2.1.KK.2. | [15 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker også at fremme selektiv nedrivning og hensigtsmæssig afsætning af ressourcerne. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.1.2. | Stikprøvekontrol af affaldssortering [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal gennemføre periodevise stikprøvekontroller af entreprenørens sortering af ressourcer fra nedrivning. Antal, type og omfang af kontroller afklares med Københavns Kommune senest i udbudsprojekt. |  | Kravet dokumenteres gennem udbudsmaterialet. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker et stort fokus på, at ressourcer ved hele eller delvise nedrivninger sorteres til bedst mulig anvendelse efterfølgende. | [15 empty] | cø
KK.CØ.2. Beton | [16 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.2.1. | Forundersøgelser, beton [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal ved forundersøgelserne tage højde for, at konstruktionsbeton kan genanvendes til CE-mærket tilslag i ny konstruktionsbeton. Derfor skal konstruktionsbetonen analyseres med relevante antal og typer af prøver, så det sikres, at grænseværdier i forhold til skadelige stoffer er overholdt. Der skal herudover sikres hensigtsmæssig inddragelse af affaldshåndteringsanlægget i vurderingen af ressourcen. Rådgiver skal bestemme det relevante antal prøver i forhold til afsætningsmulighederne. |  | Forundersøgelserne udgør dokumentation. | x | x | x | [7 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at fremme anvendelse af beton ved nedrivning så højt i affaldshierarkiet som muligt, herunder fremme genanvendelse af tilslag til beton. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.2.2. | Cirkulering af konstruktionsbeton [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal sikre, at krav til håndtering af konstruktionsbeton i forbindelse med nedrivning er formuleret i entrepriseudbud. Der skal sikres en hensigtsmæssig anvendelse af konstruktionsbeton herunder som CE-mærket genanvendt tilslag til ny konstruktionsbeton. |  | Entrepriseudbuddet udgør dokumentationen. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at fremme anvendelse af beton ved nedrivning så højt i affaldshierarkiet som muligt, herunder fremme genanvendelse af beton i tilslag. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.2.3. | Sortering og afsætning af ren konstruktionsbeton [E] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Entreprenøren skal sikre, at al ikke forurenet konstruktionsbeton sorteres i egen fraktion, så kon-struktionsbetonen kan indgå som genanvendt CE-mærket tilslag i produktion af ny konstruktionsbeton. Ikke forurenet betyder, at konstruktionsbetonen ikke overskrider relevante grænseværdier. Entreprenøren skal sikre og dokumentere, at entreprenøren har en aftale med et affaldshåndteringsanlæg om at aftage den mængde af fraktionen ren konstruktionsbeton, projektet forventes at producere. Aftalen skal dokumentere, at fraktionen ifølge modtageren efterfølgende anvendes til genanvendt CE-mærket tilslag. |  | Entreprenøren skal dokumentere, at fraktionen er afleveret til affaldshåndteringsanlægget som ren konstruktionsbeton. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at fremme anvendelse af beton ved nedrivning så højt i affaldshierarkiet som muligt, herunder fremme genanvendelse af beton til tilslag. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.2.4. | CE-mærket genanvendt tilslag til beton [E] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Entreprenøren skal sikre, at al passiv sætmålsbeton ≤ C35/45 indeholder mindst 20% groft CE-mærket genanvendt tilslag. |  | Entreprenøren skal dokumentere, at kravet er opfyldt gennem en varedeklaration på den an-vendte beton. Varedeklaration på den anvendte beton skal fremvises jf. retningslinjerne i annex S i betonstandarden DS 206. | [9 empty] | Kravet er obligatorisk, hvis det er et relevant krav i projektet, da kravet forventes at være neutralt eller billigere end standardløsning. | cø
| Københavns Kommune ønsker at nedbringe udledningen af CO2 og anvendelsen af råstoffer i forbindelse med nybyggeri herunder ved brug af CE-mærket genanvendt tilslag til beton. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.2.5. | Unødigt merforbrug af cement, tilslag og armeringsstål [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal i al projektering i beton undersøge og præsentere muligheden for differentiering i betonstyrker, armeringsbehov, udformning af elementer og samlinger, der kan medvirke til at undgå unødigt merforbrug af cement, tilslag og stål i konstruktionen. |  | Undersøgelsen og mulighederne præsenteres i relevant form f.eks. principtegninger og beskri-vende notater. Dette udgør også dokumentationen for kravets opfyldelse. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at nedbringe udledningen af CO2 og anvendelsen af råstoffer i forbindelse med nybyggeri og ombygning herunder i forbindelse med brug af cement, | [15 empty] | cø
tilslag og stål i betonkonstruktioner.
KK.CØ.3. Gips | [16 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.3.1. | Forundersøgelser, gips [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal ved forundersøgelserne tage højde for, at gipsvægge, som nedrives, kan genanvendes til nye gipsplader. Derfor skal gipsvæggene analyseres med relevant antal og typer prøver, så det sikres, at grænseværdier i forhold til skadelige stoffer er overholdt. Herunder skal der analyseres for eventuel forurening af asbest fra andre bygningsdele eller installationer. Det kan eventuelt være fra gammelt fliseklæb eller fra gamle ventilationsrør og andre installationer. Rådgiver kan søge rådgivning hos affaldsmodtageranlæggene med henblik på hensigtsmæssig håndtering af gipsen. Rådgiver skal bestemme det relevante antal prøver i forhold til genanvendelse af eksisterende gipsplader til nye gipsplader. |  | Opfyldelse af kravet dokumenteres ved forundersøgelserne. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at sikre, at en større mængde gips bliver sorteret som ren gips til genanvendelse med en højere værdi, end det er tilfældet i dag. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.3.2. | Sortering af gips [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal sikre, at krav til håndtering af gips under nedrivning er formuleret i entrepriseudbud med henblik på øget genanvendelse til nye gipsplader. |  | Kravet dokumenteres med entrepriseudbuddet. | [9 empty] | Kravet er obligatorisk, hvis det er et relevant krav i projektet, da kravet forventes at være neutralt eller billigere end standardløsning. | cø
| Københavns Kommune ønsker at sikre, at en større mængde gips bliver sorteret som ren gips til genanvendelse med en højere værdi, end det er tilfældet i dag. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.3.3. | Sortering og afsætning af ren gips [E] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Entreprenøren skal under udførelse sikre, at al ikke forurenet gips sorteres i egen fraktion, så gipsen kan indgå som genanvendelse i produktion af nye gipsplader. Ikke forurenet betyder, at gipsen ikke overskrider relevante grænseværdier. Ren gips må ikke være forurenet af materiale, som ikke kan indgå i nye gipsplader f.eks. gipsplader med cellulose- og asbestfibre. Gipsaffaldet skal opbevares og transporteres i lukkede containere, så de ikke opfugtes af nedbør. Entreprenøren skal dokumentere, at entreprenøren har en aftale med en aftager af ren gips. Det skal heraf også fremgå, at affaldshåndteringsanlægget kan modtage den mængde til genanvendelse, som projektet forventes at kunne levere. Aftalen skal dokumentere, at fraktionen ifølge modtageren efterfølgende anvendes til produktion af nye gipsplader. |  | Sorteringen skal dokumenteres med angivelse af mængder af både den rene og den forurenede gips, som er nedrevet og afleveret til affaldshåndteringsanlæg. Der skal foreligge dokumentation fra affaldshåndteringsanlægget på modtagelse af ren og anden gips. Sorteringen kan dokumenteres med foto. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at sikre, at en større mængde gips bliver sorteret som ren gips til genanvendelse med en højere værdi, end det er tilfældet i dag. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.3.4. | Cirkulær anvendelse af gipsplader [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Ved anvendelse af nye gipsplader i byggeriet skal det gøres muligt, at gipsen efterfølgende kan genbruges direkte, forberedes til genbrug eller genanvendes til produktion af nye gipsplader. Hvis dette krav skal fraviges, skal Københavns Kommune forelægges oplæg til beslutning herom. |  | Kravet dokumenteres gennem projektmateriale, som sandsynliggør mulighed for direkte genbrug, forberedelse til genbrug eller genanvendelse til nye gipsplader efter endt brug i byggeriet. Rådgiver skal definere udfaldskrav for gipsen ved endt brug, herunder hvordan gipsen kan håndteres i driftsperioden, f.eks. hvilken type maling der kan benyttes. Der kan også indgå såkaldt tør fugetætning. Det vil sige kantskinner med gummitætningslister i stedet for elastisk fugemasse. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at nedbringe udledningen af CO2 og anvendelsen af råstoffer i forbindelse med nybyggeri og ombygning herunder i forbindelse med anvendelse af gips. | [15 empty] | cø
KK.CØ.4. Mursten | [16 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.4.1. | Øget genbrug af mursten [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal undersøge og fastlægge en hensigtsmæssig procent for mængden af mursten, der bliver forberedt til genbrug. Beslutningsoplæg skal forelægges bygherre. |  | Kravet dokumenteres med beslutningsoplæg til bygherren. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at fremme anvendelsen af genbrugte materialer herunder øge mængden af mursten, som bliver forberedt til genbrug. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.4.2. | Sortering og afsætning af mursten [E] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Entreprenøren skal sikre, at mindst [x] procent mursten sorteres til forberedelse til genbrug, så murstenene kan bruges som erstatning for nye mursten. Entreprenøren skal dokumentere, at entreprenøren har en aftale med en aftager af mursten til genbrug. Det skal heraf også fremgå, at modtageren kan modtage den mængde til forberedelse til genbrug, som projektet forventes at kunne levere. Aftalen skal dokumentere, at murstenene forberedes til genbrug. |  | Sorteringen skal dokumenteres med angivelse af mængder af de mursten, som er nedrevet og afleveret til modtager, og procenten af mursten som er forberedt til genbrug ud af den samlede mængde mursten i byggeriet. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at fremme anvendelsen af genbrugte materialer herunder øge mængden af mursten, som bliver forberedt til genbrug. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.4.3. | Anvendelse af genbrugte mursten [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal indarbejde genbrugte mursten i projektet frem for nye mursten, hvis lokalplan og øvrige forhold tillader det. Det vil sige, at der skal vælges genbrugte mursten frem for nye mursten. Derudover skal det stilles som et krav i projektet, at der skal mures med kalkmørtel eller anden mørtel, som sikrer, at stenene kan skilles ad ved eventuel senere nedrivning eller ombygning. Hvis der ikke arbejdes med genbrugte mursten eller ikke mures med kalkmørtel eller tilsvarende i projektet, skal der redegøres for det, og oplæg til beslutning skal forelægges Københavns Kommune. |  | Dokumentationen er projektmaterialet og eventuelt oplæg til beslutning. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at nedbringe udledningen af CO2 og anvendelsen af råstoffer i forbindelse med nybyggeri og ombygning, herunder når der anvendes mursten. | [15 empty] | cø
KK.CØ.5. Træ | [16 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.5.1. | Afsætning af træ fra nedrivning [E] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Entreprenøren skal sikre at tømmer, som kan genbruges direkte eller forberedes til genbrug, og som skal nedrives, afleveres til affaldshåndteringsanlæg eller anden modtager herunder entreprenøren selv, som sikrer, at træet genbruges direkte eller forberedes til genbrug. Herunder er det relevant at vurdere, om den rene fraktion skal deles op i flere fraktioner, så forskellige kvaliteter træ kan forberedes til forskellige former for genbrug, eller hvis dette ikke er muligt, genanvendes. Entreprenøren skal dokumentere, at entreprenøren har en aftale med en aftager af træ til direkte genbrug eller til forberedelse til genbrug. Det skal heraf også fremgå, at modtageren kan modtage den mængde til direkte genbrug eller til forberedelse til genbrug, som projektet forventes at kunne levere. Aftalen skal dokumentere, at træet genbruges direkte eller forberedes til genbrug. |  | Sorteringen skal dokumenteres med angivelse af mængder af det træ, som er nedrevet og afleve-ret til modtager og angivelse af mængder, som er direkte genbrugt og forberedt til genbrug. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at nedbringe udledningen af CO2 og anvendelsen af nye materialer i forbindelse med nybyggeri og ombygning herunder ved brug af træ. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.5.2. | Anvendelse af genbrugt træ til ikke opvarmede bygninger og lignende [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt i projektet at opføre ikke opvarmede bygninger, at lave fast inventar eller lignende i træ, som er forberedt til genbrug. |  | Kravet dokumenteres med oplæg til beslutning i Københavns Kommune og efterfølgende gennem projekteringsmaterialet. | [9 empty] | l | cø
| Københavns Kommune ønsker at nedbringe udledningen af CO2 og anvendelsen af nye materialer i forbindelse med nybyggeri og ombygning herunder ved brug af træ. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.5.3. | Afsætning af byggepladstræ [E] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Entreprenøren skal sikre, at træ anvendt til byggepladsforanstaltninger afsættes gennem systematisk tilbagelevering af anvendt træ til relevant modtager eller genbruges af entreprenøren selv. |  | Kravet dokumenteres med aftale med tredjepart om afhentning af træ eller ved præsentation af eget system til genbrug. | [9 empty] | Kravet er obligatorisk, hvis det er et relevant krav i projektet, da kravet forventes at være neutralt eller billigere end standardløsning. | cø
| Københavns Kommune ønsker at nedbringe udledningen af CO2 og anvendelsen af nye materialer i forbindelse med nybyggeri eller ombygning herunder ved brug af træ. | [15 empty] | cø
KK.CØ.6. Glas | [16 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.6.1. | Forundersøgelser, glas [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal ved forundersøgelserne tage højde for, at vinduer og glas (herunder hærdet og lamineret glas), som nedrives, enten kan forberedes til genbrug eller genanvendes i så ren form som muligt. Derfor skal glasset analyseres med relevant antal og typer prøver, så det sikres, at grænseværdier i forhold til miljøfarlige stoffer er overholdt. Rådgiver kan søge rådgivning hos af-faldsmodtageranlæggene og andre modtagere af glas med henblik på hensigtsmæssig håndtering af ressourcen. Rådgiver skal bestemme det relevante antal prøver i forhold til forberedelse til genbrug eller genanvendelse. |  | Kravets dokumenteres ved forundersøgelserne. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at sikre, at en større mængde glas bliver sorteret til forberedelse til genbrug eller til genanvendelse med en højere værdi, end det er tilfældet i dag. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.6.2 | Sortering af glas [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal sikre, at krav til håndtering af glas under nedrivning er formuleret i entrepriseudbud med henblik på øget forberedelse til genbrug eller genanvendelse i f.eks. produktion af nyt glas eller glasuld. |  | Kravets opfyldelse dokumenteres i udbudsmaterialet. | [9 empty] | Kravet er obligatorisk, hvis det er et relevant krav i projektet, da kravet forventes at være neutralt eller billigere end standardløsning. | cø
| Københavns Kommune ønsker at sikre, at en større mængde vinduer og glas (herunder hærdet og lamineret glas) bliver sorteret til forberedelse til genbrug eller genanvendelse med en højere | [15 empty] | cø
værdi, end det er tilfældet i dag.
|  |  | KK.CØ.6.3. | Sortering og afsætning af glas [E] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Entreprenøren skal under udførelse sikre, at glas sorteres i egne fraktioner, så glasset enten kan forberedes til genbrug eller genanvendes i så ren fraktion som muligt i produktion af f.eks. nyt glas eller glasuld. Entreprenøren skal derfor sikre, at der enten opstilles en ren container, som anvendes udelukkende til glas, og hvor alt glas afleveres, eller at glas demonteres således, at ruder eventuelt inklusive rammer afleveres til modtageren. Entreprenøren skal dokumentere, at entreprenøren har en aftale med en aftager af glas. Det skal heraf også fremgå, at aftageren kan modtage den mængde til forberedelse til genbrug eller genanvendelse, som projektet forventes at kunne levere. Aftalen skal dokumentere, at fraktionerne ifølge modtageren efterfølgende forberedes til genbrug og/eller genanvendes. |  | Sorteringen skal dokumenteres med angivelse af mængder af glas, som er nedrevet og afleveret til aftageren. Der skal foreligge dokumentation fra affaldshåndteringsanlægget eller anden modtager på modtagelse af glasset. Sorteringen skal dokumenteres med foto eller skriftlig dokumentation. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at sikre, at en større mængde vinduer og glas (herunder hærdet og lamineret glas) bliver sorteret til forberedelse til genbrug eller genanvendelse med en højere | [15 empty] | cø
værdi, end det er tilfældet i dag.
KK.CØ.7. Mineraluld | [16 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.7.1. | Sortering af mineraluld [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal sikre, at krav til håndtering af mineraluld under nedrivning er formuleret i entrepriseudbud med henblik på at øge genanvendelsen i produktion af ny mineraluld. |  | Kravets opfyldelse dokumenteres i udbudsmaterialet. | [9 empty] | Kravet er obligatorisk, hvis det er et relevant krav i projektet, da kravet forventes at være neutralt eller billigere end standardløsning. | cø
| Københavns Kommune ønsker at sikre, at en større mængde mineraluld bliver sorteret til genanvendelse med en højere værdi, end det er tilfældet i dag. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.7.2. | Sortering og afsætning af mineraluld [E] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Entreprenøren skal under udførelse sikre, at mineraluld sorteres i egen fraktion, så mineralulden kan indgå som genanvendelse i produktion af f.eks. ny mineraluld. Entreprenøren skal dokumentere, at entreprenøren har en aftale med en aftager af mineraluld. Det skal heraf også fremgå, at aftageren kan modtage den mængde til genanvendelse, som projektet forventes at kunne levere. Aftalen skal dokumentere, at fraktionen ifølge modtageren efterfølgende anvendes til genanvendelse. |  | Sorteringen skal dokumenteres med angivelse af de mængder af mineraluld, som er nedrevet og afleveret til affaldshåndteringsanlæg eller anden aftager. Der skal foreligge dokumentation fra affaldshåndteringsanlægget eller anden aftager på modtagelse af mineralulden. Sorteringen kan dokumenteres med foto eller skriftlig dokumentation. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at sikre, at en større mængde mineraluld bliver sorteret til genanvendelse med en højere værdi, end det er tilfældet i dag. | [15 empty] | cø
KK.CØ.8. Stål | [16 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.8.1. | Optimering af stålelementer [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal sikre, at der fra tidligt i projektet optimeres på udformning af de stålelementer, som måtte indgå i byggeriet herunder udnytte muligheden for at optimering i dialog med leverandørerne af stålelementerne. |  | Dokumentationen er projektmaterialet og en redegørelse for Københavns Kommune af, hvor der er opnået optimering. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at nedbringe udledningen af CO2 og brugen af råstoffer i forbindelse med nybyggeri eller ombygning, herunder ved anvendelse af stål. | [15 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.8.2. | Stål med lav CO2-udledning [R] | [12 empty] | cø
|  |  |  | Rådgiver skal indarbejde stål med en dokumenteret høj genanvendelsesprocent i projektet frem for konventionelt produceret stål. Det vil sige anvende stålelementer, som hovedsagelig består af genanvendt, skrotbaseret stål. Herudover skal stålet være produceret ved hjælp af grøn energi. Der skal laves oplæg til beslutning vedrørende anvendelse af typer af stål til Københavns Kommune. |  | Dokumentationen er projektmaterialet og oplæg til beslutning. | [10 empty] | cø
| Københavns Kommune ønsker at nedbringe udledningen af CO2 og brugen af råstoffer i forbindelse med nybyggeri eller ombygning, herunder ved anvendelse af stål. | [15 empty] | cø
KK.CØ.9. Anden indsats | [16 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.9.1. | [Indsæt titel] | [12 empty] | cø
|  |  |  | [Indsæt krav] |  | [Indsæt krav til dokumentation] | [10 empty] | cø
| [Indsæt baggrund] | [15 empty] | cø
KK.CØ.10. Anden indsats | [16 empty] | cø
|  |  | KK.CØ.10.1. | [Indsæt titel] | [12 empty] | cø
|  |  |  | [Indsæt krav] |  | [Indsæt krav til dokumentation] | [10 empty] | cø
| [Indsæt baggrund] | [15 empty] | cø
[Andre indsatser kan fortsættes]

## Ark1 (hidden)
Ja
Nej
Skal afklares