## Journal
Journal for sikkerhed og sundhed ved reparation og vedligeholdelse
Registrering af relevante beslutninger for journal
Projektnavn: |  | Sagsnummer:
Rådgiver: |  | AMK-P: |  | Kontrolleret af: | Dato:
Firmanavn: |  | AMK-B: |  | Kontrolleret af: | Dato:
[6 empty] | Der kan ikke identificeres sikkerhedsmæssige risici for områdets ansatte vedr. drift og vedligeholdelse | Ajourført: | Dato:
Dato:11.08.2025 version 1.0.
Arbejdsmiljøkoordinator (B) ajourfører journalen over arbejdsmiljøforholdene i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Hvis der er identificeret forhold vedrørende sikkerhed og sundhed for projektet, som kan give anledning til farlige situationer eller nedslidning for de ansatte, der skal udføre drift og vedligeholdelsesopgaver, skal det beskrives, hvilke situationer der kan være tale om. Arbejdet kan herefter planlægges så de nævnte faktorer undgås.
Kortlægning | [5 empty] | Opfølgning
ID Nr. | Driftselementer, hovedkategori (drop-down) | Driftselementer, underkategori (drop-down) | Arb.miljøudfordringer | Uddybning af arbejdsmiljøudfordring (ved valg af flere af de ovenstående) (fritekst) | Risikovurdering (drop-down) | Løsning og tiltag (fritekst) | Ny risikovurdering (drop-down) | Koordinering/Kommunikation (fritekst) | Ansvarlig (fritekst)
1.1.1 Faldrisico i åbne brønde
2.1.1 Risiko for skader ved gravning i nærheden af ledninger
3.1.1 Risiko for hud- og øjenirritation
4.1.1 Risiko for nedstyrtning af arbejdstagere
Vælg fra listen:
1. Arbejdsmiljøudfordring er løst og forventes ikke at give anledning til udfordringer under drift
2. Kan give anledning til arbejdsmiljøudfordring under drift. Proces er igangsat for at løse problemet
3. Kan give anledning til arbejdsmiljøudfordring under drift. Der skal tages beslutning om at løse
problemet selv om det kan være vanskeligt.
Se "Logbogen" for historik om beslutninger og risikovurderinger i projekteringsfasen og deres betydning for anlægsfasen
OBS! Risikovurderinger markeret med gult eller rødt skal overføres til Ordinær Drifts- og Vedligeholdelsesplan (ODV) og/eller den Hydrauliske Drifts- og Vedligeholdelsesplan (HDV).

## Journal eksempel
Journal for sikkerhed og sundhed ved reparation og vedligeholdelse
Registrering af relevante beslutninger for journal
Projektnavn: |  | Sagsnummer:
Rådgiver: |  | AMK-P: |  | Kontrolleret af: | Dato:
Firmanavn: |  | AMK-B: |  | Kontrolleret af: | Dato:
[6 empty] | Der kan ikke identificeres sikkerhedsmæssige risici for områdets ansatte vedr. drift og vedligeholdelse | Ajourført: | Dato:
Dato:21.05.2025 version 1.0.
Arbejdsmiljøkoordinator (B) under udførelsen af entreprisen ajourfører journalen over arbejdsmiljøforholdene i forbindelse med drift og vedligeholdelse af det i entreprisen udførte anlæg. Hvis der er identificeret særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed for projektet, som kan give anledning til farlige situationer eller nedslidning for de ansatte, der skal ud-føre drift og vedligeholdelsesopgaver, skal det beskrives, hvilke situationer der kan være tale om. Arbejdet kan herefter planlægges så de nævnte faktorer undgås.
Kortlægning | [5 empty] | Opfølgning
ID Nr. | Driftselementer, hovedkategori (drop-down) | Driftselementer, underkategori (drop-down) | Arb.miljøudfordringer | Uddybning af arbejdsmiljøudfordring (ved valg af flere af de ovenstående) (fritekst) | Risikovurdering (drop-down) | Løsning og tiltag (fritekst) | Ny risikovurdering (drop-down) | Koordinering/Kommunikation (fritekst) | Ansvarlig (drop-down)
| 5. Byinventar | 5.2 Borde og bænke | 1.1.1 Faldrisico i åbne brønde | Beskrivelse | 3 | Beskrivelse | 2 | Beskrivelse | Underentreprenør
| 9. Arbejde nær trafik | 9.2 Beskyttelsesniveauer | 2.1.1 Risiko for skader ved gravning i nærheden af ledninger | Beskrivelse | 2 | Beskrivelse | 1 | Beskrivelse | Rådgiver
| 7. Tekniske installationer | 7.2 Belysning - nedstyrtning | 3.1.1 Risiko for hud- og øjenirritation | Beskrivelse | 3 | Beskrivelse | 2 | Beskrivelse | Rådgiver
| 1. Afvanding | 1.2 Riste | 4.1.1 Risiko for nedstyrtning af arbejdstagere | Beskrivelse | 2 | Beskrivelse | 1 | Beskrivelse | Bygherre
| 10. Vandindstallationer | 10.2 Oversvømmelse af bassin med fare for spildevand i vandinstallation |  | Beskrivelse | 2 | Beskrivelse | 2 | Beskrivelse | AMK (B)
Vælg fra listen:
1. Arbejdsmiljøudfordring er løst og forventes ikke at give anledning til udfordringer under drift
2. Kan give anledning til arbejdsmiljøudfordring under drift. Proces er igangsat for at løse problemet
3. Kan give anledning til arbejdsmiljøudfordring under drift. Der skal tages beslutning om at løse
problemet selv om det kan være vanskeligt.
Se "Logbogen" for historik om beslutninger og risikovurderinger i projekteringsfasen og deres betydning for anlægsfasen

## Hierarki (hidden)
Liste over alle kategorier (Nye punker skrives nederst i tabel) |  |  | Liste over hovedkategorier og under kategorier (niks pille tabel) | [10 empty] | Liste over specifikke kategorier (niks pille tabel) |  | Liste til dropdown menuer i "journal" af 2. dimension | Liste til dropdown menuer i "journal" af 3. dimension
Hovedkategori | Underkategori | Specifik kategori | Hovedkategori | Underkategori | [9 empty] | Underkategori | Specifik kateogri | E12 | E12
1. Afvanding | 1.1 Brønde | 1.1.1 Faldrisico i åbne brønde | 1. Afvanding | 1.1 Brønde | 1.2 Riste | 1.3 Pumpebrønd | 1.4 Oversvømmelse af bassin med fare for spildevand | 1.5 Overløb på terræn med fare for spildevand | 1.6 Andet |  |  |  |  | 1.1 Brønde | 1.1.1 Faldrisico i åbne brønde | E13 | E13
1. Afvanding | 1.2 Riste | 1.2.1 Risiko for at klemme fingre eller hænder under håndtering | 2. Belysning | 2.1 Ledninger under terræn | 2.2 Belysning - nedstyrtning | 2.3 Luftledninger | 2.4 Solceller | 2.5 Andet | [5 empty] | 1.2 Riste | 1.2.1 Risiko for at klemme fingre eller hænder under håndtering | E14 | E14
1. Afvanding | 1.3 Pumpebrønd | 1.3.1 Risiko for drukning eller oversvømmelse | 3. Belægning/underlag | 3.1 Kemiske produkter - lim, fugeskum etc. | 3.2 Faldunderlag | 3.4 Kunst græsbane | 3.5 Tunge løft | 3.6 Andet | [5 empty] | 1.3 Pumpebrønd | 1.3.1 Risiko for drukning eller oversvømmelse | E15 | E15
1. Afvanding | 1.4 Oversvømmelse af bassin med fare for spildevand | 1.4.1 Risiko for kontakt med forurenet vand | 4. Bygværk | 4.1 Broreparation | 4.2 Kørsel med tung transport på bro | 4.3 Bolværk -udskiftning og reparation | 4.4 Nedstyrtning | 4.5 Andet | [5 empty] | 1.4 Oversvømmelse af bassin med fare for spildevand | 1.4.1 Risiko for kontakt med forurenet vand | E16 | E16
1. Afvanding | 1.5 Overløb på terræn med fare for spildevand | 1.5.1 Risiko for sygdom pga. eksponering for bakterier i spildevand | 5. Byinventar | 5.1 Affaldskurve | 5.2 Borde og bænke | 5.3 Plinte | 5.4 Støjvæg | 5.5 Legeredskaber | 5.6 Grille/bålplads | 5.7 Andet |  |  |  | 1.5 Overløb på terræn med fare for spildevand | 1.5.1 Risiko for sygdom pga. eksponering for bakterier i spildevand | E17 | E17
2. Belysning | 2.1 Ledninger under terræn | 2.1.1 Risiko for skader ved gravning i nærheden af ledninger | 6. Grønne elementer | 6.1 Træer -arbejde i højden | 6.2 Træer - tunge løft | 6.3 Træer - vanding | 6.4 Træer - beskæring | 6.4 Adgang til og arbejde i vandløb | 6.5 Vedligehold og pleje af beplantning | 6.6 Vedligehold og pleje mellem stenbunker | 6.7 Højt græs og ukrudt fjernes omkring bygværker | 6.8 Vedligehold på skråninger | 6.10 Andet | 2.1 Ledninger under terræn | 2.1.1 Risiko for skader ved gravning i nærheden af ledninger | E18 | E18
2. Belysning | 2.2 Belysning - nedstyrtning | 2.2.1 Risiko for fald fra højder | 7. Tekniske installationer | 7.1 Ledninger under terræn | 7.2 Belysning - nedstyrtning | 7.3 Luftledninger | 7.4 Andet | [6 empty] | 2.2 Belysning - nedstyrtning | 2.2.1 Risiko for fald fra højder | E19 | E19
2. Belysning | 2.3 Luftledninger | 2.3.1 Risiko for elektriske stød ved kontakt | 8. Renhold | 8.1 Tømning af affaldskurve | 8.2 Adgang og arbejde i vandløb | 8.3 Renhold på skråninger | 8.4 Renhold under broer/gangbroer | 8.5 Andet | [5 empty] | 2.3 Luftledninger | 2.3.1 Risiko for elektriske stød ved kontakt | E22 | E22
2. Belysning | 2.4 Solceller | 2.4.1 Risiko for elektriske stød | 9. Arbejde nær trafik | 9.1 Afspærring | 9.2 Beskyttelsesniveauer | 9.3 Adgangsveje til arbejdsområde | 9.4 Dybe udgravninger | 9.5 Andet | [5 empty] | 2.4 Solceller | 2.4.1 Risiko for elektriske stød | E25 | E25
3. Belægning/underlag | 3.1 Kemiske produkter - lim, fugeskum etc. | 3.1.1 Risiko for hud- og øjenirritation | 10. Vandindstallationer | 10.1 Oversvømmelse af bassin med fare for drukning | 10.2 Oversvømmelse af bassin med fare for spildevand i vandinstallation | 10.3 Springvand | 10.4 Andet | [6 empty] | 3.1 Kemiske produkter - lim, fugeskum etc. | 3.1.1 Risiko for hud- og øjenirritation | E26 | E26
3. Belægning/underlag | 3.2 Faldunderlag | 3.2.1 Risiko for forkert installation og deraf følgende ineffektiv stødabsorbering | 11. Vandløb | 11.1 Oversvømmelse af vandløb med fare for drukning | 11.2 Oversvømmelse af vandløb med fare for spildevand | 11.3 Renhold af vandløb | 11.4 Andet | [6 empty] | 3.2 Faldunderlag | 3.2.1 Risiko for forkert installation og deraf følgende ineffektiv stødabsorbering | E27 | E27
3. Belægning/underlag | 3.4 Kunst græsbane | 3.4.1 Risiko for eksponering for kemikalier i kunstgræs | 12. Toiletter | 12.1 Vedligeholdelse af toiltetter | 12.2 Udskiftning af toiletter | 12.3 Andet | [7 empty] | 3.4 Kunst græsbane | 3.4.1 Risiko for eksponering for kemikalier i kunstgræs | E28 | E28
3. Belægning/underlag | 3.5 Tunge løft | 3.5.1 Risiko for muskel- og skeletskader ved manuelle løft |  | 0 | [9 empty] | 3.5 Tunge løft | 3.5.1 Risiko for muskel- og skeletskader ved manuelle løft | E29 | E29
4. Bygværk | 4.1 Broreparation | 4.1.1 Risiko for nedstyrtning af arbejdstagere |  | 0 | [9 empty] | 4.1 Broreparation | 4.1.1 Risiko for nedstyrtning af arbejdstagere | E30 | E30
4. Bygværk | 4.2 Kørsel med tung transport på bro | 4.2.1 Risiko for overbelastning af brostrukturer |  | 0 | [9 empty] | 4.2 Kørsel med tung transport på bro | 4.2.1 Risiko for overbelastning af brostrukturer | E31 | E31
4. Bygværk | 4.3 Bolværk -udskiftning og reparation | 4.3.1 Risiko for nedstyrtningsskader |  | 0 | [9 empty] | 4.3 Bolværk -udskiftning og reparation | 4.3.1 Risiko for nedstyrtningsskader | E32 | E32
4. Bygværk | 4.4 Nedstyrtning | 4.4.1 Risiko for nedstyrtning af materialer |  | 0 | [9 empty] | 4.4 Nedstyrtning | 4.4.1 Risiko for nedstyrtning af materialer | E33 | E33
5. Byinventar | 5.1 Affaldskurve | 5.1.1 Risiko for stikskader fra skarpe genstande |  | 0 | [9 empty] | 5.1 Affaldskurve | 5.1.1 Risiko for stikskader fra skarpe genstande | E34 | E34
5. Byinventar | 5.2 Borde og bænke | 5.2.1 Risiko for tunge løft |  | 0 | [9 empty] | 5.2 Borde og bænke | 5.2.1 Risiko for tunge løft | E35 | E35
5. Byinventar | 5.3 Plinte | 5.3.1 Risiko for tunge løft |  | 0 | [9 empty] | 5.3 Plinte | 5.3.1 Risiko for tunge løft | E36 | E36
5. Byinventar | 5.4 Støjvæg | 5.4.1 Risiko for fald fra højder ved opsætning |  | 0 | [9 empty] | 5.4 Støjvæg | 5.4.1 Risiko for fald fra højder ved opsætning | E37 | E37
5. Byinventar | 5.5 Legeredskaber | 5.5.1 Risiko for fald fra højder ved installation |  | 0 | [9 empty] | 5.5 Legeredskaber | 5.5.1 Risiko for fald fra højder ved installation | E38 | E38
5. Byinventar | 5.6 Grille/bålplads | 5.6.1 Risiko for brand og forbrændinger |  | 0 | [9 empty] | 5.6 Grille/bålplads | 5.6.1 Risiko for brand og forbrændinger | E39 | E39
6. Grønne elementer | 6.1 Træer -arbejde i højden | 6.1.1 Risiko for fald fra højder |  | 0 | [9 empty] | 6.1 Træer -arbejde i højden | 6.1.1 Risiko for fald fra højder | E40 | E40
6. Grønne elementer | 6.2 Træer - tunge løft | 6.2.1 Risiko for muskel- og skeletskader ved tunge løft og manuelle håndteringer |  | 0 | [9 empty] | 6.2 Træer - tunge løft | 6.2.1 Risiko for muskel- og skeletskader ved tunge løft og manuelle håndteringer | E41 | E41
6. Grønne elementer | 6.3 Træer - vanding | 6.3.1 Risiko for muskel- og skeletskader ved manuelle løft |  | 0 | [9 empty] | 6.3 Træer - vanding | 6.3.1 Risiko for muskel- og skeletskader ved manuelle løft | E42 | E42
6. Grønne elementer | 6.4 Træer - beskæring |  |  | 0 | [9 empty] | 6.4 Træer - beskæring | 0 | E43 | E43
6. Grønne elementer | 6.4 Adgang til og arbejde i vandløb | 6.4.1 Risiko for fald på glatte overflader |  | 0 | [9 empty] | 6.4 Adgang til og arbejde i vandløb | 6.4.1 Risiko for fald på glatte overflader | E44 | E44
6. Grønne elementer | 6.5 Vedligehold og pleje af beplantning | 6.5.1 Risiko for drukning og fald i vand |  | 0 | [9 empty] | 6.5 Vedligehold og pleje af beplantning | 6.5.1 Risiko for drukning og fald i vand | E45 | E45
6. Grønne elementer | 6.6 Vedligehold og pleje mellem stenbunker | 6.6.1 Risiko for fald og rustning | [11 empty] | 6.6 Vedligehold og pleje mellem stenbunker | 6.6.1 Risiko for fald og rustning | E46 | E46
6. Grønne elementer | 6.7 Højt græs og ukrudt fjernes omkring bygværker | 6.7.1 Risiko for kontakt med allergener (fx pollen) | [11 empty] | 6.7 Højt græs og ukrudt fjernes omkring bygværker | 6.7.1 Risiko for kontakt med allergener (fx pollen) | E47 | E47
6. Grønne elementer | 6.8 Vedligehold på skråninger | 6.8.1 Risiko for fald og skred | [11 empty] | 6.8 Vedligehold på skråninger | 6.8.1 Risiko for fald og skred | E48 | E48
7. Tekniske installationer | 7.1 Ledninger under terræn | 7.1.1 Risiko for skader ved gravning i nærheden af ledninger | [11 empty] | 7.1 Ledninger under terræn | 7.1.1 Risiko for skader ved gravning i nærheden af ledninger | E49 | E49
7. Tekniske installationer | 7.2 Belysning - nedstyrtning | 7.2.1 Risiko for fald fra højder | [11 empty] | 7.2 Belysning - nedstyrtning | 7.2.1 Risiko for fald fra højder | E50 | E50
7. Tekniske installationer | 7.3 Luftledninger | 7.3.1 Risiko for elektriske stød ved kontakt med ledninger | [11 empty] | 7.3 Luftledninger | 7.3.1 Risiko for elektriske stød ved kontakt med ledninger | E51 | E51
8. Renhold | 8.1 Tømning af affaldskurve | 8.1.1 Risiko for muskel- og skeletskader ved manuelle løft | [11 empty] | 8.1 Tømning af affaldskurve | 8.1.1 Risiko for muskel- og skeletskader ved manuelle løft | E52 | E52
8. Renhold | 8.2 Adgang og arbejde i vandløb | 8.2.1 Risiko for fald på glatte overflader | [11 empty] | 8.2 Adgang og arbejde i vandløb | 8.2.1 Risiko for fald på glatte overflader | E53 | E53
8. Renhold | 8.3 Renhold på skråninger | 8.3.1 Risiko for fald og skred | [11 empty] | 8.3 Renhold på skråninger | 8.3.1 Risiko for fald og skred | E54 | E54
8. Renhold | 8.4 Renhold under broer/gangbroer | 8.4.1 Risiko for fald og skader ved arbejde i højder | [11 empty] | 8.4 Renhold under broer/gangbroer | 8.4.1 Risiko for fald og skader ved arbejde i højder | E55 | E55
9. Arbejde nær trafik | 9.1 Afspærring | 9.1.1 Risiko for påkørsel fra forbipasserende biler | [11 empty] | 9.1 Afspærring | 9.1.1 Risiko for påkørsel fra forbipasserende biler | E56 | E56
9. Arbejde nær trafik | 9.2 Beskyttelsesniveauer | 9.2.1 Risiko for utilstrækkelig personlig beskyttelsesudstyr (PPE) | [11 empty] | 9.2 Beskyttelsesniveauer | 9.2.1 Risiko for utilstrækkelig personlig beskyttelsesudstyr (PPE) | E57 | E57
9. Arbejde nær trafik | 9.3 Adgangsveje til arbejdsområde | 9.3.1 Risiko for fald og skader ved adgang gennem ujævne eller glatte områder | [11 empty] | 9.3 Adgangsveje til arbejdsområde | 9.3.1 Risiko for fald og skader ved adgang gennem ujævne eller glatte områder | E58 | E58
9. Arbejde nær trafik | 9.4 Dybe udgravninger | 9.4.1 Risiko for sammenstyrtning af udgravninger | [11 empty] | 9.4 Dybe udgravninger | 9.4.1 Risiko for sammenstyrtning af udgravninger | E59 | E59
10. Vandindstallationer | 10.1 Oversvømmelse af bassin med fare for drukning | 10.1.1 Risiko for fald i dybt vand | [11 empty] | 10.1 Oversvømmelse af bassin med fare for drukning | 10.1.1 Risiko for fald i dybt vand | E60 | E60
10. Vandindstallationer | 10.2 Oversvømmelse af bassin med fare for spildevand i vandinstallation | 10.2.1 Risiko for eksponering for farlige kemikalier og bakterier i spildevand | [11 empty] | 10.2 Oversvømmelse af bassin med fare for spildevand i vandinstallation | 10.2.1 Risiko for eksponering for farlige kemikalier og bakterier i spildevand | E61 | E61
10. Vandindstallationer | 10.3 Springvand | 10.3.1 Risiko for elektriske stød ved arbejde nær elektriske installationer | [11 empty] | 10.3 Springvand | 10.3.1 Risiko for elektriske stød ved arbejde nær elektriske installationer | E62 | E62
11. Vandløb | 11.1 Oversvømmelse af vandløb med fare for drukning | 11.1.1 Risiko for pludselig stigende vandniveauer | [11 empty] | 11.1 Oversvømmelse af vandløb med fare for drukning | 11.1.1 Risiko for pludselig stigende vandniveauer | E63 | E63
11. Vandløb | 11.2 Oversvømmelse af vandløb med fare for spildevand | 1.2.1 Risiko for eksponering for farlige kemikalier og bakterier i spildevand | [11 empty] | 11.2 Oversvømmelse af vandløb med fare for spildevand | 1.2.1 Risiko for eksponering for farlige kemikalier og bakterier i spildevand | E64 | E64
11. Vandløb | 11.3 Renhold af vandløb | 11.3.1 Risiko for fald og skader på glatte sten og mudrede overflader | [11 empty] | 11.3 Renhold af vandløb | 11.3.1 Risiko for fald og skader på glatte sten og mudrede overflader | E65 | E65
12. Toiletter | 12.1 Vedligeholdelse af toiltetter | 12.1.1 Risiko for skader ved brug af værktøj og udstyr | [11 empty] | 12.1 Vedligeholdelse af toiltetter | 12.1.1 Risiko for skader ved brug af værktøj og udstyr | E66 | E66
12. Toiletter | 12.2 Udskiftning af toiletter | 12.2.1 Risiko for tunge løft og muskel- og skeletskader | [11 empty] | 12.2 Udskiftning af toiletter | 12.2.1 Risiko for tunge løft og muskel- og skeletskader | E67 | E67
1. Afvanding | 1.6 Andet | [12 empty] | 1.6 Andet | 0 | E68 | E68
2. Belysning | 2.5 Andet | [12 empty] | 2.5 Andet | 0 | E69 | E69
3. Belægning/underlag | 3.6 Andet | [12 empty] | 3.6 Andet | 0 | E70 | E70
4. Bygværk | 4.5 Andet | [12 empty] | 4.5 Andet | 0 | E71 | E71
5. Byinventar | 5.7 Andet | [12 empty] | 5.7 Andet | 0 | E72 | E72
7. Tekniske installationer | 7.4 Andet | [12 empty] | 7.4 Andet | 0 | E73 | E73
8. Renhold | 8.5 Andet | [12 empty] | 8.5 Andet | 0 | E74 | E74
9. Arbejde nær trafik | 9.5 Andet | [12 empty] | 9.5 Andet | 0 | E75 | E75
10. Vandindstallationer | 10.4 Andet | [12 empty] | 10.4 Andet | 0 | E76 | E76
11. Vandløb | 11.4 Andet | [12 empty] | 11.4 Andet | 0 | E77 | E77
12. Toiletter | 12.3 Andet | [12 empty] | 12.3 Andet | 0 | E78 | E78
6. Grønne elementer | 6.10 Andet | [12 empty] | 6.10 Andet | 0 | E79 | E79
[14 empty] | 0 |  | E80 | E80
[16 empty] | E81 | E81
[16 empty] | E82 | E82
[16 empty] | E83 | E83
[16 empty] | E84 | E84
[16 empty] | E85 | E85
[16 empty] | E86 | E86
[16 empty] | E87 | E87
[16 empty] | E88 | E88
[16 empty] | E89 | E89
[16 empty] | E90 | E90
[16 empty] | E91 | E91
[16 empty] | E92 | E92
[16 empty] | E93 | E93
[16 empty] | E94 | E94
[16 empty] | E95 | E95
[16 empty] | E96 | E96
[16 empty] | E97 | E97

## Lister (hidden)
ID Nr. | Fase (drop down) | Ansvarlig
ID1 | Projektering | Bygherre
ID2 | Udførelse | Rådgiver
ID3 | Drift | Hovedentreprenør
ID4 |  | Underentreprenør
ID5 |  | AMK (P)
ID6 |  | AMK (B)
ID7
ID8
ID9
ID10
ID11
ID12
ID13
ID14
ID15
ID16
ID17
ID18
ID19
ID20
ID21
ID22
ID23
ID24
ID25
ID26
ID27
ID28
ID29
ID30
ID31
ID32
ID33
ID34
ID35
ID36
ID37
ID38
ID39
ID40
ID41
ID42
ID43
ID44
ID45
ID46
ID47
ID48
ID49
ID50
ID51
ID52
ID53
ID54
ID55
ID56
ID57
ID58
ID59
ID60
ID61
ID62
ID63
ID64
ID65
ID66
ID67
ID68
ID69
ID70
ID71
ID72
ID73
ID74
ID75
ID76
ID77
ID78
ID79
ID80
ID81
ID82
ID83
ID84
ID85
ID86
ID87
ID88
ID89
ID90
ID91
ID92
ID93
ID94
ID95
ID96
ID97
ID98
ID99
ID100

## Ark1 (hidden)
Emne
Forundersøgelser
Pladsforhold og byggepladsindretning
Tidsplan
Adgangsveje (kørende/gående)
Beplantning, belægning, inventar
Kloak, skybrud, bassiner og udgravninger
Bygværker
El-anlæg og signal-anlæg
Koordinering med interessenter (renovation/ beredskab/handel etc)
Koordinering med andre bygherrer
Test af formel for drop-down menu, herunder.
Forundersøgelser
Pladsforhold og byggepladsindretning
Tidsplan
Adgangsveje (kørende/gående)
Beplantning, belægning, inventar
Kloak, skybrud, bassiner og udgravninger
Bygværker
El-anlæg og signal-anlæg
Koordinering med interessenter (renovation/ beredskab/handel etc)
Koordinering med andre bygherrer