## 1) Forside og vejledning
Klima og Miljø i Byggeri og Anlæg
1) Forside og vejledning
Klima- og miljøkrav for almene byggerier i Københavns Kommune
Seneste opdatering | Koordinatorer/kontaktpersoner | Mail
Version 1.2: August, 2026 | Lotte Kjærgaard | lokjae@kk.dk
Se versionshistorik nederst på siden | Emilie Patricia Dam-Krogh | dj78@kk.dk
Om dette skema
Dette skema indeholder København Kommunes klima- og miljøkrav for almene nybyggerier og renoveringer i fysiske helhedsplaner, der støttes af Landsbyggefonden. Skemaet er baseret på DGNB-certificering, men der kan også arbejdes efter andre certificeringsordninger, fx Svanemærket eller tilsvarende. Kontakt til de angivne personer hvis der ønskes dette, eller ved eventuelle spørgsmål.
Skemaet er opbygget med tre hovedfaner: 1) Forside og vejledning; 2) Sagsoplysninger; samt 3) Klima- og miljøkrav. Derudover forekommer der et bilag: Bilag til skadelig kemi. I fanen 2) Sagsoplysninger, indtastes projektets stamoplysninger, mens fanen 3) Klima- og miljøkrav indeholder de konkrete krav til projektet. Under hvert krav er der tilknyttet uddybende information og hjælpetekster i noteform markeret med en rød trekant - ved at holde musen over den røde trekant kan teksten læses.
Den udførende boligorganisation skal sikre, at skemaet udfyldes og afleveres til Københavns Kommune. Skemaet skal være udfyldt og indsendt i forbindelse med ansøgning om Prækvalifikation for projektet. På dette tidspunkt skal der være foretaget en overordnet stillingtagen til projektets opfyldelse af de relevante krav, herunder bæredygtighedsvision, LCA-måltal, DGNB-certificering (eller tilsvarende) samt valg af to ud af seks tilvalgskrav for projektet. Spørgsmål eller behov for dialog og yderligere vejledning vedrørende skemaet, skal rettes til den akutelle sagsbehandler i Enhed for Almene Boliger samt de overordnede korrdinatorer/kontaktperoner der er angivet ovenfor. Boligorganisationen og eventuelt dennes rådgiver er meget velkommen til at tage kontakt.
I særlige tilfælde kan krav udelades, for eksempel af hensyn til tid og økonomi. Dette kræver en aftale - eller administrativ dispensation - fra Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune. Ønskes dispensation, skal den ansvarlige sagsbehandler i Enhed for Almene Boliger i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune kontaktes. De overordende koordinatorer/kontaktpersoner for kravene kan inddrages i arbejdet med ønske om dispensation.
Relevante eksterne links og henvisninger
Link | Forklaring
Seneste version af DGNB-manualen | Vigtig reference og opslag for flere krav
Tommelfingerregler for affaldsløsninger | Bilag til krav nr. 12.2
Henvisning
Rådet for Bæredygtigt Byggeri – Værktøjskassen | Ved brug af dette skema kræver flere af kravene og de tilhørende kriterier, at der anvendes værktøjer og dokumenter fra Rådet for Bæredygtigt Byggeris Værktøjskasse. Disse forefindes inde på deres hjemmeside, og kan tilgås af alle med medlemsadgang.
Versionshistorik, politisk ophæng mv.
Versionshistorik
Version 1.2: August 2026
Rettelser fra sidste version omfatter:
Justeringer i fanen "1) Forside og vejledning": Ændring og præcisering i teksten om, hvornår skemaet skal udfyldes og indsendes til kommunen. Opdatering af forvaltningens nye navn.
Version 1.1: November, 2025
Rettelser fra sidste version omfatter: Navneændring i hele skemaet. Justeringer i fanen "1) Forside og vejledning": Præcisering i teksten om, at alle støttede almene byggerier er omfattet af skemaet. Mindre sproglige præciseringer i hele skemaet.
Version 1.0: August, 2025
Original version - ingen rettelser.
DGNB-kravene er fastlagt jf. manualen "DGNB Renovering og nybyggeri". Version 2025 2.0.0. Udgivet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri.
Politisk vedtagelse
Borgerrepræsentationen (BR) ved Københavns Kommune har vedtaget, at større kommunale og støttede byggerier skal miljøcertificeres (BR 24. juni 2020), samt at anlægsprojekter og mindre byggerier skal opfylde en række miljøkrav fastlagt af kommunen (BR 23. september 2021). Senest vedtog Borgerrepræsentatioen en omfattende revision af kravene til almene byggerier d. 29. januar 2025, og nærværende krav er således gældende fra denne dato og frem.
Nærværende krav anvendes ved følgende skæringsdatoer
Nybyggerier der prækvalificeres til støtte med kommunal grundkapital efter d. 29. januar 2025.
Renoveringsprojekter, der ikke har opnået skema A d. 29. januar 2025.
Projekter med tilsagn før ovenstående datoer, kan frivilligt vælge at følge nærværende krav, eller fortsætte med deres eksisterende krav, der var gældende på det pågældende tilsagns tidspunkt.
Anvendelse af tidligere versioner af MBA skemaer
Projekter igangsat før d. 29. januar 2025 kan fortsat anvende den version af MBA-skemaet, der allerede er i brug på projektet.
Ønskes fremsendelse af tidligere udgaver/versioner af MBA-skemaet, skal henvendelse ske til de angivne kontaktpersoner.
Låsning / op-låsning af ark
Alle ark er låst, så der kun kan indtastes i de felter, der er beregnet til udfyldning. Dette sikrer at kravtekst og øvrige oplysninger ikke utilsigtet ændres.
Har man behov for at låse et ark op, gøres det via menuen Gennemse, ved at vælge Fjern arkbeskyttelse og angiv koden: MBA2025

## 2) Sagsoplysninger
Klima og Miljø i Byggeri og Anlæg
2) Sagsoplysninger
Projektnavn
Projekttype
Adresse
Almen Boligorganisation
Projektsum
Projektleder
Kontaktoplysninger projektleder
Rådgiver/entreprenør
Evt. projektpartnere
Københavns Kommune kontaktpersoner
Note on B4: Angiv om det er nybyggeri eller renovering (fysisk helhedsplan).
Note on B9: Angiv navn, mail og evt. telefonnummer.
Note on B12: Angiv den relevante almene sagsbehandler og evt. relevante byggesagsbehandler.

## 3) Klima- og miljøkrav
Klima og Miljø i Byggeri og Anlæg
3) Klima- og miljøkrav
Anvendelsesvejledning
Kravene gælder for almene nybyggerier samt for renoveringer i fysiske helhedsplaner, med støtte fra Landsbyggefonden. Når der vælges projekttype, Nybyg eller Renovering, fremhæves de krav, der er relevante for den pågældende type, mens ikke-relevante krav vises i nedtonet grå.
Kravene består af både faste krav og tilvalgskrav. Tilvalgskravene er markeret med grøn skriftfarve. Der skal som minimum vælges to tilvalgskrav, og disse skal indgå og følges i hele projektforløbet. De to valgte tilvalgskrav skal desuden indgå i projektets bæredygtighedsvision (krav nr. 2.1).
Hjælpetekster er tilgængelige i skeamet. De findes dels som generelle hjælpetekster rundt i dokumentet, og dels som specifikke hjælpetekster til krav-cellerne, hvor der er angivet følgende: Uddybning af krav; Mulighed for at fravige krav; Dokumentation for krav, som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie; og Baggrund for krav. Hjælpeteksterne er markeret med en rød trekant i højre øverste hjørne af en celle. Hjælpeteksterne vises ved at holde musen over den røde trekant i den pågældende celle.
Projektoplysninger
Senest udfyldt i fase
Udfyldt dato
Udfyldt af
Projekttype
DGNB-certificerer
Er projektet certificeret i fasen 'som designet'? |  | Hvis ja, upload dokumentation i Almenbyg. Hvis nej, anfør hvornår certificering forventes gennemført og sendt til Københavns Kommune.
Er projektet certificeret? |  | Udfyldes først ved Skema C. Hvis ja, upload certificeringsdokumentation i Almenbyg. Hvis nej, anfør hvornår certificering forventes gennemført og sendt til kommunen.
Forventede samlede point i DGNB |  | Anfør forventede score og upload DGNB-matrix som dokumentation
Miljø |  | Anfør forventede score og upload DGNB-matrix som dokumentation
Økonomi |  | Anfør forventede score og upload DGNB-matrix som dokumentation
Social |  | Anfør forventede score og upload DGNB-matrix som dokumentation
2
DGNB-CERTIFICERING
Certificering og bæredygtighedsvision | [10 empty] | 0
Krav nr. | Krav | Opfyldes via KK-krav eller DGNB | Opfyldes via DGNB-kriterie | Minimum antal point i DGNB | Angiv point i byggeprojektet | Angiv om kravet medtages i byggeprojektet [Angiv ja/nej og evt. uddybning] | Angiv om kravet er ændret fra Prækvalifikation til Skema A [sæt X] | Angiv om kravet er ændret fra Skema A til Skema B [sæt X] | Angiv om kravet er ændret fra Skema B til Skema C [sæt X] | Hvis kravet ikke er medtaget i byggeprojektet og/eller ændret fra fase til fase, angiv en forklaring | 0
1. Certificering af almene nybyggerier og renoveringer | [10 empty] | 0
1.1 | Certificering til DGNB-sølv niveau, Svanemærket eller tilsvarende | DGNB | Pointkravet til DGNB-sølv niveau | 50% | [6 empty] | 0
| Almene nybyggerier, hvor entreprissummen er over 20 mio. kr. skal DGNB-certificeres til sølv-niveau i en certificeringsproces, der indeholder både certificering i fasen 'som designet' og certificering af det endelige byggeprojekt. | DGNB | Pointkravet til DGNB-sølv niveau | 50% | [6 empty] | 2
| Omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden skal DGNB- certificeres til sølv niveau i en certificeringsproces, der indeholder såvel præcertificering af projektmaterialet som certificering af det endelige byggeprojekt. | DGNB | Pointkravet til DGNB-sølv niveau | 50% | [6 empty] | 1
2. Bæredygtighedsvision | [10 empty] | 0
2.1 | Bæredygtighedsvision Projektet skal udforme en bæredygtighedsvision, som skal uploades særskilt i AlmenByg systemet ved ansøgning om Prækvalifikation. Bæredygtighedsvisionen skal indeholde projektets overordnede fokusområder med primær fokus på miljømæssig bæredygtighed, og beskrive de teamer/tiltag som der ønskes at arbejde med i projektet. Bæredygtighedsvisionen skal indeholde de to tilvalgskrav der er tilvalgt/arbejdes med i projektet. Visionen genbesøges løbende i dialogen med kommunen i forbindelse med Skema A og Skema B, og afrapporteres endeligt i forbindelse med Skema C. | KK-krav | - | - | - | [5 empty] | 0
Energi- og vandforbrug, fjernvarme og energioptimering | [10 empty] | 0
Krav nr. | Krav | Opfyldes via KK-krav eller DGNB | Opfyldes via DGNB-kriterie | Minimum antal point i DGNB | Angiv point i bygge-projektet | Angiv om kravet medtages i byggeprojektet [Angiv ja/nej og evt. uddybning] | Angiv om kravet er ændret fra Prækvalifikation til Skema A [sæt X] | Angiv om kravet er ændret fra Skema A til Skema B [sæt X] | Angiv om kravet er ændret fra Skema B til Skema C [sæt X] | Hvis kravet ikke er medtaget i byggeprojektet og/eller ændret fra fase til fase, angiv en forklaring | 0
3. Energi- og vandforbrug | [10 empty] | 0
3.1 | Energi- og vandforbrug Ved ansøgning om Skema C oplyses beregnet forbrug af el, vand og varme sammenholdt med faktiske forbrug for forbrugsdata på minimum 1 år for projektet. Dette skal uploades særskilt i AlmenByg systemet. | KK-krav | - | - | - | [5 empty] | 0
0
0
3.2 | Overvågning og optimering af energiforbrug Der etableres mulighed for måling og overvågning af energiforbrug samt for efterfølgende energistyring og energioptimeret adfærd. | KK-krav | - | - | - | [5 empty] | 0
3.3 | Individuel måling Der skal opsættes individuel måling af el, vand og varme hos hvert lejemål. Ved renoveringer opsættes målere for de dele, som renoveringen omfatter. | KK-krav | - | - | - | [5 empty] | 0
3.4 | Fjernaflæste hoved- og bimålere Installerede hoved- og bimålere skal være fjernaflæste. | KK-krav | - | - | - | [5 empty] | 0
4. Fjernvarme | [10 empty] | 0
4.1 | Fjernvarmetilslutning Bygninger skal tilsluttes og aftage fjernvarme, også ved varmeeffektbehov under grænsen på 250 kW (som er mindstegrænsen i lovgivningen). | KK-krav | - | - | - | [5 empty] | 0
5. Energioptimering ved renovering | [10 empty] | 1
5.1 | Energioptimering Ved større renoveringer (fysiske helhedsplaner) Bygninger med energimærke B, C og D skal forbedres ét trin. - Bygninger med energimærke E skal forbedres til C - Bygninger med energimærke F skal forbedres til D - Bygninger med energimærke G skal forbedres til D I implementeringen af målet tages der hensyn til rentabilitet, om bygningsdelen er renoveringsmoden, og om bygningen er bevaringsværdig. Der stilles krav om, at implementere tiltag, der er støtteberettigede af Landsbyggefonden. | KK-krav | - | - | - | [5 empty] | 1
Klimapåvirkning | [10 empty] | 0
Krav nr. | Krav | Opfyldes via KK-krav eller DGNB | Opfyldes via DGNB-kriterie | Minimum antal point i DGNB | Angiv point i bygge-projektet | Angiv om kravet medtages i byggeprojektet [Angiv ja/nej og evt. uddybning] | Angiv om kravet er ændret fra Prækvalifikation til Skema A [sæt X] | Angiv om kravet er ændret fra Skema A til Skema B [sæt X] | Angiv om kravet er ændret fra Skema B til Skema C [sæt X] | Hvis kravet ikke er medtaget i byggeprojektet og/eller ændret fra fase til fase, angiv en forklaring | 0
6. Reduktionstiltag | [10 empty] | 0
6.1 | Livscyklusvurdering | KK-krav | [8 empty] | 0
| For nybyggeri fremlægges måltal for LCA-niveau i forbindelse med ansøgning om Prækvalifikation. Indledende LCA beregninger fremsendes ved ansøgning om Skema A og opdaterede LCA beregninger afrapporteres ved ansøgning om Skema B, og LCA beregninger "as built" i forbindelse med Skema C. Dette skal uploades særskilt i AlmenByg systemet ved alle faser. | KK-krav | - | - | - | [5 empty] | 2
| Ved renoveringer arbejdes med LCA beregninger enten af hele byggeriet eller af relevante bygningsdele. Ved ansøgning om Prækvalifikation fremlægges måltal for LCA-niveau af enten hele byggeriet eller de relevante bygningsdele. Indledende LCA beregninger fremsendes ved ansøgning om Skema A og opdaterede LCA beregninger afrapporteres ved ansøgning om Skema B, og LCA beregninger "as built" i forbindelse med Skema C. Dette skal uploades særskilt i AlmenByg systemet ved alle faser. | KK-krav + DGNB | MILJØ 1 Global opvarmning Ufravigeligt krav C1: For bygninger ikke omfattet af §298 ((dvs. klimakravene til nybyggeri i Bygningsreglementet) skal byggeriet overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-ækv/m2/år for modulerne A1-A3, B4, B6 og C3-C4. | - | - | [5 empty] | 1
6.2 | Lavemission (tilvalgskrav) Der bygges til lavemissionsklassen i Bygningsreglementet. | KK-krav |  | - | - | [5 empty] | 0
| Lavemissionskrav til byggeprocessen (fase A4 og A5) | DGNB | MILJØ 1 Global opvarmning Underkriterie 1 Reduktion af klimapåvirkning Indikator 1.3 LCA-beregning af byggeprocessens klimapåvirkning - lavemissionklassen | 15 | [6 empty] | 0
| Lavemissionskrav for de øvrige LCA-faser, hvor Bygningsreglementet fastlægger en lavemissionsklasse. | KK-krav | - | - | - | [5 empty] | 0
6.3 | LCC (tilvalgskrav) Der udføres totaløkonomiske beregninger (LCC) og disse anvendes sammenholdt med LCA i planlægningen, for at sikre størst mulig effekt ift. den miljømæssige bæredygtighed i projektet. | DGNB | ØKONOMI 1 Byggeriets og samfundets økonomi Underkriterie 2 Levetidsomkostninger Indikator 2.1 Anskaffelse og engangsudgift Indikator 2.2 Vedligehold Indikator 2.3 Udskiftning Indikator 2.4 Forsyning Indikator 2.5 Renhold | Beregnes | [6 empty] | 0
|  |  | ØKONOMI 1 Byggeriets og samfundets økonomi Underkriterie 4 Investering i miljømæssig optimering Indikator 4.1 Bonus: Investering i CO-reduktion | 10 | [6 empty] | 0
0
Cirkulært byggeri og affaldshåndtering | [10 empty] | 0
Krav nr. | Krav | Opfyldes via KK-krav eller DGNB | Opfyldes via DGNB-kriterie | Minimum antal point i DGNB | Angiv point i bygge-projektet | Angiv om kravet medtages i byggeprojektet [Angiv ja/nej og evt. uddybning] | Angiv om kravet er ændret fra Prækvalifikation til Skema A [sæt X] | Angiv om kravet er ændret fra Skema A til Skema B [sæt X] | Angiv om kravet er ændret fra Skema B til Skema C [sæt X] | Hvis kravet ikke er medtaget i byggeprojektet og/eller ændret fra fase til fase, angiv en forklaring | 0
7. Skadelig kemi | [10 empty] | 0
7.1 | Skadelig kemi Der gennemføres en beregning af miljø- og sundhedsrisici for byggematrialer og -produkter. Opfyldelse af mørkgrønnne markerede felter i henhold til "Bilag til skadelig kemi". | DGNB | MILJØ 2 Miljøfarlige og sundhedsskadelige stoffer Underkriterie 1 Miljøfarlige og sundhedssakdelige stoffer Indikator 1.1 Kemisk evaluering af materialer | Opfyldelse af mørkegrønne markerede felter svarer til 16,3 point. | [6 empty] | 0
8. Træ og natursten | [10 empty] | 0
8.1 | Træ Der skal anvendes træ fra dokumenteret ansvarlig skovdrift. | DGNB | MILJØ 3 Land og vand Underkriterie 4 Ansvarlig skovdrift Indikator 4.1 Træ fra dokumenteret ansvarlig oprindelse eller genbrug | 20 | [6 empty] | 0
8.2 | Natursten Der skal anvendes ansvarsbevidst udvundet natursten. | KK-krav | - | - | - | [5 empty] | 0
9. Fleksibelt byggeri | [10 empty] | 0
9.1 | Fleksibilitet og tilpasningsevne (tilvalgskrav) Byggeriets funktioner og tilslutninger udføres, så der opnås fleksibilitet og tilpasningsevne: - Fleksibel indretning af byggeriet - I de bærende konstruktioner og indervægge - I de tekniske systemer (ventilation, køling, varme, vand og afløb) | DGNB | SOCIAL 2 Byggeriets og landskabets kvalitet Underkriterie 2 Differentieret anvendelse Indikator 2.2 Byggeriets tilpasningsevne | 5 | [6 empty] | 0
10. Genbrug og genanvendelse af materialer | [10 empty] | 0
10.1 | Nedtagning og genanvendelse i systemet (design til adskillelse) (tilvalgskrav) - Der udarbejdes et koncept for genbrug og genanvendelse efter endt levetid. - Der anvendes let genbrugelige og genanvendelige materialer og designes for adskillelse. | DGNB | ØKONOMI 3 Cirkulære ressourcer: Underkriterie 3 Fremtidig cirkularitet | - | - | [5 empty] | 0
|  |  | Indikator 3.1 Potentiale for materialer | Beregnes | [6 empty] | 0
|  |  | Indikator 3.2 Digitalisering af bygningsoplysninger | 5 | [6 empty] | 0
10.2 | Genanvendelse i byggeriet (tilvalgskrav) - Der anvendes genbrugte og genanvendte materialer i byggeriet. | DGNB | ØKONOMI 3 Cirkulære ressourcer Underkriterie 2 Nuværende cirkularitet | - | - | [5 empty] | 0
|  |  | Indikator 2.1 Materialeoprindelse, bygningen som helhed | Beregnes | [6 empty] | 0
|  |  | Indikator 2.2 Materialeoprindelse, mindre tiltag | 10 | [6 empty] | 0
11. Affaldshåndtering | [10 empty] | 0
11.1 | Koncept for minimering og sortering af byggeaffald
| - Det er en forudsætning, at der er udformet en procesplan for håndtering af affaldet, samt at alle medarbejdere i byggeprocessen er undervist i denne plan. - Bygge- og nedrivningsaffald skal kildesorteres på byggepladen og afleveres i fraktioner jf. listen i Affaldsbekendtgørelsen §66. | DGNB | ØKONOMI 3 Cirkulære ressourcer Underkriterie 2 Nuværende cirkularitet Indikator 2.3 Bygge- og nedrivningsaffald | 5 | [6 empty] | 0
| Ved større renoveringer (fysiske helhedsplaner) gælder: - Der skal opstilles containere, afmærket med de affaldsfraktioner som fremgår af den lovpligtige anmeldelse til Københavns Kommune. - Materialer, som er afrenset for PCB, skal altid kontrolleres ved renhedstest. - Indholdet af miljøfremmede stoffer skal altid indgå i afklaringen af, om fraktioner er egnet til genbrug. | KK-krav | - | - | - | [5 empty] | 1
11.2 | Ressourcekortlægning ved renoveringer Ved større renoveringer (fysiske helhedsplaner) skal der udføres en ressourcekortlægning af de berørte bygningsdele, som påtænkes renoveret eller fjernet. | DGNB | ØKONOMI 3 Cirkulære ressourcer Underkriterie 1 Registrering af ressourcer og affaldsforebyggelse Indikator 1.1 Ressourcekortlægning | 10 | [6 empty] | 1
12. Kildesortering | [10 empty] | 0
12.1 | Inde i boliger - Der skal etableres mulighed for at kildesortere i mindst 5 affaldsfraktioner. - Kildesorteringen i små boliger (under 50 m2) kan etableres med mulighed for 4 affaldsfraktioner. | KK-krav | - | - | - | [5 empty] | 0
12.2 | Uden for boliger | KK-krav | - | - | - | [5 empty] | 0
| Der skal i ejendommen afsættes et areal, der som udgangspunkt svarer til ca. ½ m2 pr. bolig, i skur, rum eller lignende til "affald af stort indbo og indendørs træ (tidl.storskrald"). | [9 empty] | 0
| Mulighed for direkte genbrug skal sikres ved at tilbyde beboerne at kunne bytte effekter fx på særlige byttehylder - i storskraldsrum, kælderrum eller lignende. Pladsen til dette skal afsættes og vises på tegning. | [9 empty] | 0
| I ejendomme, hvor det er muligt at bruge kompost, skal haveaffaldet komposteres på friarealerne på egen grund. | [9 empty] | 0
0
Biodiversitet, regnvand og klimasikring | [10 empty] | 0
Krav nr. | Krav | Opfyldes via KK-krav eller DGNB | Opfyldes via DGNB-kriterie | Minimum antal point i DGNB | Angiv point i bygge-projektet | Angiv om kravet medtages i byggeprojektet [Angiv ja/nej] | Angiv om kravet er ændret fra Prækvalifikation til Skema A [sæt X] | Angiv om kravet er ændret fra Skema A til Skema B [sæt X] | Angiv om kravet er ændret fra Skema B til Skema C [sæt X] | Hvis kravet ikke er medtaget i byggeprojektet og/eller ændret fra fase til fase, angiv en forklaring | 0
13. Biodiversitet | [10 empty] | 0
13.1 | Biodiversitet på matriklen – bynatur - Der skal udarbejdes en biodiversitetsstrategi, hvori der indgår indsatser, som øger biodiversiteten på matriklen og skaber sammenhæng til naturen i det øvrige lokalområde. - Der skal undgås invasive arter. | DGNB | MILJØ 4 BiodiversiteIndikator (gældende for projekter med friareal på mindst 500 m2) | - | - | [5 empty] | 0
|  |  | Minimumskrav og ved valg af metode 1: UrbanBioScore Underkriterie 1 Biodiversitet on-site (UrbanBioScore) | - | - | [5 empty] | 0
|  |  | Indikator 1.1 UrbanBioScore – indledende registrering | 10 | [6 empty] | 0
|  |  | Indikator 1.2 UrbanBioScore | >0 | [6 empty] | 0
|  |  | ELLER minimumskrav ved valg af metode 2 Biodeversitetstiltag Underkriterie 2 Biodiversitet on-site (Biodiversitetstiltag) | - | - | [5 empty] | 0
|  |  | Indikator 2.1 Biogeografisk kontekst | 5 | [6 empty] | 0
|  |  | Indikator 2.2 Habitater (med vægt på afvekselende habitatstruktur, grønt tag og begrønnet facade) | 5-10 | [6 empty] | 0
|  |  | Indikator 2.3 Vegetation | 20 | [6 empty] | 0
|  |  | Indikator 2.4 Terrænvariation og -elementer | 5 | [6 empty] | 0
13.2 | Off-site biodiversitet (tilvalgskrav) - Der skal gennemføres en vurdering af off-site biodiversitet, og arbejdes med at reducere negativ påvirkning af off-site biodiversitet (biodiversitetspåvirkning fra produktion af materialer brugt til bygning og fra bygningens energiforbrug). | KK-krav | På sigt forventes et krav under MILJØ 4 Biodiversitet: Off-site at blive implementeret i DGNB manualen. | - | - | [5 empty] | 0
14. Regnvand | [10 empty] | 0
14.1 | Vand Det skal arbejdes med at reducere mængden af vand, der ledes til offentligt afløbssystem og med at reducere forbruget af rent drikkevand. Dette kan ske ved at: - Reducere andelen af forseglet jordoverflade og etablere grønne tage eller lignende, der tilbageholder regnvand. - Etablere lokal afledning af regnvand (LAR). - Anvende regnvand og gråt spildevand i vaskeri, toilet mv. - Anvende vandbesparende vandhaner, toiletter mv. | DGNB | MILJØ 3: Land og vand Underkriterie 2 Overfladeforsegling og regnvand | - | - | [5 empty] | 0
|  |  | Indikator 2.1 Forsegling af jordoverflade | 5-15 | [6 empty] | 0
|  |  | Indikator 2.2 Afledning af regnvand | Beregnes | [6 empty] | 0
|  |  | MILJØ 3: Land og vand Underkriterie 3 Vandforbrug | - | - | [5 empty] | 0
|  |  | Indikator 3.2 Brugsvand | 10 | [6 empty] | 0
|  |  | Indikator 3.3 Bonus: Regnvandsopsamling og genbrugsvand | 5, hvis muligt | [6 empty] | 0
15. Klimasikring | [10 empty] | 0
15.1 | Screening og risikovurdering Bygningen screenes for relevans ift. til de obligatoriske klimaeksponeringer (udvalgt fra EU-taksonomi) omfattende: Varmebølge; Kuldebølge/frost; Storm; Kraftig nedbør; Oversvømmelse (kyst, flod, regnvand og grundvand); Jordskred; Nedsynkning; og Naturbrand. - For relevante klimaeksponeringer vurderes risikograd. - Der er foretaget en risikoanalyse af bygningen (gælder kun, hvor risikograden er høj). - Der er implementeret tiltag, som væsentligt reducerer risiko for klimaeksponering af bygning, eller risiko for bygningsskade og anden materiel skade (gælder kun, hvor risikograden er høj). | DGNB | ØKONOMI 2: Robusthed og værdisikring Underkriterie 4 Klimasikring | - | - | [5 empty] | 0
|  |  | Indikator 4.1 Klimarisikoanalyse og -fremskrivning | 10-20 | [6 empty] | 0
|  |  | Indikator 4.2 Klimatilpasningsløsninger | 10 | [6 empty] | 0
0
Nybyg
Renovering
Note on A9: Angiv projektets fase: Prækvalifikation, Skema A, Skema B eller Skema C.
Note on A10: Angiv i formatet: dd.mm.åååå
Note on A11: Angiv personen, som skemaet er udfyldt af.
Note on A12: Vælg en projekttype for automatisk at få fremhævet relevante krav. Krav, som ikke er relevante, vises nedtonet i grå.
Note on A16: Projektet skal certificeres i faserne 'som designet' og 'som bygget' jf. DGNB 2025 manualen.
Note on A17: Krav til DGNB sølv certificering: Minimum 50% af den samlede mulige pointscore.
Note on A18: Krav til DGNB sølv certificering: Minimum 35% for denne kvalitet.
Note on A19: Krav til DGNB sølv certificering: Minimum 35% for denne kvalitet.
Note on A20: Krav til DGNB sølv certificering: Minimum 35% for denne kvalitet
Note on G24: Skemaet udfyldes først i Prækvalifikations-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema A, og hvis der ændres noget fra 'ja' i Prækvalifikationsskemaet til 'nej' i Skema A - eller omvendt - markeres dette med et kryds i næste kolonne. På den måde kan både I og Københavns Kommune følge hvilke ændringer der er foretaget fra Prækvalifikationsskemaet til Skema A. Det samme gælder ved overgangen fra Skema A til Skema B og fra Skema B til Skema C.
Note on B26: Uddybning af krav: Klima- og miljøkravsskemaet er baseret på DGNB-certificering, men der kan også arbejdes efter andre certificeringsordninger, fx Svanemærket eller tilsvarende. Mulighed for at fravige krav: - Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Certificering sikrer et dokumenteret niveau af miljøindsatser i byggeriet og anvender krav, som er kendte og bredt anvendt i byggebranchen.
Note on B27: Uddybning af krav: Klima- og miljøkravsskemaet er baseret på DGNB-certificering, men der kan også arbejdes efter andre certificeringsordninger, fx Svanemærket eller tilsvarende. Mulighed for at fravige krav: Kravet gælder ikke for projekter med entreprisesum under 20 mio. kr. Projekter under 20 mio. kr. skal dog forsat opfylde de andre krav. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Certificering sikrer et dokumenteret niveau af miljøindsatser i byggeriet og anvender krav, som er kendte og bredt anvendt i byggebranchen.
Note on B28: Uddybning af krav: En renovering defineres ved at være omfattende hvis renoveringen omfatter: a) mindst 50% af klimaskærmen (tag, facade, vinduer og døre) + mindst én væsentlig/komplet teknisk ændring (ventilation, køl, varme eller el) eller b) mindst 25 % af klimaskærmen (tag, facade, vinduer og døre) + mindst to væsentlige/komplette tekniske ændringer (ventilation, køl, varme eller el.) Mulighed for at fravige krav: Omfattende renoveringer kan undtages, hvis en gennemgang af DGNB-matricen viser, at det konkrete projekt ikke kan opnå point til en sølv niveau certificering. Byggerier med en entreprisesum under 20 mio. kr. samt ikke-omfattende renoveringer er undtaget krav om certificering, men disse projekter skal dog forsat opfylde de andre angivne krav i MBA-skemaet. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Certificering sikrer et dokumenteret niveau af miljøindsatser i byggeriet og anvender krav, som er kendte og bredt anvendt i byggebranchen.
Note on B30: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: - Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Det er op til den enkelte bygherre at vurdere hvilket format, der anvendes til at udarbejde bæredygtighedsvisionen. Visionen uploades i AlmenByg systemet ved ansøgning om Prækvalifikation, og følges op som beskrevet via Skema A, Skema B og Skema C. Baggrund for krav: Formålet med kravet er, at sikre en fast ramme, så der arbejdes mere målrettet og udviklingsorienteret med miljømæssig bæredygtighed i byggeprojektet, samt at det bliver inkorporeret fra start af i projektet, og ikke bliver en "add-on til sidst. Kravet giver større frihed til - i dialog med kommune - at skabe en profil for byggeprojektet, hvor indsatser kan målrettes og prioriteres inden for områderne: energiforbrug, klimapåvirkning, cirkulær økonomi og biodiversitet.
Note on G33: Skemaet udfyldes først i Prækvalifikations-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema A, og hvis der ændres noget fra 'ja' i Prækvalifikationsskemaet til 'nej' i Skema A - eller omvendt - markeres dette med et kryds i næste kolonne. På den måde kan både I og Københavns Kommune følge hvilke ændringer der er foretaget fra Prækvalifikationsskemaet til Skema A. Det samme gælder ved overgangen fra Skema A til Skema B og fra Skema B til Skema C.
Note on B35: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: I renoveringssager kan kravene evt. reduceres ved tekniske udfordringer og af rentabilitetshensyn. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: I AlmenByg systemet uploades ved ansøgning om Skema C, et dokument med angivelse af det beregnede forbrug af el, vand og varme samenholdt med faktisk forbrug for forbrugsdata på minimum 1 år for projektet. Hvis der ved tidspunktet af ansøgning om Skema C ikke foreligger data for 1 års forbrug, skal der anvedes det som der er muligt. Et alternativ til upload af dokument kan være: Uploade dokumentation for at opfylde point i DGNB-systemet: Indikator 2.6 Mere retvisende beregning af forbrug (el, vand, varme): minimum 15 point og Indikator 2.7 Bonus: Retvisende beregning sammenholdt med faktisk forbrug: minimum 10 point. Hvis dette alternativ vælges, angiv da det i "kommentar-cellen" i dette skema ud for kravet. Baggrund for krav: Fokus på forbrug er vigtigt både af miljøhensyn og for at reducere boligafdelingernes driftsomkostninger. Kriteriet skal bidrage til energistyring og energioptimeret adfærd ved følge det faktiske forbrug.
Note on B38: Uddybning af krav: Ved omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden opsættes målere for de dele, som renoveringen omfatter. Omfatter en renovering udvalgte boliger, kan der alternativt forberedes til målere til fremtiden. Specielt gælder for måling af vand, at der i nybyggeri skal installeres målere til måling af forbruget af koldt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed. Ved renovering af eksisterende brugsvandsinstallationer ved modernisering af køkken og bad, installeres individuelle varmtvandsmålere. Der skal installeres individuelle koldtvandsmålere, hvis antallet af koldtvandsmålere kan begrænses til 2 pr. boligenhed. Hvis der i byggesagen dispenseres for Bygningsreglementets krav om varmtvandsmålere pga. tekniske udfordringer eller af rentabilitetshensyn, som er sammenlignelige med koldtvandsinstallationerne, bortfalder kravet til måling af koldt vand. Mulighed for at fravige krav: I renoveringssager kan kravene evt. reduceres ved tekniske udfordringer og af rentabilitetshensyn. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Beskivelse og evt. foto af etablerede målere skal uploades i AlmenByg systemet under Bilag-Ansøgning --> Teknisk --> Øvrige Bilag. Baggrund for krav: Målerkonfigurationer skal kunne understøtte en efterprøvning af energirammeberegningen.
Note on B39: Uddybning af krav: Ved omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden opsættes målere for de dele, som renoveringen omfatter. Omfatter en renovering udvalgte boliger, kan der alternativt forberedes til målere i fremtiden. Specielt gælder for måling af vand, at der i nybyggeri skal installeres målere til måling af forbruget af koldt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed. Ved renovering af eksisterende brugsvandsinstallationer ved modernisering af køkken og bad, installeres individuelle varmtvandsmålere. Der skal installeres individuelle koldtvandsmålere, hvis antallet af koldtvandsmålere kan begrænses til 2 pr. boligenhed. Hvis der i byggesagen dispenseres for Bygningsreglementets krav om varmtvandsmålere pga. tekniske udfordringer eller af rentabilitetshensyn, som er sammenlignelige med koldtvandsinstallationerne, bortfalder kravet til måling af koldt vand. Mulighed for at fravige krav: I renoveringssager kan kravene evt. reduceres ved tekniske udfordringer og af rentabilitetshensyn. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Beskivelse og evt. foto af etablerede målere skal uploades i AlmenByg systemet under Bilag-Ansøgning --> Teknisk --> Øvrige Bilag. Baggrund for krav: Målerkonfigurationer skal kunne understøtte en efterprøvning af energirammeberegningen.
Note on B40: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: I renoveringssager kan kravene evt. reduceres ved tekniske udfordringer og af rentabilitetshensyn. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Beskivelse og evt. foto af etablerede målere og system til fjernaflæsning af forbrugsdata skal uploades i AlmenByg systemet under Bilag-Ansøgning --> Teknisk --> Øvrige Bilag. Baggrund for krav: Data skal kunne eksporteres til bygherres energistyringssystem via en intern netværksforbundet opsamlingslogger eller trådløse systemer, med mindre det er i strid med ejerforhold/GDPR-regler.
Note on B42: Uddybning af krav: Som led i den grønne omstilling sænker HOFOR temperaturen i fjernvarmesystemet - frem mod år 2033. HOFOR anbefaler at man forbereder sig i god tid og sørger for, at varmeanlægget bl.a. er dimensioneret til de rette fremløbs- og returtemperaturer. Læs mere under HOFORs varsling: https://www.hofor.dk/privat/fjernvarme/leveringsbestemmelser-tekniske-bestemmelser/varsling-om-lavere-fremloebstemperaturer-for-fjernvarme-frem-mod-2033/ Mulighed for at fravige krav: I særlige tilfælde ved mindre eller midlertidigt byggeri med effektbehov under 250kW, er anvendelse af andre varmeformer mulig, i form af vedvarende energianlæg, som f.eks. solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg mm. Der kan i disse tilfælde søges om dispensation fra kravet og eventuel fritagelse for tilslutningspligten hos varmemyndigheden. For yderligere vejledning kan myndigheden kontaktes: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, Telefon: +45 21 70 26 50, Mail: virkmiljoe@tmf.dk Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Noter i dette skemas notefelt oplysninger om valget af varmesystem. Baggrund for krav: Lovgivningen stiller ikke krav om fjernvarmetilslutning af mindre byggerier med varmeeffektbehov under 250 kW. Kriteriet skal derfor understøtte, at mindre byggerier har bæredygtige energikilder og derigennem bidrager til den grønne omstilling. Med kravet supplerer Københavns Kommune lovgivningskravet (Tilslutningsbekendtgørelsen) om, at bygninger skal tilsluttes fjernvarme med krav om at bygningerne også skal aftage fjernvarmen - dette for at sikre, at den effektive og miljøvenlige energi fra kraftvarmeproduktionen bliver udnyttet.
Note on B44: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: - Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Energieffektiviseringen udføres og rapporteres i forhold til gældende energimærkningsordning. Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug på en skala fra A-G, hvor niveauerne i denne er direkte proportional med et energiforbrug med bruttoenergifaktorer for forsyningsformer (kWh/m2), som det kendes fra kravene til nybyggeri eller gældende renoveringsklasser i Bygningsreglementet. Baggrund for krav: Formålet med kriteriet er at reducere energiforbruget i bygninger løbende, da det samlede energiforbrug har indflydelse på behovet for etablering af og omlægning til vedvarende energi. En energioptimering vil samtidig bidrage til at reducere beboernes driftsudgifter til el, vand og varme.
Note on G47: Skemaet udfyldes først i Prækvalifikations-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema A, og hvis der ændres noget fra 'ja' i Prækvalifikationsskemaet til 'nej' i Skema A - eller omvendt - markeres dette med et kryds i næste kolonne. På den måde kan både I og Københavns Kommune følge hvilke ændringer der er foretaget fra Prækvalifikationsskemaet til Skema A. Det samme gælder ved overgangen fra Skema A til Skema B og fra Skema B til Skema C.
Note on B50: Uddybning af krav: LCA beregningerne skal opfylde Bygningsreglementets minimums krav til det pågældende byggeri/projekt. Det er ligeledes et "ufravigeligt krav" i DGNB 2025 manualen under "Miljø 1 Global opvarmning", ved "Ufravigeligt krav C1". Mulighed for at fravige krav: - Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Ved ansøgning om Prækvalifikation uploades et dokument med angivelse af LCA måltal (kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år) for projektet i AlmenByg systemet samt evt. tilhørende beskrivelse. Ved Skema A, Skema B og Skema C skal der uploades LCA-beregninger for projeket - dette skal være upload af LCAbyg fil (.lb5) og .pdf fil af eksporteret "fuld projekt rapport" for projektet. Baggrund for krav: Jf. Bygningsreglementet, skal LCA-kravene opfyldes ved ansøgning om ibrugtagningstilladelse. Formålet med kriteriet er at sikre, at byggeriets klimapåvirkning løbende vurderes og reduceres, og at arbejdet med med dette indarbejdes allerede fra projektets start, hvor der stadig er mulighed for at påvirke valg og løsninger i byggeriet. Byggerier som omfattes af en ny lokalplan skal ved prækvalifikation være opmærksomme på, at kommunen har udarbejdet kataloget: "Dilemmaer og synergier mellem biodiversitet klima og bykvalitet". Kataloget kan forventes inddraget i lokalplanarbejdet for større lokalplaner. Kataloget findes via nedenstående to link: https://www.kk.dk/biodiversitets-og-klimavaerktoej-i-lokalplaner https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/?mode=detalje&id=2903
Note on B51: Uddybning af krav: Bygningsreglementet stiller ikke minimumskrav til klimapåvirkningerne ved renovering. DGNB 2025 manualen stiller dog under "Miljø 1 Global opvarmning", ved "Ufravigeligt krav C1", et ufravigeligt krav om at "For bygninger ikke omfattet af §298 (dvs. klimakravene til nybyggeri i Bygningsreglementet) skal byggeriet overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-ækv/m2/år for modulerne A1-A3, B4, B6 og C3-C4.". Dermed skal en omfattende renovering overholde disse krav. Ved ikke-omfattende renovering, hvor der ikke er krav om certificering, følges KK-kravet alene. Mulighed for at fravige krav: - Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Ved ansøgning om Prækvalifikation uploades et dokument i AlmenByg systemet. Dokumentet skal angive LCA-måltal (kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år) for enten hele byggeriet/pojektet eller for relevante bygningsdele, samt evt. tilhørende beskrivelse. Ved Skema A, Skema B og Skema C uploades LCA beregninger for projektet eller af relevante bygningsdele - dette skal være upload af LCAbyg fil (.lb5) og .pdf fil af eksporteret "fuld projekt rapport" for projektet. Hvis LCA kun udføres for relevante bygningsdele, kan der i stedet uploades anden dokumentation i de forskellige faser, fx EPD-data eller tilsvarende. Baggrund for krav: Formålet med kriteriet er at sikre, at byggeriets klimapåvirkning løbende vurderes og reduceres, og at arbejdet med med dette indarbejdes allerede fra projektets start, hvor der stadig er mulighed for at påvirke valg og løsninger i byggeriet. Byggerier som omfattes af en ny lokalplan skal ved Prækvalifikation være opmærksomme på, at kommunen har udarbejdet kataloget: "Dilemmaer og synergier mellem biodiversitet klima og bykvalitet". Kataloget kan forventes inddraget i lokalplanarbejdet for større lokalplaner. Kataloget findes via nedenstående to link: https://www.kk.dk/biodiversitets-og-klimavaerktoej-i-lokalplaner https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/?mode=detalje&id=2903
Note on B52: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: Kravet er et af seks tilvalgskrav, hvor mindst to skal tilvælges og indføres i bæredygtighedsvisionen (krav 2.1). Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: DGNB 2025 manualen indeholder alene kriterier for byggeprocessen. Lavemissionsklassen for de øvrige LCA-faser opfyldes derfor via KK-krav og dokumenteres med LCA-filerne som uploades i Almenbyg systemet, på samme måde som uddybende beskrevet ved "Krav 6.1 Livscyklusvurdering" for hhv. nybyggeri og ved renoveringer, for Prækvalifikation, Skema A, Skema B og Skema C. Baggrund for krav: Kravet indføres for at tilskynde til byggerier med lavere klimapåvirkning end de fastlagte minimums lovkrav.
Note on B55: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: Kravet er et af seks tilvalgskrav, hvor mindst to skal tilvælges og indføres i bæredygtighedsvisionen (krav 2.1). Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: For at understøtte arbejdet med at vælge bæredygtige løsninger, som også er økonomisk forsvarligt og bæredygtige for beboerne, indføres LCC-beregninger som et valgfrit krav. LCC-beregninger ser ikke kun på anlægsudgiften, men også på drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne gennem bygningens levetid, og giver den samlede totaløkonomi.
Note on G59: Skemaet udfyldes først i Prækvalifikations-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema A, og hvis der ændres noget fra 'ja' i Prækvalifikationsskemaet til 'nej' i Skema A - eller omvendt - markeres dette med et kryds i næste kolonne. På den måde kan både I og Københavns Kommune følge hvilke ændringer der er foretaget fra Prækvalifikationsskemaet til Skema A. Det samme gælder ved overgangen fra Skema A til Skema B og fra Skema B til Skema C.
Note on B61: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: Kravet kan i særlige tilfælde reduceres, hvis det kan dokumenteres, at det valgte komponent og/eller materiale vil medføre væsentlige højere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Det kan fx være i havnære miljøer, hvor risikoen for korrosion er højere. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Reduktion af skadelig kemi er vigtig for både sundhed og miljø, og essentiel i den cirkulære økonomi med genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Arbejdet med at reducere brugen af skadelig kemi bidrager til et forbedret indeklima, og er essentielt for arbejdet med cirkulær økonomi, så byggematerialer fremover kan genbruges og genanvendes. Brug af bly, zink og kobber som tagmaterialer kan føre til forurening af jord og vandmiljø og er en af de væsentligste årsager til, at der må etableres rensning i regnvandssystemer. At undlade at anvende materialerne er at afskære forureningen ved kilden. Det mindsker også udgifter til rensning af regnvand og gør det muligt at lede tagvandet til recipient. Ved renoveringer af bevaringsværdige bygninger, hvor arkitektur skal afvejes mod brug af tungmetaller, vil København Kommunes krav til arkitektur normalt tillade, at der anvendes vellignende materialer uden forureningskomponenter, når disse med hensyn til overflade og farve fremtræder som det oprindelige materiale og i øvrigt har egenskaber, herunder patineringsevne, så de på længe sigt ikke vil afvige væsentligt fra det oprindelige materiale.
Note on D61: Der skal ved denne indikator anvendes "MILJØ 2 - Værktøjet" som kan findes inde på Rådet for Bæredygtigt Byggeri's hjemmeside under "Værktøjskassen". Opfyldelse af "Bilag til skadelig kemi" ved anvendelse af dette.
Note on B63: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: Kravet kan reduceres, hvis det kan dokumenteres, at fast inventar - fx skabselementer - ikke er en del af entreprisen, eller anvendelse af certificeret fast inventar vil medføre væsentlig merudgift for projektet. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Krav til træ sikrer brug af social- og miljøansvarlige materialer, så det fx sikres, at anvendt materiale er dyrket bæredygtigt under forsvarlige arbejdsforhold.
Note on B64: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: - Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Mængden (volumen) af den anvendte mængde natursten angives (ved hjælp af kataloget over bygningsdele i livscyklusvurderingen (LCA) eller efter de håndværksfag, der nævnes i udbudsmaterialet), OG mindst én af følgende: Datablad eller erklæring med oprindelses- og forarbejdningsland ELLER Certifikater: XertifiX, Fair Stone ELLER andre mærkater og attester (produktbetegnelse, dokumentets udstedende organ, udstedelsesdato og underskrift, overensstemmelse med ILO-konventionen 182). Datablad, erklæring eller certifikat uploades i AlmenByg systemet under Bilag-Ansøgning --> Teknisk --> Øvrige Bilag , senest ved Skema C. Baggrund for krav: Krav til natursten sikrer brug af social- og miljøansvarlige materialer, så det fx sikres, at anvendt materiale er udvundet bæredygtigt under forsvarlige arbejdsforhold.
Note on B66: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: Kravet er et af seks tilvalgskrav, hvor mindst to skal tilvælges og indføres i bæredygtighedsvisionen (krav 2.1). Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Der er behov for større fokus på at bygge fleksibelt, så fremtidige bygningsbehov kan sikres med mindre klimaaftryk og ressourceforbrug. Kravet skal bidrage til, at der planlægges og bygges så der lettere kan udføres fremtidige ændringer, samt at de tekniske installationer er let tilgængelige og nemt kan tilpasses ved ny anvendelse.
Note on B68: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: Kravet er et af seks tilvalgskrav, hvor mindst to skal tilvælges og indføres i bæredygtighedsvisionen (krav 2.1). Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Design for adskillelse er en vigtig indsats i byggeriets grønne omstilling. Byggesektoren er en af de største kilder til materialeforbrug i Danmark. Formålet med kriteriet er at sikre, at der allerede i designfasen ved valget af materialer og byggeteknik planlægges hvorledes bygningen konstrueres, med henblik på at materialer og komponenter nemt kan nedtages, skilles ad, sorteres og genbruges eller genanvendes med højest mulig anvendelseskvalitet.
Note on D69: Der skal ved denne indikator anvendes "ØKONOMI 3 - Cirkularitetsværktøjet" som kan findes inde på Rådet for Bæredygtigt Byggeri's hjemmeside under "Værktøjskassen".
Note on D70: Mulighed for at fravige kriterie: Opfyldelse af dette kriterie kan erstattes af en beskrivelse af et koncept for, hvordan materialer fra byggeriet kan adskilles og genanvendes i fremtiden. Hvis der vælges dette frem for Indikator 3.2, angiv da det i "komentar-cellen" i dette skema ud for kravet og upload konceptet i AlmenByg systemet under Bilag-Ansøgning --> Teknisk --> Øvrige Bilag , senest ved Skema B.
Note on B71: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: Kravet er et af seks tilvalgskrav, hvor mindst to skal tilvælges og indføres i bæredygtighedsvisionen (krav 2.1). Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Byggesektoren er en af de største kilder til materialeforbrug i Danmark og genbrug og genavendelse af byggematerialer bidrager til at reducerer materialeforbrug og klimabelastning. Ved at efterspørge genbrugsmaterialer bidrager man til at udbuddet af genbrugsmaterialer øges.
Note on D72: Der skal ved denne indikator anvendes "ØKONOMI 3 - Cirkularitetsværktøjet" som kan findes inde på Rådet for Bæredygtigt Byggeri's hjemmeside under "Værktøjskassen".
Note on D73: Der skal ved denne indikator anvendes "ØKONOMI 3 - Kortlægning og genbrug værktøjet" som kan findes inde på Rådet for Bæredygtigt Byggeri's hjemmeside under "Værktøjskassen".
Note on B76: Uddybning af krav: Planerne over indretningen af byggepladsen skal indeholde angivelse af hvilke affaldsfraktioner, der kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne er placeret. Mulighed for at fravige krav: - Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Fokus på konkret sortering om minimering af affald på byggeplads er fortsat vigtig.
Note on D76: Der skal ved denne indikator anvendes "ØKONOMI 3 - Cirkularitetsværktøjet" som kan findes inde på Rådet for Bæredygtigt Byggeri's hjemmeside under "Værktøjskassen".
Note on B77: Uddybning af krav: Planerne over indretningen af byggepladsen skal indeholde angivelse af hvilke affaldsfraktioner, der kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne er placeret. Mulighed for at fravige krav: - Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Fokus på konkret sortering om minimering af affald på byggeplads er fortsat vigtig. Da der er meget byggeaffald/mange ressourcer i forbindelse med renovering i helhedsplaner, stilles der et krav om ressourcekortlægning. Kravet supplerer lovkrav, om at der fra 1. juli 2025 skal gennemføres en ressourcekortlægning ved nedrivninger af bygninger med etagearealer over 250 m2 (såkaldt 'krav om selektiv nedrivning').
Note on B78: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: - Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Da der er meget byggeaffald/mange ressourcer i forbindelse med renoveringer i helhedsplaner, stilles der et krav om ressourcekortlægning. Kravet supplerer lovkrav, om at der fra 1. juli 2025 skal gennemføres en ressourcekortlægning ved nedrivninger af bygninger med etagearealer over 250 m2 (såkaldt 'krav om selektiv nedrivning').
Note on B80: Uddybning af krav: Kravet gælder boliger herunder botilbud og plejeboliger. Sorteringsmulighed kan etableres i køkken, entré eller lignende. Det er frivilligt, om der installeres affaldssorteringsbeholdere eller afsættes plads til at kunne sortere i det krævede antal fraktioner. Man skal til enhver tid følge kommunens husholdningsaffaldsregulativ og retningslinjer: https://www.kk.dk/affald. Derudover har Københavns Kommune formuleret nogle tommelfingerregler, som beskriver, hvordan en affaldssortering bedst muligt indrettes efter kommunens vurdering. Se ”Bilag til kildesortering i boliger – KBH tommelfingerregler”. (Læs PDF om Tommelfingerregler her: https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2106 ) Mulighed for at fravige krav: Ved renoveringer gælder kravet alene, når renovering af køkkener indgår. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Tegninger /fotodokumentation skal uploades i AlmenByg systemet under Bilag-Ansøgning --> Teknisk --> Øvrige Bilag senest ved Skema C. Baggrund for krav: Kravet er sat for at bidrage til mål i Kommunens Ressource- og Affaldsplan, og støtter også op om nationale mål om direkte genbrug og om genanvendelse af affald.
Note on B82: Uddybning af krav: Pladsen afsættes til "affald af stort indbo og indendørs træ" og omfatter store affaldsemner som tilidligere er benævnt storskrald, samt træ til genanvendelse og stort elektronik, herunder kølemøbler. Den plads der afsættes, vil hver gang kræve en konkret vurdering afhængig af antallet af boliger, stedets beskaffenhed mv. Tilmelding til ordning for "Affald af stort indbo og indendørs træ" sker via NEM Affaldsservice, https://nemaffaldsservice.kk.dk/ Mulighed for at fravige krav: Den plads, der afsættes, kan reduceres, men forudsætter en konkret vurdering - afhængig af antallet af boliger, stedets beskaffenhed mv. Ved renoveringer kan kravet udelades, hvis renoveringen ikke omfatter områder for affaldssortering. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Tegning/foto skal uploades i AlmenByg systemet under Bilag-Ansøgning --> Teknisk --> Øvrige Bilag senest ved Skema C. Baggrund for krav: Kravet supplerer de nationale regler for affaldssortering og er sat for at bidrage til mål i Kommunens Ressource- og Affaldspla og støtte op om nationale mål om direkte genbrug og om genanvendelse af affald. I linket herunder finder du vejleding til affaldsløsninger i byggesager: https://www.kk.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/affaldsloesninger-i-byggesager
Note on B83: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: Ved renoveringer kan kravet udelades, hvis renoveringen ikke omfatter områder for affaldssortering. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Tegning/foto skal uploades i AlmenByg systemet under Bilag-Ansøgning --> Teknisk --> Øvrige Bilag senest ved Skema C. Baggrund for krav: Kravet supplerer de nationale regler for affaldssortering og er sat for at bidrage til mål i Kommunens Ressource- og Affaldsplan og støtte op om nationale mål om direkte genbrug og om genanvendelse af affald. I linket herunder finder du vejleding til affaldsløsninger i byggesager: https://www.kk.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/affaldsloesninger-i-byggesager
Note on B84: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: Ved renoveringer kan kravet bortfalde, hvis renoveringen ikke omfatter områder for affaldssortering. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Tegning/foto skal uploades i AlmenByg systemet under Bilag-Ansøgning --> Teknisk --> Øvrige Bilag senest ved Skema C. Baggrund for krav: Kravet supplerer de nationale regler for affaldssortering og er sat for at bidrage til mål i Kommunens Ressource- og Affaldsplan og støtte op om nationale mål om direkte genbrug og om genanvendelse af affald. I linket herunder finder du vejleding til affaldsløsninger i byggesager: https://www.kk.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/affaldsloesninger-i-byggesager Hvis der ikke etableres kompostering af haveaffaldet skal de overordende kommunale krav om sortering af haveaffald opfyldes, hvilket betyder at affald fra grønne arealer skal opsamles i haveaffaldsbeholdere. Læs mere om dette inde på hjemmesiden: https://affald.kk.dk/affaldsfraktion/saadan-sorterer-du-haveaffald Beholderre mv. fås via NEM Affaldsservice, https://nemaffaldsservice.kk.dk/
Note on G87: Skemaet udfyldes først i Prækvalifikations-fasen. Herefter gennemtjekkes skemaet igen ved skema A, og hvis der ændres noget fra 'ja' i Prækvalifikationsskemaet til 'nej' i Skema A - eller omvendt - markeres dette med et kryds i næste kolonne. På den måde kan både I og Københavns Kommune følge hvilke ændringer der er foretaget fra Prækvalifikationsskemaet til Skema A. Det samme gælder ved overgangen fra Skema A til Skema B og fra Skema B til Skema C.
Note on B89: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: Ved renoveringer kan kravet udelades, hvis renoveringen ikke omfatter udeområder. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Biodiversitet er en vigtig dagsorden, der både bidrager med bæredygtighed og livskvalitet. Kravet skal sikre, at biodiversitet får en plads i byggeriets planlægningsfase. Byggerier som omfattes af en ny lokalplan skal ved Prækvalifikation være opmærksomme på, at Kommunen har udarbejdet kataloget: "Dilemmaer og synergier mellem biodiversitet klima og bykvalitet". Kataloget kan forventes inddraget i lokalplanarbejdet for større lokalplaner. Kataloget findes via nedenstående to link: https://www.kk.dk/biodiversitets-og-klimavaerktoej-i-lokalplaner https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/?mode=detalje&id=2903 Til inspiration for arbejdet med biodiversitet har Kommunen udarbejdet publikationen "Bygninger med biodiversitet - Idéer til mere Natur når du renoverer". Publikationen findet via linket herunder: https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/ Biodiversitetskravet understøtter stategier i Københavns Kommune om bynatur. Opmærksomheden henledes på, at der kan være krav der understøtter arbejdet med bynatur, som skal efterleves. Der kan fx i lokalplaner være krav om ubebyggede arealer, placering og andel af beplantning, arter, bevaringsværdig beplantning, udformning af regnbede og terræn samt grønne tage. Ligeledes kan eksisterende træer være udpeget som bevaringsværdige, ikoniske eller evighedstræer.
Note on B98: Uddybning af krav: - Mulighed for at fravige krav: Kravet er et af seks tilvalgskrav, hvor mindst to skal tilvælges og indføres i bæredygtighedsvisionen (krav 2.1). Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: Dokumentation for vurderingen af off-site biodiversitet skal indholde beregning/analyse, der visere resultat af arbejdet med at reducere påvirkningen på off-site biodiversitet. Der er metodefrihed, da der ikke pt. findes officielle metoder til beregning/vurdering af off-site biodiversitet. Hvis dette tilvalgskrav vælges, norter da i dette skemas notefelt oplysninger om valget af beregning/vurdering, og upload beregning/analyse i AlmenByg systemet under Bilag-Ansøgning --> Teknisk --> Øvrige Bilag senest ved Skema C. For inspiration henvises til Realdania raporten "Biodiversitespåvirkning fra 50 byggerier - Forslag til metode og baseline for måling af byggeriets biodiversitet i hele værdikæden". Rapporten findes via linket: https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/biodiversitetspaavirkning-fra-50-byggerier Baggrund for krav: Biodiversitet er en af de ni planetære grænser, som overskrides betydeligt. Byggematerialer bidrager til denne overskridelsen og foreløbige beregninger viser at off-site påvirkningen udgør op mod 90% af byggeriets samlede biodiversitetspåvirkning. Formålet med tilvalgskravet er, at bidrage til metoder til at reducere byggeries påvirkning.
Note on B100: Uddybning af krav: Opsamling og brug af regnvand og LAR skal prioriteres over tilbageholdelse af regnvand på tage. LAR-løsninger kan fx omfatte nedsivning af regnvand, udledning til et vandområde, brug til rekreative formål på grunden eller til brug til vanding, vask af cykler og lignende. Mulighed for at fravige krav: - Krav om LAR kan bortfalde, hvis byggeriet er beliggende i et område, der er separatkloakeret eller er planlagt separatkloakeret, jf. Kommunens gældende spildevandsplan. - Krav om opsamling og anvendelse af regnvand bortfalder hvor det jf. lovgivningen ikke er tilladt. Dette gælder fx i bygninger med offentlig adgang, i institutioner for børn under 6 år, samt plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper. - Krav om tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalder, hvis tagarealer skal anvendes til ophold (f.eks. legeplads) eller tekniske installationer (herunder vedvarende energi). Herudover kan krav om LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalde, hvis entreprenør, rådgiver eller DGNB-auditor: - dokumenterer tekniske udfordringer med løsningerne (f.eks. pladsmangel og geologiske forhold) og/eller - har udført anlægsøkonomiske beregninger, der viser, at løsningerne væsentligt fordyrer projektet (beregning skal medtage reduceret tilslutningsbidrag/refusion af tilslutningsbidrag). Herunder kan inddrages hensyn til rentabilitet ved brug af en rentabilitetsfaktor, som tager højde for lånets ydelse og dermed for den afledte huslejekonsekvens. De anlægsøkonomiske beregninger holdes op mod en beregning af udgifter til afledning og rensning af regnvandet, der viser besparelsen for samfundet. Anvendes anlægsøkonomiske beregninger som argument for ikke at etablere LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og/eller tilbageholdes af regnvand på tage, skal der udarbejdes en beregning af de samfundsomkostninger, der følger af at pumpe regnvand til renseanlæg og til rensning og den deraf følgende CO2-udledning fra energiforbrug til transport og rensning. Teknik- og Miljøforvaltningen, på mail: vand@kk.dk , kan levere oplysninger til beregningerne. Ved omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden stilles krav til LAR, opsamling og brug af regnvand og tilbageholdelse af regnvand på tage, kun hvis renoveringen omfatter relevante områder. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Kravet sikrer fokus på vandforbrug og håndtering af regnvand. Samtidig vurderes LAR-løsninger ikke at blive håndteret via lokalplaner. Kravet understøtter Kommunens strategier om klimatilpasning og biodiversitet og understøtter arbejdet med den lovpligtige spildevandsplan og vandforsyningsplan. Herunder bidrager kravet til reduktion af drikkevandsforbruget samt aflastning af afløbssystemet og renseanlæg. Ved at anvende regnvand til forskellige formål i stedet for drikkevand reduceres presset på de grundvandsmagasiner, der udnyttes til indvinding af drikkevand.
Note on B107: Uddybning af krav: Følgende tiltag implementeres hvor risikograden er høj: 1) Beskyttelse mod skadelige indtrængen af regnvand skal ske ved etablering af barrierer, der er mindst 10 cm høje fx ved udvendige kældertrapper, lyskasser, døre i stueplan m.m. hvor der kan skybrudssikres med afløb og opkanter eller terrænregulering, i det omfang det er muligt af hensyn til boligens niveaufri adgang for borgere med særlige behov. 2) Indtrængen af opstigende spildevand til ejendomme gennem kloaksystemet skal forhindres ved at etablere pumpebrønd eller højvandslukke. En pumpebrønd sikrer, at toiletter kan anvendes under skybrud og anbefales til plejehjem, småbørnsinstitutioner og lign. steder, hvor nedbrud af toiletter kan give store ulemper. Det anbefales at fastlægge risikograd for skybrudssikring ved hjælp af Københavner Kortet (KK-kortet) som findes sepcefikt for klimatilpasning på: http://kkkort/spatialmap?profile=klima Mulighed for at fravige krav: Ved omfattende renoveringer i fysiske helhedsplaner som støttes af Landsbyggefonden kan kompenserende tiltag reduceres til de områder renoveringen omfatter. Dokumentation for krav som ikke kan opfyldes via DGNB-kriterie: - Baggrund for krav: Krav til skybrudssikring indføres for at beskytte bygningen og dens indhold. Det mindsker risikoen for omfattende og tidskrævende oprydningsarbejde efter skybrud og lignende hændelser. Samtidig biddrager det til at fastholde ejendomsværdien og kan i nogl etilfælde reducere forsikringspræmien. Derfor anses det som vigtigt at vurdere risikoen for klimaeksponeringer og gennemføre tiltag, der mindsker denne risiko. Klimasikring indgår i nogle, men ikke alle lokalplanbestemmelser, og kravet medtages derfor her.

## Bilag til skadelig kemi
Klima og Miljø i Byggeri og Anlæg
Bilag til skadelig kemi
Anvendelsesvejledning
Dette bilag er baseret på "MILJØ 2 Værktøjet" fra DGNB 2025 og indeholder Københavns Kommunes minimumskrav til skadelig kemi jf. kravet "7.1 Skadelig kemi".
De mørkegrønne markerede felter viser de krav, der som minimum skal overholdes. Hvis DGNB 2025-kvalitetstrin 0 til 4+5 ikke kan opnås, skal kolonnen "DGNB 2023" overholdes.
De lyssegrønne markerede felter repræsenterer kvalitetsniveauer, det tilstræbes at opnå, såfremt det er muligt. De lysegrønne markerede felter kan i mange tilfælde opnås ved enkelte skærpelser.
Indikator nr | UDSPECIFICERET FORKLARING | DGNB 2023 | DGNB 2025 |  |  |  | Evt. bemærkning
|  | Minumumskrav 0 point | KVALITETSTRIN 0 0 point (3x vægt) | KVALITETSTRIN 3 25 point | KVALITETSTRIN 4 70 point | Ekstra point +25 point
1 | Maling eller lakering af træ, metal og plast (inde og ude) (Kun overfladebehandlinger påført på byggeplads) Produkter til maling eller lakering af træ, metal og plast anvendt på byggepladsen. Både indendørs og udendørs anvendelse er omfattet; bemærk der er forskellige krav til inde og ude. Bemærk: Maling til gulve er inkluderet i denne indikator med følgende undtagelser: Gulvmaling baseret på PU evalueres under indikator 20, mens gulvmalings baseret på epoxy evalueres under indikator 24. Metalbehandling: Pulverlakering og rustbeskyttelse af metal evalueres under indikator 17-19. Indvendige træoverflader (f.eks. trægulve) uden overfladebehandling eller overfladebehandlet på fabrik evalueres under indikator 47. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Vandbaseret Inde: VOC < 30 g/L ved glans 25 eller under og for grunder. Inde: VOC < 100 g/L ved glans over 25 samt gulvmaling og gulvlak. Ude: VOC < 130 g/L | Miljømærke OG indeklimamærke for indendørs anvendelse Miljømærke for udendørs anvendelse Gulvmaling og gulvlak (træ): Indekli-mamærke ELLER miljømærke Alternativt: ingen anvendelse af maling på træ, metal eller plast foretaget på byggepladsen. | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Svanemærket accepteres her som både miljø- og indeklimamærke. Blauer Engel accepteres her, både som miljø- og indeklimamærket for lakker (DE-UZ-12a)
2 | Maling, grunder og Q-spartel (fx rulle- og sprøjtespartel) - indendørs Produkter til afslutning af mineralske overflader.Vægge, lofter og gulve, indendørs. Produkter til mineralsk underlag som fx beton, puds, tapeter, filt og gipsplader. Q-spartel er typisk afsluttende spartling af f.eks. gipsplader. Kaldes typisk fx rulle-, sprøjte- eller håndspartel For gulvmaling:,PU-baseret er indikator 20 og epoxy er indikator 24. Denne indikator er til fx akrylbaseret gulvmaling. Bemærk: Andre typer spartel ligger i indikator 8 eller 9. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Indeklimamærke ELLER miljømæke | Generelt krav: Miljømærke OG indeklimamærke Undtagelse for gulvmaling: Indeklimamærke ELLER miljømærke Alternativt: VOC-indhold < 700 ppm (mg/kg) SVOC-indhold < 500 ppm (mg/kg) Konserveringsmiddel- og biocidfri. | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Kvalitetstrin 4 eller Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Svanemærket accepteres her som både miljø- og indeklimamærke. Blauer Engel accepteres her som både miljø- og indeklimamærke for lakker (DE-UZ-12a).
3 | Støvbinder og betonforsegling Produkter til støvbinding af væg og gulv med mineralske overflader som beton, murværk, mørtel og spartelmasse. Ikke omfattet er produkter til gulve med særlige funktionskrav, de behandles under indikator 24 | <30 g/l | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Vandbaserede produkter iht. EU-direktiv 2004/42/EF VOC < 10 g/l | Vandbaserede produkter iht. EU-direktiv 2004/42/EF VOC < 5 g/l | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal opholdes.
5 | Maling til mineralsk underlag, udendørs Produkter til maling, udendørs, af mineralske overflader som, murværk, beton, puds, mørtel, spartelmasse og mineralsk isolering. | VOC < 130 g/l | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Vandbaseret OG VOC-indhold < 40 g/L | Vandbaseret OG VOC-indhold < 40 g/L OG Ingen brug af biocider (konveringsmiddel tilladt) | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal opholdes.
6 | Gulvtæpper Faste gulvtæpper i bygningen. Bemærk: Flytbare tæpper som ligger løst er ikke inkluderet. Måtter i indgangspartier er typisk ikke inkluderet, men kan være inkluderet hvis de ligger fast. | GUT Quality label, indeklimamærket eller miljømærket | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Indeklimamærke | Indeklimamærket OG miljømærket | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Kvalitetstrin 3 eller 4 eller Indeklima-mærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til af-gasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal opholdes. Svanemærket og Blauer Engel (DE-UZ 128) accepteres her som både miljø- indeklimamærke.
7 | Elastiske gulvbelægninger Elastiske gulvbelægninger omfatter Linoleum-, Vinyl-, Kork- og Gummibelægning. Bemærk: hårde gulvbelægning af træ eller på træ-basis (fx laminat- eller parketgulv) evalueres under indikator 47. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Indeklimamærke | Indeklimamærket OG miljømærket | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Kvalitetstrin 3 eller 4 eller Indeklima-mærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til af-gasning | Svanemærket og Blauer Engel (DE-UZ 120) accepteres her som både miljø- og indeklimamærke.
8 | Grunder, spartelmasse, mørtelfuger, fugefylder, afretningslag, lim og organiske klæbere til installation af væg, gulv og loft Produkter til afretning af underlag, grunding og limning ved beklædning af væg og gulv med: Fliser, tapet, træ, linoleum, vinyl og tæpper. Gælder materialer baseret på følgende: Calciumsulfat (gips), cement, dispersionsklæber, PU-klæber eller PU-grunder, epoxy-klæber eller epoxy-grunder eller MS-produkter. MS-produkter kaldes også bl.a. SMX, STP og SMP. Andre materialetyper kan være relevante. Bemærk: Spartelmasse (sprøjte- og rullespartel) anvendt til afsluttende overflader i kvalitetsniveau Q1 til Q4 evalueres under indikator 2. | Indeklima eller miljømærket GISCODE RU1 (uden opløsningsmidler) Pulverprodukter eller dispersionslim uden opløsningsmidler | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Indeklimamærke + Materialespecifikke krav: Gips-baserede produkter: må være mærket GHS05+GHS07+ H315, H318, H319 – ikke andre) MS-baseret: ingen faremærker i SDS (GHS) Cement: Ingen yderligere krav Øvrige materialer: ≤ 0,5% opløsningsmidler | Indeklimamærke OG Miljømærke + Materialespecifikke krav: Gips-baserede produkter: må være mærket GHS05+GHS07+ H315, H318, H319 – ikke andre) MS-baseret: ingen faremærker i SDS (GHS) Cement: Ingen yderligere krav Øvrige materialer: ≤ 0,5% opløsningsmidler | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis mulighed for afgasning til inde-klima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal opholdes. Svanemærket accepteres her som både miljø- og indeklimamærke.
9 | Primer, vådrumsmembran m.m. under fliser Produkter til afretning af underlag, priming, vandtætning (vådrumsmembran) og limning ved beklædning af væg og gulv med fliser. Gælder materialer baseret på følgende: cement, dispersionsklæber, PU-klæber eller PU-grunder, epoxy-klæber eller epoxy-grunder. Andre materialetyper kan være relevante, men der skal være tale om materialer der påføres vådt og er med til at skabe membranen i en eller anden grad. Ikke inkluderet af faste membraner af f.eks. plastik; disse kan evalueres under indikator 44. | GISCODE D1. ZP1. RE0. RE1. RU 0.5 eller RU 1 og indeklimamærket | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Materialespecifikke krav: MS-baseret: ingen faremærker i SDS (GHS) Cement: Ingen yderligere krav Øvrige materialer: ≤ 0,5% opløsningsmiddel | Indeklimamærke + Materialespecifikke krav: MS-baseret: ingen faremærker i SDS (GHS) Cement: Ingen yderligere krav Øvrige materialer: ≤ 0,5% opløsningsmiddel | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Kvalitetstrin 4 eller Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal opholdes.
10 | Overfladebehandling af gulve af natursten, poleret beton, beton-sten og terrazzo Produkter til overfladehandling af indendørs naturstensgulve f.eks. voks, olie og syntetiske polymere for at gøre gulvet modstandsdygtig mod smuds og fugt. Gælder kun produkter påført på byggeplads. | GISCODE GH10 (uden aromatiske kulbrinter) | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Indhold af aromat-forbindelser < 1 % Må være mærket GHS02 og GHS 08 og have H223, H304 og EUH066 Ingen indhold af PFAS-stoffer | Indhold af VOC < 5 % Ingen faremærkning af produkt Ingen indhold af PFAS-stoffer | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal opholdes.
11 | Fugemasse, montagelim og limfuge (indendørs) Produkter baseret på polyurethan (PU), akrylat, silikone, silanmodificeret polymer (SMP), modificeret silan (MS) eller andre silan-, PU- eller PE-klæbere som bruges indendørs til fugning eller punkt- og stribelimning. F.eks. montering af fodlister og spejle, fodlister, dørskinner, vådrumsfugning, mekanisk belastede fuger, ventilationskanaler mv. Vådt påført damp- eller radonspær (typisk dispersion eller MS-baseret) er inkluderet i denne indikator. Ikke omfattet er fugning af glas, -facade (indikator 13) og brandfugning (indikator 42). Mørtelbaserede produkter til fugning/limning vurderes under indikator 8 eller 9. | GISCODE PU20 eller RS10 og indeklimamærket Uden klorparaffiner (<01 %) | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Ortho-ftalater og klorparaffiner < 0,1% Må ikke være mærket med GHS 07, GHS 08 eller GHS 09. | Indeklimamærke Ortho-ftalater og klorparaffiner <0,1% Må ikke være mærket med GHS 07, GHS 08 eller GHS 09. | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Kvalitetstrin 4 eller Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal opholdes.
13 | Klæber og fugemasse (klimaskærm og udendørs) F.eks. anvendelse til facade, installation af vinduer og døre, eller andre installationer. Produkter der bruges til skabe lufttæthed i facade og omkring vinduer og døre samt produkter der bruges til at lime teknisk isolering eller andre byggevarer er omfattet. Påføring på byggepladsen, både klimaskærm og udendørs er omfattet. Produkterne kan være typer som limfuge, folieklæber og fugemasser baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silanmodifice-ret polymer) m.m. Denne indikator inkluderer relevante alternativer. Fugebånd anvendt i facade, vinduer og døre kan evalueres i denne indika-tor som alternativ til anvendelse af fugemasse. Fugebånd er aftageligt og lettere at udskifte/vedligeholde. Mørtelbaserede produkter er ikke relevante i denne indikator. | Uden klorparaffiner og opløsningsmidler eller indeklimamærket | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Ortho-ftalater og klorparaffiner < 0,1% | Indeklimamærke Ortho-ftalater og klorparaffiner < 0,1% Alternativ: Ingen anvendelse af fuge-masse eller montagelim på facade, ydervinduer og yderdøre, da kan der placeres produkt i kvalitetstrin 4. An-vendelse af fugebånd fremfor vådfuge kan også placeres i kvalitetstrin 4. Bemærk fugebånd skal overholde ekstra point, hvis ekstra point ønskes. | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Kvalitetstrin 4 eller Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal opholdes.
15 | Brandbeskyttelse af bærende og ikke-bærende bygningsdele af metal Typisk vil der være tale om beskyttelse i forbindelse med krav til brandklasse. Bærende og ikke-bærende konstruktioner, hvor der er krav til dokumentation af bygningsdeles brandmæssige egenskaber. Er kun relevant, når den behandlede overflade er > 50 m². Gælder kun for produkter, der er brandbeskyttende, hvorfor f.eks. glas eller metal uden beskyttelse ikke kan evalueres i denne indikator. Omfatter det anvendte materiale, og der gælder derfor både påføring på fabrik og på byggepladsen. Bemærk: Et produkt kan være både brand- og rustbeskyttende, hvorfor det kan være relevant både i indikator 15 og i indi-kator 17, 18 eller 19. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Halogen-fri og VOC < 25 g/L og < 0,1 % SVHC-stof (tilstedeværelse af melamin kan und-tages og tillades, hvis der foreligger dokumentation for, at der ikke findes relevante alternativer) | Halogen-fri og VOC < 5 g/L og < 0,1 % SVHC-stof (tilstedeværelse af melamin kan undtages og tillades, hvis der foreligger dokumentation for, at der ikke findes relevante alternativer) Alternativt: Konstruktionsmæssig brandsikring / brandbeskyttelse så behandling kan undgås. F.eks. ved indkapsling/indbygning af materiale. | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis mulighed for afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning
17 | Rustbeskyttelse af stålkonstruktioner, til og med korrosionskategori C3 Produkt til rustbeskyttelse af bærende konstruktioner. Korrosions- kategori max C3. Er kun omfattet når den behandlede overflade er over 500 m2 og godstykkelsen af over 3 mm. Omfatter både påføring på byggeplads og på fabrik. Omfatter diverse belægninger af både organisk og uorganisk karakter. Fx. kan varmforzinkning og pulverlakering være inkluderet - OBS på at der kan være anti-rust behandling inden zink/pulver. Bemærk at krav til g/m2 gælder den samlede behandling; så hvis der er lagt flere lag, så vil det være den samlede mængde der er relevant at angive. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Belægningssystem med VOC < 60 g/m2 Eller Vandbaserede produkter iht. EU-direktiv 2004/42/EF) og VOC < 140 g/L | Belægningssystem med VOC < 30 g/m2 Eller Vandbaserede produkter iht. EU-direktiv 2004/42/EF) og VOC < 100 g/L Alternativ: Pulverlakering, varmforzink-ning eller anden form for belægning uden VOC (kun hvis udført på fabrik); her må ingen chrom VI være anvendt. Bemærk alternativ skal overholde ekstra point, hvis disse søges | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning
18 | Rustbeskyttelse af stålkonstruktioner, korrosionskategori større end C3 Produkt til rustbeskyttelse af bærende konstruktioner med korrosionskategori C4 eller C5. Aggressivt miljø udvendigt eller indvendigt med høj fugtighed. Er kun omfattet når den behandlede overflade er > 500 m² og godstykkelse over 3 mm.. Omfatter både påføring på byggeplads og på fabrik. Omfatter diverse belægninger af både organisk og uorganisk karakter. Fx. kan varmforzinkning og pulverlakering være inkluderet - OBS på at der kan være anti-rust behandling inden zink/pulverlakering. Bemærk at krav til g/m2 gælder den samlede behandling; så hvis der er lagt flere lag, så vil det være den samlede mængde der er relevant at angive. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Belægningssystem med VOC < 90 g/m² | Belægningssystem med VOC < 60 g/m² Alternativ: Pulverlakering, varmforzink-ning eller anden form for belægning uden VOC (kun hvis udført på fabrik); her må ingen chrom VI være anvendt. Bemærk alternativ skal overholde ekstra point, hvis disse søges | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning
19 | Rustbeskyttelse og belægning af ikke-bærende konstruktioner og bygningsdele Produkt til rustbeskyttelse og belægning af ikke-bærende metal-konstruktioner: Gelændere, ståldøre, facadeelementer, vinduesrammer, altan og radiatorer. Omfatter både påføring på byggeplads og på fabrik. Er kun omfattet når den behandlede overflade er > 10 m2 samlet. F.eks. vil et element på 2 m2 som indgår 6 gange i byggeriet være omfattet (6 * 2 m2 = 12 m2). |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | VOC < 300 g/L | Vandbaserede produkt OG VOC < 140 g/L Alternativ: Pulverlakering, varmforzinkning eller anden form for belægning uden VOC (kun hvis udført på fabrik); her må ingen chrom VI være anvendt. Bemærk alternativ skal overholde ekstra point, hvis disse søges | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning
20 | PU-baseret overfladebehandling Overfladebehandling af overflader på gulve, lofter og vægge. Inkluderer også f.eks. træ-lak, hvis det er relevant ift. PU. Bemærk, at slidstærke systemer til f.eks. P-dæk eller industrigulve til trucks vurderes under indikator 24. Hvis der er tale om 2K-systemer skal der forelægge SDS for hver komponent. Hvis der ligges flere lag, da skal hvert lag dokumenteres for sig medmindre der ligger systemgodkendelse ift. indeklimamærke gældende for det anvendte system. | GISCODE PU40 | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Lavt indhold af isocyanat-monomer (< 0,1%) Må være faremærket med GHS02 og GHS07 | Indeklimamærke OG krav fra kvalitetstrin 3 Alternativ: Fravær af epoxybaseret overfladebehandling | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis mulighed for afgasning til indeklima: Kvalitetstrin 4 eller Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
23 | Epoxybaseret overfladebehandling Epoxyoverfladebehandlinger på gulve, lofter og vægge. Ikke omfattet er produkter til vejmarkering. Inkluderer f.eks. lakering af træ, hvis det er relevant ift. epoxy. Bemærk, at slidstærke systemer til f.eks. P-dæk, som opfylder RiLi-SIB klasse OS 8, 10 eller 11 vurderes under indikator 24. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Epoxy med middelmolvægt over 700 Dalton: ingen krav om epoxy-kursus. Må være faremærket med GHS05, GHS07 og GHS09 | Indeklimamærke OG krav fra kvalitetstrin 3 Alternativ: Fravær af epoxybaseret overfladebehandling | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis mulighed for afgasning til indeklima: Kvalitetstrin 4 eller Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
24 | Selvnivellerende gulve ved specielle funktionskrav (epoxy, PU og PMMA/akryl) Overfladebehandling af gulv, lofter og vægge med specielle funktionskrav (f.eks. P-kældre, garager eller industrigulve), som kræver brug af særligt slidstærke systemer til håndtering af f.eks. biler og trucks. PMMA/akryl støbte gulve tillades kun i denne indikator. Såfremt PMMA/akryl ikke anvendes ved et behov for specielle funktionskrav, da kan produktet sættes i kvalitetstrin 0 i denne indikator. | GISODE PU20, PU50 RE40, RE50, RE55 PMA10 eller PMA15 | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | PU-gulv: GISCODE PU10 eller PU20 Epoxygulv: GISCODE RE05, RE10, RE20 eller RE30 PMMA: RMA10 eller RMA15 | Indeklimamærke OG PU-gulv: GISCODE PU10 eller PU20 Epoxygulv: GISCODE RE05, RE10, RE20 eller RE30 PMMA: RMA10 eller RMA15 | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis mulighed for afgasning til indeklima: Kvalitetstrin 4 eller Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
25 | Bitumenprodukter Bitumenprodukter der forarbejdes koldt og bruges til grunding/klæbning af tagpap og vandtætning af tag samt til fugtisolering af mur- og betonkonstruktioner, over eller under terræn. Ikke omfattet er tagpap og bitumenprodukter der opvarmes. Hvis produktet er 2K, er det den bitumenholdige komponent, der skal evalueres op imod indikator 25, så længe den anden komponent er på pulverbasis. Bemærk: Produkter som anvendes som alternativ til bitumen-holdig klæber (f.eks. MS- eller butyl-klæber) evalueres under indikator 13. | GISCODE BBP20 (Opløsningsmiddel <25 %) | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | VOC ≤ 25% Den nedre grænse for kulbrinteblanding må ikke være lavere end C9 Indhold af Aromater < 1 % Må være mærket med GHS02 og GHS07 samt faresætninger H226, H315, H319, H336, H412 | Vandfortyndbar (emulsion) OG VOC ≤ 3% OG Den nedre grænse for kulbrinteblanding må ikke være lavere end C9 OG Må være mærket med faresætning H317 samt supplerende sætninger: EUH208, EUH210 Alternativ: Installation af murpap uden limning (f.eks. murpap som er klemt til konstruktionen) og ingen anvendelse af andre produkter i denne indikator. Hvis dette gøres uden ekstra materialer, da kan ekstra point tilvælges | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
26 | Bitumenprodukter til omvendt tag Bitumenprodukter der forarbejdes koldt og bruges til grunding/klæbning ved omvendt tag. Tagløsning hvor vandtætningsmembran ligger under isoleringen med ballast/belægning ovenpå, f.eks. parkeringsdæk, tagterasse eller intensivt grønt tag. Ikke omfattet er tagpap og bitumenprodukter der opvarmes. | GISCODE BBP10, BBP20, BBP30 | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Den nedre grænse for kulbrinteblanding må ikke være lavere end C9 Indhold af Aromater ≤ 25 % Det nedre antal C i aromater må ikke være mindre end C9 Må være mærket med GHS02, GHS07, GHS08 og GHS09 samt faresætninger H226, H302, H312, H315, H319, H332 H336, H412 | VOC ≤ 25% Den nedre grænse for kulbrinteblanding må ikke være lavere end C9 Indhold af Aromater < 1 % Må være mærket med GHS02 og GHS07 samt faresætninger H226, H315, H319, H336, H412 | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
27 | Olie og voks til trægulve Behandling af træoverflader, som udføres på byggepladsen, f.eks. af trægulve, -trapper og -paneler. | GISCODE Ö10 | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | ≤ 0,1% indhold af VOC OG Oxim-fri | Indeklimamærke ELLER miljømærke | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
28 | Træbeskyttelse af bærende bygningsdele i tagudhæng Kemisk træbeskyttelse af tagspær der bærer et tagudhæng. Brug af biocider der er omfattet af biocidforordningen EU 528/2012, produkttype PT08. Klasse 1: Over jord, afdækket (tørt). Klasse 2: Over jord, afdækket (risiko for fugt). Klasse 3: Over jord, ikke afdækket, udsat for vejr og vind (Nordisk Træbeskyttelsesklasse, NTR AB). Klasse 4: I kontakt med jord eller fersk vand (Nordisk Træbeskyttelsesklasse, NTR B). Klasse 5: I salt havvand (Nordisk Træbeskyttelsesklasse, NTR M). |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Brugsklasse 0 og 1: kun konstruktiv træbeskyttelse Brugsklasse 2–3: træbeskyttelses-midler godkendt i EU | Kun konstruktiv træbeskyttelse eller Naturligt modstandsdygtig trætype Alternativ: Anvendelse af modificeret træ uden behov for biocid-behandling (fx kebony, accoya eller termisk modificeret) - se under krav til dokumentation ift. ekstrapoint ved modstandsdygtig og modificeret træ | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt.
29 | Træbeskyttelse af bærende bygningsdele i træ, udendørs Kemisk træbeskyttelse af bærerende bygningsdele i træ, udendørs. Klemlister der bærer facadebeklædning, strøer under terrasser og taglægter er omfattet. Brug af biocider der er omfattet af biocidforordningen EU 528/2012, produkttype PT08. Biocid-anvendelse ved brugsklasse 0 og 1 kan placeres i kvalitetstrin 0. Brugsklasse 5 evalueres ikke. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Brugsklasse 2: kun konstruktiv træbeskyttelse Brugesklasse 3 and 4: træbeskyttelses-midler godkendt i EU | Kun konstruktiv træbeskyttelse eller Naturligt modstandsdygtig trætype Alternativ: Anvendelse af modificeret træ uden behov for biocid-behandling (fx kebony, accoya eller termisk modificeret) - se under krav til dokumentation ift. ekstrapoint ved modstandsdygtig og modificeret træ | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt.
30 | Træbeskyttelse af ikke-bærende bygningsdele i træ Kemisk træbeskyttelse af trævinduer og andre ikke-bærerende trækonstruktioner, f.eks. vinduer, døre, facadebeklædning, altan-brædder og træ-terrasse. Kravet omfatter både udendørs og indendørs træ behandlet jf EU 528/2012, produkttype PT08. Bemærk: Vinduer har både en udvendig og indvendig side; hvis udvendig side er behandlet, da kan indvendig side fortsat være uden biocid-behandling. Relevant ift. kvalitetstrin 3 vurdering i kvalitetstrin 3 og 4. Hvis der er foretaget ensartet behandling af yder- og inderside, da betragtes kun ydersiden i evalueringen Bemærk: Andre indvendige træ-overflader vurderes i indikator 47. Andre biocid-behandlinger vurderes i indikator 31. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Indendørs: ingen kemisk træbeskyttel-se, Udvendige døre og vinduer: behand-lings- system 2 jf. DVV. Udvendig: træbeskyttelsesmidler godkendt i EU | Indendørs og udendørs: Brug af biocider ikke tilladt Undtagelse: Udvendige vinduer og udvendige døre med behandlings- system 2ØKO iht. DVV accepteres Alternativ: Anvendelse af modificeret træ uden behov for biocid-behandling (fx kebony, accoya eller termisk modificeret) - se under krav til dokumentation ift. ekstrapoint ved modstandsdygtig og modificeret træ | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning
31 | Biocid-holdige byggeprodukter eller behandlinger (inde og ude) Overfladebehandling af træ med maling, bejdse eller olie, der indeholder biocider. Overfladebehandling af facade eller puds. Andre typer af overfladebehandling. Inkluderer også behandlede produkter såsom f.eks. gulvtæppe eller trægulve. Imprægneret træ er ikke inkluderet i denne indikator, da det behandles separat i indikator 28-30, men ellers produkter med biocid. Bemærk: Biocid kan være konserveringsmiddel (PT6). Denne inidikator omhandler PT7, PT8, PT9, PT10. Produkter relevant i denne indikator kan være relevant i andre indikatorer (fx træbeskyttende maling eller biocidbehandlet tæppe). Se også links ude til højre. | Midler godkendt iht. EU forordning 538/2012 | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Som trin 4 | Indendørs: Ikke tilladt. Kan placeres i kvalitetstrin 0. Udendørs: Tilladt aktivstof iht. EU-forordning 528/2012. | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
34 | Tagbeklædning, tagrender, inddækninger og nedløbsrør Byggematerialer i plast eller metal over terræn, der anvendes til afledning af regnvand eller beklædning af tag. Materialer er relevante i denne indikator, hvis det hvis fladen af det givne materiale er større end 1 % procent af det vandret-projicerede tagareal. Beregning ved udledning til sø eller alternativ for anvendelse af zink kan ske på www.zn-rate.com/tool. | Ingen brug af zink og kobber | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Som kvalitetstrin 4 | Ingen brug af kobber For stål, galvaniseret stål og PVC-plastik: < 0,1 % bly Ved anvendelse af zink eller galvaniseret stål må afledningen ikke ske direkte til sø eller å-løb på grund. Udledning skal ske til kloak eller faskine. Alternativt eller i andre tilfælde, kan der foretages beregning (se vejledning) som viser, at zink er sikkert i det givne tilfælde. | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
37 | Kølemidler i kølesystemer, varmepumper og lignende Kølemidler anvendt i kølesystemer og varmepumper til bygningen. Industri-kølere er omfattet (f.eks. kølerum). Normale køleskabe i f.eks. the-køkken er ikke omfattet. Kølemiddel uden halogenerede stoffer betyder, at der ikke kan anvendes forbindelser med et eller flere perfluorerede carbon i molekylet, hvilket kan anses som værende PFAS. |  | . | Overholdelse af gældende regler på opsætningstidspunktet. Bemærk: ekstra-point kan tilvælges i denne indikator uafhængigt af PFAS sålænge kravet overholdes. | Kølemiddel uden halogenerede stoffer (kølemiddel indeholder ikke f.eks. fluor eller chlor); f.eks. fravær af HFC, HCFC og HFO-gasser. Fx anvendelse af naturlige kølemidler som propan, isobutan, CO2, ammoniak. Fjernkøl kan accepteres. Krav gælder da for ekstern køler. Fx kølemiddel i kompressor. | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer
38 | Byggeskum, montageskum, isoleringsskum Montage- og isoleringsskum, f.eks. til montage af vinduer og yderdøre. Indvendig konstruktion eller montage. Skum der bruges til tætning af forskalling ved støbning af beton er også omfattet. Bemærk: Fast skum (f.eks. EPS / polystyren / flamingo) evalueres ikke i denne indikator men i indikator 40. Skum anvendt til brandsikring evalueres i indikator 42. | Indeklimamærket og Indeholder ikke klorparaffiner, TCEP, blødgører og halogenerede flammehæmmere Ingen anvendelse af monteringsskum | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Indendørs: indeklimamærke Lavt indhold af isocyanat-monomer; < 0,1 % isocyanat-monomer. Ingen anvendelse af skum som isoleringsmateriale, tætning i klimaskærm eller mondtering af isolering. Undtagelse: monteringsskum må gerne bruges til montering af ETICS (eksternt isoleringssystem). Indeholder ikke flammehæmmer med halogen, ortho-phthalater som blødgører eller halogeneret drivmiddel. | Indendørs: Indeklimamærke Isocyanat-fri byggeskum Ingen anvendelse af skum som isoleringsmateriale, tætning i klimaskærm eller mondtering af isolering. Undtagelse: monteringsskum må gerne bruges til montering af ETICS (eksternt isoleringssystem). Indeholder ikke flammehæmmer med halogen, ortho-phthalater som blødgører eller halogeneret drivmiddel. Alternativ: ingen brug af byggeskum | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
40 | Isolering til klimaskærm, tekniske installationer Skumisoleringsprodukter, f.eks. EPS (ekspanderet polystyren), XPS, PUR, PIR, PE, EPDM og PEF. Både produkter til isolering af bygning og til tekniske installationer er omfattet af denne indikator. Alternativ opfyldelse kan fx være mineraluld, glasuld eller letklinkenødder. Teknisk isoleringsmateriale (vandrør, varmerør, kolde rør, ventilationskanaler). Er relevant at overveje inden bestilling af eksternt produceret badekabiner. Bemærk: Der kan tildeles kvalitetstrin 4, hvis der er anvendt alternativ til skumisolering (fx anvendelse af mineraluld eller glasuld). Hvis det givne alternativ lever op til krav i ekstra point, da kan der tildeles ekstra point. Bemærk: Cellulose-baseret isolering (fx træuld) evalueres i indikator 45. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Ingen brug af montageskum til opsætning af isolering i klimaskærm. Undtagelse for fugning af samlinger | Ingen anvendelse af halogenerede gasser til opskumning af produktet (f.eks. fravær af HFC, HCFC og HFO gas). Halogenerede flammehæmmere (f.eks. klorerede eller bromerede) < 0,1 % Alternativ: Hvis der ikke er anvendt skumisolering men isoleringstype uden opblæsning, da kan der tildeles kvalitetstrin 4. Ekstrapoint kan tilvælges, hvis alternativet opfylder krav til ekstra point. | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning
42 | Produkter til brandsikring af bygning Omfatter produkter til brandsikring, brandtætning og klæbning indendørs- Brandbeskyttelsesbelægninger eller -maling, diverse brandbeskyttelsesklæbere eller -fugemasser (f.eks. silikone, PU, SMP), der anvendes f.eks. klæbning af brandbøsninger og -pakninger. Brandpakninger og -bøsninger. Bemærk: Faste materialer der ikke kan brænde (f.eks. gips eller sten) er ikke omfattet. En brandplade er omfattet, hvis den f.eks. er behandlet med en intumiscerende maling (maling der ekspanderer ved varmepåvirkning og skaber et isolerende lag) – da er det malingen der skal overholde krav. Der skal være noget brandbeskyttende udover høj varmetolerance. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | <0,1 % SVHC-stof (tilstedeværelse af melamin kan und-tages og tillades, hvis der foreligger dokumentation for, at der ikke findes relevante alternativer) | Kvalitetstrin 3 OG Våd kemi (f.eks. klæber og fugemasse): Indeklimamærke ELLER miljømærke OG Ortho-phthalater < 0,1 % Fast produkt (f.eks. brandbøsning, pakning eller -plade): krav til kvalitetstrin 3. | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning
44 | Byggematerialer af plast Omfattet er specifikke typer af produkter i plast. Inkluderede produkter: Tag- og ydervægsbeklædning, bygningsdele i klimskærm af plastik (f.eks. vinduer inkl. ovenlys-vinduer), plastikmembraner: dampspær, tagfolier og radonspær, indendørs el-kabler, trækrør til el, og indendørs loft- og vægbeklædning (f.eks. tapet) samt døre af plastik (ikke inkluderet hvis kun f.eks. håndtag er plast). Bemærk: Vådt applikerede dampspærre evalueres under indikator 11 og ikke denne. EPS vurderes i indikator 40 og ikke her. Plastik-gulve evalueres i indikator 7 og ikke her. | SVHC ≤ 0.1% | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Ortho-phthalater < 0,1% Halogenerede flammehæmmere < 0,1% | < 0,1 % SVHC Ortho-phthalater < 0,1% Halogenerede flammehæmmere < 0,1% | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis mulighed for afgasning til inde-klima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning | Kravet i kolonne "DGNB 2023" skal overholdes.
45 | Cellulose-baserede produkter anvendt til isolering Cellulosebaserede byggematerialer til isolering. Typiske produkttyper er papiruldsisolering, træfiberisolering, kort og lignende. Cellulose-baserede produkter kan f.eks. være naturfibre af træ, plantemateriale, kork, papir eller uld. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Som trin 4 | Bor < 0,1% | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning
47 | Indvendige træ-overflader (gulve, lofter, døre og interiør-elementer) Inkluderer trægulve (f.eks. massiv, parket og laminat), trælofter (f.eks. profilbrædder) Interiør: F.eks. indvendige døre af træ-materialer, akustiske elementer, panelbeklædning af væg eller loft Gælder for det samlede produkt, hvis der er foretaget f.eks. lakering, oliering eller maling fra fabrikkens side. Gælder for alle træbaserede overflader inkl. f.eks. massiv og laminat. Lægter og andet konstruktionstræ er ikke inkluderet i denne indikator. Bemærk: hvis der er sket efterbehandling på bygge-pladsen, da kan indikator 21 og 27 være relevante. Trævinduer og andre flader, som er evalueret i indikator 30 eller 31 skal ikke evalueres i denne indikator. Bemærk: Kun indvendige elementer vurderes i denne indikator. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Formaldehyd ≤ 0,05 ppm (≤ 0,062 mg/m3) i testkammer ELLER plader ≤ 4,0 mg formaldehyd/100g | Indeklimamærke ELLER Miljømærke | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning
48 | Træbaserede plader til konstruktionsbrug (spån-, MDF-, OSB- og krydsfiner) Træbaserede konstruktionsplader i f.eks. væg-, gulv-, loft-, og tagkonstruktioner. F.eks. plader til afstivning af vægge, gulve og lofter. |  | Opfylder ingen kvalitetstrin ELLER Dokumentation af produktet fravælges. | Formaldehyd ≤ 0,10 ppm (≤ 0,120 mg/m3) i testkammer eller plader ≤ 8,0 mg formaldehyd/100g | Formaldehyd ≤ 0,05 ppm (≤ 0,062 mg/m3) i testkammer eller plader ≤ 4,0 mg formaldehyd/100g | < 0,1 % af SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 stoffer PFAS-stoffer ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt. Hvis afgasning til indeklima: Indeklimamærke eller anden dokumentation, der viser overholdelse af krav til afgasning